## Kontrola a servis plynových zař
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
WOLF NG-31ED-140 | 2 | 70 | 10/2013 | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 |  | 8 |  | 0
WOLF NG-31E-90 | 2 | 90 | 10/2013 | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 |  | 8 |  | 0
WOLF NG-31E-70 | 1 | 70 | 10/2013 | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 |  | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-110 | 1 | 110 | 10/2013 | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 |  | 4 |  | 0
DAKON DUA CTFS 30 AE/DT | 1 | 30 | 10/2013 | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 |  | 4 |  | 0
Průmyslový plynovod | délka |  | 10/2013 | 10/2014 | 10/2015 | 10/2016 |  | 4 |  | 0
po uzávěry před spotřebiči | cca
v kotelnách | 1220m
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [7 empty] | 32 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice
vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
WOLF NG-31ED-140 | 2 | 70 |  |  | 07/2015 | 07/2016 |  | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-90 | 2 | 90 |  |  | 07/2015 | 07/2016 |  | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-70 | 1 | 70 |  |  | 07/2015 | 07/2016 |  | 2 |  | 0
WOLF NG-31E-110 | 1 | 110 |  |  | 07/2015 | 07/2016 |  | 2 |  | 0
DAKON DUA CTFS 30 AE/DT | 1 | 30 |  |  | 07/2015 | 07/2016 |  | 2 |  | 0
Průmyslový plynovod | délka |  |  | 07/2014 | 07/2015 | 07/2016 | 07/2017 | 4 |  | 0
po uzávěry před spotřebiči | cca
v kotelnách | 1220m
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [7 empty] | 18 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle vyhl. 91/1993 Sb. § 16 | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za rok
| od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotelna ČOV - III. kat |  | 4/2014 | 4/2015 | 4/2016 | 4/2017 | 4 |  | 0
Kotelna admin. Budovy-III.kat. |  | 4/2014 | 4/2015 | 4/2016 | 4/2017 | 4 |  | 0
Kotelna HZS-III.kat. |  | 4/2014 | 4/2015 | 4/2016 | 4/2017 | 4 |  | 0
Kotelna lokoremíza-III.kat. |  | 4/2014 | 4/2015 | 4/2016 | 4/2017 | 4 |  | 0
Kotelna údržba-garáže - III.kat. |  | 4/2014 | 4/2015 | 4/2016 | 4/2017 | 4 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 20 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice
Revize plynových zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
WOLF NG-31ED-140 | 2 | 70 |  | 06/2014 |  |  | 06/2017 | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-90 | 2 | 90 |  | 06/2014 |  |  | 06/2017 | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-70 | 1 | 70 |  | 06/2014 |  |  | 06/2017 | 2 |  | 0
WOLF NG-31E-110 | 1 | 110 |  | 06/2014 |  |  | 06/2017 | 2 |  | 0
DAKON DUA CTFS 30 AE/DT | 1 | 30 |  | 06/2014 |  |  | 06/2017 | 2 |  | 0
Průmyslový plynovod | délka |  |  | 06/2014 |  |  | 06/2017 | 2 |  | 0
po uzávěry před spotřebiči | cca
v kotelnách | 1220m
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [7 empty] | 16 |  | 0

## Funkční zkouška
Sklad Mstětice
Funkční zkouška zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 4 měsíce
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Celkový počet zkoušek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
STL regulační stanice | 1 |  | 9/2013 | 1,5,9/2014 | 1,5,9/2015 | 1,5,9/2016 | 1,5/2017 | 12 |  | 0
VTL regulační stanice | 1 |  | 9/2013 | 1,5,9/2014 | 1,5,9/2015 | 1,5,9/2016 | 1,5/2017 | 12 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [7 empty] | 24 |  | 0

## Školení obsluh PZ
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice
Školení obsluh plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
6- nové |  | 1/2014 |  |  | 1/2017 | 2 |  | 0
1- opak. |  |  | 5/2015 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 3 |  | 0

## Školení odpov.osob za PZ
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice
Školení odpovědných osob za provoz plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
1 |  | 5/2015 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice |  |  |  |  | 1 |  | 0

## Školení obsluh plyn.kotlů
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice
Školení obsluh plynových kotlů (zkoušky topičů) | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za 5 let
Plánovaný počet účastníků školení | Poslední termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
11 | 05/2010 | 05/2015 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Středisko Mstětice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Funkční zkouška | 0
Školení obsluh PZ | 0
Školení odpovědných osob za PZ | 0
Školení obsluh plynových kotlů | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za sklad: | 0