## Kontrola a servis plynových zař
Středisko 8 Východ , sklad Sedlnice
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Junkers ZBR 11-42 A23 | 1 | 42 | 09/2013 | 09/2014 | 09/2015 | 09/2016 |  | 4 |  | 0
Quantum Q7 220 VENT-C | 1 | 25.8 | 09/2013 | 09/2014 | 09/2015 | 09/2016 |  | 4 |  | 0
Dakon DUA Plus 28 BT | 1 | 28 | 09/2013 | 09/2014 | 09/2015 | 09/2016 |  | 4 |  | 0
Analyzátor firmy ISL | 1 | 1.5 | 09/2013 | 09/2014 | 09/2015 | 09/2016 |  | 4 |  | 0
Průmyslový plynovod DN 50 | délka cca 213m |  | 09/2013 | 09/2014 | 09/2015 | 09/2016 |  | 4 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Sedlnice | [7 empty] | 20 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Středisko 8 Východ , sklad Sedlnice
Kontrola zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Junkers ZBR 11-42 A23 | 1 | 42 | 09/2013 | 09/2014 | 09/2015 | 09/2016 |  | 4 |  | 0
Quantum Q7 220 VENT-C | 1 | 25.8 | 09/2013 | 09/2014 | 09/2015 | 09/2016 |  | 4 |  | 0
Dakon DUA Plus 28 BT | 1 | 28 | 09/2013 | 09/2014 | 09/2015 | 09/2016 |  | 4 |  | 0
Analyzátor firmy ISL | 1 | 1.5 | 09/2013 | 09/2014 | 09/2015 | 09/2016 |  | 4 |  | 0
Průmyslový plynovod DN 50 | délka cca 213m |  | 09/2013 | 09/2014 | 09/2015 | 09/2016 |  | 4 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Sedlnice | [7 empty] | 20 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Středisko 8 Východ , sklad Sedlnice
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | 2016 | do 9/2017
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Junkers ZBR 11-42 A23 | 1 | 42 |  |  | 04/2015 |  |  | 1 |  | 0
Quantum Q7 220 VENT-C | 1 | 25.8 |  |  | 04/2015 |  |  | 1 |  | 0
Dakon DUA Plus 28 BT | 1 | 28 |  |  |  | 02/2016 |  | 1 |  | 0
Analyzátor firmy ISL | 1 | 1.5 |  |  |  | 02/2016 |  | 1 |  | 0
Průmyslový plynovod DN 50 | délka cca 213m |  |  |  | 04/2015 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Sedlnice | [7 empty] | 5 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Středisko 8 Východ , sklad Sedlnice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Cena celkem za středisko: | 0