Rámcová dohoda na výkon servisní činnosti na systémech EPS a DHP na skladech PHL ČEPRO, a.s.

Harmonogram činností při pravidelných kontrolách EPS a DHP

| Sklad | Povinnost | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bělčice | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Bělčice | EPS půlroční zkouška funkce |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Bělčice | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerekvice | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Cerekvice | EPS půlroční zkouška funkce |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cerekvice | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Hájek | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Hájek | EPS půlroční zkouška funkce |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hněvice | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hněvice | EPS půlroční zkouška funkce |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Hněvice | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Klobouky | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Klobouky | EPS půlroční zkouška funkce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |
| Klobouky | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |
| Litvínov | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Litvínov | EPS půlroční zkouška funkce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Litvínov | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Loukov | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Loukov | EPS půlroční zkouška funkce |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Loukov | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Mstětice | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Mstětice | EPS půlroční zkouška funkce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Mstětice | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové Město | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Nové Město | EPS půlroční zkouška funkce |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Nové Město | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |
| Potěhy | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Potěhy | EPS půlroční zkouška funkce | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Potěhy | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Sedlnice | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Sedlnice | EPS půlroční zkouška funkce |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sedlnice | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Smyslov | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |
| Smyslov | EPS půlroční zkouška funkce |  |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střelice | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Střelice | EPS půlroční zkouška funkce | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Střelice | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |  |
| Šlapanov | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Šlapanov | EPS půlroční zkouška funkce |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Šlapanov | DHP Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |
| Včelná | EPS Roční kontrola provozuschopnosti |  |  |  |  |  |  |  | x |  |  |  |  |
| Včelná | EPS půlroční zkouška funkce |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |