## DHP
ČEPRO, a.s. Praha, sklad Loukov
sazba DPH | název | jed. | počet | jed. cena dodávky | dodávka celkem | jed. cena montáže | montáž celkem
| TECHNOLOGIE |  | .
21% | Demontáž stávající ústředny DHP | ks | 15 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících uhlovodíkových detektorů do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 87 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících akustických signalizačních zařízení | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících optických signalizačních zařízení | ks | 7 |  | 0 |  | 0
21% | Uložení prvku DHP do grafických map programu SBI | ks | 264 |  | 0 |  | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně čtyři vstupy pro připojení detektorů, osm poplachových výstupů (4x10%DMV a 4x20%DMV) z jednotlivých detektorů), dva poruchové výstupy (jednotlivé objekty) a dva centrální poplachové výstupy (1x10%DMV a 1x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně šest vstupů pro připojení detektorů, dvanáct poplachových výstupů (6x10%DMV a 6x20%DMV) z jednotlivých detektorů), jeden poruchový výstup a dva centrální poplachové výstupy (1x10%DMV a 1x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně deset vstupů pro připojení detektorů, dvacet poplachových výstupů (10x10%DMV a 10x20%DMV) z jednotlivých detektorů), tři poruchové výstupy a šest centrálních poplachových výstupů (3x10%DMV a 3x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace (jednotlivé objekty) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně jedenáct vstupů pro připojení detektorů, dvacet dva poplachových výstupů (11x10%DMV a 11x20%DMV) z jednotlivých detektorů), jeden poruchový výstup a čtyři centrální poplachové výstupy (2x10%DMV a 2x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace (blok a měření) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21% | Ústředna DHP obsahující zdroj, minimálně třináct vstupů pro připojení detektorů, dvacet šest poplachových výstupů (13x10%DMV a 13x20%DMV) z jednotlivých detektorů), jeden poruchový výstup a dva centrální poplachové výstupy (1x10%DMV a 1x20%DMV) pro spuštění výstražné signalizace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Detektor uhlovodíkových par s infračerveným senzorem (IR) v provedení do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par (nastavení koncentrací 10%DMV a 20%DMV) | ks | 88 |  | 0 |  | 0
21% | Venkovní zábleskový maják 9-28V DC -oranžový, IP54 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
21% | Venkovní zábleskový maják 9-28V DC -červený, IP54 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
21% | Venkovní siréna 9-28V DC, IP54 | ks | 16 |  | 0 |  | 0
21% | Certifikovaná požární ucpávka | ks | 37 |  | 0 |  | 0
| ROZVODY |  | .
21% | Demontáž stávajících krabic | ks | 7 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících kabelových rozvodů | m | 13324 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících kabelových tras | m | 1792 |  | 0 |  | 0
21% | Odvíčkování a zavíčkování stávajících ocelových kabelových žlabů | m | 328 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová spona pro upevnění stávajícího ocelového víka ke stávajícímu ocelovému kabelovému žlabu | ks | 524 |  | 0 |  | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 2162 |  | 0 |  | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 1594 |  | 0 |  | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 10x2x0,8mm | m | 268 |  | 0 |  | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel JYTY 4x1mm2 | m | 13372 |  | 0 |  | 0
21% | Silový kabel CYKY 3x1,5mm2 | m | 148 |  | 0 |  | 0
21% | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 456 |  | 0 |  | 0
21% | Uzemňovací svorka na potrubí (AB, ZSA16) | ks | 362 |  | 0 |  | 0
21% | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí | ks | 96 |  | 0 |  | 0
21% | Vkládací lišta z plastické hmoty LV 24x22 | m | 126 |  | 0 |  | 0
21% | Vkládací lišta z plastické hmoty LV 40x40 | m | 114 |  | 0 |  | 0
Ocelová elektroinstalační trubka
21% | vnější průměr dle EN 20mm | m | 387 |  | 0 |  | 0
21% | vnější průměr dle EN 25mm | m | 162 |  | 0 |  | 0
Kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek
21% | o vnějším průměru dle EN 20mm | m | 478 |  | 0 |  | 0
21% | o vnějším průměru dle EN 25mm | m | 182 |  | 0 |  | 0
21% | Příchytky pro upevnění kabelů na kovové kabelové lávky | ks | 856 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelový kabelový žlab 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 984 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelové víko pro kabelový žlab | m | 984 |  | 0 |  | 0
Ocelový držák pro upevnění kabelového žlabu
21% | na zeď nebo kabelový most (výložník) | ks | 112 |  | 0 |  | 0
21% | na potrubní most (výložník s objímkou) | ks | 846 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelová nosná konstrukce pro upevnění detektoru | ks | 88 |  | 0 |  | 0
21% | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21% | Vytýčení trasy | m | 342 |  | 0 |  | 0
21% | Chránička z plastické hmoty o průměru 100mm | m | 386 |  | 0 |  | 0
21% | Bezpečnostní fólie šířky 22cm | m | 342 |  | 0 |  | 0
21% | Ruční výkop rýhy 35x80cm včetně pískového lože | m | 342 |  | 0 |  | 0
21% | Ruční zához rýhy 35x80cm | m | 342 |  | 0 |  | 0
21% | Úprava terénu do původního stavu | m2 | 218 |  | 0 |  | 0
21% | Geodetické zaměření výkopových prací | m | 342 |  | 0 |  | 0
21% | Drobný instalační a spojovací materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| REKAPITULACE |  | .
21% | DODÁVKA TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | DODÁVKA ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | hod | 120 |  |  |  | 0
21% | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍCH ROZVODŮ A TRAS DHP | hod | 80 |  |  |  | 0
21% | ZAPOJENÍ DHP DO SYSTÉMU EPS | hod | 32 |  |  |  | 0
21% | OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY | hod | 24 |  |  |  | 0
21% | VÝCHOZÍ REVIZE | hod | 16 |  |  |  | 0
21% | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS | hod | 40 |  |  |  | 0
21% | KONTROLA TIČR | [5 empty] | 0
21% | CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ |  | . |  |  |  | 0
| CENA BEZ DPH |  | . |  |  |  | 0
| DPH 21% |  | . |  |  |  | 0
| CENA CELKEM |  | . |  |  |  | 0