## EPS
ČEPRO, a.s., sklad Loukov
sazba DPH | název | jed. | počet | jed. cena dodávky | dodávka celkem | jed. cena montáže | montáž celkem
| TECHNOLOGIE |  | .
21% | Demontáž stávající ústředny EPS | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajícího optického převodníku | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajícího měniče napětí 12V/24V DC | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajícího přídavného zálohovaného zdroje v nástěnném kovovém krytu | ks | 3 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajícího tlačítkového hlásiče požáru | ks | 26 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajícího tlačítkového hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 32 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajícího automatického bodového hlásiče požáru včetně patice | ks | 68 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajícího automatického bodového hlásiče požáru včetně patice do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par | ks | 94 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávající bezpečnostní bariéry | ks | 22 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajícího Esserbus koppleru | ks | 34 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajícího resetovacího modulu | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajícího relé | ks | 10 |  | 0 |  | 0
21% | Zhotovení map nových objektů do grafického nadstavbového programu SBI | ks | 3 |  | 0 |  | 0
21% | Uložení prvku EPS do grafických map | ks | 554 |  | 0 |  | 0
21% | Ústředna EPS Esser IQ8control M -808004 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Čelní ovládací panel pro ústřednu IQ8control C/M verze CZ -786009 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Periférní modul s 1 pozicí pro mikromoduly -772477 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Modul se 3 pozicemi pro mikromoduly -772476 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Mikromodul sběrnice esserbus -784382.D0 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
21% | Mikromodul essernet 62.5kBd -784840.10 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Optický převodník pro essernet s konektorem F-ST a optická vlákna MM 50/125um -784763 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Univerzální optická kazeta pro 12 vláken s víčkem | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Optický hřebínek pro 6 smrštitelných ochran sváru | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Ochrana sváru smrštitelná teplem včetně zavaření | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21% | Optický pigtail MM 50/125um s konektorem ST | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21% | Externí spínaný síťový zdroj 27,6V DC/5A-2x40Ah v nástěnném kovovém krytu | ks | 10 |  | 0 |  | 0
21% | Akumulátor AKU 12V/24Ah | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Akumulátor AKU 12V/38Ah | ks | 20 |  | 0 |  | 0
21% | Obslužné pole požární ochrany (OPPO) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Klíčový trezor požární ochrany (KTPO) | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Esserbus koppler 4 vstupy / 2 výstupy -808623 | ks | 88 |  | 0 |  | 0
21% | Kryt pro kopplery z plastické hmoty pro montáž na C nebo DIN lištu -788603.10 | ks | 88 |  | 0 |  | 0
21% | Adresný IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče požáru s oddělovačem (velké provedení) -804905 | ks | 32 |  | 0 |  | 0
21% | Adresný IQ8 modul elektroniky tlačítkového hlásiče požáru s relé (velké provedení) -804906 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21% | Červený kryt tlačítkového hlásiče požáru se sklem (velké provedení) -704900 | ks | 32 |  | 0 |  | 0
21% | Modrý kryt tlačítkového hlásiče požáru se sklem (velké provedení) -704901 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21% | Ochranná krytka IP55 na svorkovnici tlačítkového hlásiče požáru IQ8 (10ks v 1 balení) -704917 | ks | 3 |  | 0 |  | 0
21% | Povětrnostní kryt pro tlačítkové hlásiče požáru IQ8 | ks | 28 |  | 0 |  | 0
21% | Tlačítkový požární hlásič IQ8 s oddělovačem v červeném krytu (malé provedení) -804971 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Červená montážní krabice pro tlačítkové hlásiče požáru na omítku (malé provedení) -704980 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Plastový aktivační prvek pro tlačítkové hlásiče požáru (malé provedení) -704964 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Ochranný kryt pro tlačítkové hlásiče požáru (malé provedení) -704965 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Tlačítkový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů (EEx dem IIC T6) -761697 | ks | 28 |  | 0 |  | 0
21% | Povětrnostní kryt pro tlačítkové hlásiče požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů | ks | 6 |  | 0 |  | 0
21% | Adresný automatický optickokouřový hlásič požáru IQ8Quad -802371 | ks | 84 |  | 0 |  | 0
21% | Adresný automatický optickokouřový hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů IQ8Quad Ex (Ex ib IIC T4) -803371.EX | ks | 94 |  | 0 |  | 0
21% | Standardní patice hlásičů IQ8Quad -805590 | ks | 178 |  | 0 |  | 0
21% | Adapter pro patice IQ8Quad do vlhka -805572.50 | ks | 108 |  | 0 |  | 0
21% | Přídavný kryt proti kapající vodě pro hlásiče IQ8Quad | ks | 88 |  | 0 |  | 0
21% | Bezpečnostní bariéra pro hlásiče IQ8Quad Ex na vstup koppleru -764744 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21% | Bezpečnostní bariéra pro hlásiče IQ8Quad Ex na odbočku sběrnice Esserbus -804744 | ks | 13 |  | 0 |  | 0
21% | Automatický plamenný IR hlásič požáru do prostor s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par -zóna 1 | ks | 27 |  | 0 |  | 0
21% | Povětrnostní kryt pro plamenné hlásiče požáru | ks | 7 |  | 0 |  | 0
21% | Vyhodnocovací jednotka lineárního teplotního hlásiče požáru LWM-1 -761290 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Bezpečnostní bariéra pro detekční kabel lineárního teplotního hlásiče požáru | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21% | Černý detekční kabel lineárního teplotního hlásiče požáru -761246 | m | 280 |  | 0 |  | 0
21% | Sada pro zakončení detekčního kabelu lineárního teplotního hlásiče požáru -761243 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21% | Resetovací modul k montáži na DIN lištu -781332 | ks | 31 |  | 0 |  | 0
21% | Resetovací tlačítko pro plamenné hlásiče požáru | ks | 31 |  | 0 |  | 0
21% | Popisovací štítek pro opticko kouřové hlásiče požáru | ks | 178 |  | 0 |  | 0
21% | Popisovací štítek pro ostatní hlásiče požáru | ks | 100 |  | 0 |  | 0
21% | Požární siréna 9-28V DC - červená | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Zábleskový maják 9-28V DC | ks | 1 |  | 0 |  | 0
21% | Relé 24V DC | ks | 10 |  | 0 |  | 0
21% | Ukončení a zapojení kabelových výstupů v návazných zařízeních | ks | 234 |  | 0 |  | 0
21% | Samoregulační topný kabel o výkonu 10W/m RSL 03-2CT (2703-21T00) | m | 670 |  | 0 |  | 0
21% | Ukončovací sada EEx e II DCE 16-02 (2700) | ks | 20 |  | 0 |  | 0
21% | Připojovací sada M25x1,5 EEx e II DCP 25-05 (2700) | ks | 25 |  | 0 |  | 0
21% | Krabicová rozvodka Ex e II T6 KR 8118/121 (M25x1,5) | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21% | Certifikovaná požární ucpávka | ks | 64 |  | 0 |  | 0
| ROZVODY |  | .
21% | Demontáž stávající propojovací krabice | ks | 18 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávající rozvodné krabice | ks | 13 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících kabelových rozvodů | m | 10258 |  | 0 |  | 0
21% | Demontáž stávajících kabelových tras | m | 1438 |  | 0 |  | 0
21% | Uložení nových kabelů do stávajících tras | m | 5120 |  | 0 |  | 0
21% | Odvíčkování a zavíčkování stávajícího ocelovýho kabelového žlabu | m | 2954 |  | 0 |  | 0
21% | Odvíčkování a zavíčkování stávajícího ocelového požárního kabelového žlabu | m | 288 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová spona pro upevnění stávajícího ocelového víka ke stávajícímu ocelovému kabelovému žlabu | ks | 2162 |  | 0 |  | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 6086 |  | 0 |  | 0
21% | Sdělovací stíněný kabel J-Y(St)Y 4x2x0,8mm | m | 6102 |  | 0 |  | 0
Sdělovací stíněný kabel funkční při požáru
21% | JE-H(St)H 2x2x0,8mm | m | 128 |  | 0 |  | 0
21% | JE-H(St)H 4x2x0,8mm | m | 2618 |  | 0 |  | 0
21% | JE-H(St)H 10x2x0,8mm | m | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Silový kabel CYKY 3x4mm2 | m | 542 |  | 0 |  | 0
21% | Silový kabel funkční při požáru 1-CHKE-V 2x2,5mm2 | m | 1428 |  | 0 |  | 0
21% | Silový kabel funkční při požáru 1-CHKE-V 3x1,5mm2 | m | 134 |  | 0 |  | 0
21% | Venkovní 4vláknový optický kabel funkční při požáru MM 50/125um | m | 1986 |  | 0 |  | 0
21% | Uzemňovací vodič CY 4mm2 (zelenožlutý) | m | 1176 |  | 0 |  | 0
21% | Uzemňovací svorka na potrubí (AB, ZSA16) | ks | 506 |  | 0 |  | 0
21% | Nerezový pásek pro uzemňovací svorku na potrubí | ks | 146 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová kabelová příchytka | ks | 2832 |  | 0 |  | 0
Elektroinstalační vkládací lišta z plastické hmoty
21% | LV 24x22 | m | 405 |  | 0 |  | 0
21% | LV 40x40 | m | 36 |  | 0 |  | 0
21% | Elektroinstalační tuhá trubka z plastické hmoty 4025 -vnější průměr dle EN 25mm | m | 588 |  | 0 |  | 0
21% | Příchytka z plastické hmoty pro upevnění trubek 5325 -pro trubky o vnějším průměru dle EN 25mm | ks | 576 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelový kabelový žlab 60x100x0,75mm | m | 426 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelové víko pro kabelový žlab | m | 426 |  | 0 |  | 0
21% | Úchyt víka ke žlabu | ks | 1136 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelový výložník pro kabelový žlab na stěnu | ks | 286 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelový výložník pro kabelový žlab na potrubí | ks | 148 |  | 0 |  | 0
Požárně odolná kovová kabelová příchytka
21% | jednoduchá | ks | 864 |  | 0 |  | 0
21% | dvojitá | ks | 548 |  | 0 |  | 0
Požárně odolná elektroinstalační ocelová trubka
21% | 6020 ZN -vnější průměr dle EN 20mm | m | 72 |  | 0 |  | 0
21% | 6025 ZN -vnější průměr dle EN 25mm | m | 2322 |  | 0 |  | 0
21% | 6032 ZN -vnější průměr dle EN 32mm | m | 24 |  | 0 |  | 0
Požárně odolná kovová příchytka OMEGA pro upevnění trubek
21% | 5220 -pro trubky o vnějším průměru 20mm | ks | 86 |  | 0 |  | 0
21% | 5225 -pro trubky o vnějším průměru 25mm | ks | 2418 |  | 0 |  | 0
21% | 5232 -pro trubky o vnějším průměru 32mm | ks | 28 |  | 0 |  | 0
Požárně odolná ocelová kabelová lávka včetně spojovacího i upevňovacího materiálu
21% | šířky 200mm | m | 42 |  | 0 |  | 0
21% | šířky 300mm | m | 12 |  | 0 |  | 0
21% | Požárně odolné kovové příchytky pro upevnění kabelů na lávky | ks | 426 |  | 0 |  | 0
21% | Požárně odolný ocelový kabelový žlab 60x100mm včetně spojovacího i upevňovacího materiálu | m | 1932 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelové víko pro kabelový žlab | m | 1932 |  | 0 |  | 0
21% | Úchyt víka ke žlabu | ks | 5152 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelový výložník pro požárně odolný kabelový žlab | ks | 3658 |  | 0 |  | 0
21% | Kovový kryt proti mechanickému poškození kabelů délky 1500mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21% | Nástěnná propojovací krabice z plastické hmoty | ks | 8 |  | 0 |  | 0
21% | Nástěnná požárně odolná propojovací krabice | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Nástěnná skříň z plastické hmoty pro optickou vanu a převodníky | ks | 2 |  | 0 |  | 0
21% | Nástěnná skříň z plastické hmoty s plným víkem 600x600x170mm včetně montážní desky, osazení komponentů a zapojení | ks | 13 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová konstrukce pro upevnění tlačítkového hlásiče požáru na ocelovou nosnou konstrukci objektu | ks | 6 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová konstrukce pro upevnění plamenného hlásiče požáru na nosnou konstrukci objektu | ks | 20 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová konstrukce pro upevnění plamenného hlásiče požáru na nosnou konstrukci nadzemních nádrží | ks | 6 |  | 0 |  | 0
21% | Kovová konstrukce pro upevnění vyhodnocovacích jednotek na nosnou konstrukci nadzemních nádrží | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Pogumované ocelové nosné lanko 4mm | m | 230 |  | 0 |  | 0
21% | Sada pro napínání nosného lanka (napínače, svorky) | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21% | Kovový pásek pro upevnění kabelu k lanku | ks | 582 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelový výložník z profilu L délky 100mm přivařený ke konstrukci nadzemní nádrže | ks | 188 |  | 0 |  | 0
21% | Ocelový výložník z profilu L délky 1000mm (ochrana termocitlivého kabelu) | ks | 184 |  | 0 |  | 0
21% | Oprava povrchové ochrany nadzemních nádrží v místě sváru (nátěr speciální barvou) | ks | 188 |  | 0 |  | 0
21% | Jednopólový jistič 230V/10A | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21% | Jednopólový jistič 230V/16A s pomocným kontaktem | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21% | Jednopólový proudový chránič 230V/25A-300mA | ks | 5 |  | 0 |  | 0
21% | Vytýčení trasy | m | 708 |  | 0 |  | 0
21% | Chránička z plastické hmoty o průměru 100mm | m | 832 |  | 0 |  | 0
21% | Bezpečnostní fólie šířky 22cm | m | 832 |  | 0 |  | 0
21% | Ruční výkop rýhy 35x80cm včetně pískového lože | m | 708 |  | 0 |  | 0
21% | Ruční zához rýhy 35x80cm | m | 708 |  | 0 |  | 0
21% | Úprava terénu do původního stavu | m2 | 354 |  | 0 |  | 0
21% | Geodetické zaměření výkopových prací | m | 708 |  | 0 |  | 0
21% | Drobný instalační a spojovací materiál | ks | 1 |  | 0 |  | 0
| REKAPITULACE |  | .
21% | DODÁVKA TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ TECHNOLOGIE |  | . |  |  |  | 0
21% | DODÁVKA ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | MONTÁŽ ROZVODU |  | . |  |  |  | 0
21% | SYSTÉM GENERÁLNÍHO KLÍČE NA OBJEKTECH DOTČENÝCH SYSTÉMEM EPS | [5 empty] | 0
21% | MONTÁŽNÍ PLOŠINA PRO PRÁCE VE VÝŠKÁCH | hod | 160 |  |  |  | 0
21% | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO SYSTÉMU EPS | hod | 120 |  |  |  | 0
21% | ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO PROGRAMU SBI | hod | 16 |  |  |  | 0
21% | OŽIVENÍ, ODZKOUŠENÍ A FUNKČNÍ ZKOUŠKY | hod | 40 |  |  |  | 0
21% | VÝCHOZÍ REVIZE | hod | 16 |  |  |  | 0
21% | KONTROLA TIČR | [5 empty] | 0
21% | PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SS | hod | 80 |  |  |  | 0
21% | CESTOVNÉ A NOCLEŽNÉ |  | . |  |  |  | 0
| CENA BEZ DPH |  | . |  |  |  | 0
| DPH 21% |  | . |  |  |  | 0
| CENA CELKEM |  | . |  |  |  | 0