## ČEPRO
Rámcová dohoda na dodávky požární techniky v ČEPRO, a.s., 2024 - 2026
Příloha č. 4 ZD č.: 164/23/OCN - Požární příslušenství vozidel
CAS je vybavena následujícími položkami požárního příslušenství:
Výrobce CAS (dodavatel) dodá požární příslušenství podle vyhlášky č. 35/2007 Sb., ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Předmět | Počet | MJ | Dodavatel | Typ | Cena/MJ (bez DPH) | Cena celkem (bez DPH)
Dalekohled | 1 | ks
Dýchací přístroj s min. zásobou 1600 l vzduchu | 2 | ks
Hadicový můstek | 2 | ks
Hydrantový nástavec | 1 | ks
Izolovaná požární hadice 75x5 m | 2 | ks
Izolovaná požární hadice 52x20 m | 6 | ks
Izolovaná požární hadice 75x20 m | 10 | ks
Klíč k nadzemnímu hydrantu | 1 | ks
Klíč k podzemnímu hydrantu | 1 | ks
Klíč na hadice a armatury 75/52 | 2 | ks
Klíč na sací hadice | 2 | ks
Kombinovaná proudnice 52 pro plný a roztříštěný proud | 1 | ks
Krumpáč | 1 | ks
Lékárnička velikost II | 1 | ks
Lopata | 1 | ks
Náhradní tlaková láhev | 2 | ks
Objímka na izolovanou požární hadici 52 v obalu | 4 | ks
Objímka na izolovanou požární hadici 75 v obalu | 4 | ks
Pákové kleště | 1 | ks
Papírové ručníky | 1 | balení
Pěnotvorná proudnice na střední pěnu s průtokem nejméně 200 l.min-1 | 1 | ks
Pěnotvorná proudnice na těžkou pěnu | 1 | ks
Ploché páčidlo | 1 | ks
Požární sekera bourací | 1 | ks
Proudnice 52 s uzávěrem | 1 | ks
Proudnice 75 | 2 | ks
Přechod 75/52 | 2 | ks
Přenosná lafetová proudnice | 1 | ks
Přenosný hasicí přístroj práškový s hasící schopností 34A a zároveň 183B | 1 | ks
Přenosný kulový kohout B75 | 2 | ks
Přenosný přiměšovač | 1 | ks
Přenosný záchranný a zásahový žebřík pro hasiče pro tři osoby s dostupnou výškou min. 8m | 1 | ks
Přetlakový ventil | 1 | ks
Rozdělovač | 1 | ks
Ruční svítilna včetně dobíjecího úchytu | 2 | ks
Rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní | 10 | pár
Sací hadice, celková délka sady 10m | 1 | sada
Sací koš | 1 | ks
Sací nástavec na pěnidlo | 1 | ks
Sběrač 2 x 75 | 1 | ks
Skřínka s nástroji v odolném kufru | 1 | ks
Tekuté mýdlo 500ml | 1 | ks
Trhací hák | 1 | ks
Ventilové lano na vidlici | 1 | ks
Vyprošťovací nůž (řezák) na bezpečnostní pásy | 1 | ks
Vytyčovací páska 100 m | 1 | ks
Záchytné lano na vidlici | 1 | ks
Celková nabídková cena C PŘ (prostý součet všech jednotkových položek - cen příslušenství) |  |  |  |  | 0 | 0
Zadavatel si vyhrazuje právo zvolit rozsah požárního příslušentví požárního vozidla.