## soupis
Příloha č.3 Výkaz výměr
Stavba: | Výměna armatur - sklad Smyslov
Popt.řízení č. 0
| popis | celkem
Technologická část
Výměna armatur - objekt č. 221
Výměna armatur - objekt č. 231 - studna K
Výměna armatur - objekt č. 222
NABÍDKOVÁ CENA v Kč bez DPH - CELKEM:
DPH 21%
| NABÍDKOVÁ CENA v Kč - CELKEM: | 0
Datum:
Podpis:
Uchazeč:

## 221
| Akce: Výměna armatur v objektu č. 221 na skladě ČEPRO,a.s. Smyslov |  |  |  |  | Provozní celek : | [10 empty] | Archivní číslo :
| Investor: ČEPRO,a.s. Praha, Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7 |  |  |  |  | Provozní soubor : Popt.řízení č.0
| Název |  | Typ - Rozměr | [5 empty] | Množství |  |  | Celkem | Hmotnost |  | Cena dodávky |  | Cena montáže |  | Cena
Kód | Hlavní rozměry | Označení | Norma | Materiál | DN | PN |  |  | v potrubních větvích |  |  | za PS | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | celkem | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Trojcestný ventil |  |  |  | 80 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4
| Armatura ruční | Uzavírací ventil |  |  | 80 | 16 | 2 |  |  |  |  | 2
| Armatura s nástavcem 2,5 m | UKC |  |  | 150 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4
| Armatura s nástavcem 1,5 m | UKC |  |  | 200 | 16 | 3 |  |  |  |  | 3
| Ventil uzavírací rohový |  |  |  | 80 | 16 | 1 |  |  |  |  | 1
| Filtr síťový přímý | F 104.80 355 um |  |  | 80 | 16 | 1 |  |  |  |  | 1
| Tlakoměr,nástavec, tlakoměrový ventil | [5 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
| Trubka DN 80 | prům. 88,9x3,6 | ČSN 42 5715 | 12 022.1 | 80 | 40 | 10 |  |  |  |  | 10
| Příruba plochá DN 80 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 80 | 16 | 14 |  |  |  |  | 14
| Příruba plochá DN 150 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 150 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4
| Příruba plochá DN 200 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 200 | 16 | 6 |  |  |  |  | 6
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 80 | 16 | 20 |  |  |  |  | 20
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 150 | 16 | 8 |  |  |  |  | 8
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 200 | 16 | 6 |  |  |  |  | 6
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 80 | 16 | 20 |  |  |  |  | 20
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 150 | 16 | 8 |  |  |  |  | 8
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 200 | 16 | 6 |  |  |  |  | 6
| Úprava potrubí | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Těsnostní zkouška | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
0
| Doprava | [9 empty] | hod. | 0
0
0
ZRN - Celkem
VRN - GZS %
- provozní vlivy %
Celkem rozpočtové náklady
0
| Celkem rozpočtové náklady | [8 empty] | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Nabídka neobsahuje cenu za požární asistenci

## 222
| Akce: Výměna armatur v objektu č. 222 na skladě ČEPRO,a.s. Smyslov |  |  |  |  | Provozní celek : | [10 empty] | Archivní číslo :
| Investor: ČEPRO,a.s. Praha, Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7 |  |  |  |  | Provozní soubor : Popt.řízení č.0
| Název |  | Typ - Rozměr | [5 empty] | Množství |  |  | Celkem | Hmotnost |  | Cena dodávky |  | Cena montáže |  | Cena
Kód | Hlavní rozměry | Označení | Norma | Materiál | DN | PN |  |  | v potrubních větvích |  |  | za PS | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | celkem | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Armatura s elektropohonem | UŠ |  |  | 150 | 63 | 7 |  |  |  |  | 7
| Armatura s elektropohonem | KK63 |  |  | 150 | 63 | 1 |  |  |  |  | 1
| Armatura s elektropohonem | UKE |  |  | 150 | 16 | 3 |  |  |  |  | 3
| Armatura s elektropohonem | KK16 |  |  | 150 | 16 | 1 |  |  |  |  | 1
| Příruba plochá DN 150 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 150 | 16 | 8 |  |  |  |  | 8
| Příruba krková DN 150 | typ 11, PN 63 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 150 | 63 | 16 |  |  |  |  | 16
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 150 | 16 | 8 |  |  |  |  | 8
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 63 | ČSN 13 1092 |  | 150 | 63 | 16 |  |  |  |  | 16
| Těsnění spirálové Spiratem 123 |  |  | exp.grafit | 150 | 63 | 16 |  |  |  |  | 16
| Těsnění - expandovaný grafit |  |  | exp.grafit | 150 | 16 | 8 |  |  |  |  | 8
| Úprava potrubí | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Těsnostní zkouška | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Elektropráce odpojení armatur od elektroinstalace, zpětné zapojení elektropohonů armatur, případná výměna kabelů a el.rozvodných skříní do ZÓNA 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| RTG svárů potrubí | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
0
| Doprava | [9 empty] | hod. | 0
0
ZRN - Celkem
VRN - GZS %
- provozní vlivy %
Celkem rozpočtové náklady
0
| Celkem rozpočtové náklady | [8 empty] | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Nabídka neobsahuje cenu za požární asistenci

## 231
| Akce: Výměna armatur v objektu č. 231 - studna K na skladě ČEPRO,a.s. Smyslov |  |  |  |  | Provozní celek : | [10 empty] | Archivní číslo :
| Investor: ČEPRO,a.s. Praha, Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7 |  |  |  |  | Provozní soubor : Popt.řízení č.0
| Název |  | Typ - Rozměr | [5 empty] | Množství |  |  | Celkem | Hmotnost |  | Cena dodávky |  | Cena montáže |  | Cena
Kód | Hlavní rozměry | Označení | Norma | Materiál | DN | PN |  |  | v potrubních větvích |  |  | za PS | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | celkem | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | celkem | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| Armatura s nástavcem 1,5m | UKC |  |  | 200 | 16 | 7 |  |  |  |  | 7
| Armatura s nástavcem 3m | UKC |  |  | 250 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4
| Armatura ruční | UKC |  |  | 250 | 16 | 2 |  |  |  |  | 2
| Armatura ruční | UKC |  |  | 150 | 16 | 2 |  |  |  |  | 2
| Armatura s nástavcem cca.0,5m | UKC |  |  | 100 | 16 | 8 |  |  |  |  | 8
| Uzavírací ventil s nástavcem cca. 2,5m |  |  |  | 50 | 16 | 7 |  |  |  |  | 7
| Tlakoměr podtlakový,nástavec, tlakoměrový ventil | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Příruba plochá DN 50 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 50 | 16 | 14 |  |  |  |  | 14
| Příruba plochá DN 100 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 100 | 16 | 16 |  |  |  |  | 16
| Příruba plochá DN 150 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 150 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4
| Příruba plochá DN 200 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 200 | 16 | 14 |  |  |  |  | 14
| Příruba plochá DN 250 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 250 | 16 | 12 |  |  |  |  | 12
| Příruba otočná DN 200 | PN 16 | ČSN 13 1180 | 11 416.1 | 200 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4
| Příruba otočná DN 250 | PN 16 | ČSN 13 1180 | 11 416.1 | 250 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 50 | 16 | 14 |  |  |  |  | 14
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 100 | 16 | 16 |  |  |  |  | 16
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 150 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 200 | 16 | 6 |  |  |  |  | 6
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 prodloužený | ČSN 13 1092 |  | 200 | 16 | 8 |  |  |  |  | 8
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 250 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4
| Přírub.spoj přeomostěný | PN 16 prodloužený | ČSN 13 1092 |  | 250 | 16 | 8 |  |  |  |  | 8
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 50 | 16 | 14 |  |  |  |  | 14
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 100 | 16 | 16 |  |  |  |  | 16
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 150 | 16 | 4 |  |  |  |  | 4
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 200 | 16 | 14 |  |  |  |  | 14
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 250 | 16 | 12 |  |  |  |  | 12
| Podpěry k nástavcům kulových kohoutů, uchycení na hmoždiny ke stěně | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Úprava potrubí | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Demontáž a montáž izolace potrubí vč. materiálu | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
| Těsnostní zkouška | [5 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
0
| Doprava | [9 empty] | hod. | 0
0
ZRN - Celkem
VRN - GZS %
- provozní vlivy %
Celkem rozpočtové náklady
0
| Celkem rozpočtové náklady | [8 empty] | CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Nabídka neobsahuje cenu za požární asistenci