## Sklady Rekapitulace
Revize elektrických zařízení skladů ČEPRO a.s. |  | Cena celkem za jednu periodu | Cena celkem za období 48 měsíců
LOUKOV |  | 0 | 0
Cena revizí elektrické instalace objektů v prostředí bez Ex |  | 0 | 0
Cena revizí elektrické instalace objektů v prostředí Ex |  | 0 | 0
Cena revizí hromosvodu objektů v prostředí bez Ex |  | 0 | 0
Cena revizí hromosvodu objektů v prostředí Ex |  | 0 | 0
Cena revizí elektr. přenosných spotřebičů a nářadí |  | 0 | 0
SEDLNICE |  | 0 | 0
Cena revizí elektrické instalace objektů v prostředí bez Ex |  | 0 | 0
Cena revizí elektrické instalace objektů v prostředí Ex |  | 0 | 0
Cena revizí hromosvodu objektů v prostředí bez Ex |  | 0 | 0
Cena revizí hromosvodu objektů v prostředí Ex |  | 0 | 0
Cena revizí elektr. přenosných spotřebičů a nářadí
NABÍDKOVÁ CENA ZA LOKALITU |  |  | 0
Jednotkové ceny položek revizí: |  | LOUKOV | SEDLNICE
Revize elektrické instalace v prostředí bez EX | MJ | Cena za MJ | Cena za MJ
Zjištění stavu elektrické instalace | 1 kpl | 0 | 0
Rozvaděče | 1 ks | 0 | 0
Vývody | 1 ks | 0 | 0
Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | 1 ks | 0 | 0
Měření a funkční zkoušky dle ČSN | 1 kpl | 0 | 0
Revize elektrické instalace v prostředí EX | MJ | Cena za MJ | Cena za MJ
Zjištění stavu elektrické instalace | 1 kpl | 0 | 0
Rozvaděče | 1 ks | 0 | 0
Vývody | 1 ks | 0 | 0
Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | 1 ks | 0 | 0
Měření a funkční zkoušky dle ČSN | 1 kpl | 0 | 0
Revize hromosvodu v prostředí bez EX | MJ | Cena za MJ | Cena za MJ
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | 1 kpl | 0 | 0
Svody a uzemnění | 1 ks | 0 | 0
Měření dle ČSN | 1 kpl | 0 | 0
Revize hromosvodu v prostředí EX | MJ | Cena za MJ | Cena za MJ
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | 1 kpl | 0 | 0
Svody a uzemnění | 1 ks | 0 | 0
Měření dle ČSN | 1 kpl | 0 | 0
Revize elektrických přenosných spotřebičů a nářadí | MJ | Cena za MJ | Cena za MJ
Revize svářeček a svařovacích agregátů (perioda 1 rok) | 1 ks | 0
Revize el. Stroje (perioda 1 rok) | 1 ks | 0
Revize staveništní rozvaděč (perioda 0,5 roku) | 1 ks | 0
Revize el. spotřebiče - třída I. (perioda 0,25 roku) | 1 ks | 0
Revize el. spotřebiče - třída I. (perioda 0,5 roku) | 1 ks | 0
Revize el. spotřebiče - třída I. (perioda 1 rok) | 1 ks | 0
Revize el. spotřebiče - třída I. (perioda 2 roky) | 1 ks | 0
Revize el. spotřebiče - třída II. (perioda 0,5 roku) | 1 ks | 0
Revize el. spotřebiče - třída II. (perioda 1 rok) | 1 ks | 0
Revize el. spotřebiče - třída II. (perioda 2 roky) | 1 ks | 0
Revize el. spotřebiče - třída III. (perioda 0,5 roku) | 1 ks | 0
Revize el. spotřebiče - třída III. (perioda 1 rok) | 1 ks | 0
Revize el. spotřebiče - třída III. (perioda 2 roky) | 1 ks | 0

## LOU Rekap
Sklad Loukov - rekapitulace cen + propočet cen za období 48 měsíců
Cena revize elektrické instalace objektu v prostředí bez Ex | [6 empty] | Cena revize elektrické instalace objektu v prostředí Ex
Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců | Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
040 | Vrátnice | 5 | 2022-04-02 | 0 | 1 | 0 | 090 | Laboratoř | 2 | 2023-11-06 | 0 | 2 | 0
050 | Administrativní budova | 5 | 2020-10-22 | 0 | 1 | 0 | 190 | Plechový sklad aditiv | 2 | 2019-02-11 | 0 | 2 | 0
052 | Administrativní budova | 5 | 2021-05-20 | 0 | 1 | 0 | 191 | Výdejní lávky - el.instalace | 2 | 2022-02-18 | 0 | 2 | 0
071 | Velín | 5 | 2019-02-14 | 0 | 1 | 0 | 220 | Čerpací stanice PHL | 2 | 2022-10-06 | 0 | 2 | 0
081 | Útulek dopravy | 5 | 2018-03-12 | 0 | 1 | 0 | 220 | Buňka obsluhy | 2 | 2022-10-10 | 0 | 2 | 0
082 | Sklad MTZ | 5 | 2023-03-29 | 0 | 1 | 0 | 221 | Čerpací stanice PHL | 2 | 2022-09-16 | 0 | 2 | 0
101 | Zámečnická dílna | 5 | 2019-04-04 | 0 | 1 | 0 | 231 | Podzemní sklad PHL | 2 | 2023-05-11 | 0 | 2 | 0
121 | Úprava pitné vody | 3 | 2022-11-06 | 0 | 1 | 0 | 231 | MaR měření hladin v nádržích 231/1,2,3,4,5 | 2 | 2023-05-11 | 0 | 2 | 0
140 | Útulek blokařů | 5 | 2021-09-29 | 0 | 1 | 0 | 232 | Podzemní sklad PHL | 2 | 2023-03-22 | 0 | 2 | 0
241 | Rozvodna NN | 5 | 2020-07-07 | 0 | 1 | 0 | 232 | MaR měření hladin v nádržích 232/1,2,3,4,5 | 2 | 2023-03-22 | 0 | 2 | 0
242 | Rozvodna NN | 5 | 2020-07-07 | 0 | 1 | 0 | 234 | Podzemní sklad PHL | 2 | 2023-03-15 | 0 | 2 | 0
260 | Rozvodna NN | 5 | 2020-07-07 | 0 | 1 | 0 | 234 | MaR měření hladin v nádržích 234/1,2,3,4,5 | 2 | 2023-03-15 | 0 | 2 | 0
263 | Rozvodna NN | 5 | 2023-06-20 | 0 | 1 | 0 | 235 | Podzemní sklad PHL | 2 | 2023-03-01 | 0 | 2 | 0
280 | Kompresorovna | 5 | 2023-06-13 | 0 | 1 | 0 | 235 | MaR měření hladin v nádržích 235/1,2,3,4,5 | 2 | 2023-03-01 | 0 | 2 | 0
315 | Hydrantová síť, rozvaděče RČS1, RČS2, RČS3 | 3 | 2022-11-02 | 0 | 1 | 0 | 236 | Nadzemní nádrže PHL | 2 | 2022-10-21 | 0 | 2 | 0
316 | Čerpací stanice požární vody | 3 | 2022-10-24 | 0 | 1 | 0 | 237 | Úložiště PHL | 2 | 2022-09-16 | 0 | 2 | 0
321 | Biologická ČOV | 3 | 2022-11-06 | 0 | 1 | 0 | 238 | Aditivace | 2 | 2022-02-08 | 0 | 2 | 0
381 | Vagónová váha | 5 | 2023-03-29 | 0 | 1 | 0 | 325 | Chemická ČOV | 2 | 2022-11-02 | 0 | 2 | 0
520 | Hasičská zbrojnice | 5 | 2019-10-03 | 0 | 1 | 0 | 360 | Stáčení ŽC | 2 | 2022-10-13 | 0 | 2 | 0
520 | Elektrocentrála GRIZZLI 24000 | 1 | 2023-03-09 | 0 | 4 | 0 | 362 | Stáčení olejů | 2 | 2023-08-24 | 0 | 2 | 0
540 | Strážnice | 5 | 2023-04-04 | 0 | 1 | 0 | 400,401 | Čerpací stanice a úložiště vyjetých olejů | 2 | 2023-08-08 | 0 | 2 | 0
640 | Sklad | 5 | 2019-02-21 | 0 | 1 | 0 | 500.1 | Potrubní rozvody | 2 | 2022-01-20 | 0 | 2 | 0
798 | Rekreační chata Tesák | 3 | 2022-06-03 | 0 | 1 | 0 | 500.1 | Potrubní rozvody - MaR | 2 | 2022-01-27 | 0 | 2 | 0
DT rozv. | El.instalace k datový rozvaděčům 231, 232, 234, 235, 220, 140, 520, 581, 082, 381, 090, 050, 325, 040, 071, 052, 262, 880, 263, 630, 241, 242, 260 | 5 | 2023-01-11 | 0 | 1 | 0 | 620 | Podzemní sklad olejů | 2 | 2020-07-13 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 631 | Olejový provoz, sklad IBC kontejnerů aditiv | 2 | 2022-11-15 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 880 | Rekuperační jednotka | 2 | 2023-02-21 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 901 | Čerpací stanice a úložiště MEŘO | 2 | 2022-11-24 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 902 | Úložiště BIOETANOL | 2 | 2022-11-23 | 0 | 2 | 0
Cena revize hromosvodu objektu prostředí bez Ex | [6 empty] | Cena revize hromosvodu objektu v prostředí Ex
Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců | Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
040 | vrátnice | 5 | 2020-07-17 | 0 | 1 | 0 | 090 | laboratoř | 2 | 2022-12-29 | 0 | 2 | 0
071 | velín | 5 | 2018-10-16 | 0 | 1 | 0 | 220 | čerpací stanice ŽC | 1 | 2023-01-06 | 0 | 4 | 0
121 | úpravna pitné vody | 5 | 2023-06-20 | 0 | 1 | 0 | 221 | čerpací stanice | 1 | 2023-06-05 | 0 | 4 | 0
122 | čerpací stanice u bytovek | 5 | 2023-06-20 | 0 | 1 | 0 | 231 | podzemní sklad PHM | 2 | 2022-12-20 | 0 | 2 | 0
160 | sklad( bývalý etyl) | 5 | 2019-03-26 | 0 | 1 | 0 | 232 | podzemní sklad PHM | 2 | 2022-12-20 | 0 | 2 | 0
170 | sklad | 5 | 2019-03-26 | 0 | 1 | 0 | 233 | podzemní sklad PHM | 2 | 2022-12-20 | 0 | 2 | 0
241 | el.rozvodna trafostanice I | 5 | 2021-10-20 | 0 | 1 | 0 | 234 | podzemní sklad PHM | 2 | 2022-12-21 | 0 | 2 | 0
242 | el.rozvodna trafostanice II | 5 | 2021-10-20 | 0 | 1 | 0 | 235 | podzemní sklad PHM | 2 | 2022-12-21 | 0 | 2 | 0
280 | kompresorovna | 5 | 2023-06-12 | 0 | 1 | 0 | 236 | nadzemní nádrže pro skladování PHM | 2 | 2022-05-30 | 0 | 2 | 0
325 | CHČOV | 5 | 2023-06-15 | 0 | 1 | 0 | 237 | úložiště PHL - nádrže 1,2,3,4 | 1 | 2023-06-05 | 0 | 4 | 0
370 | lokoremíza | 4 | 2023-04-11 | 0 | 1 | 0 | 238+191 | aditivace + výdejní lávky | 1 | 2023-02-01 | 0 | 4 | 0
381 | vagonová váha | 5 | 2020-06-17 | 0 | 1 | 0 | 263 | el.rozvodna NN | 1 | 2022-03-01 | 0 | 4 | 0
520 | požární zbrojnice | 5 | 2020-09-04 | 0 | 1 | 0 | 360 | stáčení ŽC | 1 | 2023-01-06 | 0 | 4 | 0
798 | Rekreační středisko Tesák | 2 | 2022-06-03 | 0 | 2 | 0 | 362 | čerpací stanice (olejů) | 2 | 2022-05-21 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 401 | nádrže vyjetých olejů | 2 | 2022-12-28 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 500.1 | potrubní rozvody | 1 | 2023-01-11 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 500.1 A | přeložka potrubních rozvodů k 233 | 2 | 2022-12-14 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 500.4 | potrubní rozvody k obj.581 | 2 | 2022-12-15 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 506, 507 | uzemnění plynového potrubí PS 506,PS 507 | 2 | 2022-12-14 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 581 | koncové zařízení | 1 | 2023-06-02 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 630+631 | sklad | 2 | 2022-12-29 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 640 | manipulační sklad olejů | 2 | 2022-12-29 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 880 | rekuperační jednotka | 1 | 2023-01-04 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 901 | úložiště MEŘO | 2 | 2022-05-18 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 902 | úložiště BE | 2 | 2022-05-18 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 0 | Aktivní hromosvody | 2 | 2019-11-07 | 0 | 2 | 0
[7 empty] | 0 | nadzemní část dálkovodu SR30 | 2 | 2023-06-05 | 0 | 2 | 0
Cena revize elektrických přenosných spotřebičů a nářadí
Perioda revize (roky) | Druh výkonu | Počet kusů | Cena za kus | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
1 | Revize svářeček a svařovacích agregátů | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1 | Revize el. stroje | 21 | 0 | 0 | 4 | 0
0.5 | Revize staveništní rozvaděč | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
0.25 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 9 | 0 | 0 | 16 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 38 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 67 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 267 | 0 | 0 | 2 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 1 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 47 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 149 | 0 | 0 | 2 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem cena revize elektrických přenosných spotřebičů a nářadí |  |  | 0 |  | 0

## LOU Inst
Sklad Loukov - položkový rozpočet (revize elektrické instalace v prostředí bez Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
040 | Vrátnice | 5 | 2022-04-02 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
050 | Administrativní budova | 5 | 2020-10-22 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 29 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
052 | Administrativní budova | 5 | 2021-05-20 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 27 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
071 | Velín | 5 | 2019-02-14 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
081 | Útulek dopravy | 5 | 2018-03-12 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
082 | Sklad MTZ | 5 | 2023-03-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
101 | Zámečnická dílna | 5 | 2019-04-04 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 29 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
121 | Úprava pitné vody | 3 | 2022-11-06 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 40 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
140 | Útulek blokařů | 5 | 2021-09-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 39 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
241 | Rozvodna NN | 5 | 2020-07-07 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 29 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
242 | Rozvodna NN | 5 | 2020-07-07 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 32 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
260 | Rozvodna NN | 5 | 2020-07-07 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 41 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
263 | Rozvodna NN | 5 | 2023-06-20 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 37 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
280 | Kompresorovna | 5 | 2023-06-13 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
315 | Hydrantová síť, rozvaděče RČS1, RČS2, RČS3 | 3 | 2022-11-02 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 42 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
316 | Čerpací stanice požární vody | 3 | 2022-10-24 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
321 | Biologická ČOV | 3 | 2022-11-06 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
381 | Vagónová váha | 5 | 2023-03-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
520 | Hasičská zbrojnice | 5 | 2019-10-03 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 46 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
520 | Elektrocentrála GRIZZLI 24000 | 1 | 2023-03-09 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
540 | Strážnice | 5 | 2023-04-04 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
640 | Sklad | 5 | 2019-02-21 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
798 | Rekreační chata Tesák | 3 | 2022-06-03 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
DT rozv. | El.instalace k datový rozvaděčům 231, 232, 234, 235, 220, 140, 520, 581, 082, 381, 090, 050, 325, 040, 071, 052, 262, 880, 263, 630, 241, 242, 260 | 5 | 2023-01-11 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 23 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 24 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0

## LOU Inst Ex
Sklad Loukov - položkový rozpočet (revize elektrické instalace v prostředí Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
090 | Laboratoř | 2 | 2023-11-06 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 56 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
190 | Plechový sklad aditiv | 2 | 2019-02-11 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
191 | Výdejní lávky - el.instalace | 2 | 2022-02-18 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 31 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
220 | Čerpací stanice PHL | 2 | 2022-10-06 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 104 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 24 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
220 | Buňka obsluhy | 2 | 2022-10-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
221 | Čerpací stanice PHL | 2 | 2022-09-16 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 207 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 61 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
231 | Podzemní sklad PHL | 2 | 2023-05-11 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 117 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
231 | MaR měření hladin v nádržích 231/1,2,3,4,5 | 2 | 2023-05-11 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
232 | Podzemní sklad PHL | 2 | 2023-03-22 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 151 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 38 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
232 | MaR měření hladin v nádržích 232/1,2,3,4,5 | 2 | 2023-03-22 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
234 | Podzemní sklad PHL | 2 | 2023-03-15 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 121 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 27 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
234 | MaR měření hladin v nádržích 234/1,2,3,4,5 | 2 | 2023-03-15 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
235 | Podzemní sklad PHL | 2 | 2023-03-01 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 161 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 34 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
235 | MaR měření hladin v nádržích 235/1,2,3,4,5 | 2 | 2023-03-01 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
236 | Nadzemní nádrže PHL | 2 | 2022-10-21 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
237 | Úložiště PHL | 2 | 2022-09-16 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 112 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
238 | Aditivace | 2 | 2022-02-08 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 54 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 16 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
325 | Chemická ČOV | 2 | 2022-11-02 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 27 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
360 | Stáčení ŽC | 2 | 2022-10-13 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 26 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
362 | Stáčení olejů | 2 | 2023-08-24 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
400,401 | Čerpací stanice a úložiště vyjetých olejů | 2 | 2023-08-08 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
500.1 | Potrubní rozvody | 2 | 2022-01-20 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 17 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
500.1 | Potrubní rozvody - MaR | 2 | 2022-01-27 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 17 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
620 | Podzemní sklad olejů | 2 | 2020-07-13 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
631 | Olejový provoz, sklad IBC kontejnerů aditiv | 2 | 2022-11-15 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
880 | Rekuperační jednotka | 2 | 2023-02-21 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 94 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 24 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
901 | Čerpací stanice a úložiště MEŘO | 2 | 2022-11-24 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
902 | Úložiště BIOETANOL | 2 | 2022-11-23 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 89 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 19 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0

## LOU LPS
Sklad Loukov - položkový rozpočet (revize hromosvodů v prostředí bez Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
040 | vrátnice | 5 | 2020-07-17 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
071 | velín | 5 | 2018-10-16 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
121 | úpravna pitné vody | 5 | 2023-06-20 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
122 | čerpací stanice u bytovek | 5 | 2023-06-20 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
160 | sklad( bývalý etyl) | 5 | 2019-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
170 | sklad | 5 | 2019-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
241 | el.rozvodna trafostanice I | 5 | 2021-10-20 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
242 | el.rozvodna trafostanice II | 5 | 2021-10-20 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
280 | kompresorovna | 5 | 2023-06-12 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
325 | CHČOV | 5 | 2023-06-15 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
370 | lokoremíza | 4 | 2023-04-11 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| dle ČSN 62305-3 je stanovena třída LPS III |  |  | Svody a uzemnění | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
381 | vagonová váha | 5 | 2020-06-17 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
520 | požární zbrojnice | 5 | 2020-09-04 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
798 | Rekreační středisko Tesák | 2 | 2022-06-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0

## LOU LPS Ex
Sklad Loukov - položkový rozpočet (revize hromosvodů v prostředí Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
090 | laboratoř | 2 | 2022-12-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
220 | čerpací stanice ŽC | 1 | 2023-01-06 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| dle ČSN 62305-3 je stanovena třída LPS I |  |  | Svody a uzemnění | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
221 | čerpací stanice | 1 | 2023-06-05 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| dle ČSN 62305-3 je stanovena třída LPS I |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
231 | podzemní sklad PHM | 2 | 2022-12-20 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
232 | podzemní sklad PHM | 2 | 2022-12-20 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
233 | podzemní sklad PHM | 2 | 2022-12-20 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
234 | podzemní sklad PHM | 2 | 2022-12-21 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
235 | podzemní sklad PHM | 2 | 2022-12-21 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
236 | nadzemní nádrže pro skladování PHM | 2 | 2022-05-30 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 24 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
237 | úložiště PHL - nádrže 1,2,3,4 | 1 | 2023-06-05 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| dle ČSN 62305-3 je stanovena třída LPS I |  |  | Svody a uzemnění | ks | 23 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
238+191 | aditivace + výdejní lávky | 1 | 2023-02-01 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| dle ČSN 62305-3 je stanovena třída LPS I |  |  | Svody a uzemnění | ks | 66 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
263 | el.rozvodna NN | 1 | 2022-03-01 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| dle ČSN 62305-3 je stanovena třída LPS III |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
360 | stáčení ŽC | 1 | 2023-01-06 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| dle ČSN 62305-3 je stanovena třída LPS I |  |  | Svody a uzemnění | ks | 34 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
362 | čerpací stanice (olejů) | 2 | 2022-05-21 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
401 | nádrže vyjetých olejů | 2 | 2022-12-28 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
500.1 | potrubní rozvody | 1 | 2023-01-11 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| dle ČSN 62305-3 je stanovena třída LPS I |  |  | Svody a uzemnění | ks | 14 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
500.1 A | přeložka potrubních rozvodů k 233 | 2 | 2022-12-14 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
500.4 | potrubní rozvody k obj.581 | 2 | 2022-12-15 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 11 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
506, 507 | uzemnění plynového potrubí PS 506,PS 507 | 2 | 2022-12-14 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 40 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
581 | koncové zařízení | 1 | 2023-06-02 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| dle ČSN 62305-3 je stanovena třída LPS I |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
630+631 | sklad | 2 | 2022-12-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 16 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
640 | manipulační sklad olejů | 2 | 2022-12-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
880 | rekuperační jednotka | 1 | 2023-01-04 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| dle ČSN 62305-3 je stanovena třída LPS I |  |  | Svody a uzemnění | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
901 | úložiště MEŘO | 2 | 2022-05-18 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
902 | úložiště BE | 2 | 2022-05-18 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 33 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
| Aktivní hromosvody | 2 | 2019-11-07 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
| nadzemní část dálkovodu SR30 | 2 | 2023-06-05 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 24 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0

## SED Rekap
Sklad Sedlnice - rekapitulace cen + propočet cen za období 48 měsíců
Cena revize elektrické instalace objektu v prostředí bez Ex | [6 empty] | Cena revize elektrické instalace objektu v prostředí Ex
Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců | Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
033 | Osvětlení komunikací | 4 | 2022-08-10 | 0 | 1 | 0 | 190, 190/A | Výdejní lávky, aditivace + MaR 074.2 | 2 | 2022-12-28 | 0 | 2 | 0
070 | Administrativní budova | 5 | 2020-12-30 | 0 | 1 | 0 | 222 | Čerpací a přečerpávací stanice PHL, MaR 074.2 | 2 | 2022-08-31 | 0 | 2 | 0
223 | Kompresorovna | 2 | 2022-10-25 | 0 | 2 | 0 | 223 | Filtrační stanice PL JET, MaR 074.2 | 2 | 2022-08-18 | 0 | 2 | 0
223 | Útulek blokařů | 2 | 2022-10-24 | 0 | 2 | 0 | 223 | Čerpací a přečerpávací stanice PHL + MaR 074.1 | 2 | 2022-08-19 | 0 | 2 | 0
240 | Rozvodna NN | 5 | 2020-12-30 | 0 | 1 | 0 | H230/01-04 | Nádrže PHL I Etapa + MaR 074.1 | 2 | 2021-04-13 | 0 | 2 | 0
300 | 300 přípojka užitkové a požární vody | 4 | 2020-12-30 | 0 | 1 | 0 | H230/05-10 | Nádrže PHL II Etapa, MaR 074.1 | 2 | 2021-04-13 | 0 | 2 | 0
311 | Vnitrozávodní kanalizace dešťová + ORL | 4 | 2020-12-30 | 0 | 1 | 0 | 239 | Rekuperace BA par + MaR 074 | 2 | 2022-12-28 | 0 | 2 | 0
326 | SO 326 CHČOV | 2 | 2022-04-01 | 0 | 2 | 0 | 326 | PS 326 CHČOV | 2 | 2022-04-01 | 0 | 2 | 0
334.1 | Vnější silnoproudé rozvody | 2 | 2022-04-01 | 0 | 2 | 0 | 360 | Stáčení a výdej ŽC + MaR 074.1 | 2 | 2022-06-13 | 0 | 2 | 0
334.1 | Vnější silnoproudé rozvody | 5 | 2020-12-30 | 0 | 1 | 0
350 | Osvětlení železniční vlečky | 5 | 2020-12-30 | 0 | 1 | 0
380 | Železniční váha | 5 | 2020-12-14 | 0 | 1 | 0
509.1 | Potrubní rozvody SHZ a SCHZ | 2 | 2021-11-11 | 0 | 2 | 0
509.2 | Potrubní rozvody SHZ a SCHZ | 2 | 2021-11-11 | 0 | 2 | 0
524 | Objekt SHZ a SCHZ | 2 | 2022-12-14 | 0 | 2 | 0
Cena revize hromosvodu objektu prostředí bez Ex | [6 empty] | Cena revize hromosvodu objektu v prostředí Ex
Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců | Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
070 | Administrativní budova | 5 | 2021-11-15 | 0 | 1 | 0 | 190 | Výdejní lávky pro AC | 1 | 2023-10-02 | 0 | 4 | 0
240 | Trafostanice | 5 | 2020-12-17 | 0 | 1 | 0 | 222 | Čerpací a přečerpávací stanice PHL | 1 | 2023-10-02 | 0 | 4 | 0
524 | Objekt SHZ a SCHZ | 5 | 2021-11-15 | 0 | 1 | 0 | 223 | Čerpací a přečerpávací stanice PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
033 | Aktivní hromosvody Prevectron | 2 | 2023-11-29 | 0 | 2 | 0 | H230/01 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | H230/02 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | H230/03 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | H230/04 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | H230/05 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | H230/06 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | H230/07 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | H230/08 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | H230/09 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | H230/10 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 239 | Rekuperační jednotka | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 326 | Chemická ČOV, laboratoř, dílny údržby | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 360 | Stáčiště ŽC | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 500.1 | Potrubní produktové rozvody | 1 | 2023-10-02 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 500.2 | Potrubní produktové rozvody | 1 | 2023-10-03 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 509.1 | Potrubní rozvody SHZ a SCHZ | 1 | 2023-10-02 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 509.2 | Potrubní rozvody SHZ a SCHZ | 1 | 2023-10-02 | 0 | 4 | 0

## SED Inst
Sklad Sedlnice - položkový rozpočet (revize elektrické instalace v prostředí bez Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/Mj | Celkem
033 | Osvětlení komunikací | 4 | 2022-08-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 41 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
070 | Administrativní budova | 5 | 2020-12-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 80 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
223 | Kompresorovna | 2 | 2022-10-25 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
223 | Útulek blokařů | 2 | 2022-10-24 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 19 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
240 | Rozvodna NN | 5 | 2020-12-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
300 | 300 přípojka užitkové a požární vody | 4 | 2020-12-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
311 | Vnitrozávodní kanalizace dešťová + ORL | 4 | 2020-12-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
326 | SO 326 CHČOV | 2 | 2022-04-01 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 46 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
334.1 | Vnější silnoproudé rozvody | 2 | 2022-04-01 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
334.1 | Vnější silnoproudé rozvody | 5 | 2020-12-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
350 | Osvětlení železniční vlečky | 5 | 2020-12-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
380 | Železniční váha | 5 | 2020-12-14 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
509.1 | Potrubní rozvody SHZ a SCHZ | 2 | 2021-11-11 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
509.2 | Potrubní rozvody SHZ a SCHZ | 2 | 2021-11-11 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
524 | Objekt SHZ a SCHZ | 2 | 2022-12-14 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 72 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0

## SED Inst Ex
Sklad Sedlnice - položkový rozpočet (revize elektrické instalace v prostředí Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
190, 190/A | Výdejní lávky, aditivace + MaR 074.2 | 2 | 2022-12-28 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 48 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 15 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
222 | Čerpací a přečerpávací stanice PHL, MaR 074.2 | 2 | 2022-08-31 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 26 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
223 | Filtrační stanice PL JET, MaR 074.2 | 2 | 2022-08-18 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
223 | Čerpací a přečerpávací stanice PHL + MaR 074.1 | 2 | 2022-08-19 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 24 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
H230/01-04 | Nádrže PHL I Etapa + MaR 074.1 | 2 | 2021-04-13 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
H230/05-10 | Nádrže PHL II Etapa, MaR 074.1 | 2 | 2021-04-13 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 32 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
239 | Rekuperace BA par + MaR 074 | 2 | 2022-12-28 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 51 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
326 | PS 326 CHČOV | 2 | 2022-04-01 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 30 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
360 | Stáčení a výdej ŽC + MaR 074.1 | 2 | 2022-06-13 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 19 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
0

## SED LPS
Sklad Sedlnice - položkový rozpočet (revize hromosvodů v prostředí bez Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
070 | Administrativní budova | 5 | 2021-11-15 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
240 | Trafostanice | 5 | 2020-12-17 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
524 | Objekt SHZ a SCHZ | 5 | 2021-11-15 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
033 | Aktivní hromosvody Prevectron | 2 | 2023-11-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0

## SED LPS Ex
Sklad Sedlnice - položkový rozpočet (revize hromosvodů v prostředí Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
190 | Výdejní lávky pro AC | 1 | 2023-10-02 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 17 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
222 | Čerpací a přečerpávací stanice PHL | 1 | 2023-10-02 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
223 | Čerpací a přečerpávací stanice PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
H230/01 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
H230/02 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
H230/03 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
H230/04 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
H230/05 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
H230/06 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
H230/07 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
H230/08 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
H230/09 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
H230/10 | Uložiště PHL | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
239 | Rekuperační jednotka | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
326 | Chemická ČOV, laboratoř, dílny údržby | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
360 | Stáčiště ŽC | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
500.1 | Potrubní produktové rozvody | 1 | 2023-10-02 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 11 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
500.2 | Potrubní produktové rozvody | 1 | 2023-10-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
509.1 | Potrubní rozvody SHZ a SCHZ | 1 | 2023-10-02 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 15 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
509.2 | Potrubní rozvody SHZ a SCHZ | 1 | 2023-10-02 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0