## Sklady Rekapitulace
Revize elektrických zařízení skladů ČEPRO a.s. |  | Cena celkem za jednu periodu | Cena celkem za období 48 měsíců
STŘELICE |  | 0 | 0
Cena revizí elektrické instalace objektů v prostředí bez Ex |  | 0 | 0
Cena revizí elektrické instalace objektů v prostředí Ex |  | 0 | 0
Cena revizí hromosvodu objektů v prostředí bez Ex |  | 0 | 0
Cena revizí hromosvodu objektů v prostředí Ex |  | 0 | 0
Cena revizí elektr. přenosných spotřebičů a nářadí |  | 0 | 0
VELKÁ BÍTEŠ |  | 0 | 0
Cena revizí elektrické instalace objektů v prostředí bez Ex |  | 0 | 0
Cena revizí elektrické instalace objektů v prostředí Ex |  | 0 | 0
Cena revizí hromosvodu objektů v prostředí bez Ex |  | 0 | 0
Cena revizí hromosvodu objektů v prostředí Ex |  | 0 | 0
Cena revizí elektr. přenosných spotřebičů a nářadí |  | 0 | 0
KLOBOUKY |  | 0 | 0
Cena revizí elektrické instalace objektů v prostředí bez Ex |  | 0 | 0
Cena revizí elektrické instalace objektů v prostředí Ex |  | 0 | 0
Cena revizí hromosvodu objektů v prostředí bez Ex |  | 0 | 0
Cena revizí hromosvodu objektů v prostředí Ex |  | 0 | 0
Cena revizí elektr. přenosných spotřebičů a nářadí |  | 0 | 0
NABÍDKOVÁ CENA ZA LOKALITU |  |  | 0
Jednotkové ceny položek revizí: |  | STŘELICE | VELKÁ BÍTEŠ | KLOBOUKY
Revize elektrické instalace v prostředí bez EX | MJ | Cena za MJ | Cena za MJ | Cena za MJ
Zjištění stavu elektrické instalace | 1 kpl | 0 | 0 | 0
Rozvaděče | 1 ks | 0 | 0 | 0
Vývody | 1 ks | 0 | 0 | 0
Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | 1 ks | 0 | 0 | 0
Měření a funkční zkoušky dle ČSN | 1 kpl | 0 | 0 | 0
Revize elektrické instalace v prostředí EX | MJ | Cena za MJ | Cena za MJ | Cena za MJ
Zjištění stavu elektrické instalace | 1 kpl | 0 | 0 | 0
Rozvaděče | 1 ks | 0 | 0 | 0
Vývody | 1 ks | 0 | 0 | 0
Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | 1 ks | 0 | 0 | 0
Měření a funkční zkoušky dle ČSN | 1 kpl | 0 | 0 | 0
Revize hromosvodu v prostředí bez EX | MJ | Cena za MJ | Cena za MJ | Cena za MJ
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | 1 kpl | 0 | 0 | 0
Svody a uzemnění | 1 ks | 0 | 0 | 0
Měření dle ČSN | 1 kpl | 0 | 0 | 0
Revize hromosvodu v prostředí EX | MJ | Cena za MJ | Cena za MJ | Cena za MJ
Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | 1 kpl | 0 | 0 | 0
Svody a uzemnění | 1 ks | 0 | 0 | 0
Měření dle ČSN | 1 kpl | 0 | 0 | 0
Revize elektrických přenosných spotřebičů a nářadí | MJ | Cena za MJ | Cena za MJ | Cena za MJ
Revize svářeček a svařovacích agregátů (perioda 1 rok) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. Stroje (perioda 1 rok) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize staveništní rozvaděč (perioda 0,5 roku) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. spotřebiče - třída I. (perioda 0,25 roku) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. spotřebiče - třída I. (perioda 0,5 roku) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. spotřebiče - třída I. (perioda 1 rok) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. spotřebiče - třída I. (perioda 2 roky) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. spotřebiče - třída II. (perioda 0,5 roku) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. spotřebiče - třída II. (perioda 1 rok) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. spotřebiče - třída II. (perioda 2 roky) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. spotřebiče - třída III. (perioda 0,5 roku) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. spotřebiče - třída III. (perioda 1 rok) | 1 ks | 0 | 0 | 0
Revize el. spotřebiče - třída III. (perioda 2 roky) | 1 ks | 0 | 0 | 0

## STR Rekap
Sklad Střelice - rekapitulace cen + propočet cen za období 48 měsíců
Cena revize elektrické instalace objektu v prostředí bez Ex | [6 empty] | Cena revize elektrické instalace objektu v prostředí Ex
Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců | Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
031 (331) | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 031 stožár č.12 (331) | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ obj.211 STOŽÁR č.12 | 3 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0
070 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA + SERVEROVNA | 5 | 2019-11-06 | 0 | 1 | 0 | 100B,C,D,E | 100B,100C,100D NÁJEMCI | 3 | 2023-08-10 | 0 | 1 | 0
070 Serverovna | IT ROZVADĚČ 27 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 100E | PRONÁJEM - ZKUŠEBNA PRŮTOKOVÝCH MĚŘIDEL | 3 | 2022-03-04 | 0 | 1 | 0
071 | VRÁTNICE VELÍN | 5 | 2023-08-10 | 0 | 1 | 0 | 110 | HASIČI - GARÁŽE - LABORATOŘ | 3 | 2023-08-10 | 0 | 1 | 0
071 | IT ROZVADĚČ 2 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 190,190.1 | VÝDEJNÍ LÁVKY + ADITIVACE | 3 | 2023-08-10 | 0 | 1 | 0
073A | SPRÁVCE DOPRAVY | 5 | 2020-05-25 | 0 | 1 | 0 | 210-210A | STÁČENÍ PHL | 3 | 2023-08-10 | 0 | 1 | 0
073B | CELNÍ SPRÁVA | 5 | 2020-05-25 | 0 | 1 | 0 | 211 | PRODUKTOVOD | 3 | 2023-08-10 | 0 | 1 | 0
090 | IT ROZVADĚČ 2 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 220 | ČERPACÍ STANICE PHL (BIOLÍH) | 3 | 2023-08-10 | 0 | 1 | 0
100B | IT ROZVADĚČ 2 KS (ACIS+PETROTRANS) | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 230 | ÚLOŽIŠTĚ PHL | 3 | 2021-12-08 | 0 | 1 | 0
100A | PRONÁJEM - WILIG, KOVOPROGRESS | 5 | 2020-12-02 | 0 | 1 | 0 | 230 SHZ CO2 | SHZ V BLOCÍCH 230, PŘÍVOD A ELEKTROINSTALACE | 3 | 2021-12-08 | 0 | 1 | 0
102 | DÍLNY - NÁJEMCE WILLIG -SKLAD | 5 | 2022-03-04 | 0 | 1 | 0 | 230/1 | ÚLOŽIŠTĚ PHL | 3 | 2022-11-28 | 0 | 1 | 0
113 | MYCÍ BOX AUTOCISTEREN | 1 | 2022-11-28 | 0 | 4 | 0 | 231 | ÚLOŽIŠTĚ PHL | 3 | 2021-12-08 | 0 | 1 | 0
113 | IT ROZVADĚČ 1 ks BUŇKA PETROTRANS | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 231 SHZ CO2 | SHZ V BLOCÍCH 231, PŘÍVOD A ELEKTROINSTALACE | 3 | 2023-08-10 | 0 | 1 | 0
120 | VODÁRNA | 1 | 2023-05-23 | 0 | 4 | 0 | 232 | ÚLOŽIŠTĚ PHL | 3 | 2022-01-14 | 0 | 1 | 0
121 | STUDNA | 1 | 2023-05-23 | 0 | 4 | 0 | 239 | REKUPERACE STARÁ | 3 | 2021-08-24 | 0 | 1 | 0
122 | STUDNA | 1 | 2023-05-23 | 0 | 4 | 0 | 239.1 | REKUPERACE NOVÁ | 3 | 2021-03-29 | 0 | 1 | 0
160, 170 | ÚDRŽBA ELEKTRO, ÚDRŽBA STROJNÍ | 5 | 2019-11-06 | 0 | 1 | 0 | 314,314A | ZAOLEJOVANÁ KANALIZACE - NÁDRŽE | 3 | 2022-11-28 | 0 | 1 | 0
160 | IT ROZVADĚČ 4 ks | 5 | 2023-03-30 | 0 | 1 | 0 | 340 | SKLAD HASIČI | 3 | 2023-05-23 | 0 | 1 | 0
211 | PRODUKTOVOD VELÍN | 5 | 2023-08-10 | 0 | 1 | 0 | 361 | STÁČIŠTĚ ŽC | 3 | 2022-11-29 | 0 | 1 | 0
211 | IT ROZVADĚČ 6 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 362 | STÁČIŠTĚ MEŘO + BIOETHANOL OSVĚTLENÍ | 3 | 2021-03-29 | 0 | 1 | 0
220 | IT ROZVADĚČ 3 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 550 | REGULAČNÍ STANICE PLYNU | 3 | 2022-08-29 | 0 | 1 | 0
230 | IT ROZVADĚČ 4 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 620 (500,621) | 500, 620, 621 BIOPALIVA | 3 | 2022-11-28 | 0 | 1 | 0
231 | IT ROZVADĚČ 4 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0 | 701,701/1 | SKLADY PRONÁJEM,SKLAD ADITIV Shell | 3 | 2022-11-28 | 0 | 1 | 0
239 | IT ROZVADĚČ 4 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0
239.1 | IT ROZVADĚČ 3 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0
240 | HLAVNÍ ROZVODNA VN | 5 | 2021-03-29 | 0 | 1 | 0
240 | IT ROZVADĚČ 1 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0
260 | NÁHRADNÍ ZDROJ VČETNĚ GENERÁTORU | 3 | 2021-12-08 | 0 | 1 | 0
320 | CHČOV | 1 | 2023-02-20 | 0 | 4 | 0
320 | IT ROZVADĚČ 2 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0
321 | BČOV | 1 | 2023-05-23 | 0 | 4 | 0
322 | ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD-JÍMKA PRO 070 | 1 | 2023-05-23 | 0 | 4 | 0
323 | ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD-LABORATOŘ HZS | 1 | 2023-05-23 | 0 | 4 | 0
325 | HAVARIJNÍ SERVOPOHON | 1 | 2023-05-23 | 0 | 4 | 0
341 | KANCELÁŘE ŽELEZNIČNÍ VLEČKA | 5 | 2021-03-29 | 0 | 1 | 0
370 | LOKOREMÍZA | 5 | 2019-11-06 | 0 | 1 | 0
380 | VÁŽNÍ DOMEK | 4 | 2019-09-06 | 0 | 1 | 0
380 | IT ROZVADĚČ 4 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0
410 | POŽÁRNÍ NÁDRŽ | 1 | 2022-05-31 | 0 | 4 | 0
620 | IT ROZVADĚČ 5 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0
701 | IT ROZVADĚČ 1 ks | 5 | 2022-03-30 | 0 | 1 | 0
705 | SKLAD | 5 | 2018-09-15 | 0 | 1 | 0
Cena revize hromosvodu objektu prostředí bez Ex | [6 empty] | Cena revize hromosvodu objektu v prostředí Ex
Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců | Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
070 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA + SERVEROVNA | 5 | 2018-09-18 | 0 | 1 | 0 | 031 (331) | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ obj.211 STOŽÁR č.12 | 1 | 2022-08-29 | 0 | 4 | 0
071 | VRÁTNICE VELÍN | 5 | 2018-09-19 | 0 | 1 | 0 | 031 (331) | JÍMAČE 5 ks (aktivní hromosvody) | 1 | 2021-09-24 | 0 | 4 | 0
073A | SPRÁVCE DOPRAVY | 5 | 2018-09-19 | 0 | 1 | 0 | 100A,B,D,E | 100A,100B,100D,100E NÁJEMCI | 1 | 2022-05-31 | 0 | 4 | 0
073B | CELNÍ SPRÁVA | 5 | 2018-09-19 | 0 | 1 | 0 | 110 | HASIČI - GARÁŽE - LABORATOŘ | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
102 | DÍLNY - NÁJEMCE WILLIG -SKLAD | 5 | 2022-03-04 | 0 | 1 | 0 | 113 | MYCÍ BOX AUTOCISTEREN | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
120 | VODÁRNA | 5 | 2023-05-23 | 0 | 1 | 0 | 190 | VÝDEJNÍ LÁVKY + ADITIVACE | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
160, 170 | ÚDRŽBA ELEKTRO, ÚDRŽBA STROJNÍ | 5 | 2023-09-18 | 0 | 1 | 0 | 210-210A | STROJOVNA | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
240 | TRAFOSTANICE + HLAVNÍ ROZVODNA | 5 | 2023-05-23 | 0 | 1 | 0 | 211 | PRODUKTOVOD VELÍN | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
340 | SKLAD HZS | 5 | 2023-05-23 | 0 | 1 | 0 | 220 | STROJOVNA | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
341 (371) | KANCELÁŘ OBSLUHY ŽELEZNIČNÍ VLEČKY | 5 | 2019-09-06 | 0 | 1 | 0 | 230 | STROJOVNA + ÚLOŽIŠTĚ PHL | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
370 | LOKOREMÍZA | 5 | 2023-05-23 | 0 | 1 | 0 | 230/1 | ÚLOŽIŠTĚ PHL | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 231 | STROJOVNA + ÚLOŽIŠTĚ PHL | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 232 | STROJOVNA + DOMKY NAD NÁDRŽEMI | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 239 | REKUPERACE STARÁ | 1 | 2022-08-29 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 239.1 | REKUPERACE - NOVÁ | 1 | 2021-03-29 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 260 | NÁHRADNÍ ZDROJ | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 314,314A | ZAOLEJOVANÁ KANALIZACE - NÁDRŽE | 1 | 2021-08-24 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 320 | CHČOV + ČOV | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 361+380,360 | STÁČIŠTĚ,VÁHA | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 362 | STÁČIŠTĚ MEŘA + BIOETANOLU | 1 | 2022-08-29 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 550 | REGULAČNÍ STANICE PLYNU | 1 | 2022-08-29 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 620 | SKLADOVACÍ BLOK MEŘO | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 621 | SKLAD BIOLÍH | 1 | 2022-08-29 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 701 | SKLADY | 1 | 2022-08-29 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 702 | UMO | 1 | 2021-03-26 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 705 | SKLAD | 1 | 2022-11-28 | 0 | 4 | 0
Cena revize elektrických přenosných spotřebičů a nářadí
Perioda revize (roky) | Druh výkonu | Počet kusů | Cena za kus | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
1 | Revize svářeček a svařovacích agregátů | 14 | 0 | 0 | 4 | 0
1 | Revize el. stroje | 21 | 0 | 0 | 4 | 0
0.5 | Revize staveništní rozvaděč | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
0.25 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 16 | 0 | 0 | 16 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 37 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 13 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem cena revize elektrických přenosných spotřebičů a nářadí |  |  | 0 |  | 0

## STR Inst
Sklad Střelice - položkový rozpočet (revize elektrické instalace v prostředí bez Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/Mj | Celkem
031 (331) | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
070 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA + SERVEROVNA | 5 | 2019-11-06 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 71 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 15 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
070 Serverovna | IT ROZVADĚČ 27 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 40 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
071 | VRÁTNICE VELÍN | 5 | 2023-08-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
071 | IT ROZVADĚČ 2 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
073A | SPRÁVCE DOPRAVY | 5 | 2020-05-25 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
073B | CELNÍ SPRÁVA | 5 | 2020-05-25 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
090 | IT ROZVADĚČ 2 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
100B | IT ROZVADĚČ 2 KS (ACIS+PETROTRANS) | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
100A | PRONÁJEM - WILIG, KOVOPROGRESS | 5 | 2020-12-02 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 106 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 23 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
102 | DÍLNY - NÁJEMCE WILLIG -SKLAD | 5 | 2022-03-04 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 129 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
113 | MYCÍ BOX AUTOCISTEREN | 1 | 2022-11-28 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 53 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
113 | IT ROZVADĚČ 1 ks BUŇKA PETROTRANS | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
120 | VODÁRNA | 1 | 2023-05-23 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 15 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
121 | STUDNA | 1 | 2023-05-23 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
122 | STUDNA | 1 | 2023-05-23 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
160, 170 | ÚDRŽBA ELEKTRO, ÚDRŽBA STROJNÍ | 5 | 2019-11-06 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 45 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
160 | IT ROZVADĚČ 4 ks | 5 | 2023-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
211 | PRODUKTOVOD VELÍN | 5 | 2023-08-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 24 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
211 | IT ROZVADĚČ 6 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
220 | IT ROZVADĚČ 3 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
230 | IT ROZVADĚČ 4 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
231 | IT ROZVADĚČ 4 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
239 | IT ROZVADĚČ 4 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
239.1 | IT ROZVADĚČ 3 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
240 | HLAVNÍ ROZVODNA VN | 5 | 2021-03-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
240 | IT ROZVADĚČ 1 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
260 | NÁHRADNÍ ZDROJ VČETNĚ GENERÁTORU | 3 | 2021-12-08 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 26 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
320 | CHČOV | 1 | 2023-02-20 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
320 | IT ROZVADĚČ 2 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
321 | BČOV | 1 | 2023-05-23 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 51 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
322 | ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD-JÍMKA PRO 070 | 1 | 2023-05-23 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
323 | ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD-LABORATOŘ HZS | 1 | 2023-05-23 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
325 | HAVARIJNÍ SERVOPOHON | 1 | 2023-05-23 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
341 | KANCELÁŘE ŽELEZNIČNÍ VLEČKA | 5 | 2021-03-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
370 | LOKOREMÍZA | 5 | 2019-11-06 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
380 | VÁŽNÍ DOMEK | 4 | 2019-09-06 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
380 | IT ROZVADĚČ 4 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
410 | POŽÁRNÍ NÁDRŽ | 1 | 2022-05-31 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
620 | IT ROZVADĚČ 5 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
701 | IT ROZVADĚČ 1 ks | 5 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
705 | SKLAD | 5 | 2018-09-15 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0

## STR Inst Ex
Sklad Střelice - položkový rozpočet (revize elektrické instalace v prostředí Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
031 stožár č.12 (331) | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ obj.211 STOŽÁR č.12 | 3 | 2022-03-30 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
100B,C,D,E | 100B,100C,100D NÁJEMCI | 3 | 2023-08-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 55 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
100E | PRONÁJEM - ZKUŠEBNA PRŮTOKOVÝCH MĚŘIDEL | 3 | 2022-03-04 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
110 | HASIČI - GARÁŽE - LABORATOŘ | 3 | 2023-08-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 193 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
190,190.1 | VÝDEJNÍ LÁVKY + ADITIVACE | 3 | 2023-08-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 56 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 17 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
210-210A | STÁČENÍ PHL | 3 | 2023-08-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 28 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
211 | PRODUKTOVOD | 3 | 2023-08-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 78 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 23 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
220 | ČERPACÍ STANICE PHL (BIOLÍH) | 3 | 2023-08-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 33 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
230 | ÚLOŽIŠTĚ PHL | 3 | 2021-12-08 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 14 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 152 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 50 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
230 SHZ CO2 | SHZ V BLOCÍCH 230, PŘÍVOD A ELEKTROINSTALACE | 3 | 2021-12-08 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
230/1 | ÚLOŽIŠTĚ PHL | 3 | 2022-11-28 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 37 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
231 | ÚLOŽIŠTĚ PHL | 3 | 2021-12-08 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 65 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 36 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
231 SHZ CO2 | SHZ V BLOCÍCH 231, PŘÍVOD A ELEKTROINSTALACE | 3 | 2023-08-10 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
232 | ÚLOŽIŠTĚ PHL | 3 | 2022-01-14 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 65 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 36 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
239 | REKUPERACE STARÁ | 3 | 2021-08-24 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 16 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
239.1 | REKUPERACE NOVÁ | 3 | 2021-03-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 11 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 98 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
314,314A | ZAOLEJOVANÁ KANALIZACE - NÁDRŽE | 3 | 2022-11-28 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 16 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
340 | SKLAD HASIČI | 3 | 2023-05-23 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 40 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
361 | STÁČIŠTĚ ŽC | 3 | 2022-11-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
362 | STÁČIŠTĚ MEŘO + BIOETHANOL OSVĚTLENÍ | 3 | 2021-03-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
550 | REGULAČNÍ STANICE PLYNU | 3 | 2022-08-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
620 (500,621) | 500, 620, 621 BIOPALIVA | 3 | 2022-11-28 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 27 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
701,701/1 | SKLADY PRONÁJEM,SKLAD ADITIV Shell | 3 | 2022-11-28 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 65 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0

## STR LPS
Sklad Střelice - položkový rozpočet (revize hromosvodů v prostředí bez Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/Mj | Celkem
070 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA + SERVEROVNA | 5 | 2018-09-18 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
071 | VRÁTNICE VELÍN | 5 | 2018-09-19 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
073A | SPRÁVCE DOPRAVY | 5 | 2018-09-19 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
073B | CELNÍ SPRÁVA | 5 | 2018-09-19 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
102 | DÍLNY - NÁJEMCE WILLIG -SKLAD | 5 | 2022-03-04 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
120 | VODÁRNA | 5 | 2023-05-23 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
160, 170 | ÚDRŽBA ELEKTRO, ÚDRŽBA STROJNÍ | 5 | 2023-09-18 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
240 | TRAFOSTANICE + HLAVNÍ ROZVODNA | 5 | 2023-05-23 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
340 | SKLAD HZS | 5 | 2023-05-23 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
341 (371) | KANCELÁŘ OBSLUHY ŽELEZNIČNÍ VLEČKY | 5 | 2019-09-06 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
370 | LOKOREMÍZA | 5 | 2023-05-23 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0

## STR LPS Ex
Sklad Střelice - položkový rozpočet (revize hromosvodů v prostředí Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
031 (331) | VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ obj.211 STOŽÁR č.12 | 1 | 2022-08-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
031 (331) | JÍMAČE 5 ks (aktivní hromosvody) | 1 | 2021-09-24 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
100A,B,D,E | 100A,100B,100D,100E NÁJEMCI | 1 | 2022-05-31 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 41 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
110 | HASIČI - GARÁŽE - LABORATOŘ | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 16 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
113 | MYCÍ BOX AUTOCISTEREN | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
190 | VÝDEJNÍ LÁVKY + ADITIVACE | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
210-210A | STROJOVNA | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
211 | PRODUKTOVOD VELÍN | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 17 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
220 | STROJOVNA | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
230 | STROJOVNA + ÚLOŽIŠTĚ PHL | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
230/1 | ÚLOŽIŠTĚ PHL | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
231 | STROJOVNA + ÚLOŽIŠTĚ PHL | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
232 | STROJOVNA + DOMKY NAD NÁDRŽEMI | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
239 | REKUPERACE STARÁ | 1 | 2022-08-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 15 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
239.1 | REKUPERACE - NOVÁ | 1 | 2021-03-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
260 | NÁHRADNÍ ZDROJ | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
314,314A | ZAOLEJOVANÁ KANALIZACE - NÁDRŽE | 1 | 2021-08-24 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
320 | CHČOV + ČOV | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
361+380,360 | STÁČIŠTĚ,VÁHA | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 26 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
362 | STÁČIŠTĚ MEŘA + BIOETANOLU | 1 | 2022-08-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
550 | REGULAČNÍ STANICE PLYNU | 1 | 2022-08-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
620 | SKLADOVACÍ BLOK MEŘO | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
621 | SKLAD BIOLÍH | 1 | 2022-08-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
701 | SKLADY | 1 | 2022-08-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 23 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
702 | UMO | 1 | 2021-03-26 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
705 | SKLAD | 1 | 2022-11-28 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0

## VBI Rekap
Sklad Velká Bíteš - rekapitulace cen + propočet cen za období 48 měsíců
Cena revize elektrické instalace objektu v prostředí bez Ex | [6 empty] | Cena revize elektrické instalace objektu v prostředí Ex
Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců | Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
050 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA | 5 | 2019-11-07 | 0 | 1 | 0 | 030 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 3 | 2023-05-29 | 0 | 1 | 0
050 | OBJ.050 - EL.VYTÁPĚNÍ KONVEKTORY | 5 | 2019-11-07 | 0 | 1 | 0 | 111 | OPRAVÁRENSKÝ BOX | 3 | 2022-03-31 | 0 | 1 | 0
070 | PROVOZNÍ BUDOVA | 5 | 2019-11-07 | 0 | 1 | 0 | 221 | ČERPACÍ STANICE PRODUKTOVODU | 3 | 2023-05-29 | 0 | 1 | 0
070 | RD 070 (IT TECHNOLOGIE) 4 ks | 5 | 2022-03-31 | 0 | 1 | 0 | 222 | VEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE PHL EO | 3 | 2023-05-29 | 0 | 1 | 0
110 | GARÁŽE | 5 | 2019-11-07 | 0 | 1 | 0 | 231 | SKLADOVACÍ NÁDRŽE | 3 | 2023-05-29 | 0 | 1 | 0
120 | VODÁRNA,STUDNA | 1 | 2023-05-29 | 0 | 4 | 0
121 | ČERPACÍ STANICE POŽÁRNÍ VODY | 1 | 2023-05-29 | 0 | 4 | 0
290 | ROZVODNA NN | 5 | 2022-03-31 | 0 | 1 | 0
290 | RD 1 (IT TECHNOLOGIE) 10 ks | 5 | 2022-03-31 | 0 | 1 | 0
Cena revize hromosvodu objektu prostředí bez Ex | [6 empty] | Cena revize hromosvodu objektu v prostředí Ex
Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců | Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
050 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA | 5 | 2019-11-07 | 0 | 1 | 0 | 030 | AKTIVNÍ HROMOSVOD 2 KS | 1 | 2023-05-29 | 0 | 4 | 0
070 | PROVOZNÍ BUDOVA | 5 | 2021-04-06 | 0 | 1 | 0 | 030 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 1 | 2023-05-29 | 0 | 4 | 0
110 | GARÁŽE | 5 | 2019-04-03 | 0 | 1 | 0 | 111 | OPRAVÁRENSKÝ BOX | 1 | 2023-05-29 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 221+290 | ČERPACÍ STANICE PRODUKTOVODU + ROZVODNA NN | 1 | 2022-03-31 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 222 | VEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE PHL EO | 1 | 2022-03-31 | 0 | 4 | 0
[7 empty] | 231 | SKLADOVACÍ NÁDRŽE | 1 | 2022-03-31 | 0 | 4 | 0
Cena revize elektrických přenosných spotřebičů a nářadí
Perioda revize (roky) | Druh výkonu | Počet kusů | Cena za kus | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
1 | Revize svářeček a svařovacích agregátů | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
1 | Revize el. stroje | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
0.5 | Revize staveništní rozvaděč | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
0.25 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 0 | 0 | 0 | 16 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 7 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem cena revize elektrických přenosných spotřebičů a nářadí |  |  | 0 |  | 0

## VBI Inst
Sklad Velká Bíteš - položkový rozpočet (revize elektrické instalace v prostředí bez Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/Mj | Celkem
050 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA | 5 | 2019-11-07 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 29 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
050 | OBJ.050 - EL.VYTÁPĚNÍ KONVEKTORY | 5 | 2019-11-07 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
070 | PROVOZNÍ BUDOVA | 5 | 2019-11-07 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 66 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
070 | RD 070 (IT TECHNOLOGIE) 4 ks | 5 | 2022-03-31 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
110 | GARÁŽE | 5 | 2019-11-07 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
120 | VODÁRNA,STUDNA | 1 | 2023-05-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
121 | ČERPACÍ STANICE POŽÁRNÍ VODY | 1 | 2023-05-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
290 | ROZVODNA NN | 5 | 2022-03-31 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 162 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
290 | RD 1 (IT TECHNOLOGIE) 10 ks | 5 | 2022-03-31 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0

## VBI Inst Ex
Sklad Velká Bíteš - položkový rozpočet (revize elektrické instalace v prostředí Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
030 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 3 | 2023-05-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
111 | OPRAVÁRENSKÝ BOX | 3 | 2022-03-31 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
221 | ČERPACÍ STANICE PRODUKTOVODU | 3 | 2023-05-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 18 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
222 | VEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE PHL EO | 3 | 2023-05-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
231 | SKLADOVACÍ NÁDRŽE | 3 | 2023-05-29 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0

## VBI LPS
Sklad Velká Bíteš - položkový rozpočet (revize hromosvodů v prostředí bez Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/Mj | Celkem
050 | ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA | 5 | 2019-11-07 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
070 | PROVOZNÍ BUDOVA | 5 | 2021-04-06 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
110 | GARÁŽE | 5 | 2019-04-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0

## VBI LPS Ex
Sklad Velká Bíteš - položkový rozpočet (revize hromosvodů v prostředí Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
030 | AKTIVNÍ HROMOSVOD 2 KS | 1 | 2023-05-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
030 | VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ | 1 | 2023-05-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 19 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
111 | OPRAVÁRENSKÝ BOX | 1 | 2023-05-29 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
221+290 | ČERPACÍ STANICE PRODUKTOVODU + ROZVODNA NN | 1 | 2022-03-31 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
222 | VEŘEJNÁ ČERPACÍ STANICE PHL EO | 1 | 2022-03-31 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
231 | SKLADOVACÍ NÁDRŽE | 1 | 2022-03-31 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 22 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0

## KLO Rekap
Sklad Klobouky - rekapitulace cen + propočet cen za období 48 měsíců
Cena revize elektrické instalace objektu v prostředí bez Ex | [6 empty] | Cena revize elektrické instalace objektu v prostředí Ex
Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců | Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
070 | administrativní budova RO6 - | 5 | 2021-07-09 | 0 | 1 | 0 | 222 | hlavní čerpadla RM4 | 2 | 2022-07-08 | 0 | 2 | 0
290 | hlavní rozvodna RM1 - RM1.2 _ RO2 | 5 | 2019-12-06 | 0 | 1 | 0 | 220 | podavačky + nádrže RMS220 - RM5 | 2 | 2022-10-07 | 0 | 2 | 0
241 | rozvodna RMS 241 | 5 | 2023-04-05 | 0 | 1 | 0 | 190 | výdejní lávky RMS 190 | 2 | 2022-07-08 | 0 | 2 | 0
524 | stabilní hasící zařízení RMS 524 | 1 | 2022-10-07 | 0 | 4 | 0 | 239 | rekuperace RMS239 | 2 | 2022-07-08 | 0 | 2 | 0
110 | garáže 1-12 RMO110 | 4 | 2022-01-24 | 0 | 1 | 0 | 070 | laboratoř + sklad vzorků | 2 | 2023-04-05 | 0 | 2 | 0
410 | suchovod RMS410 | 5 | 2019-11-06 | 0 | 1 | 0
326 | CHČOV RMS326 | 1 | 2023-10-07 | 0 | 4 | 0
070 | dílny RO3-RO5 | 5 | 2020-08-05 | 0 | 1 | 0
070 | velín RO4 | 5 | 2022-01-21 | 0 | 1 | 0
190 | admin.budova výdej. lávky RS1 | 5 | 2022-01-21 | 0 | 1 | 0
121 | vodárny | 1 | 2023-01-03 | 0 | 4 | 0
033 | venkovní osvětlení | 2 | 2022-10-09 | 0 | 2 | 0
040 | vrátnice | 4 | 2020-08-05 | 0 | 1 | 0
070 | elektrokotelny RK1 - RT3 | 5 | 2021-07-09 | 0 | 1 | 0
Cena revize hromosvodu objektu prostředí bez Ex | [6 empty] | Cena revize hromosvodu objektu v prostředí Ex
Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců | Objekt | Název objektu | Perioda revize (roky) | Datum poslední revize | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
070 | administrativní budova | 5 | 2021-07-09 | 0 | 1 | 0 | 231 | nádrže A-B-C-D- | 2 | 2022-10-07 | 0 | 2 | 0
290 | rozvodna R1 | 5 | 2019-11-06 | 0 | 1 | 0 | 222 | KZ + měření | 2 | 2023-07-03 | 0 | 2 | 0
110 | garáže 1-12 | 2 | 2020-09-18 | 0 | 2 | 0 | 190 | 0 | 2 | 2022-04-01 | 0 | 2 | 0
121 | vodárna | 5 | 2021-05-05 | 0 | 1 | 0 | 239 | rekuperace | 2 | 2022-07-08 | 0 | 2 | 0
260 | nouzový zdroj | 2 | 2022-04-01 | 0 | 2 | 0 | 190 | nádrže 2x100m3 | 2 | 2022-04-01 | 0 | 2 | 0
040 | vrátnice | 5 | 2020-08-05 | 0 | 1 | 0 | 222 | přestřešení hlavních čerpadel | 2 | 2023-07-03 | 0 | 2 | 0
241 | rozvodna R2 | 5 | 2021-03-12 | 0 | 1 | 0 | 220 | podavačky | 2 | 2022-04-01 | 0 | 2 | 0
524 | SHZ | 5 | 2021-03-12 | 0 | 1 | 0 | 230 | nádrže 1-2-5 | 2 | 2023-07-03 | 0 | 2 | 0
326 | CHČOV | 5 | 2020-03-12 | 0 | 1 | 0
Cena revize elektrických přenosných spotřebičů a nářadí
Perioda revize (roky) | Druh výkonu | Počet kusů | Cena za kus | Cena za jednu periodu | Počet opakování za období 48 měsíců | Cena celkem za období 48 měsíců
1 | Revize svářeček a svařovacích agregátů | 3 | 0 | 0 | 4 | 0
1 | Revize el. stroje | 6 | 0 | 0 | 4 | 0
0.5 | Revize staveništní rozvaděč | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
0.25 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 28 | 0 | 0 | 16 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 19 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 10 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída I. | 26 | 0 | 0 | 2 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 13 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 8 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída II. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
0.5 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 8 | 0
1 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 4 | 0
2 | Revize el. spotřebiče - třída III. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0
| Celkem cena revize elektrických přenosných spotřebičů a nářadí |  |  | 0 |  | 0

## KLO Inst
Sklad Klobouky - položkový rozpočet (revize elektrické instalace v prostředí bez Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
070 | administrativní budova RO6 - | 5 | 2021-07-09 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 35 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
290 | hlavní rozvodna RM1 - RM1.2 _ RO2 | 5 | 2019-12-06 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 14 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 72 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
241 | rozvodna RMS 241 | 5 | 2023-04-05 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 9 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 17 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
524 | stabilní hasící zařízení RMS 524 | 1 | 2022-10-07 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 11 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 147 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 50 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
110 | garáže 1-12 RMO110 | 4 | 2022-01-24 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 34 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
410 | suchovod RMS410 | 5 | 2019-11-06 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
326 | CHČOV RMS326 | 1 | 2023-10-07 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks |  | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
070 | dílny RO3-RO5 | 5 | 2020-08-05 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 56 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
070 | velín RO4 | 5 | 2022-01-21 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 13 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
190 | admin.budova výdej. lávky RS1 | 5 | 2022-01-21 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 20 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
121 | vodárny | 1 | 2023-01-03 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 8 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 3 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
033 | venkovní osvětlení | 2 | 2022-10-09 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 25 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
040 | vrátnice | 4 | 2020-08-05 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0
070 | elektrokotelny RK1 - RT3 | 5 | 2021-07-09 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 29 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech bez nebezpečí výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [6 empty] | 0

## KLO Inst Ex
Sklad Klobouky - položkový rozpočet (revize elektrické instalace v prostředí Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
222 | hlavní čerpadla RM4 | 2 | 2022-07-08 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 17 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 195 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 48 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
220 | podavačky + nádrže RMS220 - RM5 | 2 | 2022-10-07 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 14 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 125 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 52 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
190 | výdejní lávky RMS 190 | 2 | 2022-07-08 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 63 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
239 | rekuperace RMS239 | 2 | 2022-07-08 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks |  | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 6 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0
070 | laboratoř + sklad vzorků | 2 | 2023-04-05 | Zjištění stavu elektrické instalace | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Rozvaděče | ks | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Vývody | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | Motor v prostorech s nebezpečím výbuchu | ks | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Měření a funkční zkoušky dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
Celkem cena revize elektrické instalace objektu | [7 empty] | 0

## KLO LPS
Sklad Klobouky - položkový rozpočet (revize hromosvodů v prostředí bez Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
070 | administrativní budova | 5 | 2021-07-09 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 11 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
290 | rozvodna R1 | 5 | 2019-11-06 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
110 | garáže 1-12 | 2 | 2020-09-18 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 10 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
121 | vodárna | 5 | 2021-05-05 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
260 | nouzový zdroj | 2 | 2022-04-01 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
040 | vrátnice | 5 | 2020-08-05 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
241 | rozvodna R2 | 5 | 2021-03-12 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
524 | SHZ | 5 | 2021-03-12 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 2 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
326 | CHČOV | 5 | 2020-03-12 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 4 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0

## KLO LPS Ex
Sklad Klobouky - položkový rozpočet (revize elektrické hromosvodů v prostředí Ex)
Objekt | Název objektu | Perioda (roky) | Datum poslední revize | Druh výkonu | MJ | Počet | Kč/MJ | Celkem
231 | nádrže A-B-C-D- | 2 | 2022-10-07 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 12 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
222 | KZ + měření | 2 | 2023-07-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 41 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
190 |  | 2 | 2022-04-01 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
| výdejní lávky |  |  | Svody a uzemnění | ks | 7 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
239 | rekuperace | 2 | 2022-07-08 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 21 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
190 | nádrže 2x100m3 | 2 | 2022-04-01 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 5 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
222 | přestřešení hlavních čerpadel | 2 | 2023-07-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks |  | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
220 | podavačky | 2 | 2022-04-01 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 16 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0
230 | nádrže 1-2-5 | 2 | 2023-07-03 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku | kpl | 1 | 0 | 0
|  |  |  | Svody a uzemnění | ks | 24 | 0 | 0
|  |  |  | Měření dle ČSN | kpl | 1 | 0 | 0
| Celkem cena revize hromosvodu objektu | [6 empty] | 0