**Postup tvorby protokolů o revizi spotřebičů a ručního nářadí v elektronickém systému ČEPRO, a.s. přes webové rozhraní** [**https://mcontrol.ceproas.cz/**](https://mcontrol.ceproas.cz/)

Objednatel = ČEPRO, a.s.

Dodavatel = externí firma provádějící revize v místech plnění Objednatele

Evidenci spotřebičů a protokolů o revizi spotřebičů provádí Dodavatel v elektronickém systému Objednatele - MControl - pracuje se s modulem *„Sklady > Revize > Karty spotřebičů (Protokoly o revizi elektrických spotřebičů)“.*

**Postup:**

Evidenci všech revizí v MControl provádí Objednatel. Součástí revizí spotřebičů je Protokol o revizi spotřebičů. V procesu mohou na začátku nastat tyto situace:

1) Protokol o revizi spotřebičů je v MControl již historicky založen z minulé revize, pak se z tohoto záznamu založí nový záznam, který obsahuje původní spotřebiče -> provede odpovědný pracovník Objednatele.

2) Protokol o revizi spotřebičů není v MControl ještě založen (revize bude provedena poprvé), pak se založí zcela nový záznam -> provede odpovědný pracovník Objednatele.

Na základě termínů v MControl Objednatel objedná u Dodavatele fyzické provedení revizí.

Revizní technik Dodavatele si vyžádá nezbytné podklady, pokud je potřebuje a ve sjednaném termínu fyzicky provede revize v místě plnění Objednatele. Tím zjistí přesný počet a typy spotřebičů fyzicky přítomných v místě plnění Objednatele.

Následně revizní technik Dodavatele v MControl aktualizuje a doplní evidenci spotřebičů (nové spotřebiče přidává do protokolu, zrušené spotřebiče z protokolu odstraní). Navíc zrušení konkrétních spotřebičů nahlásí emailem na odpovědného pracovníka Objednatele.

Výsledný Protokol je v MControl vytvořen ve formátu PDF. Tento Dodavatel opatří vlastním podpisem (elektronický podpis, nebo razítko s podpisem) a zašle emailem odpovědnému pracovníkovi Objednatele.

Odpovědný pracovník Objednatele provede kontrolu Protokolu a zajistí řešení případných závad. Protokol opatří vlastním podpisem a vloží do MControl.

Protokol je trvale uložen v MControl.

Postup se opakuje v cyklech odpovídajících platnosti revizní povinnosti dle návodu, normy nebo pokynu zadavatele.