## ČS JIH
ČS EuroOil - OBLAST 2 JIH
v působnosti střediska | číslo ČS | název | typ vzorku | četnost | I-IV. Q |  |  |  | stanovené ukazatele | protokol o odběru | typ odběru | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3
[5 empty] | I | II | III | IV
2 Jih, středisko Třemošná | 601 | Beroun | podzemní voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | studna | 1 |  | x |  |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 604 | Holýšov | podzemní voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 605 | Horšovský Týn | podzemní voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 603 | Hostomice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | studna | 1 |  | x |  |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 608 | Cheb | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | studna | 1 |  | x |  |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 609 | Kadaň | odpadní voda | 3 | x | x |  | x | C10-C40 | ne | bodový odběr | X
| 612 | Kolínec | podz.voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 606 | Koloveč | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 619 | Kozojedy | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 621 | Loket nad Ohří | studna | 1 |  | x |  |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 617 | Manětín | podz.voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 616 | Merklín | podzemní voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | studna | 1 |  | x |  |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 156 | Mníšek pod Brdy | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | studna | 1 |  | x |  |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 611 | Nýrsko | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 624 | Planá u M.L. | podzemní voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | ČOV | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | 2hod.směsný | X
| 615 | Plzeň-Křimice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | studna | 1 |  | x |  |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 607 | Poběžovice | podzemní voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 610 | Prunéřov | odpadní voda | 3 | x | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 622 | Sokolov | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | ČOV | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | 2hod.směsný | X
| 602 | Zdice | podz.voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 618 | Žihle | podzemní voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | studna | 1 |  | x |  |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 202 | Benešov | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 228 | Černovice | odpadní voda | 2 |  | x | x |  | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 203 | České Budějovice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 219 | Dubenec | odpadní voda | 2 | x |  | x |  | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 213 | Horní Cerekev | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 207 | Chlum u Třeboně | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 205 | Jindřichův Hradec | podzemní voda | 2 | x |  | x |  | C10-C40 | ano | dynamický odběr | X | X | X
|  |  | odpadní voda | 2 | x |  | x |  | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 218 | Kamýk nad Vlt. | odpadní voda | 2 | x |  | x |  | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 204 | Lišov | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 206 | Lomnice nad Luž. | odpadní voda | 2 | x |  |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 220 | Petrovice | odpadní voda | 2 | x |  | x |  | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 214 | Písek | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 221 | Sedlice u Blatné | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | studna | 2 |  | x |  | x | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 222 | Tábor-Náchod | odpadní voda | 2 | x |  | x |  | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | podzemní voda | 1 | x |  |  |  | C10-C40 | ano | dynamický odběr | X
|  |  | studna | 2 | x |  | x |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 201 | Týnec nad Sázavou | odpadní voda | 2 | x |  | x |  | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 224 | Veselí nad Lužnicí | podzemní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40 | ano | dynamický odběr | X
| 217 | Zdíkovec | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 212 | Žirovnice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
U všech ČS, kde je rozborována pitná voda (studna) nutno zajišťovat 1x za 2 roky úplný rozbor odebírané pitné vody.

## ČS SEVER
ČS EuroOil - OBLAST 4 SEVER
v působnosti střediska | číslo ČS | název | typ vzorku | četnost | I-IV. Q |  |  |  | stanovené ukazatele | protokol o odběru | typ odběru | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3
[5 empty] | I | II | III | IV
4 Sever, středisko Roudnice | 105 | Děčín, Benešovská | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 106 | Děčín Bynov | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X | X | X
|  |  | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 107 | Dolní Podluží | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 108 | Hřensko | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | ČOV | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | 2hod.směsný | X
| 112 | Jablonec nad N. | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 114 | Tuchlovice | podz.voda | 2 | x |  | x |  | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 115 | Třebíz | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 122 | Raspenava | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 126 | Mladá Boleslav | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 129 | Nehvizdy | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 118 | Liberec | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 117 | Kouřim | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 123 | Chrastava | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 121 | Hrádek nad Nisou | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 130 | Duchcov Teplická | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 113 | Buštěhrad | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 128 | Benátky nad Jizerou | odpadní voda | 2x2 | x |  | x |  | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 613 | Peruc | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 101 | Praha 3, U Rajské zahrady | odpadní voda | 3x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 143 | Praha 4, Vrbova P4 | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 133 | Ústí n.L. Skřivánek | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 132 | Ústí n.L. Všebořice | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 110 | Varnsdorf | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 127 | Vlkava | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 124 | Vratislavice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 0 | Litoměřice Daliborova | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 131 | Krásné Březno | odpadní voda | 3 | x | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 303 | Smiřice | odpadní voda | 2x4 | x | x | x | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 309 | Černá za Bory | podz.voda | 2x1 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X | X | X
|  |  | odpadní voda | 4x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 310 | Lázně Bohdaneč | podz.voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | statický odběr | X | X | X
|  |  | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40, NL | ano | bodový odběr | X | X | X
| 311 | Borohrádec | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 312 | Týniště nad Orlicí | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | 2hod.směsný | X | X | X
| 314 | Deštné v O.h. | ČOV | 1 |  | x |  |  | C10-C40,CHSK, NL, BSK | ano | 2hod.směsný | X
| 315 | Rokytnice n.J. | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40,CHSK, NL | ano | bodový odběr | X
|  |  | studna | 2 | x |  | x |  | krácený rozbor | ano | 2hod.směsný | X
| 316 | Litomyšl | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 319 | Žacléř | odpadní voda | 3x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 320 | Choceň | odpadní voda | 3x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
|  |  | ČOV | 1 |  | x |  |  | C10-C40, CHSK, NL, BSK,pH | ano | 2hod.směsný | X | X | X
| 321 | Letohrad | odpadní voda | 2x4 | x | x | x | x | C10-C40 | ano | 2hod.směsný | X
| 323 | Česká Třebová | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 324 | Vysoké Mýto | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 116 | Týnec nad Labem | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40, BTEX | ano | dynamický odběr
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr
| 307 | Hronov | Dešťová voda z komunikací | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
U všech ČS, kde je rozborována pitná voda (studna) nutno zajišťovat 1x za 2 roky úplný rozbor odebírané pitné vody.

## ČS STŘED
ČS EuroOil - OBLAST 9 STŘED
v působnosti střediska | číslo ČS | název | typ vzorku | četnost | I-IV. Q |  |  |  | stanovené ukazatele | protokol o odběru | typ odběru | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3
[5 empty] | I | II | III | IV
9 Střed, středisko Střelice, část Střelice | 401 | Adamov | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
| 402 | Jedovnice | odpadní voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
|  |  | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 403 | Brno, Okružní | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
|  |  | ČOV | 2 |  | x |  | x | C10-C40, BSK, CHSK, NL, RL, EL | ano | 2hod.směsný | X |  | X
| 404 | Brno, Křížkovského | odpadní voda | 1 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
|  |  | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 405 | Ořechov
|  |  | podz.voda | 1 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 406 | Vojkovice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
|  |  | studna | 2 |  | x |  | x | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 407 | Lednice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40, BSK, CHSK | ano | 2hod.směsný | X |  | X
|  |  | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 408 | Hodonín | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
| 411 | Strážnice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
| 417 | Mostkovice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
|  |  | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 418 | Prostějov | podz.voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 424 | Hluk | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
|  |  | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 426 | Buchlovice | podz.voda | 1x2 |  | x |  |  | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 427 | Rousínov | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40, CHSK, BSK, RL | ano | bodový odběr | X | X | X
| 428 | Slavkov | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
|  |  | podz.voda | 1 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
|  |  | studna | 1 |  | x |  | x | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 434 | Doubravník | studna | 2 |  | x |  | x | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X |  | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40, BSK, CHSK,NL | ano | bodový odběr | X
| 447 | Brno, Opuštěná | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
|  |  | podz.voda | 4x4 | x | x | x | x | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
| 318 | Bystré u Poličky | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
| 419 | Okříšky | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 211 | Počátky | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 432 | Radostín n.O. | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 433 | Svratka | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 413 | Třešť | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 543 | Šumperk | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X | X | X
| 540 | Ruda nad Moravou | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X | X | X
| 210 | Pelhřimov | podz.voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 3 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 440 | Jihlava | podz.voda | 4x3 | x | x | x | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 420 | Jemnice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40, NL | ano | bodový odběr | X | X | X
| 308 | Chvaletice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 325 | Golčův Jeníkov | studna | 2 | x |  | x |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 430 | Dolní Rožínka | odpadní voda ČOV | 2 |  | x |  | x | BSK, CHSK, NL | ano | 2hod.směsný | X | X | X
9 Střed, středisko Střelice, část Loukov | 414 | Hulín | podz.voda | 4x1 |  | x |  |  | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | CHSK, BSK, C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 415 | Bystřice | ČOV | 3 |  | x |  | x | CHSK, NL,BSK | ano | 2hod.směsný | X
| 435 | Valašské Klobouky | podz.voda | 5x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 501 | Krnov | podz.voda | 4x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 503 | Zlaté Hory | podz.voda | 3x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 1 |  |  | x |  | C10-C40 | ano | bodový odběr | X |  | X
| 506 | Jablůnkov | podz.voda | 5x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 507 | Sviadnov | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 508 | Frýdek Místek | podz.voda | 3x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 510 | Šenov | podz.voda | 3x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 511 | Horní Těrlicko | podz.voda | 3x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 512 | Karviná | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40, NL | ano | 2hod.směsný | X |  | X
|  |  | ČOV | 4 | x | x | x | x | BSK, CHSK, NL | ano | 2hod.směsný | X |  | X
| 514 | Bílovec | podz.voda | 3x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 1 |  | x |  |  | C10-C40, CHSK, NL, BSK, RL | ano | 2hod.směsný | X
| 517 | Olomouc, Přerovská | podz.voda | 3x2 |  | x |  | x | C10-C40, BTEX | ne | dynamický odběr | X
| 518 | Olomouc, Lipenská | podz.voda | 5x3 |  | x | x | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 519 | Uničov | podz.voda | 4x4 | x | x | x | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 526 | Budišov nad Budišovou | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X | X | X
| 527 | Kobeřice | odpadní voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | 2hod.směsný | X
| 531 | Ostrava, Muglinovská | podz.voda | 3x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
|  |  | odpadní voda | 6 | x | x | x | x | C10-C40, BSK, CHSK, NL, RL | ano | 2hod.směsný | X
| 532 | Ostrava, Vítkovická | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40, NL | ano | bodový odběr | X
| 533 | Ostrava, Michálkovická | podz.voda | 2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 542 | Libina | podz.voda | 4x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 545 | Horní Lideč | studna | 2 | x |  | x |  | krácený rozbor | ano | bodový odběr | X
| 546 | Vsetín Jasénka | podz.voda | 2x4 | x | x | x | x | C10-C40 | ne | dynamický odběr | X
| 551 | Havířov Bludovice | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 555 | Petřvald východ | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40, BSK, NL | ano | bodový odběr | X
| 556 | Petřvald západ | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | C10-C40, BSK, NL | ano | bodový odběr | X
|  |  | ČOV | 4 | x | x | x | x | BSK, NL | ano | bodový odběr | X
| 557 | Chropyně | odpadní voda | 2x2 |  | x |  | x | C10-C40 | ano | bodový odběr | X
| 559 | Litultovice | odpadní voda | 4 | x | x | x | x | CHSK, BSK, NL | ano | bodový odběr | X |  | X
U všech ČS, kde je rozborována pitná voda (studna) nutno zajišťovat 1x za 2 roky úplný rozbor odebírané pitné vody.

## SKLADY JIH
Středisko | Číslo položky | Sklad-druh odpadní, nebo pitné vody |  |  | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | 1.3.4 | 1.3.5 | 1.3.6
|  | sklad Třemošná-odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S2 Jih Třemošná | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 12 | X | X | X | X
S2 Jih Třemošná | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 12
S2 Jih Třemošná | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 12
S2 Jih Třemošná | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 12
S2 Jih Třemošná | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 12
|  | sklad Třemošná-odpadní voda dešťová oplachová | jednotka | počet jedn./rok
S2 Jih Třemošná | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 12 | X | X | X | X
S2 Jih Třemošná | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 12
S2 Jih Třemošná | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 12
S2 Jih Třemošná | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 12
S2 Jih Třemošná | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 12
|  | sklad Hájek- odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S2 Jih Třemošná | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 12 | X | X | X | X
S2 Jih Třemošná | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 12
S2 Jih Třemošná | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 12
S2 Jih Třemošná | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 6
S2 Jih Třemošná | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 12
|  | sklad Bělčice- odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S2 Jih Třemošná | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 4 | X | X | X | X
S2 Jih Třemošná | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 4
S2 Jih Třemošná | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 4
S2 Jih Třemošná | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 4
S2 Jih Třemošná | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 4
|  | sklad Bělčic e-kontrola pitné vody, vodovod admin. budova | jednotka | počet jedn./rok
S2 Jih Třemošná | 2.26 | krácený rozbor pitné vody | ks | 2 | X |  | X
|  | Sklad Bělčice - monitoring podzemních vod | jednotka | počet jedn./rok
S2 Jih Třemošná | 2.1 | podzemní voda, analýza C10 - C40 | ks | 2 | X
|  | Rekreační středisko Picina (ČB) | jednotka | počet jedn./rok
S2 Jih Třemošná | 2.26 | krácený rozbor pitné vody | ks | 2 | X |  | X
|  | lokalita Vráto - odpadní voda | jednotka | počet jedn./rok
S2 Jih Třemošná | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 12 | X | X | X | X
S2 Jih Třemošná | 1.4 | prostý odběr vzorku odpadní vody | ks | 12
|  | sklad Smyslov- odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S2 Jih Třemošná | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 12 | X | X | X | X
S2 Jih Třemošná | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 12
S2 Jih Třemošná | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 12
S2 Jih Třemošná | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 12
|  | sklad Včelná - odpadní voda | jednotka | počet jedn./rok
S2 Jih Třemošná | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 4 | X |  | X
S2 Jih Třemošná | 1.4 | prostý odběr vzorku odpadní vody | ks | 4

## SKLADY SEVER
Středisko | Číslo položky | Sklad-druh odpadní, nebo pitné vody |  |  | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | 1.3.4 | 1.3.5 | 1.3.6
|  | sklad Hněvice-odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 12 | X | X | X | X |  | X
S4 Sever Roudnice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 4
S4 Sever Roudnice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 4
S4 Sever Roudnice | 2.17 | odpadní voda, analýza pH | ks | 4
S4 Sever Roudnice | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 1
S4 Sever Roudnice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 12
|  | sklad Hněvice-odpadní voda splašková | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X | X | X | X |  | X
S4 Sever Roudnice | 2.17 | odpadní voda, analýza pH | ks | 4
S4 Sever Roudnice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 4
S4 Sever Roudnice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 4
S4 Sever Roudnice | 2.18 | odpadní voda, analýza BSK5 | ks | 4
|  | sklad Hněvice-kontrola pitné vody z vrtu | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 2.27 | úplný rozbor pitné vody | ks | 1 | X |  | X | X | X
S4 Sever Roudnice | 2.34 | pitná voda pesticidy | ks | 1
|  | sklad Hněvice-kontrola pitné vody, vodovod admin. budova | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 2.26 | krácený rozbor pitné vody | ks | 1 | X |  | X | X | X
|  | sklad Hněvice-kontrola pitné vody, Benzinov | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 2.26 | krácený rozbor pitné vody | ks | 1 | X |  | X | X | X
|  | sklad Mstětice-odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 12 | X | X | X | X |  | X
S4 Sever Roudnice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 12
S4 Sever Roudnice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 12
S4 Sever Roudnice | 2.17 | odpadní voda, analýza pH | ks | 12
S4 Sever Roudnice | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 2
S4 Sever Roudnice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 12
|  | sklad Cerekvice - odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 2.17 | odpadní voda, analýza pH | ks | 12 | X | X | X | X |  | X
S4 Sever Roudnice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 12
S4 Sever Roudnice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 12
S4 Sever Roudnice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 12
S4 Sever Roudnice | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 4
S4 Sever Roudnice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 12
|  | sklad Cerekvice - odpadní voda splašková | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 2.17 | odpadní voda, analýza pH | ks | 24 | X | X | X | X |  | X
S4 Sever Roudnice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 24
S4 Sever Roudnice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 24
S4 Sever Roudnice | 2.18 | odpadní voda, analýza BSK5 | ks | 24
S4 Sever Roudnice | 2.20 | odpadní voda, analýza N-NH4 | ks | 24
S4 Sever Roudnice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 24
|  | sklad Cerekvice-kontrola pitné vody | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 2.27 | úplný rozbor pitné vody | ks | 0.5 | X |  | X | X | X
S4 Sever Roudnice | 2.26 | krácený rozbor pitné vody | ks | 2
S4 Sever Roudnice |  | sklad Nové Město - Monitoring podzemních a dešťových vod | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 1.1 | dynamický odběr vzorku podzemní vody | ks | 6 | X
S4 Sever Roudnice | 1.2 | statický odběr vzorku podzemní vody | ks | 4
S4 Sever Roudnice | 2.1 | podzemní voda, analýza C10 - C40 | ks | 10
S4 Sever Roudnice |  | sklad Nové Město - Monitorování odpadních vod | jednotka | počet jedn./rok
S4 Sever Roudnice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 2 | X |  | X
S4 Sever Roudnice | 1.4 | prostý odběr vzorku odpadní vody | ks | 2
S4 Sever Roudnice | 2.17 | odpadní voda, analýza pH | ks | 2
S4 Sever Roudnice | 2.18 | odpadní voda, analýza BSK5 | ks | 2
S4 Sever Roudnice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 2
S4 Sever Roudnice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 2
S4 Sever Roudnice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 2
Note on C37: Autor: Vzorkování BČOV a CHČOV provádíme současně, dopravu platíme pouze jednou
Note on E54: Autor: 1x/2 roky

## SKLADY STŘED
Středisko | Číslo položky | Sklad-druh odpadní, nebo pitné vody |  |  | 1.3.1 | 1.3.2 | 1.3.3 | 1.3.4 | 1.3.5 | 1.3.6
|  | sklad Střelice-odpadní voda technologická+splašková | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X | X | X | X | X
S9 Střed Střelice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.18 | odpadní voda, analýza BSK5 | ks | 4
|  | sklad Střelice-kontrola pitné vody | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 2.27 | úplný rozbor pitné vody | ks | 1 | X |  | X | X | X
S9 Střed Střelice | 2.26 | krácený rozbor pitné vody | ks | 2
|  | sklad Velká Bíteš-odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.4 | prostý odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X
S9 Střed Střelice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 4
|  | sklad Velká Bíteš-kontrola pitné vody | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 1 | X |  | X
S9 Střed Střelice | 2.26 | krácený rozbor pitné vody | ks | 1
|  | sklad Šlapanov-kontrola pitné vody | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 2.27 | úplný rozbor pitné vody | ks | 1 | X |  | X | X | X
S9 Střed Střelice | 2.26 | krácený rozbor pitné vody | ks | 2
|  | sklad Šlapanov-odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 12 | X | X | X | X
S9 Střed Střelice | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 12
S9 Střed Střelice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 12
S9 Střed Střelice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 12
S9 Střed Střelice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 12
S9 Střed Střelice | 2.25 | odpadní voda, analýza NEL | ks | 12
|  | sklad Šlapanov-odpadní voda splašková | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X | X | X | X
S9 Střed Střelice | 2.18 | odpadní voda, analýza BSK5 | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 4
|  | sklad Loukov - odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X | X | X | X
S9 Střed Střelice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 4
|  | sklad Loukov - odpadní voda splašková | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X |  | X | X
S9 Střed Střelice | 2.18 | odpadní voda, analýza BSK5 | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 4
|  | sklad Loukov - ORL | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X | X | X
S9 Střed Střelice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 4
|  | sklad Loukov - filtr | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.4 | prostý odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X
S9 Střed Střelice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.23 | odpadní voda, analýza Fe | ks | 4
|  | sklad Loukov - kontrola pitné vody | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 2.27 | úplný rozbor pitné vody | ks | 1 | X |  | X | X | X
S9 Střed Střelice | 2.26 | krácený rozbor pitné vody | ks | 2
S9 Střed Střelice | 2.28 | pitná voda alfa aktivita | ks | 1
S9 Střed Střelice | 2.29 | pitná voda beta aktivita | ks | 1
S9 Střed Střelice | 2.30 | pitná voda radon | ks | 1
|  | sklad Sedlnice - odpadní voda technologická | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X | X | X | X
S9 Střed Střelice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.18 | odpadní voda, analýza BSK5 | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.17 | odpadní voda, analýza pH | ks | 4
|  | sklad Sedlnice - odpadní voda splašková | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 2 | X |  | X
S9 Střed Střelice | 2.18 | odpadní voda, analýza BSK5 | ks | 2
S9 Střed Střelice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 2
|  | sklad Plešovec - odpadní voda dešťová oplachová | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.4 | prostý odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X
S9 Střed Střelice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 4
|  | sklad Klobouky-odpadní voda technologická+splašková | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 1.5 | slévaný dvouhodinový odběr vzorku odpadní vody | ks | 4 | X |  | X | X
S9 Střed Střelice | 2.16 | odpadní voda, analýza C10 - C40 | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.19 | odpadní voda, analýza CHSK Cr | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.22 | odpadní voda, analýza PAU | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.21 | odpadní voda, analýza NL | ks | 4
S9 Střed Střelice | 2.18 | odpadní voda, analýza BSK5 | ks | 4
|  | sklad Klobouky u Brna | jednotka | počet jedn./rok
S9 Střed Střelice | 2.27 | úplný rozbor pitné vody | ks | 0.5 | X |  | X
S9 Střed Střelice | 2.26 | krácený rozbor pitné vody | ks | 1
Note on C42: Autor: Vzorkování CHČOV, BČOV, ORL a filtru provádíme současně, takže dopravu platíme pouze jednou
Note on E101: Autor: 1 x/2 roky