| Název dokumentu |  | VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 4 |
| --- | --- | --- |
| Zadavatel |  | ČEPRO, a.s. se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 00, Holešovice IČO: 60193531 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341 Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva Ing. František Todt, člen představenstva |
| Název zakázky |  | „Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov“ |
| Ev. č. zakázky |  | Z2023-057512 |
| Druh ZŘ |  | Nadlimitní otevřené |
| Ev. č. zadavatele |  | 204/23/OCN |

dle § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „zákon“).

ČEPRO, a.s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 10. 1. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

- Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi.

| Dotaz č. 1 | Dobrý den, máme dotaz k lokalitě Loukov ohledně vyvedení výkonu. Jakým způsobem bude vybudována příjezdová cesta pro jeřáb a vykládku trafostanic. Bude to protiplnění objednatele nebo máme nacenit vybudování příjezdové komunikace? |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 1 | Zadavatel konstatuje, že místo instalace trafostanic je dle projektové dokumentace pro provádění stavby definováno v daných prostorech. Tyto prostory jsou dostupné ze stávající obslužné komunikace, která končí u stávající požární nádrže. Poslední úsek je nutno sanovat tak, aby konečné místo instalace bylo dostupné pro dopravní techniku s tím, že případné vybudování příjezdové komunikace je součástí plnění zhotovitele. Nicméně vítězný uchazeč v rámci přípravy realizační dokumentace stavby, kterou je povinen vyhotovit, může místo instalace trafostanic uzpůsobit dle jim navrženého technologického řešení s tím, že se jako velmi vhodné jeví místo v blízkosti retenční nádrže tak, aby případně nově budovaná obslužná komunikace byla co nejkratší. Právě v rámci realizační dokumentace stavby může vítězný uchazeč navrhnout toto umístění dle jim navržené topologie DC a AC části vlastní fotovoltaické elektrárny. |

| Dotaz č. 2 | Dobrý den, prosíme o doložení rozhodnutí o stavebním povolení. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 2 | Zadavatel konstatuje, že součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je rozhodnutí o stavebním povolení pro všechny akce. |

| Dotaz č. 3 | Dobrý den, prosíme o zaslání dokumentace pro rozšíření 3 polí ve stávající VN rozvodně. Jedná se o IO03, položka rozpočtu číslo 9. Jde nám o dokumentaci skutečného provedení/stavu rozvodny VN z které lze dohledat typy, výrobce atd. v lokalitě LOUKOV. |
| --- | --- |
| Odpověď zadavatele č. 3 | Zadavatel konstatuje, že projektová dokumentace pro provádění stavby obsahuje projekt rozšíření třech polí ve stávající VN rozvodně. Zadavatel dále konstatuje, že součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 je dokumentace skutečného stavu rozvodny VN. |

Lenka Hošková

Oddělení centrálního nákupu