

Zadávací dokumentace zakázky

č. 204/23/OCN

vypracovaná podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení,

s názvem:

.

**„Instalace nových fotovoltaických elektráren v areálech Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov“**

**Zadavatel:**

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

1. Identifikační údaje zadavatele, základní informace k zakázce a výběrovému řízení
   1. **Úvodní ustanovení**
      1. Tato zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) obsahuje zadávací podmínky v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení, tj. podmínky průběhu zadávacího řízení, podmínky účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, zejména podmínky kvalifikace a jejich prokázání, technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky a obchodní a smluvní podmínky.
      2. Informace a údaje uvedené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky vymezují závazné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je účastník zadávacího řízení povinen plně a bezvýhradně respektovat při zpracování své nabídky. Neakceptování požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky, resp. v jejím vysvětlení, změně nebo doplnění, či změny obchodních nebo technických podmínek budou považovány za nesplnění zadávacích podmínek s možným následkem vyloučení účastníka ze zadávacího řízení.
      3. Účastník zadávacího řízení je zcela odpovědný za dostatečně pečlivé prostudování zadávací dokumentace této veřejné zakázky, resp. jejího vysvětlení, změn a doplnění a za získání spolehlivých informací ve vztahu k jakýmkoliv a všem podmínkám a povinnostem, které mohou jakýmkoliv způsobem ovlivnit cenu a správnost nabídky nebo realizaci veřejné zakázky.
      4. Od účastníků zadávacího řízení se očekává, že splní všechny pokyny, termíny a podmínky a vyplní všechny formuláře obsažené v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Nedostatky v podání nabídek nebo v poskytnutí požadovaných informací nebo dokumentace, které nebudou splňovat zadávací podmínky obsažené v oznámení o zahájení zadávacího řízení a dále specifikované v zadávací dokumentaci, budou mít podle okolností za následek možné vyloučení účastníka ze zadávacího řízení této veřejné zakázky. Zadávací řízení této veřejné zakázky a všechny navazující právní vztahy se řídí právem České republiky, zejména zákona a dalšími právními předpisy. Náležitosti zadávacího řízení, které nejsou specificky uvedeny v zadávací dokumentaci, jsou dány příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Podáním své nabídky účastník zadávacího řízení zcela a bez výhrad akceptuje zadávací podmínky této veřejné zakázky.
      5. Dodavateli nenáleží náhrada nákladů spojených se zpracováním a podáním nabídky, stejně jako nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení.
   2. **Identifikační údaje zadavatele**

Společnost: ČEPRO, a. s.

Sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7

IČO : 60193531

DIČ: CZ 60193531

Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. František Todt, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

(dále též jen „zadavatel“)

* 1. **Kontaktní osoby a pojmy obsažené v zadávací dokumentaci**

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce specifikované v této zadávací dokumentaci (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní uvedených.

Kontaktní osobou je ve věcech:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| zadávacího řízení | Lenka Hošková | 221 968 246 | [lenka.hoskova@ceproas.cz](mailto:lenka.hoskova@ceproas.cz) |

Zadavatel upozorňuje, že komunikačním jazykem pro průběh zadávacího řízení a rovněž pro následné plnění předmětu dotčené veřejné zakázky je český jazyk, a dodavatel – účastník zadávacího řízení je povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly vždy v českém jazyce.

Pro právní čistotu zadavatel stanoví, že veškerá komunikace bude vedena výhradně písemnou formou. Jakýkoliv další způsob je vyloučen. Všechny úkony zadavatele vůči dodavateli, a naopak v zadávacím řízení musí mít písemnou formu.

**Pojmy užité v této zadávací dokumentaci:**

*dodavatel* – obecně právnická nebo fyzická osoba, která provádí služby, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel

*FVE - fotovoltaická elektrárna, fotovoltaický systém, fotovoltaika*

*Smlouva či smlouva o dodání a instalaci FVE – jedná se o smlouvu, která bude uzavřena na základě výsledku tohoto zadávacího řízení s vybraným dodavatelem – účastníkem zadávacího řízení*

*účastník zadávacího řízení* – dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení

*zadávací řízení* – jedná se o zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávku, zadávanou v nadlimitním režimu formou otevřeného řízení, s názvem veřejné zakázky „Instalace nových fotovoltaických elektráren Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov“ (dále též „ZD“ nebo zadávací dokumentace) - veškeré písemné dokumenty tvořící a obsahující zadávací podmínky zpřístupněné zadavatelem účastníkům zadávacího řízení k dané zakázce

*zadavatel* – společnost ČEPRO, a.s. uvedená v čl. 1.1 této zadávací dokumentace

*zakázka či veřejná zakázka* – nadlimitní veřejná zakázka na dodávku s názvem „Instalace nových fotovoltaických elektráren Cerekvice n. Bystřicí, Potěhy, Loukov“ ve smyslu §§ 2 odst. 2 a 14 odst. 1 a 25 zákona a dle podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci

*zákon* – zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění účinném ke dni zahájení zadávacího řízení

zákon č. 250/2021 Sb. - zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění

* 1. **Druh zadávacího řízení**

Zadavatel zadává tuto zakázku v nadlimitním režimu postupem dle ustanovení § 56 zákona v otevřeném řízení za účelem uzavření smlouvy s jedním dodavatelem.

Zadávací řízení formou otevřeného řízení dle § 56 zákona je zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie v souladu s § 212 zákona.

V oznámení otevřeného řízení – oznámení o zahájení řízení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské Unie (dále též jen „oznámení“) oznamuje zadavatel neomezenému počtu dodavatelů svůj úmysl zadat zakázku v tomto druhu řízení, a tímto vyzývá dodavatele k podání nabídek k této zakázce.

Požadavky na zpracování a obsah nabídek dodavatelů, včetně požadavků na prokázání splnění kvalifikace a informací týkající se způsobu podání nabídek jsou uvedeny v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech.

Zadávací dokumentace je dostupná na profilu zadavatele: <https://zakazky.ceproas.cz/>

* 1. **Vymezení předmětu zakázky**

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba, instalace a zapojení fotovoltaických systémů

* v areálu skladu Cerekvice nad Bystřicí o výkonu 1 765,8 kWp
* v areálu skladu Potěhy o výkonu 4 257,54 kWp
* v areálu skladu Loukov o výkonu 4 120,2 kWp
  + 1. Podrobný popis a specifikace předmětu plnění jsou uvedeny
* v návrhu smlouvy o dodání a instalaci FVE (příloha č. 5 této ZD)
* v minimálních technických požadavcích (příloha č. 6a pro FVE Cerekvice nad Bystřicí, příloha č. 6b pro FVE Potěhy a příloha č. 6c pro FVE Loukov této ZD)
* v projektové dokumentaci ve stupni pro provedení stavby (příloha č. 7a pro FVE Cerekvice nad Bystřicí, příloha č. 7b pro FVE Potěhy a příloha č. 7c pro FVE Loukov této ZD)
* účastník ve své nabídce předloží řádně oceněný výkaz výměr (příloha č. 8a pro FVE Cerekvice nad Bystřicí, příloha č. 8b pro FVE Potěhy a příloha č. 8c pro FVE Loukov této ZD)
  + 1. Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového zařízení, které nebylo předmětem odpisu, tedy zadavatel bude prvním uživatelem tohoto zařízení. Nesmí se jednat o repasované zařízení nebo zařízení, které již bylo používáno u jiných subjektů. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude v platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky se řídit těmito novými právními předpisy a návody (postupy).

**Jsou-li v zadávací dokumentaci nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné technicky a kvalitativně srovnatelné řešení, přičemž nesmí dojít ke zhoršení požadovaných parametrů technického řešení.**

* 1. **Klasifikace předmětu veřejné zakázky**

**Kód podle hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému**:

|  |  |
| --- | --- |
| Kód CPV | Název |
| 09331200-0 | Solární fotovoltaické moduly |
| 09332000-5 | Instalace a montáž solárních zařízení |

* 1. **Přepokládaná hodnota veřejné zakázky**

Předpokládaná hodnota zakázky činí částku ve výši **250.000.000,00** CZK (slovy: dvěstěpadesátmilonů korun českých ) **bez DPH.**

* 1. **Doba a místo plnění zakázky**
     1. Doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po podpisu smlouvy, přičemž podpis smlouvy se předpokládá ke dni 1. 5. 2024

Termín splnění veřejné zakázky:

Nejzazší termín pro dokončení plnění je

* Instalace fotovoltaických elektráren Cerekvice n. Bystřicí a Potěhy do 360 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dodání a instalaci FVE
* Instalace fotovoltaické elektrárny Loukov do 700 kalendářních dní od podpisu smlouvy o dodání a instalaci FVE
  + 1. Místo plnění

Cerekvice nad Bystřicí – Hořiněves 72 - Želkovice, 503 06 Hradec Králové, Královéhradecký kraj,

Potěhy – Horky 131, 286 01 Čáslav, Středočeský kraj,

Loukov – Loukov 166, 768 75 Kroměříž, Zlínský kraj

* 1. **Prohlídka místa plnění**

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Prohlídky místa plnění se uskuteční v níže uvedených termínech a časech.

* + 1. **Cerekvice nad Bystřicí**  **dne 09.01. 2024 v 9:00h a 16.01.2024 v 9:00h**

na adrese: Hořiněves 72 - Želkovice, 503 06 Hradec Králové, Královéhradecký kraj,

* + 1. **Potěhy dne 09.01. 2024 ve 13:00h a 16.01.2024 ve 13:00h**

na adrese: Horky 131, 286 01 Čáslav, Středočeský kraj,

* + 1. **Loukov dne 10.01. 2024 v 10:00h a 17.01.2024 v 10:00h**

na adrese: Loukov 166, 768 75 Kroměříž, Zlínský kraj

* + 1. Sraz účastníků je vždy na vrátnici příslušného skladu na **výše uvedené adrese**.

Účast na prohlídce je doporučeno ohlásit předem (min. 24 hodin) e-mailem na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osoba ve věcech prohlídky na všech skladech je Ing. Zdeněk Jirout,

e-mail: zdenek.jirout@ceproas.cz, tel. +420 739 240 249.

* + 1. Prohlídky místa plnění se mohou z provozních důvodů a z důvodů bezpečnosti Účastníků zúčastnit nejvýše 2 zástupci dodavatele.
    2. Každý účastník prohlídky místa plnění musí být povinně vybaven ochrannými prostředky, tj. minimálně přilba, ochranný pracovní oděv a pracovní obuv do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Osobám bez těchto ochranných prostředků nebude prohlídka umožněna.
    3. Zástupci dodavatele na prohlídce, pokud jím není statutární orgán nebo člen statutárního orgánu dodavatele, se musí prokázat před jejím zahájením písemnou plnou mocí udělenou dodavatelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy a tuto plnou moc předat před prohlídkou zadavateli, popř. osobě uskutečňující za zadavatele prohlídku místa plnění.
    4. Při prohlídce místa plnění mohou dodavatelé vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k plnění předmětu veřejné zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele pro ně mají pouze informativní charakter a v tomto dotčeném zadávacím řízení, jehož výsledkem je uzavření smlouvy o dílo, jej žádným způsobem nezavazují a nemají žádný dopad na zadávací podmínky.
    5. V případě, že ústní dotaz dodavatele směřuje k vyjasnění, upřesnění nebo konkretizaci údajů, které jsou již v této zadávací dokumentaci obsažené, nebo pokud na základě prohlídky místa plnění vzniknou dodavateli jakékoliv další nejasnosti nebo dotazy vztahující se k této zadávací dokumentaci, a dodavatel považuje odpověď na dotazy za nezbytné pro přípravu své nabídky, musí dodavatel vznést takovéto své dodatečné dotazy k zadávací dokumentaci v souladu s podmínkami uvedenými v této zadávací dokumentaci a v souladu a dle zákona, tj. formou žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace

1. Rozsah a technické podmínky
   1. **Rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky realizace**
      1. Rozsah této zakázky, jakož i technické podmínky požadované zadavatelem, vyplývá z vymezení předmětu uvedeným v čl. 1.5 této zadávací dokumentace a dále z dalších požadavků zadavatele uvedených zejména v tomto článku zadávací dokumentace níže.
      2. Dodavatel je povinen provést dílo ve vysoké kvalitě. Dodavatel je povinen pro provádění díla používat pouze nové a nepoužité materiály, výrobky, stroje a zařízení.
      3. Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci díla považují vždy za závazná.
      4. Dodavatel je povinen dodržovat při provádění díla veškeré obecně závazné předpisy českého právního řádu a rovněž vnitřní předpisy zadavatele, se kterými byl prokazatelně seznámen.
   2. **Ostatní požadavky**
      1. Zadavatel požaduje předložení předběžného harmonogramu plnění (dále též jen "harmonogram"), jenž bude tvořit přílohu smlouvy o dodání a instalaci FVE s vybraným dodavatelem. Předběžný harmonogram plnění je dodavatel povinen předložit ve své nabídce a musí odpovídat podmínkám uvedeným v této zadávací dokumentaci. Harmonogram musí být před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem předložen ke schválení zadavateli a zadavatelem schválen.
      2. Zadavatel v nabídce požaduje předložení technologického nebo pracovního postupu k realizaci zakázky (v souladu s předpisem ČEPRO a. s. "Povolování prací") s uvedením opatření, která budou přijata za účelem zamezení vzniku požáru nebo výbuchu v areálech skladů. Návrh technologického nebo pracovního postupu vybraného účastníka (dodavatele) bude předán zpět dodavateli s připomínkami zadavatele. Dodavatel je v souladu se smlouvou povinen zapracovat připomínky zadavatele do závazného technologického nebo pracovního postupu. Tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby dodavatele předá zadavateli před zahájením prací.
      3. Zadavatel v nabídce požaduje předložení technického listu (DataSheet), který jednoznačně prokáže:
      * že účastníkem navržený fotovoltaický panel je v souladu s nabízeným výkonnostním optimizérem - tudíž, že jsou obě zvolené komponenty mezi sebou plně kompatibilní.
      * že navržený výkonnostní optimizér je v souladu s nabízeným fotovoltaickým panelem - tudíž, že jsou obě zvolené komponenty mezi sebou plně kompatibilní.
      1. Zadavatel v nabídce požaduje předložení vlastního popisu nabízeného technického řešení FVE systému včetně popisu všech technických parametrů s tím, že musí být dodrženy všechny skutkové podstaty technického řešení popsané v projektové dokumentaci pro provádění stavby a dále, že budou dodrženy všechny závazné parametry stanovené v zadávací dokumentaci.
      2. Vybraný dodavatel předloží **analýzu rizik prací spojených s dodáním a instalací FVE zadavateli před zahájením každého plnění.**
      3. Dodavatel odpovídá za to, že veškeré práce a dodávky jsou (musí být) v souladu s touto zadávací dokumentací a jejími nedílnými součástmi. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům, není-li v této zadávací dokumentaci či v jejích nedílných součástech výslovně uveden požadavek jiný.
      4. Zadavatel požaduje, aby pracovníci dodavatele byli vybaveni pracovními a ochrannými prostředky, které budou bezpodmínečně používat.
      5. Zadavatel požaduje **Záruku** na dílo **60 měsíců** a **Záruku** na technologie dle **Technických požadavků Příloh 6a, 6b a 6c**.
      6. Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy, který je **Přílohou č. 5** této ZD a v souladu s platnou legislativou.
      7. Zhotovitel se zavazuje, že minimálně po dobu 10 let zajistí dodání jakéhokoli náhradního dílu k dílu.
      8. Komunikačním jazykem pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně dodavatele, které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je dodavatel povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.
   3. **Zařízení pracoviště pro realizaci předmětu zakázky**
      1. Zadavatel nezajišťuje uzavřený sklad, dle možnosti poskytne pouze plochu pro umístění materiálu a techniky v místě plnění v době prováděných prací.
      2. Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny.
      3. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, zadavatel poskytne napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad dodavatele) a úhrady spotřeby.
      4. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě plnění a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
      5. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele a dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto odstavce zadavatelem vyúčtovány.
   4. **Provádění prací**
      1. Dodavatel je při realizaci díla povinen postupovat v souladu s platnou legislativou, provoz zařízení dotčených realizací díla musí splňovat požadavky platných obecně závazných předpisů a vnitřních předpisů zadavatele.
      2. Dodavatel je povinen při realizaci díla dodržovat požadavky interních předpisů zadavatele Povolování prací v ČEPRO, a.s.“ v platném znění, se kterým bude prokazatelně seznámen po podpisu smlouvy o dodání a instalaci FVE.
      3. Všechny práce a dodávky musí odpovídat platným právním předpisům a požadavkům definovaných platnými vnitřními předpisy zadavatele v oblasti bezpečnosti práce, požární ochrany, životního prostředí a organizace údržby a oprav.
      4. Komponenty a výrobky, užité dodavatelem při provádění činností (realizaci díla) požadovaných zadavatelem musí být nové a nepoužité. Dodavatel garantuje zadavateli použití vždy originálních náhradních dílů vztahujících se k zařízení.
      5. Pro provádění prací dodavatele v rozsahu a harmonogramu musí mít dodavatel zajištěn dostatečný počet osob provádějících činnosti s odbornou kvalifikací na všechny prováděné činnosti.
      6. Dodavatel je při realizaci díla povinen postupovat v souladu s platnou legislativou.
      7. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné obecně závazné předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (dále též „zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
      8. Povinností dodavatele je předat před zahájením prací písemnou informaci o rizicích vyplývajících z jeho pracovní činnosti a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením (viz § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).
      9. Dodavatel nese nebezpečí škody na díle až do předání díla zadavateli.
      10. Dodavatel je povinen provést ekologickou likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla dodavatelem. Dodavatel je povinen zajistit odvoz odpadů na příslušnou skládku nebo jejich likvidaci v souladu s platnou legislativou.
      11. Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za plného provozu skladů a za běžného provozu v administrativních a provozních budovách a skladech zadavatele. Dodavatel se zavazuje před zahájením díla informovat a seznámit se všemi skutečnostmi a riziky vztahujícími se k provozu skladů tak, aby mohl dílo řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy dodavatel zahájí provádění díla, platí, že dodavatel je s podmínkami provozu skladů seznámen.
   5. **Požadavky na technickou dokumentaci**

Veškerou dokumentaci díla (technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty a jiné doklady nutné k provedení díla) zpracovanou dodavatelem, je dodavatel povinen předložit zadavateli ke schválení před započetím díla.

* + 1. Požadavky na technickou dokumentaci
       1. Nejpozději při přejímce díla dodavatel zadavateli rovněž předá v českém jazyce veškerou dokumentaci požadovanou zadavatelem a plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů:
* prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
* atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení
* dokumentaci dováženého zařízení
* návod k použití, k obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce
* revizní zprávu/y
* záruční listy
* geodetické zaměření
* protokol o funkčních zkouškách (uvedení do provozu, komplexní zkoušky a ověření spolehlivosti funkce)
* dokumentaci skutečného provedení 3x paré v papírové podobě a s dokumentací v elektronické formě 1x elektronicky uložením na elektronické úložiště zadavatele – Nextcloud ve formátu \*pdf a ve zdrojových formátech \*dwg, \*xls, \*doc (část elektro)
* doklady o ekologické likvidaci demontovaného materiálu
* protokol o vyzkoušení díla a jeho uvedení do provozu
  1. **Součinnost zadavatele**

**Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:**

* 1. vstupy pro pracovníky a techniku dodavatele do místa plnění, areálu ČEPRO, a.s., Cerekvice, Potěhy, Loukov;
  2. poskytnutí plochy pro uložení materiálu a techniky ve výše uvedených areálech skladů;
  3. součinnost při přípravě a schvalování vyžádaného HMG a technologického postupu;
  4. seznámení s vnitřními předpisy zadavatele, tj. proškolení osob na straně dodavatele z interních předpisů zadavatele, zejména s ohledem na oblast PO, BOZP apod.;
  5. zajištění požární asistence při provádění nebezpečných prací (uvedených v HMG), nebude-li dohodnuto jinak.

1. Obchodní podmínky včetně platebních
   1. **Smluvní podmínky**
      1. Obchodní a další smluvní podmínky vymezující budoucí smluvní rámec mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem jsou zpracovány v závazném návrhu smlouvy o dodání a instalaci FVE, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace a tvoří přílohu č. 5. Nedílnou součástí smlouvy budou rovněž přiloženy zadavatelem požadované přílohy smlouvy.
      2. Od obchodních podmínek stanovených výše uvedenými dokumenty a touto zadávací dokumentací se dodavatel nemůže odchýlit. Pokud návrh smlouvy předložený dodavatelem v nabídce nebude odpovídat obchodním podmínkám, zejména návrhu smlouvy nebo ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.
      3. Obdobně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení obchodní podmínky v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje.
   2. **Neexistence střetu zájmu podle zákona č. 159/2006 Sb., a pravdivost údajů o skutečném majiteli**
      1. Účastník, který je obchodní společností, v nabídce prokáže, že v souladu s ust. § 4b zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZSZ“) a ust. § 37 zákona, veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ nebo jím ovládaná osoba nevlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, která je účastníkem zadávacího řízení nebo poddodavatelem, prostřednictvím kterého tento účastník prokazuje kvalifikaci.
      2. Účastník, který je obchodní společností, v nabídce dále prokáže, že skutečným majitelem toho účastníka zapsaným v evidenci skutečných majitelů z titulu osoby s koncovým vlivem ve smyslu zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů, není veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) ZSZ. Tuto zadávací podmínku musí splňovat i poddodavatel, prostřednictvím kterého účastník prokazuje kvalifikaci.
      3. Účastník k prokázání splnění podmínek dle odstavců 3.2.1 a 3.2.2 ZD předloží čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli, jehož vzor je přílohou č. 9 ZD. Tuto zadávací podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu zadávacího řízení, přičemž její nesplnění bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 zákona.
      4. V případě podání společné nabídky jsou k prokázání splnění podmínek dle odstavců 3.2.1. a 3.2.2. ZD povinni předložit čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli dle předchozího odstavce všichni dodavatelé, kteří společnou nabídku podávají.
      5. V návaznosti na předložení čestného prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli dle odstavce 3.2.3. ZD účastník v závazném vzoru smlouvy, který je přílohou č. 5 ZD, zvolí tu variantu prohlášení o skutečném majiteli, která odpovídá předloženému čestnému prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli. Neodpovídající variantu ze vzoru smlouvy odstraní.
      6. V případě podání společné nabídky více dodavatelů účastník v závazném vzoru smlouvy ponechá všechny relevantní varianty prohlášení o skutečném majiteli, které odpovídají čestným prohlášením o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli předloženým dle odst. 3.2.4. ZD. Neodpovídající variantu ze vzoru smlouvy odstraní.
   3. **Nepodléhání omezujícím opatřením** 
      1. Účastník v souladu s a ust. § 37 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) v nabídce prokáže, že účastník, jeho statutární zástupci, jeho společníci (jedná-li se o právnickou osobu), koneční vlastnící/beneficienti (obmyšlení), skuteční majitelé, osoba ovládající účastníka či vykonávající vliv v účastníkovi a/nebo osoba mající jinou kontrolu nad účastníkem a ani jím poskytované plnění předmětu veřejné zakázky nepodléhají omezujícím opatřením – sankcím vydaným orgány Organizace spojených národů (OSN), Evropské unie (EU), České republiky ani orgány jiných států či mezinárodních organizací, kterými je Česká republika vázána na základě mezinárodních smluv nebo které by mohly bez dalšího vést k odpovědnosti společnosti ČEPRO za jejich nedodržení vyvozované orgány jiných států či mezinárodních organizací (dále také souhrnně jen „sankce“) a stejně tak dodržuje požadavky sankcí EU stanovené s ohledem činnostem Ruské federace destabilizující situaci na Ukrajině
      2. Účastník v nabídce dále prokáže, že (i) není státním příslušníkem Ruské federace ani fyzickou či právnickou osobou, subjektem nebo orgánem usazeným (se sídlem) v Ruské federaci; (ii) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, které jsou přímo nebo nepřímo vlastněny z více než 50 % některým ze subjektů uvedených v bodě i); (iii) není a ani jeho statutární zástupci nejsou fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem jednajícím jménem nebo na pokyn subjektu uvedeného v bodě i) nebo ii) výše, (iv) na plnění předmětu plnění veřejné zakázky se v rozsahu přesahujícím 10 % její hodnoty neúčastní subdodavatelé, dodavatelé nebo subjekty, na jejichž kapacity účastník spoléhá, nebo jejichž prostřednictvím Dodavatel ve výše uvedeném zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci, uvedení v písmenech i) až ii) výše, a to samostatně a/nebo společně a případně podléhající jiným sankcím;
      3. Účastník k prokázání splnění podmínek dle odstavců 3.3.1. a 3.3.2. ZD předloží čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením, jehož vzor je přílohou č. 12 ZD. Tuto zadávací podmínku je účastník povinen splňovat po celou dobu zadávacího řízení, přičemž její nesplnění bude důvodem k vyloučení účastníka ze zadávacího řízení postupem dle ust. § 48 ZZVZ.
      4. V případě podání společné nabídky jsou k prokázání splnění podmínek dle odstavců 3.3.1. a 3.3.2 ZD povinni předložit čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením dle předchozího odstavce všichni dodavatelé, kteří společnou nabídku podávají.
   4. **Registr bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s.**
      1. Při plnění smlouvy je dodavatel povinen dodržovat požadavky související s bezpečností a ochranou zdraví při práci, ochranou majetku, požární ochranou, s ochranou životního prostředí, prevencí závažných havárií a další bezpečnostní požadavky, které jsou stanoveny obecně závaznými právními předpisy a/ nebo vnitřními předpisy zadavatele. Konkrétní seznam povinností vymezuje Registr bezpečnostních požadavků ČEPRO, a.s (dále jen „**Registr**“).
      2. Dodavatel se zavazuje zajistit, že personál dodavatele i případného poddodavatele budou dodržovat a plnit povinnosti stanovené v Registru. Registr je uveřejněn na internetových stránkách <https://www.ceproas.cz/vyberova-rizeni/zverejneni-poptavek> pod názvem Registr bezpečnostních požadavků.
      3. Dodavatel podpisem smlouvy potvrzuje, že se s uvedenými povinnostmi Registru seznámil. Zadavatel je oprávněn přehodnocovat rizika a vyžadovat změny a úpravy bezpečnostních požadavků. Pokud při plnění rámcové dohody bude Registr aktualizován, o každé takové změně je zadavatel povinen dodavatele písemně informovat. Písemná podmínka je splněna i tehdy, je-li dané oznámení učiněno emailem s odkazem na platné znění Registru.

V případě porušení povinností stanovených v Registru je zadavatel oprávněn ukládat dodavateli nápravná opatření, včetně přerušení prací, a udělit sankce stanovené v Registru.

* 1. **Zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky** 
     1. Zadavatel v souladu s § 6 odst. 4 zákona požaduje, aby dodavatel při plnění předmětu veřejné zakázky dodržoval vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky zásady sociálně a environmentálně odpovědného zadávání ve smyslu tohoto zákona.
     + Dodavatel je povinen při plnění veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnání, férové pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti osob, které se budou na plnění veřejné zakázky podílet, a zohlednit dopad plnění veřejné zakázky na životní prostředí. Dodavatel je povinen výše uvedený požadavek zajistit odpovídajícím způsobem rovněž u svých poddodavatelů.
     + Dodavatel v maximálně možném rozsahu odpad, který vzniká při plnění předmětu dílčí zakázky, předá k recyklaci a vytvoření druhotné suroviny (zejména se bude jednat o kovový odpad, plastový odpad a elektronický odpad) a předání takového odpadu k druhotnému využití na žádost zadavatele prokáže.
     + Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.

Závazek deklaruje účastník zadávacího řízení v rámci své nabídky čestným prohlášením, jehož vzor tvoří přílohu č. 11 této zadávací dokumentace.

1. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka musí obsahovat veškeré náležitosti dle zákona a dle požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci.

Nabídková cena bude zpracována za kompletní realizaci předmětu této zakázky (provedení všech činností dle zadání a příp. zjištění na prohlídce místa realizace) zpracováním oceněného výkazu výměr, jenž je přílohou č. 8 (příloha č. 8a pro FVE Cerekvice nad Bystřicí, příloha č. 8b pro FVE Potěhy a příloha č. 8c pro FVE Loukov) této zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Zadavatel upozorňuje, že cena veřejné zakázky je limitována hodnotou 250.000.000, - Kč bez DPH (limitní hodnota) a tuto částku nelze překročit. Současně je limitní hodnota stanovena pro každou FVE (dílčí nabídkové ceny), jak je uvedeno v tabulce níže.

Pokud Dodavatel ve své nabídce překročí níže uvedenou limitní hodnotu nabídkové ceny nebo i limitní hodnotu dílčí nabídkové ceny, bude tento Dodavatel ze zadávacího řízení vyloučen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dílčí nabídková cena  v CZK (bez DPH) | Maximální hodnota dílčích nabídkových cen v CZK (bez DPH) | Nabídková cena v CZK (bez DPH) | Maximální hodnota nabídkové ceny v CZK (bez DPH) |
| FVE Cerekvice nad Bystřicí |  | 44 000 000 |  | 250 000 000 |
| FVE Potěhy |  | 103 000 000 |
| FVE Loukov |  | 103 000 000 |

Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou cenami pevnými po celou dobu realizace předmětu veřejné zakázky. Ve výkazu výměr nesmí účastník měnit, upravovat ani slučovat jednotlivé položky ani výměry. Účastník nesmí vpisovat ani „rozpuštěno“ či „v ceně“. Všechny položky musí být řádně oceněny, tj. nesmí obsahovat nulovou hodnotu. Nabídková cena v Kč bez DPH bude zpracována jako souhrn hodnot ocenění jednotlivých položek výkazu výměr.

V případě, že dodavatel nevyplní všechny jednotkové ceny či v případě, že pozmění položky uvedené ve výkazu výměr, bude to znamenat nesplnění zadávacích podmínek a důvod k vyloučení účastníka podle § 48 odst. 2 zákona.

Nabídkovou cenu účastník stanoví jako celkovou cenu za kompletní realizaci předmětu veřejné zakázky. Cena bude zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému, kvalitnímu a bezvadnému plnění předmětu zakázky včetně všech rizik a vlivů souvisejících s plněním předmětu zakázky. Nabídková cena musí rovněž zahrnovat pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci veřejné zakázky.

* 1. **Zaměření a zúčtování prací**

Není-li v této zadávací dokumentaci uvedeno výslovně jinak, jsou v jednotkových cenách výkazu výměr zahrnuty mimo jiné tyto náklady:

* + 1. Náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti.
    2. Náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí.
    3. Náklady na vyklizení pracoviště, odvoz zbytků materiálu
    4. Náklady na veškerá opatření vyplývající z právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a k zajištění požární ochrany a prevence závažných havárií;
    5. Náklady na provádění zkoušek a atestů během realizace díla
    6. Náklady na platby za požadované záruky a pojištění.
    7. Náklady na veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního Díla, jímž se má zabezpečit plná funkčnost a bezpečnost Díla, jakož i náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a pomocné práce, výkony či přípomoci;
    8. Náklady spojené s vypracováním veškerých technologických předpisů a postupů a jiných dokladů nutných k provedení díla.

1. Způsob hodnocení nabídek

Základním hodnotícím kritériem pro hodnocení nabídek dle § 114 zákona ekonomická výhodnost nabídky. Ekonomická výhodnost nabídky bude dle § 114 odst. 2 zadavatelem hodnocena podle nejnižší nabídkové ceny dodavatele.

1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
   1. **Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:**
      1. Zadavatel upozorňuje dodavatele, že nabídky mohou být podány v souladu s § 103 odst. 1 písm. c) zákona pouze elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK dostupným na : [\_ https://zakazky.ceproas.cz/\_](file:///C:/Users/sloukaj/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/C8G7099X/_%20https:/zakazky.ceproas.cz/_)(dále jen „E-ZAK“).
      2. Nabídku dodavatel podá prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, podrobné instrukce o tomto nástroji nalezne v aktuální verzi v příručce pod odkazem Podrobné instrukce pro podání nabídky prostřednictvím elektronického nástroje v „Uživatelské příručce pro dodavatele“, která je dostupná na <https://zakazky.ceproas.cz/>
      3. Systémové požadavky na PC pro podání nabídek a elektronický podpis v aplikaci E-ZAK lze nalézt na <http://www.ezak.cz/faq/pozadavky-na-system>.
      4. Atestovaný elektronický nástroj E-ZAK zaručuje splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, včetně absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro podání nabídek.
      5. Dodavatel prostřednictvím elektronického nástroje v českém jazyce předloží zadavateli všechny dokumenty, které mají být součástí nabídky účastníka.
      6. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace/způsobilosti dodavatele je dodavatel povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami.
      7. Nabídka musí být označena názvem veřejné zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání dodavatele – účastníka zadávacího řízení.
      8. Nabídka bude předložena v českém jazyce.
      9. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
      10. Nabídka musí být podána v písemné formě, **a to pouze v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje EZAK.**
      11. Dokumenty budou předloženy ve formátech aplikačních programů Microsoft Word a Excel, případně ve formátu \* pdf.
      12. Dodavatel může podat pouze jednu nabídku. Zadavatel v této souvislosti upozorňuje, že dodavatel, který podal nabídku k této zakázce, nesmí být zároveň osobou, prostřednictvím níž jiný dodavatel prokazuje v tomto řízení kvalifikaci/způsobilost.
      13. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek. Podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do nástroje po nahrání veškerých příloh.
      14. Zadavatel nepřipouští varianty nabídky.
   2. **Soulad návrhu smlouvy a ostatních částí nabídky**

Všechny podmínky a požadavky zadavatele vymezené zadávacími podmínkami budou součástí návrhu smlouvy tak, že návrh smlouvy musí odpovídat zadávacím podmínkám a nabídce dodavatele. Pokud tedy bude dodavatel uvádět v nabídce jedny a tytéž údaje na několika místech, pak je pro zadavatele v případě jejich rozporů rozhodující a platný údaj uvedený v návrhu smlouvy, a pokud jde o rozporný údaj, který není obsažen v návrhu smlouvy, ale je obsažen např. jak v nabídce, tak i na krycím listu, pak je pro zadavatele rozhodující a platný údaj uvedený v nabídce, nikoliv na krycím listu.

Pokud návrh smlouvy nebude odpovídat zadávacím podmínkám, zejména obchodním podmínkám vymíněným zadavatelem, a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem k vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

* 1. **Pořadí dokumentů v nabídce**

Dodavateli se doporučuje použít pro zpracování nabídky pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech těchto pokynů:

* + 1. **Krycí list nabídky.** Pro sestavení krycího listu dodavatel může použít vzor Krycího listu nabídky, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
    2. **Obsah nabídky** – zadavatel doporučuje zachovat obsah nabídky dle formuláře v př. č. 2 této zadávací dokumentace, tak aby nabídka obsahovala minimálně dokumenty v této příloze uvedené. Obsah nabídky bude předložen v otevřeném formátu.
    3. **Návrh smlouvy o dodání a instalaci FVE**  podepsaný osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Návrh smlouvy musí po obsahové stránce odpovídat zadávacím podmínkám a obsahu nabídky dodavatele. Pokud návrh nebude odpovídat zadávacím podmínkám a ostatním částem nabídky dodavatele, bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele. Pokud jedná jménem či za dodavatele zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce za návrhem smlouvy předložena platná plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.
    4. **Doplněné minimální technické požadavky** (příloha č. 6a pro FVE Cerekvice nad Bystřicí, příloha č. 6b pro FVE Potěhy a příloha č. 6c pro FVE Loukov této ZD)
    5. **Oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet**  (příloha č. 8a pro FVE Cerekvice nad Bystřicí, příloha č. 8b pro FVE Potěhy a příloha č. 8c pro FVE Loukov této ZD);
    6. **Technologický nebo pracovní postup jednotlivých činností**
    7. **Technické listy viz bod 2.2.3.**
    8. **Vlastní popis nabízeného technického řešení FVE systému viz bod 2.2.4.**
    9. **Předběžný harmonogram plnění**
    10. **Nabídková cena** zpracovaná dodavatelem dle čl. 4 této zadávací dokumentace
    11. **Doklady k prokázání kvalifikace** dle požadavků uvedených v čl. 7 této zadávací dokumentace v členění
    - Základní způsobilost
    - Profesní způsobilost
    - Technická kvalifikace
    1. **Seznam poddodavatelů** – Zadavatel s odkazem na § 105 odst. 1 zákona požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části, které má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům a aby uvedl identifikační a kontaktní údaje každého takového poddodavatele. Dodavatel tak učiní prohlášením, k němuž může využít přílohu č. 13 této zadávací dokumentace, v němž popíše poddodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky (bude konkrétní poddodavatel realizovat, s uvedením procentuálního (%) finančního podílu na zakázce. V případě, že dodavatel nevyužije pro plnění předmětu veřejné zakázky poddodavatele, učiní o této skutečnosti prohlášení, jež doloží v nabídce.
    2. **Prohlášení o zachování mlčenlivosti**. Dodavatel rovněž doloží prohlášení, že zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě tohoto zadávacího řízení a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky k této zakázce. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
    3. **Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli**, které je přílohou č. 9 této ZD. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
    4. **Čestné prohlášení o dodržení sociálně odpovědného zadávání,** které je přílohou č. 11 této ZD. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
    5. **Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením**, které je přílohou č. 12 této ZD. Prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
    6. **Seznam osob dodavatele** zahrnující (i) členy statutárního orgánu dodavatele, dále členy dozorčí rady (pokud tato volí a odvolává členy statutárního orgánu), jakož i případné prokuristy, (ii) osoby oprávněné jednat v zadávacím řízení za dodavatele a (iii) osoby, které se podílely na přípravě nabídky dodavatele. Pro tento seznam dodavatel využije přílohu č. 10 této ZD.
    7. **Ostatní dokumenty** související s předmětem veřejné zakázky. V rámci této části se předkládají další dokumenty požadované zadavatelem v zadávací dokumentaci, pokud nejsou uvedeny v předchozích bodech tohoto bodu a další případné zadavatelem nepožadované dokumenty, předložené dodavatelem dobrovolně v nabídce.

1. Obecné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace

Tato část zadávací dokumentace upravuje podrobným způsobem vymezení a způsob prokázání kvalifikačních předpokladů účastníka zadávacího řízení.

Zadavatel požaduje prokázání splnění kvalifikace pro nadlimitní režim dle § 73 zákona.

* 1. Splněním kvalifikace se rozumí, tj. kvalifikovaným pro plnění zakázky je dodavatel, který prokáže:

1. splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona dodavatelem,

(viz odst. 7.2 této zadávací dokumentace),

1. splnění profesní způsobilosti dle § 77 zákona dodavatelem,

(viz odst. 7.3 této zadávací dokumentace),

1. splnění technické kvalifikace dle § 79 zákona dodavatelem,

(viz odst. 7.4 této zadávací dokumentace).

* 1. **Základní způsobilost dle § 74 odst. 1 zákona**
     1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel prokázal splnění základní způsobilosti, přičemž dle zákona způsobilým není dodavatel, který

1. byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
2. má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
3. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
4. má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
5. je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
   * 1. Prokázání základní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona,
2. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
3. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) zákona,
4. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) zákona,
5. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) zákona,
6. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) zákona.

Zadavatel rovněž upozorňuje, že základní způsobilost prokáže dodavatel, který je právnickou osobou tak, že ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) zákona musí splnění této podmínky prokázat jak právnická osoba, tak každý člen statutárního orgánu takové právnické osoby a zároveň je-li členem statutárního orgánu takové osoby právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu ve statutárním orgánu dodavatele. V případě, že se zadávacího řízení účastní pobočka závodu, platí ustanovení § 74 odst. 3 zákona.

* 1. **Profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 zákona**
     1. Zadavatel požaduje vždy prokázání profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona, kdy dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 zákona ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
     2. Zadavatel s ohledem na předmět veřejné zakázky dále požaduje, aby dodavatel prokázal splnění své profesní způsobilosti, přičemž dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dle § 77 odst. 2 písm. a) a písm. c) zákona, jak je uvedeno níže.
     3. Prokázání profesní způsobilosti dodavatele

Dodavatel prokazuje splnění podmínek profesní způsobilosti ve vztahu k České republice

* + - 1. dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis dodavatele do takovéto evidence požaduje,
      2. dle § 77 odst. 2 písm. a) předložením dokladu potvrzujícím oprávnění dodavatele podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v následujícím rozsahu:

pro živnost řemeslnou: **Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

* + - 1. dle § 77 odst. 2 písm. c) předložením dokladu, že dodavatel je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje v rozsahu:

1. Osvědčením o získání profesní kvalifikace Elektromontér fotovoltaických systémů dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
2. oprávnění od TIČR dle zákona č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon č. 250/2021 Sb.“), k provádění činnosti montáže, opravy, zkoušky a revize elektrických zařízení v rozsahu E1A

*nebo*

oprávnění vydané Institutem technické inspekce Praha organizacím a podnikajícím fyzickým osobám přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 250/2021 Sb., tj. do 30.6.2022, v rozsahu E1A

*nebo*

oprávnění vydané Technickou inspekcí České republiky přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 250/2021 Sb., tj. do 30.6.2022 v rozsahu E1A

1. Osvědčení odpovědné osoby, prokazující odbornou způsobilost fyzických osob k montáži, opravám, revizím a zkouškám vyhrazených technických zařízení
   1. **Technická kvalifikace dle § 79 zákona**
      1. Zadavatel požaduje prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona s tím, že k prokázání technické kvalifikace dodavatelem zadavatel požaduje předložit seznam významných služeb či dodávek poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele.
      2. Prokázání technické kvalifikace dodavatele dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona
2. Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona, pokud předloží seznam významných zakázek ve formě čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 této ZD, podepsaného osobou oprávněnou dodavatele zastupovat. Z dokumentů musí být patrné splnění níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
3. Z předkládaných dokumentů musí prokazatelně a jednoznačně vyplývat splnění požadavků zadavatele uvedených v tabulce níže. Zejména v případě, že dodavatelem dokládaná významná zakázka zahrnovala širší rozsah plnění, než je plnění naplňující definici významné zakázky v tabulce níže, musí být z předkládaného seznamu významných zakázek a tam uvedeného popisu jednoznačně prokazatelné a z hlediska zadavatele rozpoznatelné, že příslušná významná zakázka v plném rozsahu splňuje požadavky zadavatele dle tabulky níže z hlediska věcné náplně i finančního rozsahu a jejich splnění v daném čase.
4. Předložený seznam významných zakázek musí zahrnovat uvedení identifikačních údajů objednatele (obchodní firma/název/jméno a příjmení objednatele, sídlo/místo podnikání objednatele, IČO objednatele), rozsahu (název a stručný popis) a doby (tj. kdy byla významná dodávka nebo služba poskytnuta) realizace; dále telefonní číslo nebo e-mailovou adresu kontaktní osoby, u níž si zadavatel může ověřit pravdivost informací uvedených v nabídce dodavatele, týkajících se prokázání této části kvalifikace.
5. Dodavatel splňuje technickou kvalifikaci, pokud z předloženého seznamu významných zakázek vyplývá, že v posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení realizoval v roli generálního dodavatele minimálně níže uvedené významné zakázky v následujících oblastech:

| č. | Popis minimálních technických kvalifikačních požadavků |
| --- | --- |
| 1. | Realizace minimálně 1 dodávky, jejíž předmětem byla dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny s vyvedením elektrického výkonu do VN nad 1000 kWp. |
| 2. | Realizace minimálně 1 dodávky, jejímž předmětem byla dodávka a instalace pozemní fotovoltaické elektrárny. |
|  | Minimální finanční rozsah referenčních zakázek není stanoven.  Referenční zakázky lze kumulovat, účastník předloží minimálně 1 referenční zakázku. |

* + 1. Zadavatel požaduje prokázání splnění kritérií technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona s tím, že k prokázání technické kvalifikace dodavatelem zadavatel požaduje předložit jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky (bez ohledu na to, zda jde o zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli) a osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci osob těchto osob (dále jen „realizační tým“).
       1. Prokázání technické kvalifikace dodavatele dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona

1. Dodavatel prokáže technickou kvalifikaci dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) zákona, pokud v nabídce předloží jmenný seznam členů realizačního týmu, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky ve formě čestného prohlášení, jehož vzor je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
2. Dodavatel prokáže splnění technického kvalifikačního předpokladu předložením osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci členů realizačního týmu, kteří jsou odpovědní za poskytnutí plnění, z nichž bude vyplývat, že osoby splňují níže uvedené požadavky zadavatele a že se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, dle níže vymezené úrovně kvalifikačního předpokladu.
3. V souvislosti s těmito kvalifikačními požadavky předloží dodavatel za každého požadovaného člena realizačního týmu zpracovaný strukturovaný profesní životopis, podepsaný osobou, jejíž údaje se prostřednictvím životopisu prokazují, který musí obsahovat minimálně následující údaje:
4. jméno a příjmení osoby,
5. označení pozice v realizačním týmu,
6. vztah k dodavateli (pracovněprávní nebo jiný),
7. údaje o dosaženém vzdělání a certifikaci včetně předložení kopií dokladů o dosaženém vzdělání a certifikacích, pokud jsou vyžadovány,
8. přehled profesní praxe vztahující se k plnění předmětu této veřejné zakázky, z něhož bude zřejmé splnění požadavků zadavatele níže,
9. čestné prohlášení, že se příslušný člen týmu bude přímo podílet na plnění veřejné zakázky.
10. Všichni členové realizačního týmu musí disponovat znalostí českého nebo slovenského jazyka na komunikativní úrovni rodilého mluvčího. V případě zahraničních pracovníků zadavatel připouští využití tlumočníka (na náklady dodavatele).
11. Zadavatel upozorňuje, že pokud je člen realizačního týmu v jiném než pracovněprávním vztahu k dodavateli, jedná se o poddodavatele, a proto musí dodavatel postupovat dle odst. 7.5.3. zadávací dokumentace - Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona

Dodavatel splňuje tento technický kvalifikační předpoklad, pokud má k dispozici pro plnění této veřejné zakázky minimálně 3 osoby realizačního týmu na následujících pozicích:

| č. | Popis minimálních technických kvalifikačních požadavků |
| --- | --- |
| 1. | Minimálně 1 osoba na pozici vedoucího realizačního týmu splňující následující požadavky:   * ukončené minimálně středoškolské vzdělání; * odborná způsobilost v elektrotechnice dle zákona 250/2021 Sb. / nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to § 7 – Vedoucí elektrotechnik (odbornost lze prokázat i v rozsahu zrušené vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů, a to § 8 – pracovníci pro řízení činnosti prováděné dodavatelským způsobem a pracovníci pro řízení provozu). * minimálně 3 roky prokázané praxe v oblasti realizace fotovoltaických elektráren; * prokazatelná praktická zkušenost na minimálně 1 zakázce, jejímž předmětem byla instalace fotovoltaické elektrárny s vyvedením elektrického výkonu do VN nad 1000 kWp., * prokazatelná praktická zkušenost na minimálně 1 í zakázce, jejímž předmětem byla instalace pozemní fotovoltaické elektrárny   (reference lze kumulovat, účastník předloží minimálně jednu pracovní zkušenost) |
| 2. | Minimálně 2 osoby na pozici techniků splňující následující požadavky:   * ukončené minimálně středoškolské vzdělání; * odborná způsobilost v elektrotechnice dle zákona 250/2021 Sb. / nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to § 6 – elektrotechnik (odbornost lze prokázat i v rozsahu zrušené vyhlášky č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů). * minimálně 2 roky prokázané praxe v oblasti realizace fotovoltaických elektráren; * prokazatelná praktická zkušenost na 3 zakázkách, jejichž předmětem byla instalace fotovoltaické elektrárny |
| 3. | Z toho minimálně 1 osoba realizačního týmu musí disponovat kvalifikací 26-014-H – elektromontér fotovoltaických systémů |

* 1. **Společná ustanovení ke kvalifikaci**
     1. Prokazování kvalifikace získané v zahraničí dle § 81 zákona

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

V případě, že se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může jej dodavatel nahradit předložením čestného prohlášení.

Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka.

Výpis z evidence Rejstříku trestů v ČR vydává Rejstřík trestů. Potvrzení pro daňové nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR vydává Finanční úřad pro Prahu 1 a potvrzení pro nedoplatky zahraničních dodavatelů v ČR na pojistném, na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti vydává Pražská správa sociálního zabezpečení.

* + 1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 každý dodavatel samostatně.

* + 1. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle § 83 zákona

V případě, že dodavatel není schopen prokázat, je oprávněn ji prokázat prostřednictvím jiných osob. Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit

1. doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,
2. doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
3. doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou a
4. smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) zákona vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce písm. d) výše vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat dodávky, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) výše je splněn, pokud z obsahu smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše vyplývá závazek jiné osoby plnit veřejnou zakázku společně a nerozdílně s dodavatelem; to neplatí, pokud smlouva nebo potvrzení o její existenci podle písm. d) výše musí splňovat požadavky podle předchozího odstavce.

Osoby, jejichž prostřednictvím dodavatel prokazuje kvalifikaci ve veřejné zakázce, je dodavatel povinen využívat při plnění dle smlouvy uzavřené s dodavatelem jakožto vybraným dodavatelem, a to po celou dobu jejího trvání a lze je vyměnit pouze s předchozím písemným souhlasem zadavatele, který může být dán výlučně za předpokladu, že tyto osoby budou nahrazeny osobami splňujícími kvalifikaci požadovanou ve veřejné zakázce. Zadavatel bezdůvodně neodmítne udělení souhlasu. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost k tomu, aby byl zadavatel schopen identifikovat osoby poskytující plnění na jeho straně.

* + 1. Společné prokazování kvalifikace dle § 84 zákona

Zadavatel si nevyhrazuje žádné bližší podmínky k prokazování kvalifikace společně více dodavatele či v případě dodavatele a jiné osoby prokazující část kvalifikace za dodavatele. Pokud se dodavatelé účastní zadávacího řízení společně nebo prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob, dodavatel a jiné osoby prokazují kvalifikaci společně v souladu se zákonem a požadavky zadavatele vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

* + 1. Forma předložení dokladů prokazujících splnění kvalifikace včetně jejich staří dle § 45 a § 86 zákona

Dodavatel dokládá splnění zadavatelem požadované kvalifikace předložením dokladů vyplývajících ze zadávací dokumentace.

Nestanoví-li zákon či zadavatel v zadávací dokumentaci jinak, předkládá dodavatel kopie dokladů. **Zadavatel v souladu s § 86 odst. 2 zákona vylučuje možnost nahradit předložení požadovaných dokladů ke kvalifikaci písemným čestným prohlášením** (s výjimkou kvalifikačních požadavků, u kterých je způsob prokazování kvalifikace prostřednictvím čestného prohlášení stanoven přímo zákonem). Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení v souladu s ustanovením § 86 odst. 3 zákona.

V případě, že dodavatel předkládá obdobné doklady podle právního řádu státu, ve kterém se takový doklad vydává v jiném jazyce, než který zadavatel určil pro podání nabídky, se předkládá s překladem do zadavatelem určeného jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad v českém nebo slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu; zadavatel může povinnost předložit překlad prominout i u jiných dokladů. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen písemným čestným prohlášením.

Dodavatel může nahradit předložení dokladů prokazující splnění kvalifikace dodavatelem předložením a doložením odkazu na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy či v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup.

Dodavatel rovněž může v souladu se zákonem vždy nahradit požadované doklady předložením jednotného evropského osvědčení pro veřejné zakázky.

Veškeré informace o kvalifikaci včetně zadavatelem požadovaných dokladů musí být předloženy zadavateli nejpozději současně s nabídkou.

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného prohlášení, musí takové prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a musí být současně podepsáno osobou oprávněnou jednat za dodavatele. Pokud za dodavatele jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii.

* + 1. Jednotné evropské osvědčení pro veřejné zakázky dle § 87 zákona

Jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky se rozumí písemné čestné prohlášení účastníka zadávacího řízení o prokázání jeho kvalifikace, a to i prostřednictvím jiné osoby, nahrazující doklady vydané orgány veřejné správy nebo třetími stranami na formuláři zpřístupněném v informačním systému e-Certis.

* + 1. Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento výpis prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle § 74 zákona a profesní způsobilost dle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění profesní způsobilosti.

Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění základní a profesní způsobilosti dodavatelem, starší než 3 měsíce.

* + 1. Prokázání kvalifikace certifikátem ze systému certifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli platný certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti dle zákona, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

* + 1. Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení dle § 88 zákona

Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení a ve smyslu § 88 zákona vznikne účastníkovi zadávacího řízení povinnost oznámit tuto změnu zadavateli, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

1. Jiné požadavky zadavatele, podmínky vztahující se k zadávacímu řízení a k uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem
   1. **Elektronický nástroj E-ZAK**

a) Veškeré úkony v rámci zadávacího řízení se provádějí elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nestanoví-li zadavatel v zadávacích podmínkách nebo v průběhu zadávacího řízení jinak. Zadavatel dodavatele upozorňuje, že pro plné využití všech možností elektronického nástroje E-ZAK je třeba provést a dokončit tzv. registraci dodavatele.

b) Zadavatel dodavatelům doporučuje, aby kontaktní osobu zadavatele požádali o přiřazení k veřejné zakázce nebo aby průběžně sledovali adresu veřejné zakázky.

c) Zavedl-li zadavatel dodavatele do elektronického nástroje E-ZAK, uvede u něj jako kontaktní údaje takové, které získal jako veřejně přístupné, nebo jiné vhodné kontaktní údaje. Je povinností každého dodavatele, aby před dokončením registrace do elektronického nástroje E-ZAK své kontaktní údaje zkontroloval a případně upravil či doplnil jiné.

d) Veškeré písemnosti zasílané prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK se považují za řádně doručené dnem jejich doručení do uživatelského účtu adresáta písemnosti v elektronickém nástroji E-ZAK. Na doručení písemnosti nemá vliv, zda byla písemnost jejím adresátem přečtena, případně, zda elektronický nástroj E-ZAK adresátovi odeslal na kontaktní emailovou adresu upozornění o tom, že na jeho uživatelský účet v elektronickém nástroji E-ZAK byla doručena nová zpráva, či nikoli.

e) Podmínky a informace týkající se elektronického nástroje E-ZAK včetně informací o používání elektronického podpisu jsou dostupné na: <https://zakazky.ceproas.cz/>

* + 1. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto zadávacího řízení jako účastník zadávacího řízení více než jednou. Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci.
    2. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci.
    3. Náklady účastníků zadávacího řízení spojené s účastí v zadávacím řízení zadavatel nehradí.
    4. Nabídky nebudou účastníkům zadávacího řízení vráceny a zůstávají majetkem zadavatele, neboť zadavatel je povinen originály nabídek účastníků zadávacího řízení archivovat v souladu a dle platné legislativy.
    5. Nabídky musí být zadavateli doručeny ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka doručená po lhůtě pro podání nabídek se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.
    6. Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat prokázání kvalifikace u poddodavatelů dodavatele.
  1. **Vysvětlení zadávací dokumentace:**
     1. Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit sám či na základě žádosti dodavatele v souladu a dle § 98 zákona. Dodavatel je oprávněn požadovat vysvětlení zadávací dokumentace a zadavatel je povinen vysvětlení uveřejnit, odeslat či předat v souladu se zákonem ve lhůtě 3 pracovních dnů od obdržení žádosti dodavatele o vysvětlení, pokud je žádost o vysvětlení dodavatelem zadavateli doručena včas, tj. je-li žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace zadavateli prokazatelně doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty dle § 98 odst. 1 zákona.
     2. Zadavatel je oprávněn provést změnu nebo doplnění zadávací dokumentace v souladu a při dodržení podmínek stanovených zákonem.
  2. **Podmínky pro uzavření smlouvy:**
     1. Zadavatel upozorňuje, že postupem podle ustanovení § 122 odst. 3 zákona vyzve vybraného dodavatele k předložení:
* dokladů o jeho kvalifikaci, které zadavatel požadoval a nemá je k dispozici, a to včetně dokladů podle § 83 odst. 1 zákona; pokud zadavatel nepostupuje podle § 122 odst. 4 písm. b) zákona, musí doklady o základní způsobilosti prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti v době podle § 86 odst. 3 zákona
* dokladů nebo vzorků, jejichž předložení je podmínkou uzavření smlouvy, pokud zadavatel postupoval podle § 104 zákona a nemá je k dispozici,
* dokladů podle § 85 odst. 1 zákona, pokud je zadavatel požadoval a nemá je k dispozici.

Nepředložení některé ze shora uvedených informací, dokumentů a/nebo dokladů před uzavřením smlouvy bude považováno zadavatelem za neposkytnutí součinnosti při uzavření smlouvy a zadavatel bude postupovat dle ust. § 125 odst. 1 zákona.

* 1. **Součinnost před uzavřením smlouvy:** 
     1. V souladu a s odkazem na ust. § 104 písm. e) zákona zadavatel požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku pro uzavření smlouvy kromě dále v této ZD a jejích přílohách uvedených požadavků zadavatele předložení dokladu o uzavření příslušného pojištění v rozsahu dle přílohy č. 1 ZD.
     2. V souladu a s odkazem na ust. § 104 písm. f) zákona zadavatel požaduje od vybraného dodavatele předložení dokladu o splnění povinností dle § 21a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění za rok 2021 a 2022
     3. U vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, zadavatel zjistí podle ust. § 122 odst. 5 zákona údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů (dále jen "skutečný majitel") z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona (dále jen "evidence skutečných majitelů"). Zjištěné údaje zadavatel uvede v dokumentaci o zadávacím řízení veřejné zakázky.
     4. Nebude-li možné zjistit údaje o skutečném majiteli postupem podle předešlého odstavce, vyzve zadavatel podle ust. § 122 odst. 6 zákona vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, k předložení výpisu z evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo:

1. ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a
2. k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména
   1. výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
   2. seznam akcionářů,
   3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,
   4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.
      1. Zadavatel upozorňuje účastníky, že dle ust. § 48 odst. 9 zákona zadavatel u vybraného dodavatele ověří naplnění důvodu pro vyloučení dle ust. § 48 odst. 7 zákona, tj. ověří, zda vybraný dodavatel, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, má vydány výlučně zaknihované akcie. Zadavatel vyloučí ze zadávacího řízení vybraného dodavatele, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti a nemá vydány výlučně zaknihované akcie.
      2. Vybraného dodavatele se sídlem v zahraničí, který je akciovou společností nebo má právní formu obdobnou akciové společnosti, zadavatel požádá, aby v přiměřené lhůtě předložil písemné čestné prohlášení o tom, které osoby jsou vlastníky akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% základního kapitálu účastníka zadávacího řízení s uvedením zdroje, z něhož údaje o velikosti podílů akcionářů vychází.
      3. Výše uvedené neplatí pro vybraného dodavatele, který je akciovou společností, jejíž akcie v souhrnné jmenovité hodnotě 100 % základního kapitálu jsou ve vlastnictví státu, obce nebo kraje.
3. Zadávací řízení
   1. **Zahájení zadávacího řízení**

Zadávací řízení je zadavatelem zahájeno odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie v souladu s § 212 zákona.

* 1. **Místo a lhůta k podání nabídek**

Nabídka musí být podána v písemné formě, a to pouze v elektronické podobě v souladu s ust. § 103 odst. 1 písm. c) zákona prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK na internetových stránkách společnosti: https://zakazky.ceproas.cz/v termínu uvedeném v elektronickém nástroji EZAK.

**9.3. Místo a čas otevírání nabídek**

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění jejího obsahu zadavateli. Nabídky v elektronické podobě otevírá zadavatel po uplynutí lhůty pro podání nabídek v souladu s ust. § 109 zákona.

Při otevírání nabídek bude provedena kontrola nabídek, zda nabídky byly doručeny ve stanovené lhůtě a v souladu s § 109 odst. 2 zákona.

1. Přílohy zadávací dokumentace

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou její přílohy:

Příloha č. 1: Krycí list nabídky

Příloha č. 2: Obsah nabídky

Příloha č. 3: Seznam referenčních zakázek

Příloha č. 4: Seznam členů realizačního týmu

Příloha č. 5: Návrh smlouvy o dílo

Příloha č. 6a: Minimální technické požadavky FVE Cerekvice nad Bystřicí

Příloha č. 6b: Minimální technické požadavky FVE Potěhy

Příloha č. 6c: Minimální technické požadavky FVE Loukov

Příloha č. 7a: Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby FVE Cerekvice nad Bystřicí

Příloha č. 7b: Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby FVE Potěhy

Příloha č. 7c: Projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby FVE Loukov

Příloha č. 8a: Výkaz výměr – položkový rozpočet FVE Cerekvice nad Bystřicí

Příloha č. 8b: Výkaz výměr – položkový rozpočer FVE Potěhy

Příloha č. 8c: Výkaz výměr – položkový rozpočet FVE Loukov

Příloha č. 9: Čestné prohlášení o neexistenci střetu zájmů a pravdivosti údajů o skutečném majiteli

Příloha č. 10 Praktický návod pro dodavatele k ČP

Příloha č. 11: Čestné prohlášení sociálně odpovědné zadávání

Příloha č. 12: Čestné prohlášení o nepodléhání omezujícím opatřením

Příloha č. 13: Seznam Poddodavatelů

Příloha č. 14: Seznam osob dodavatele

Příloha č. 15: Čestné prohlášení o zachování mlčenlivosti

............................................... .................................................

Mgr. Jan Duspěva Ing. František Todt

předseda představenstva člen představenstva