## KRYCI LIST ROZPOCTU
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
NÁZEV AKCE: |  | ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMŮ PZTS, CCTV A ACS SKLAD ŠLAPANOV | DATUM: | 11/2023
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 23Z032 | VERZE: | 01
PROJEKTANT: |  | PINET projekt s.r.o. | IČ: | 24274950
|  | Máchova 2328, 256 01 Benešov | DIČ: | CZ24274950
OBJEDNATEL: |  | Čepro a.s. | IČ: | 60193531
|  | Dělnická 12/213, 170 04 Praha 7 | DIČ: | CZ60193531
DODAVATEL: |  |  | IČ:
DIČ:
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | Dohledový videosystém VSS |  |  | 0
2 | Poplachovy zabezpečovací a tísňový systém PZTS |  |  | 0
CENA CELKEM BEZ DPH |  |  |  | 0
DPH |  |  | 21% | 0
CENA CELKEM S DPH |  |  |  | 0
Tento soupis prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na zakázku a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.
Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Dodavatel si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.
Náklady na běžně se vyskytující ztížené pracovní podmínky, vyplývající z charakteru montáží, zakalkuluje dodavatel do celkové ceny montáže. Ztížené pracovní podmínky nezakalkulované do položek jsou uvedeny individuálně.
Výchozím podkladem pro určení počtu měrných jednotek je projektová (výkresová) dokumentace.
Veškeré výměry kabelových tras jsou odvozeny od délkových náměrů z projektové (výkresové) dokumentace, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování apod..
Veškeré výměry kabelů jsou odvozeny od délkových metrů tras, k nimž bylo připočteno potřebné množství na technologický prořez, uchycení, spojování, průhyby, přepojení, zvlnění apod..
PINET projekt s.r.o., Máchova 2328, Benešov 256 01

## REKAPITULACE VSS
NÁZEV AKCE: |  | ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMŮ PZTS, CCTV A ACS SKLAD ŠLAPANOV
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 23Z032
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 11/2023
Rekapitulace ceny – Dohledový systém VSS
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
8 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
9 | Prořez |  |  | 0 | 0
10 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
11 | PPV pro elektromontáže |  |  | 0 | 0
12 | ZRN (ř. 1-11) |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
13 | Přesun dodávek |  |  | 0 | 0
14 | Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0
15 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0
16 | Provozní vlivy
17 | Vzorkování
18 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a jejich ochrana
19 | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy
20 | Kompletační činnost
21 | Zaškolení obsluhy, návody, štítky, zkušební provoz apod.
22 | Protokoly o zkouškách, revizní zprávy, certifikáty a prohlášení o shodě
23 | Pomocná a montážní lešení
24 | Výchozí revize
25 | VRN (ř. 13-24) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby

## VSS
Položkový rozpočet – Dohledový systém VSS
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Žlaby PVC a příslušenství
1 |  |  | Lišta hranatá, 20x20mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Lišta hranatá, 40x20mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | Lišta hranatá, 40x40mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Lišta hranatá, 60x40mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | Lišta hranatá, 60x60mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Plechové žlaby a příslušenství
6 |  |  | Žlab 62/50 "ŽZ" 0,7mm- perforovaný, podpěry 2,0m, včetně spojovacího materiálu, víka včetně uzávěru, spojek, tvarových dílů s víkem, redukčních a koncových dílů, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 710 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Ocelová konstrukce ŽZ pro vynešení žlabu 62/50, tvořená "c" profilem, včetně spojovacího materiálu, spojek, podpěr, nosníků, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 710 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Ochranný obvodový lem žlabu | PSV | m | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Odvíkování a zavíkování stávajícho ocelového žlabu | PSV | m | 3800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Trubky a příslušenství
11 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø25mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø25mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø32mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø40mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Trubka ocelová elektroinstalační závitová ČSN pr.37mm, 44561, mechanická odolnost 1250N/5cm, lakovaná, korozní odolnost 2, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø50mm, UV odolná, bezhalogenová | PSV | m | 3500 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky Ø50mm | PSV | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Těsnící kroužek pro korugovanou dvouplášťovou chráničku Ø50mm | PSV | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Zátka pro korugovanou dvouplášťovou chráničku Ø50mm | PSV | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační pásky
21 |  |  | Izolační páska PVC, modrá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Izolační páska PVC, žluto-zelená, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Izolační páska PVC, šedá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Izolační páska PVC,transparentní, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Izolační páska PVC, bílá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Izolační páska PVC, hnědá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
28 |  |  | Samolepící (šroubovací) příchytky pro pásky, 18,9x18,9 mm, černá | PSV | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Nerezová ocelová páska pro lehké upínání, rozměr 19 x 0.4 mm, návin 50 m v plastovém odvíječi | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  |  | Nerezová spona 19mm, 100 ks/bal | PSV | bal | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 203x3,6mm | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 250x4,8mm | PSV | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 300x7,6mm | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 203x2,5mm, černá | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 203x3,6mm, černá | PSV | ks | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 300x7,6mm, černá | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely sdělovací - cat.5e stíněné
37 |  |  | Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, PE venkovní plášť černý | PSV | m | 3000 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | Kabel F/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, LSOH plášť modrý | PSV | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | Kabel CAT7 SSTP LSOHFR B2ca-s1,d1,a1 | PSV | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely metalické cat.5e nestíněné
40 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e stíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e stíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely optické
42 |  |  | Kabel optický armovaný A-DQ(BN)(SR)2Y 8 E9/125 BLK (8vl. SM OS2) - dle standardu OIT | PSV | m | 3200 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | Kabel optický armovaný A-DQ(BN)(SR)2Y 12 E9/125 BLK (12vl. SM OS2) - dle standardu OIT | PSV | m | 3100 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | Kabel optický armovaný A-DQ(BN)(SR)2Y 8 E50/125 BLK (8vl. MM OM3) - dle standardu OIT | PSV | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely optické
45 |  |  | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2, armovaný, 3m | PSV | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2, armovaný, 5m | PSV | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2, armovaný, 10m | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
48 |  |  | CYKY-J 3 x 1,5 | PSV | m | 1050 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | CYKY-J 3 x 2,5 | PSV | m | 600 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | CYKY-J 3 x 4 | PSV | m | 1300 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | PRAFlaDur® + 3x2,5 RE | PSV | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | H07V-K 6 ŽZ | PSV | m | 2500 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče - nástěnné (nový RD222 a RD521)
53 |  |  | 19" venkovní rozvaděč 6U š.600mm hl. 400mm, krytí IP55, dveře plechové (RD222) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  |  | 19", v. 18U (891mm), h. 500mm, š. 600mm, šedý s odnímatelnými bočnicemi (RD521) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Kamerové rozvaděče a příslušenství
54 |  |  | Kamerový rozvaděč: Venkovní ocelový rozváděč s místem pro záložní baterii. Vyhovující požadavkům EN 61439-1 (v certifikaci u TUV SUD). Rozváděč je optimalizovaný zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a IO modulů METEL. Do rozváděče mohou být rovněž osazeny zařízení jiných výrobců. Rozváděč je osazen těmito komponenty: Zásuvka 230VAC typ E (CZ), napájecí zdroj 48VDC/240W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, rozměry: 400 x 600 x 250 mm, 230VAC. Vývodky: Univolt SKGL průměr a počet dle instalovaného počtu kabelů, Zebezpečení: Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche, komplet vydrátové, zapojené, testováno dle EN 61439-1 (OH6425 - C4.A12.R.P482.SE) | PSV | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  |  | Kamerový rozvaděč: Venkovní ocelový rozváděč s místem pro záložní baterii. Vyhovující požadavkům EN 61439-1 (v certifikaci u TUV SUD). Rozváděč je optimalizovaný zejména pro venkovní instalace průmyslových switchů, PLC a IO modulů METEL. Do rozváděče mohou být rovněž osazeny zařízení jiných výrobců. Rozváděč je osazen těmito komponenty: Zásuvka 230VAC typ E (CZ), napájecí zdroj 48VDC/240W, přepěťová ochrana 1. + 2. stupeň, jistič 4A, proudový chránič, topení s integrovaným ventilátorem a duální termostat, Sada k udržování optimální teploty v rozváděčích obsahující aktivní ventilaci s ocelovými kryty (IP55), rozměry: 400 x 600 x 250 mm, 230VAC. Vývodky: Univolt SKGL průměr a počet dle instalovaného počtu kabelů, Zebezpečení: Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche, komplet vydrátové, zapojené, testováno dle EN 61439-1 (OH6425 - C4.A12.R.P482.SE) | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  |  | Termo sada pro OH8625 rozváděče. Sada obsahuje: topné těleso, 2x termostat, ventilátor, 2x kryt mřížky IP55 (OH-THERMO-SET-HV - T) | PSV | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  |  | Kamerový rozvaděč společně s prvky PZTS: Oceloplechový rozvaděč, plné dveře s montážním panelem V800xŠ600xH250.IP66 IK10 RAL7035 + sada 4 nástěnných závěsných ok + dveřní spínač, klička se zámkem, jistič 4A charakteristika C, ochrana 1. + 2. stupně, proudový chránič, zásuvka SE - IEC - typ E (CZ), Sada k udržování optimální teploty v rozváděčích obsahující aktivní ventilaci s ocelovými kryty (IP55), topení s integrovaným ventilátorem a duální termostat. | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  |  | Zámek pro ocelové rozvaděče typu OH65.Kompatibilní se všemi typy OH65-PG10, PG12 | PSV | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  |  | Upevňovací příslušenství pro montáž ocelových rozvaděčů série OH6425 a OH65-PG12 na sloup | PSV | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  |  | Upevňovací příslušenství na zeď pro ocelové rozváděče série Ohxxxx | PSV | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  |  | Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche | PSV | ks | 29 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče - stojanové a příslušenství
62 |  |  | Datový rack 42U 800x800mm, VX IT skříň pro sítě, prosklené př. dveře, plné plechové zad. dveře, IP55, 19" standard, 5307134 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  |  | VX IT sada na vyrovnání potenciálu, 5302027 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  |  | Bočnice VX, VX IT, šroubované, 2000x800, RAL7035, bal=2ks, 8108245 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  |  | VX Podstavec ŠxV 800x100mm, RAL 9005, 8640003 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  |  | VX Bočnice podstavce 800x100mm, RAL 9005, 8640034 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  |  | Ventilátor s filtrem 230m3/h,230V,50/60, 3241100 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  |  | Výfuková mřížka pro SK 3240/41.1xx, 3240200 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  |  | Termostat,+5 až +55 °C 230-24V/AC, 60-24 V/DC, 3110000 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  |  | VX plech pro zavedení kabelů, bal.2ks, 8619801 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  |  | Vložky pro vstup kabelu, max. Ø13mm, bal. 25ks, 4316000 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  |  | Vertikální kabelový kanál pro VX IT s 19" výška 2000mm, RAL9005, 5302052 | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  |  | Panel 8x230V, overvoltage protection, 2m cable with plug B/F, XCZBAC3334061 | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodné panely - neosazené
74 |  |  | 19" patchpanel neosázený, 24xRJ-45, 1U, RAL 7035 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděče optické 19", nástěnné a příslušenství
75 |  |  | 19" FO vana, výsuvné čelo pro 12xSC-Duplex, neosazená, výška 1U | PSV | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  |  | Optický box na DIN lištu pro max. 4 simplex SC/E2000/duplex LC spojky, neosazený, Kompatibilní pro standardní rozměr DIN lišty 35 x 27 x 7,5 mm, 4 kabelové porty pro kabely s maximálním průměrem 9 mm, Rozměry: 125 x 36 x 129 mm, Obsah baleni: 1x kabelová průchodka PG11 (průměr kabelu 5-9 mm,) 3x kabelová záslepka PG, 1x popisová nálepka, 2x držák ochran sváru | PSV | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  |  | FO kazeta pro 12 svárů, držáky svárů, včetně výka | PSV | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  |  | Ochrana svárů | PSV | ks | 576 |  | 0 |  | 0 | 0
Pigtaily
79 |  |  | Pigtail SC, 9/125µm OS2, délka 2m | PSV | ks | 576 |  | 0 |  | 0 | 0
Optické spojky
80 |  |  | Spojka SC-SC, duplexní SM | PSV | ks | 158 |  | 0 |  | 0 | 0
Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty
81 |  |  | Konektor RJ-45, STP Cat.5e, pro drát | PSV | ks | 166 |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  |  | Krytka konektoru RJ-45 | PSV | ks | 166 |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  |  | Keystone modul stíněný, Cat.5, samozářezový | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Panely plné, vyvazovací, police přístrojové
84 |  |  | 19" vyvazovací panel, 5x velké tvrdé plastové oko, 1U, RAL 7035 | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
85 |  |  | Montážní sada do rozvaděče - multipack 100x šroub + plovoucí matka + podložka | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
86 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | PSV | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
87 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 2,5 - 6mm2 | PSV | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
88 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 4 - 10mm2 | PSV | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
89 |  |  | Štítky, kabel do 7 mm, šířka 30,48mm, 4,3m/kazeta | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
90 |  |  | Štítek Pozor optický kabel samolepící | PSV | ks | 300 |  | 0 |  | 0 | 0
91 |  |  | Tabulka samolepící "Pozor! Elektrické zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přístroji" velikost A7 | PSV | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
92 |  |  | Gravírovaný štítek samolepící, min. velikost 10x5cm, gravírované číslo kamerového rozvaděče | PSV | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
93 |  |  | Popisovací páska do štítkovače ČB 9mm | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
94 |  |  | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | PSV | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany, jističe, rozvodnice, oka
95 |  |  | Jistič In 6 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | PSV | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
96 |  |  | Tmel silikonový bílý | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
97 |  |  | Tmel akrylátový bílý | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
97 |  |  | Stavbařský butylenový tmel | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
98 |  |  | Montážní pěna PUR 750 ml | M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
99 |  |  | Tmel protipožární CP 611A | M | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
100 |  |  | Protipožární pěna CFS-F FX 325ml | M | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
101 |  |  | Směs omítková Cemix 7 | M | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
102 |  |  | Sádra bílá | M | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
103 |  |  | Sádra stavební šedá - balení po 1 nebo 5 kg | M | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Průrazy, ucpávky
104 |  |  | Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm | M | ks | 41 | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 |  |  | Provedení protipožární ucpávky proškolenou osobou (standard Hilti) | M | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Systém VSS
106 |  |  | IP dome kamera, 6MP, 2.8mm, WDR 120dB, IR 40m, VCA, audio, IP67 Referenční typ: DS-2CD3166G2-ISU(2.8mm)(H)eF Základní parametry Provedení kamery Dome Počet megapixelů 5 Megapixel IR přísvit 40 m WDR reálné (True WDR), 120dB Krytí IP67 Typ objektivu fixní Objektiv 2,8 mm Max. horizontální úhel 98° Den/noc ano, přepínání mechanicky (IRC) Citlivost standardní Video komprese H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG Snímací prvek 1/2,7" CMOS Maximální rozlišení 2592 x 1944 Max. snímková rychlost 30 fps @ 2688 x 1520 Napájení PoE; 12 V DC Spotřeba 5 - 10 W Maximální spotřeba 8,5 W Redukce šumu ano Poplachový vstup / výstup 1 / 1 Privátní zóny ano Slot pro (micro)SD kartu ano Pracovní teplota -30 - 60 °C Mechanická odolnost IK10 | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
107 |  |  | Instalační krabice pro IP dome kamery | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  |  | IP bullet kamera, 4MP, 2.8mm, WDR 120dB, VA, audio, IR 60m, strobe light, IP67 Referenční typ: DS-2CD2T46G2-ISU/SL Základní parametry Provedení kamery Bullet Počet megapixelů 4 Megapixel IR přísvit 60 m WDR reálné (True WDR), 120dB Krytí IP67 Typ objektivu fixní Objektiv 2,8 mm Max. horizontální úhel 103 ° Min. horizontální úhel 103 ° Den/noc ano, přepínání mechanicky (IRC) Video komprese H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG Snímací prvek 1/3" CMOS Maximální rozlišení 2688 x 1520 Max. snímková rychlost 25 fps @ 2688 x 1520 Napájení 12 V DC; PoE Spotřeba 10 - 15 W Maximální spotřeba 12 W Redukce šumu ano Poplachový vstup / výstup 1 / 1 Slot pro (micro)SD kartu ano Pracovní teplota -30 - 60 °C | PSV | ks | 49 |  | 0 |  | 0 | 0
109 |  |  | Instalační krabice pro IP bullet kamery | PSV | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  |  | Termální duální bullet kamera s IR přísvitem, 4MP, 9.7/4mm, WDR 120dB, VA, audio, IR 30m, IP67 Referenční typ: DS-2TD2637-10/QY Základní parametry Provedení kamery Bullet Počet megapixelů 4 Megapixel IR přísvit 30 m WDR reálné (True WDR), 120dB Krytí IP67 Typ objektivu fixní Objektiv 9.7mm teplotní/4mm optický Zorné pole (tepelný modul) 37.5° × 28.5° (H × V) Zorné pole (optický modul) 84° × 44.8° (H × V) Den/noc ano, přepínání automaticky Video komprese H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG Snímací prvek 1/2.7" CMOS Maximální rozlišení 2688 x 1520 Napájení 12 V DC; PoE Spotřeba 9 - 10 W Maximální spotřeba 10 W Redukce šumu ano Poplachový vstup / výstup Slot pro (micro)SD kartu ano Pracovní teplota -40 - 65 °C | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
111 |  |  | Termální duální bullet kamera s IR přísvitem, 4MP, 15/6mm, WDR 120dB, VA, audio, IR 50m, IP67 Referenční typ: DS-2TD2637-15/P(B) Základní parametry Provedení kamery Bullet Počet megapixelů 4 Megapixel IR přísvit 50 m WDR reálné (True WDR), 120dB Krytí IP67 Typ objektivu fixní Objektiv 15mm teplotní/6mm optický Zorné pole (tepelný modul) 24.5° × 18.5° (H × V) Zorné pole (optický modul) 51.7° × 28° (H × V) Den/noc ano, přepínání automaticky Video komprese H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG Snímací prvek 1/2.7" CMOS Maximální rozlišení 2688 x 1520 Napájení 12 V DC; PoE Spotřeba 9 - 10 W Maximální spotřeba 10 W Redukce šumu ano Poplachový vstup / výstup 2 / 2 Slot pro (micro)SD kartu ano Pracovní teplota -40 - 65 °C | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
112 |  |  | Termální duální bullet kamera s IR přísvitem, 4MP, 25/12mm, WDR 120dB, VA, audio, IR 100m, IP67 Referenční typ: DS-2TD2637-25/QY Základní parametry Provedení kamery Bullet Počet megapixelů 4 Megapixel IR přísvit 100 m WDR reálné (True WDR), 120dB Krytí IP67 Typ objektivu fixní Objektiv 25mm teplotní/12mm optický Zorné pole (tepelný modul) 14.9° × 11.2° (H × V) Zorné pole (optický modul) 25.25° × 14.44° (H × V) Den/noc ano, přepínání automaticky Video komprese H.264; H.264+; H.265; H.265+; MJPEG Snímací prvek 1/2.7" CMOS Maximální rozlišení 2688 x 1520 Napájení 12 V DC; PoE Spotřeba 9 - 10 W Maximální spotřeba 10 W Redukce šumu ano Poplachový vstup / výstup 2 / 2 Slot pro (micro)SD kartu ano Pracovní teplota -40 - 65 °C | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
113 |  |  | IP PTZ kamera, 4MP, 42x zoom, WDR 140dB, IR 500m,VCA, IP67 Referenční typ: DS-2DF8C442IXS-AELW (T5) Základní parametry Provedení Speed dome PTZ kamery Vnitřní / Venkovní Venkovní provedení Objektiv 6 - 252 mm WDR 120dB reálné Napájení PoE / AC24V Antivandal krytí Ne Maximální počet snímků 2560 x 1440 @ 25fps Multistreaming počet 3 streamy Horizontální úhel max. 60° Režim Den/Noc IR-cut Video analýza Pokročilá Deep learning Audio In / Out 1/1 RS-485 ovládání Ano Spotřeba 50-60 Watt Provozní teplota -40° až +65° C Počet megapixelů 4 megapixely Délka přísvitu max. 400 metrů Typ objektivu motorický Citlivost extra vysoká - DarkFighter WI-FI (bezdrát.) Nepodporuje Maximální rozlišení 2560 x 1440 Komprese videa H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Velikost zoomu 42x zoom Snímač 1/1,8" CMOS Interní úložiště MicroSD slot max.256GB Alarmy In / Out 7/2 Auto(Smart) Tracking Auto Tracking Video výstup Ano (PAL) Typ PoE Hi-PoE Stupeň krytí IP IP67 | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
114 |  |  | IP bullet kamera 4MP, explosion-proof, ATEX, 4mm, IR 30m, VA, 316L, IP68 Referenční typ: DS-2XE6242F-IS/316L (4mm) Základní parametry Provedení Do výbušného prostředí Vnitřní / Venkovní Venkovní provedení Objektiv 4 mm WDR 120dB reálné Napájení PoE / AC230V Antivandal krytí Ano Maximální počet snímků 2560 x 1440 @ 25fps Multistreaming počet 3 streamy Horizontální úhel max. 90° Režim Den/Noc IR-cut Video analýza Pokročilá Audio In / Out Neobsahuje RS-485 ovládání Nepodporuje Spotřeba 5-10 Watt Provozní teplota -30° až +60° C Stupeň krytí IK IK08 Počet megapixelů 4 megapixely Délka přísvitu max. 30 metrů Typ objektivu monofokální Citlivost standardní WI-FI (bezdrát.) Nepodporuje Maximální rozlišení 2560 x 1440 Komprese videa H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Velikost zoomu Není motor zoom Snímač 1/3" CMOS Interní úložiště MicroSD slot max.128GB Alarmy In / Out 2/2 Auto(Smart) Tracking Ne Video výstup Nepodporuje Typ PoE PoE Stupeň krytí IP IP68 | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
115 |  |  | Držák kamery stainless Steel 412.5×140×228mm, Nerezová ocel. Nastavitelný úhel sklonu od -45° do 45° a úhel natočení od -45° do 45°. Konstrukce otvorů pro kabely usnadňuje vedení kabelů | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
116 |  |  | Propojovací kabel do výbušného prostředí pro ATEX kamery, délka 1m | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
117 |  |  | Rozbočovací box do výbušného prostředí, materiál: nerezová ocel 316L, barva: nerez, kompatibilita: kamery do výbušného prostředí | PSV | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
118 |  |  | Držák (konzola) na sloup pro PTZ kamery, materiál: hliník, barva: bílá, pro průměr sloupu: 67 - 127 mm | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
119 |  |  | Konzola pro montáž na konstrukci zastřešení (zámečnický výrobek) | PSV | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
120 |  |  | Provedení kamerové zkoušky za účasti zástupce investora | PSV | ks | 78 | 0 | 0 |  | 0 | 0
121 |  |  | NVR pro 32 IP kamer až 32MP, HDMI,H.264; H.265; H.264+; H.265+, až 8 HDD Referenční typ: DS-9632NI-M8 Základní parametry Typ NVR Počet IP kamer (vestavěné licence) 32 Max. počet IP kamer 32 Formát komprese H.264; H.265; H.264+; H.265+ Max. rozlišení IP záznamu 32 Megapixel Datová propustnost (In / Out) 320 / 400 Mbps Interní HDD bez HDD Max. počet HDD 8 Poplachový vstup / výstup 16 / 10 Počet audiovstupů 1 Výstup pro monitor 2 x VGA; 2 x HDMI Podpora RAID ano; RAID0; RAID1; RAID5; RAID10; RAID6 USB 2 x USB 2.0; 2 x USB 3.0 Ethernet 2 Videoanalýza ano? Operační systém Linux Napájení 230 V AC Spotřeba < 50 W Provedení rack Rozměry (Š x V x H) 445 x 93 x 475 mm | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  |  | 10TB pevný disk WD PURPLE určený pro kamerové systémy a provoz 24/7 | PSV | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
123 |  |  | IP klávesnice, matrix screen 128x64px, 4 osy, rotační zoom; LCD; Rozhraní: USB 2.0, RS485 a LAN 100Mbit, 12VDC, Rozměry: 435 x 193 x 110 mm | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
124 |  |  | Zapojení, konfigurace, oživení záznamového zařízení včetně naprogramování | PSV | kpl | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
125 |  |  | SIP Speaker Horn, venkovní IP reproduktor, RJ45, PoE, IP67 včetně instalačního a kotvícího materiálu, referenční typ: DS-QAZ1307G1T-E(O-STD) | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
126 |  |  | Konzole pro montáž venkovního IP reproduktoru, včetně instalačního a kotvícího materiálu (zámečnický výrobek) | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Switche, servery, pracovní stanice aj. VSS včetně příslušenství
127 |  |  | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 8x Fast Ethernet port s PoE, podpora UPOE, POH, 802.3af/at/bt, PoE limity: max. 270W na celý switch / 170W na porty 1-4 nebo 5-8 a max. 95W na port, maximální celkový odebíraný výkon PoE přes všechny porty je 270W, přepěťové ochrany FE portů 1000A, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485 / 1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC, instalace na rovný podklad / na DIN35 / do 10" stojanu | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
128 |  |  | Průmyslový managed switch 19"/1U podporující redundantní topologii LAN-RING s porty: 2x SFP+ slot 10 GBASE-R / 1000 BASE-X, 1x RJ45 port 10/100/1000 BASE-T, 16x RJ45 port 10/100 BASE-T s PoE, 2x sběrnice RS485 / Modbus-RTU, 2x digitální/poplachový vstup, 1x programovatelný relé výstup, 3 nezávislé vstupy napájení, Redundantní topologie LAN-RING, RSTP, Přepěťové ochrany až 30A (8/20µs), Event management: IP Watchdogy, HTTP/ONVIF klient, ETH/TCP eventy, Modbus, DI/relé/poplach. smyčky…, VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMPv1/2, RSTP, LLDP, 802.1X, Provozní teplota od -30°C do +50°C. Interní zdroj s výkonem 320W., instalace do 19" stojanu, 12VDC/24VDC/48VDC/230VAC/56VDC | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
129 |  |  | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 1x GE port, 4x Fast Ethernet port s PoE, podpora UPOE, POH, 802.3af/at/bt, max. 95W na port, maximální celkový odebíraný výkon PoE přes všechny porty je 170W, přepěťové ochrany FE portů 1000A, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485 / 1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, přepěťové ochrany na všech vstupech, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
130 |  |  | Průmyslový switch pro kruhovou topologii s 2x SFP slot, 3x FE PoE port, 2x DI s podporou vyvážených smyček, 1x programovatelné NO/NC RELÉ výstup, 2x RS485/1x RS422 BUS (podpora MIOS modulů, TCP server, UDP mode), USB port pro lokální management, redundantní vstup napájení, jemné přepěťové ochrany, EVENT MANAGEMENT: SMTP, TCP eventy, ETH eventy, HTTP klient (řízení kamer), 8x IPWatchdog.... , provozní teplota –40…+70°C, VLAN, QoS, IGMP, SNMPv2/v3, SNTP, instalace na rovný podklad nebo DIN35, 12VDC/24VDC/48VDC/12VAC/24VAC/56VDC | PSV | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
131 |  |  | Průmyslový managed switch 19"/1U s podporou: 2x SFP+ sloty 10 GBASE-R, 8x COMBO porty (SFP/RJ45), Sériové sběrnice 2x RS485 / RS422 / Modbus, 2x digitální/poplachový vstup, 1x programovatelný relé výstup, 2 nezávislé vstupy napájení, Redundantní topologie LAN-RING, RSTP, Event management s podporou: HTTP/ONVIF klient, E-mail, IP Watchdogy, ETH eventy, TCP, Modbus, DIO, vyvážené smyčky... VLAN, QoS, SNMP, SMTP, SNTP, IGMPv1/2, RSTP, LLDP, 802.1X, Přepěťové ochrany až 30A (8/20µs), Provozní teplota od 0°C do +70°C, Provozní teplota součástek od 0°C do +85°C, instalace do 19" stojanu, 230VAC | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
132 |  |  | Průmyslový spínaný zdroj 230V/48VDC-240W s nastavitelným výstupním napětím až + 55VDC (PoE+), účinnost 94%, pracovní teplota –25...+70°C, instalace na DIN35, 230VAC | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
133 |  |  | Small Form-factor Pluggable transceivery,1000BaseBX (2G), Tx1310nm/Rx1550nm, MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC | PSV | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
134 |  |  | Small Form-factor Pluggable transceivery, 1000BaseBX (2G), Tx1550nm/Rx1310nm , MM/SM univerzální, WDM (obousměrná komunikace po jednom vláknu), rozsah pracovních teplot od -40 do +70 °C, 3.3VDC, optický konektor SC/PC | PSV | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
135 |  |  | Zapojení, konfigurace, oživení aktivních prvků | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
136 |  |  | Dell Precision 3450 SFF s certifikací ISV. 8jádrový procesor Intel Core i7-10700 (2.9GHz, TB 4.8GHz, HyperThreading), 16GB operační paměti DDR4, disk 512GB SSD M.2 PCIe, mechanika DVD±RW, grafická karta NVIDIA Quadro P620 2GB GDDR5, GLAN, USB (4x 2.0, 3x 3.0/3.1/3.2 Gen 1, 2x 3.1/3.2 Gen 2 a 1x Type-C 3.1/3.2 Gen 2x2), 2x DisplayPort, 4x miniDisplayPort, sériový port, klávesnice a myš, Windows 10 Pro, Monitor – úhlopříčka 24" / Rozlišení 1920 x 1080 (FullHD) / Poměr stran 16:9 / Nedotykový / IPS / PLS / Matný / Odezva 5 ms / Obnovovací frekvence 60 Hz / Jas 250 cd/m2 / Rozhraní USB / DisplayPort, D-Sub (VGA), HDMI / Vybavení: VESA / Rozměry (Š x V x H): 537 x 356.1 x 166 mm / 3.26 Kg / Černá / Servis 3 roky NBD | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
137 |  |  | Monitor – úhlopříčka 24" Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 5 ms, 60Hz, 250 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort 1.2, HDMI 1.4, VGA, nastavitelná výška, pivot, VESA/ Servis 3 roky NBD | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
138 |  |  | Mini DisplayPort to DisplayPort (DP) Cable 2m Black | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
139 |  |  | Zapojení, konfigurace, oživení klientských stanic, monitorů včetně instalace SW | PSV | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 |  |  | PLC jednotka řada BOX pro montáž na lištu DIN 35 a rovný podklad, hliníkové pouzdro Vstup napájení 10 až 60VDC 2x Ethernet 10/100BASE-T 3x Digitální vstup (230V) 2x 10-bit alarmový / digitální vstup (5V) 8x Relé výstup (NO 230V) 2x Relé výstup (NOC 230V) 1x RS485 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
141 |  |  | Modul rozšiřující, řada BOX pro montáž na lištu DIN 35 a rovný podklad, hliníkové pouzdro Vstup napájení 10 až 60VDC 3x Digitální vstup (230V) 2x 10-bit alarmový / digitální vstup (5V) 8x Relé výstup (NO 230V) 2x Relé výstup (NOC 230V) | PSV | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
142 |  |  | DIN lišta s držákem do 19" rozvaděče, 1U | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
143 |  |  | Zapojení, konfigurace / programování, oživení jednotky PLC včetně vazeb od systému PZTS, VSS a EPS (podklady EPS nejsou předmětem dodávky) | PSV | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Kabelové šachty
144 |  |  | Kabelová komora, 450x450mm, nosnost až 40 tun, hloubka 400mm | M | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
145 |  |  | Dno kabelové komory 450x450 mm, hloubka 200mm | M | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
146 |  |  | Víko, 450x450mm, zatížitelnost B125 (12,5t), litina, EN-124, fixace šroubem | M | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
147 |  |  | Štěrkové lože kabelových komor - štěr frakce 16/32 včetně hutněn | M | m3 | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Stožáry a stavební přípomoce
148 |  |  | Stožár kamerový 4000/4800/800, třistupňový 159/114/89, žárově zinkováno dle DIN EN ISO 1461, bezpaticový | M | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
149 |  |  | Stožár kamerový 5000/6000/1000, třistupňový 159/114/89, žárově zinkováno dle DIN EN ISO 1461, bezpaticový | M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
150 |  |  | Úprava stávajícího stožáru pro instalaci nové rozvodnice / kamery aj systému VSS, odstranění stávajích rozvodů a konzolí | M | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
151 |  |  | Betonová patka min. 500x500x800mm (š,š,hl) s otvorem pro odvod vody, včetně výkopu, trubky k založení stožáru, bednění, betonové směsi, armatury, drenáže, aj. | M | kpl | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
152 |  |  | Betonová patka min. 600x600x900mm (š,š,hl) s otvorem pro odvod vody, včetně výkopu, trubky k založení stožáru, bednění, betonové směsi, armatury, drenáže, aj. | M | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
153 |  |  | Zemnící tyč se svorkou ZT 1,5s | M | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
154 |  |  | Zemnící páska FeZn 30X4 | M | kg | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
155 |  |  | Spojovací a kotvící materiál, zemnícíc svorky a oka aj. | M | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Výkopy
156 |  |  | Vytýčení tras ve volném terénu | M | m | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
157 |  |  | Sejmutí drnu, včetně nařezání a uložení | M | m2 | 750 | 0 | 0 |  | 0 | 0
158 |  |  | Kabelová rýha šířka 50cmú hloubka 60cm v zemině 3. třídy | M | m | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
159 |  |  | Kabelové lože z kopaného písku v rýze 50 cm tl. 10cm | M | m | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
160 |  |  | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | M | m | 1500 |  | 0 |  | 0 | 0
161 |  |  | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | M | m | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
162 |  |  | Hutnění zeminy vrstvy 20cm | M | m | 1500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
163 |  |  | Položení drnu/m2 | M | m2 | 750 | 0 | 0 |  | 0 | 0
164 |  |  | Osetí povrchu travou/m2 | M | m2 | 750 |  | 0 |  | 0 | 0
165 |  |  | Zemní protlak řízený, vrtaný - Ø 200 mm | M | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
166 |  |  | Rozebrání a opětovné složení zámkové dlažby | M | m2 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
167 |  |  | Vyjmutí stávajícího kameniva a opětovné uložení pod živičný povrch | M | m | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
168 |  |  | Sejmutí betonových panelů a jejich následné uložení | M | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ocelové prvky
169 |  |  | Ocelové profily, jekly, úhelníky, pásové profily,trubky aj. v pozinkové úpravě | M | kg | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalace metalických ukončovacích prvků - zapojení
170 |  |  | Ukončení vodiče do 1,5mm2, včetně označení | PSV | ks | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
171 |  |  | Ukončení vodiče do 2,5mm2, včetně označení | PSV | ks | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
172 |  |  | Ukončení vodiče do 4mm2, včetně označení | PSV | ks | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
173 |  |  | Ukončení vodiče do 6mm2, včetně označení | PSV | ks | 72 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Zakončení optiického kabelu
174 |  |  | Svár optického vlákna SM | PSV | ks | 576 | 0 | 0 |  | 0 | 0
175 |  |  | Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) | PSV | ks | 66 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Měření
176 |  |  | Měření opt.vlákna met.OTDR SM, 2 vln.délky - obousměrně | PSV | ks | 576 | 0 | 0 |  | 0 | 0
177 |  |  | Měření metalické linky FTP vč.certif.protokolu | PSV | ks | 84 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
178 |  |  | Demontáž stávajícího datového rozvaděče RD222, včetně provaření vedení 12 MM 50/125 a 12 SM 9/125 z 072 do 226 |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
179 |  |  | Přesun zakončovacích prvků: v RD TTC (AŠ2) 1x vyvazovací panel, 1x patch panel, 1x police 1U |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
180 |  |  | Demontáž stávajícího datového rozvaděče RD521, včetně přesunu stávajících prvků do nově instalovaného datového rozvaděče: 1x optická vana, 1x vyvazovací panel, 1x patch panel |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
181 |  |  | Demontáž a opětovná montáž dřevěného obložení v trase vedení kabeláže (obj.521) |  | m | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
182 |  |  | Demontáž stávajícího analogového systému VSS, 30 ks fixních kamer, 8 ks PTZ kamer, Záznamového zařízení, kabeláže sdělovací a napájecí, konzolí držáků, kabelových tras aj. matariálu kamerového systémů. V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontované kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ KAMER BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI). |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
183 |  |  | Úpravy ve stávajících datových rozvaděčích, odpojení návzaností VSS, popis nových vývodů, vyvázání kabeláže popis kabeláže apod. |  | hod | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
184 |  |  | Úpravy ve stávajících NN rozvaděčích, vč, doplnění svorek, propojovacích vodičů, apod. |  | kpl | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
185 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu včetně přebytečné zeminy |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
186 |  |  | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
187 |  |  | Zámečnické práce blíže nespecifikované |  | hod | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
188 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
189 |  |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) |  | hod | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
190 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
191 |  |  | SBI oživení okruhů CCTV, závěrečný test CCTV, umístění symbolů CCTV, nastavení operátorských práv CCTV, oživení okruhů CCTV, závěrečné testy CCTV, Koordinace s realizátorem části CCTV, Zavedení a konfigurace okruhů do SBI Master, SBI VP, nastavení replikací, včetně certifikátů, Oživení okruhů v SBI Master, nastavení práv operátorů, nastavení kamerových matic, SBI vytvoření a úprava podkladů, aj. |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
192 |  |  | Konfigurace operátorského pracoviště (RT, Prostory, Návštěvy) |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
193 |  |  | Školení operátorů |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
194 |  |  | Konfigurační tabulky, IP adresy, podklady pro impletaci do grafické nadstavby, předávací dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
195 |  |  | Geodetické zaměření instalované optické kabeláže pro zanesení dat do systému Gramis (papírová i digitální forma předání 3x) v celkové délce vedení cca 1600m |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
196 |  |  | Projektová dokumentace skutečního provedení stavby VSS - OBIA |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
197 |  |  | Projektová dokumentace skutečního provedení stavby LAN - OIT |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REKAPITULACE PZTS
NÁZEV AKCE: |  | ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMŮ PZTS, CCTV A ACS SKLAD ŠLAPANOV
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 23Z032
VERZE: |  | 01 | DATUM: | 11/2023
Rekapitulace ceny – Poplachový bezpečnostní a tísňový systém PZTS
Základní rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV | Dodávky |  |  | 0
2 |  | Montáž |  |  | 0
3 | PSV | Dodávky |  |  | 0
4 |  | Montáž |  |  | 0
5 | "M" | Dodávky |  |  | 0
6 |  | Montáž |  |  | 0
7 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
8 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
9 | Prořez |  |  | 0 | 0
10 | Materiál podružný |  |  | 0 | 0
11 | PPV pro elektromontáže |  |  | 0 | 0
12 | ZRN (ř. 1-11) |  |  |  | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
p.č. | popis |  | % | základ | cena /Kč/
13 | Přesun dodávek |  |  | 0 | 0
14 | Zařízení staveniště |  |  | 0 | 0
15 | Mimostaveništní doprava |  |  | 0 | 0
16 | Provozní vlivy
17 | Vzorkování
18 | Vytyčení stávajících inženýrských sítí před zahájením prací a jejich ochrana
19 | Průzkumy a měření, případné doplňující průzkumy
20 | Kompletační činnost
21 | Zaškolení obsluhy, návody, štítky apod.
22 | Protokoly o zkouškách, revizní zprávy, certifikáty a prohlášení o shodě
23 | Pomocná a montážní lešení, plošina
24 | Výchozí revize
25 | VRN (ř. 13-25) |  |  |  | 0
Celkové náklady
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
ZRN – základní rozpočtové náklady – skládají se z HSV, PSV, MONTÁŽÍ a nákladů, které lze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím
HSV – hlavní stavební výroba – hrubá stavba objektů občanské, bytové a průmyslové výstavby, inženýrské sítě, objekty vodního hospodářství
PSV – pomocná (přidružená) stavební výroba – řemesla, instalace, dokončovací práce, kompletace
MONTÁŽE – práce a výkony prováděné na provozních souborech a stavebních objektech
VRN – vedlejší rozpočtové náklady – náklady související s realizací stavby, které nelze vztáhnout k jednotlivým konstrukcím a pracím, nebo které plynou z umístění stavby

## PZTS
Položkový rozpočet – Poplachový bezpečnostní a tísňový systém PZTS
POLOŽKY ROZPOČTU | [6 empty] | Dodávky |  | Montáž |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | Druh | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
|  |  | Žlaby PVC a příslušenství | [7 empty] | 0
1 |  |  | Lišta hranatá, 20x20mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Lišta hranatá, 40x20mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | Lišta hranatá, 40x40mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Lišta hranatá, 60x40mm, včetně kotvícího materiálu | PSV | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0
Plechové žlaby a příslušenství
5 |  |  | Žlab 62/50 "ŽZ" 0,7mm- perforovaný, podpěry 2,0m, včetně spojovacího materiálu, víka včetně uzávěru, spojek, tvarových dílů s víkem, redukčních a koncových dílů, držáků, nosníků, podpěr, stojen, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 470 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Ocelová konstrukce ŽZ pro vynešení žlabu 62/50, tvořená "c" profilem, včetně spojovacího materiálu, spojek, podpěr, nosníků, konzolí, úchytů, závěsů, třmenů na potrubí, pospojení, přizemnění aj. příslušenství | PSV | m | 310 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Ochranný obvodový lem žlabu | PSV | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Odvíkování a zavíkování stávajícho ocelového žlabu | PSV | m | 1050 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Trubky a příslušenství
10 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 110 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Trubka ohebná PVC EN, střední mechanická pevnost Ø25mm, uložená pod omítkou | PSV | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø20mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø25mm, UV odolná, bezhalogenová, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø32mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Trubka tuhá PVC EN, střední mechanická pevnost, Ø40mm, pevně uložená, včetně příchytek, spojek a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty apod.) | PSV | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Ocelová trubka závitová žárově zinkovaná Ø32mm, včetně příchytek, a kotvícího materiálu (hmoždinky, vruty, šrouby, apod.) | PSV | m | 400 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Nerezová armovaná hadice Ø17mm | PSV | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Jednoplášťová trubka HDPE Ø50mm | PSV | m | 280 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Spojka šroubovací pro trubku HDPE Ø40mm | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø40mm, UV odolná, bezhalogenová | PSV | m | 3100 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky Ø50mm | PSV | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  |  | Těsnící kroužek pro korugovanou dvouplášťovou chráničku Ø50mm | PSV | ks | 160 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Zátka pro korugovanou dvouplášťovou chráničku Ø50mm | PSV | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační pásky
24 |  |  | Izolační páska PVC, modrá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Izolační páska PVC, žluto-zelená, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Izolační páska PVC, šedá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Izolační páska PVC, bílá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Izolační páska PVC, hnědá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
30 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 150x3,6mm | PSV | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Vázací WAPRO pásky STANDARD, černé, 203x3,6mm | PSV | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  |  | Vázací pásky nerez, 200x7,9mm | PSV | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 150x3,6mm, černá | PSV | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 203x3,6mm, černá | PSV | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely sdělovací - telefonní, ostatní
35 |  |  | Kabel sdělovací LAM 6X [2x0,8+4x0,5] | PSV | m | 290 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  |  | Kabel sdělovací TCEPKPFLE 1x4x0,8 | PSV | m | 4400 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | Kabel sdělovací TCEPKPFLE 3x4x0,8 | PSV | m | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | PRAFlaGuard® + F 4x2x0,8 | PSV | m | 1200 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | PRAFlaGuard® + F 2x2x0,8 | PSV | m | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely sdělovací - cat.5e stíněné
40 |  |  | Kabel F/UTP Cat.5e AWG24/1 PE venkovní plášť černý | PSV | m | 1950 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely sdělovací - cat.5e nestíněné
41 |  |  | Kabel U/UTP Cat.5e 4x2xAWG24, 100MHz, LS0H plášť modrý | PSV | m | 365 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely metalické cat.5e nestíněné
42 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 3m, barva šedá | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 5m, barva šedá | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 15m, barva šedá | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
45 |  |  | CYKY-O 2 x 2,5 | PSV | m | 1800 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | CYKY-J 3 x 1,5 | PSV | m | 220 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | CYKY-J 3 x 4 | PSV | m | 350 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  |  | H07V-K 6 ZŽ | PSV | m | 215 |  | 0 |  | 0 | 0
49 |  |  | H07V-K 10 ZŽ | PSV | m | 360 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice, držáky a příslušenství
50 |  | EN3-JB10 | Plastová propojovací krabice, 8+2 šroubovací svorky, tamper, vč. kotvícího materiálu | PSV | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  | KSK 100 FA | Krabice s krytím IP66 (100x100x61mm), černá, šroubovací víčko + nerez šrouby, odolná vůči povětrnostním podmínkám, vč. průchodek a kotvícího materiálu | PSV | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  | Abox-i 100-L/sw | Spojovací krabice s krytím IP66 (140x140x79mm), šroubovací víčko + nerez šrouby, odolná vůči povětrnostním podmínkám, vč. průchodek a kotvícího materiálu, černá | PSV | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | Abox-i 160-L/sw | Spojovací krabice s krytím IP66 (180x180x91mm), šroubovací víčko + nerez šrouby, odolná vůči povětrnostním podmínkám, vč. průchodek a kotvícího materiálu, černá | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | RK/2/M/4/98/EX | Rozvodná krabice do Ex prostředí, 98x98x53mm, 2 vývodky, 4 svorky na DIN liště | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | D2HW-C223MR | Mikrospínač, dlouhá páka se závěsem, extra dlouhý zdvih, včetně kabeláže | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  |  | Držák na sloup, materiál: Hliník, Hmotnost [g]: 200, Hloubka [mm]: 38, Šířka [mm]: 99, Výška [mm]: 90 | PSV | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodnice PZTS
57 |  | NSYS3D8625P+NSYAEFPFSC+NSYINLCRN+NSYAEDL1242S3D | Oceloplechový rozvaděč, plné dveře s montážním panelem V800xŠ600xH250.IP66 IK10 RAL7035 + sada 4 nástěnných závěsných ok + dveřní spínač, klička se zámkem, DIN lišta 30cm, montážní plech / držák baterií | PSV | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | OH8625 - C4.A12.R.PB4.SE | Oceloplechový rozvaděč, plné dveře s montážním panelem V800xŠ600xH250.IP66 IK10 RAL7035 + sada 4 nástěnných závěsných ok + dveřní spínač, klička se zámkem, jistič 4A charakteristika C, ochrana 1. + 2. stupně, proudový chránič, zásuvka SE - IEC - typ E (CZ), Sada k udržování optimální teploty v rozváděčích obsahující aktivní ventilaci s ocelovými kryty (IP55), topení s integrovaným ventilátorem a duální termostat. | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  |  | Mechanický mikrospínač s přepínacím kontaktem na dveře rozvaděče - zapojeno do switche | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty
60 |  |  | Konektor RJ-45, UTP Cat.5e, pro drát | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  |  | Krytka konektoru RJ-45 | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  |  | Keystone modul nestíněný, Cat.5, samozářezový | PSV | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
63 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 0,35 - 2,5mm2 | PSV | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  |  | Návlečka pro značení vodičů 2,5 - 6mm2 | PSV | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  |  | Tabulka samolepící "Pozor! Elektrické zařízení/Nehas vodou ani pěnovými přístroji" velikost A7 | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  |  | Gravírovaný štítek samolepící, min. velikost 10x5cm, gravírované číslo PZTS rozvaděče | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  |  | Popisovací páska do štítkovače ČB 9mm | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  |  | Štítek na kabely 32,6x11,5mm na stahovací pásky | PSV | ks | 150 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany NN, jističe, rozvodnice, oka
69 |  |  | Jistič In 10 A, charakteristika C, 1-pól, Icn 10 kA | PSV | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
70 |  |  | Tmel silikonový bílý | M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  |  | Tmel akrylátový bílý | M | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  |  | Stavbařský butylenový tmel | M | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  |  | Montážní pěna PUR 750 ml | M | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  |  | Tmel protipožární CP 611A | M | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  |  | Protipožární pěna CFS-F FX 325ml | M | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  |  | Plsť minerální protipožární Orsil | M | m2 | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  |  | Směs omítková Cemix 7 | M | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  |  | Sádra bílá | M | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  |  | Sádra stavební šedá - balení 30 kg | M | kg | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Průrazy, ucpávky
80 |  |  | Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm | M | ks | 61 | 0 | 0 |  | 0 | 0
81 |  |  | Provedení protipožární ucpávky proškolenou osobou (standard Hilti) | M | ks | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Systém PZTS
82 |  | SIP-3020 | Venkovní PIR detektor, det. char. 30 x 20 m, mont. výška 2,3 - 4 m, AM (vjezd vlečka do areálu), včetně držáku na fasádu | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  | MX50QZ | Vnitřní duální detektor s dosahem 15m, včetně klobového držáku na strop nebo stěnu | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
84 |  | AD800-AM | Akustický detektor tříštění skla s AM, dosah max. 9m | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
85 |  | MC2110/Ex | Venkovní MG kontakt MC2110C v provedení do prostředí s nebezpečím výbuchu, včetně pomocných držáku / výložníků a instalačního materiálu | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
86 |  | MC270-S78T | Venkovní/vnitřní MG hliníkový s pracovní mezerou až 34mm, kabel 6m, armovaná hadice 1m, včetně pomocných držáku / výložníků a instalačního materiálu | PSV | ks | 41 |  | 0 |  | 0 | 0
87 |  | MAS303 | Vnitřní MG kontakt čtyřdrátový polarizovaný s pracovní mezerou 22mm, kabel 3m | PSV | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
88 |  | WCP4A-G000SF-13 | Vnější zelené tlačítko, dvojitý NC/NO výstup, povrch. mont., prolam. Plast. IP67 | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
89 |  | N027913.10 | Čtečka luminAXS mifareD, bez klávesnice, RS-485/C&D | PSV | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
90 |  | N027915.10 | Čtečka luminAXS mifareD, se 2 tlačítky, RS-485/C&D | PSV | ks | 27 |  | 0 |  | 0 | 0
91 |  | N027965 | Stříška + zadní montážní kryt pro LuminAXS | PSV | ks | 37 |  | 0 |  | 0 | 0
92 |  | 9155101+9155035+9155012+9155015 | Interkom - Základní audio jednotka s kamerou a 1 tlačítkem + Modul 5 tlačítek + Rám pro instalaci do zdi, 2 moduly + Krabice pro instalaci do zdi, 2 moduly | PSV | sada | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
93 |  | Cisco 8865 | Drátový VoIP telefon s podporou pěti hlasových linek, podsvícený barevný displej s rozlišením 800 x 480 Px, mnoho funkcí: snadné přesměrování hovorů, konference, až 256-bitové šifrování a mnohé další, 2x 10/100BASE-T RJ45 port s funkcí switche, PoE napájení. 1x USB port. Third party control. KEM 3x. 2x USB port. Wi-Fi (802.11n). High-def video (720p). | PSV | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
94 |  | N013860 | Ústředna MB Secure 5000 | PSV | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
95 |  | N013940.10 | Koncentrátor 16 vstupů | PSV | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
96 |  | N010130.10 | Koncentrátor 4 vstupy | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
97 |  | N023312.17 | Dveřní modul, 4 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 | PSV | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
98 |  | N013080 | MB Secure TouchScreen dotyková klávesnice v bílé barvě | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
99 |  | N013950 | Systémový napájecí zdroj do ústředny 12V DC/26Ah, AUX 1,5A | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
100 |  | PSG2-24V5A | Zakrytovaný zálohovaný spínaný napájecí zdroj 24V/5A | PSV | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
101 |  | PS12170 VdS | Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a životností až 5 let, VdS | PSV | ks | 23 |  | 0 |  | 0 | 0
102 |  | PS12180 V0 | Akumulátor 12V/18Ah ohniodolný, šroubové svorky M5, životnost až 5 let, VdS | PSV | ks | 22 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | TDW-S-4C-BOX | Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS422 - vysílač | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
103 |  | RDW-S-4C-BOX | Průmyslový digitální optopřevodník - sběrnice 2xRS485 nebo 1xRS422 - přijímač | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
104 |  |  | Programování systému PZTS | PSV | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
105 |  | N029601 | Software IQ MultiAccess do 500 karet | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
106 |  | N029626 | Licence pro IQMA připojení PZTS | PSV | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
107 |  |  | Server kamerového systému - DELL PowerEdge R450/ 8x 2.5"/ Xeon Silver 4309Y/ 16GB/ 1x 480GB/ H755/ 1x 600W/ iDRAC 9 Ent./ 1U/ Prodloužená záruka 7 let | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  |  | Microsoft Windows Server 2019 Standard /pro max. 16xCPU jader/ max. 2x virtuální servery/OEM pouze pro Dell servery | PSV | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
109 |  |  | 2,5'' HotSwap SSD SAS 12Gbps o kapacitě 960 GB, originální díl od výrobce serveru | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  |  | Drobný instalační materiál (propojovací vodiče, distanční sloupky, šrouby, apod.) | PSV | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany data, relé
111 |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana zařízení sběrnice RS485 v konfiguraci Half-Duplex s napájecím vedením. | PSV | ks | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
112 |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana signálového vedení jednopárového 12V | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
113 |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana signálového vedení dvoupárového 12V | PSV | ks | 39 |  | 0 |  | 0 | 0
114 |  |  | Dvoustupňová přepěťová ochrana napájecího vedení jednopárového 24V/1,5A | PSV | ks | 11 |  | 0 |  | 0 | 0
115 |  |  | Přepěťová ochrana datové sítě LAN | PSV | ks | 19 |  | 0 |  | 0 | 0
116 |  |  | Dvoukanálové jiskrově bezpečné relé, dva vstupy z nebezpečného prostředí a dva přepínací kontakty směrem k ústředně PZTS | PSV | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
Zámky a kování
117 |  | Effeff 118 A71 10-24V A/D | Elektrický otvírač - bez napětí blokován | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
118 |  |  | Lišta pravá / levá | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
119 |  |  | Čelní plech | PSV | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
120 |  | EL560 | Elektromechanický hluboký samozamykací panikový zámek, včetně příslušenství (protiplech, průchodka, systémový kabel, kování apod.) | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
121 |  | M32M | Dveřní elektromagnet 272 kg, včetně kotvy, držáku těla magnetu/montážního úhelníku (zámečnická výroba) | PSV | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  | DC300NEW | Dveřní zavírač s hřebenovou technologií certifikován s lomeným ramínkem, včetně seřízenízavírač pro dveře do 120kg, aretační ramínko – vypínatelná aretace, montážní plech, venkovní a vnitřní použirí | PSV | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
123 |  | 680C | Zavírač na brány do šířky 1400 mm, plynule nastavitelná rychlost zavírání, venkovní použití, barva černá | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
124 |  |  | Kování koule-koule | PSV | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
125 |  |  | Kování koule-klika | PSV | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
126 |  |  | Úprava dveří pro instalaci zámku a jejich seřízení včetně drobného instalašního materiálu | PSV | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabelové šachty
127 |  |  | Kabelová komora, 450x450mm, nosnost až 40 tun, hloubka 400mm | M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
128 |  |  | Dno kabelové komory 450x450 mm, hloubka 200mm | M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
129 |  |  | Víko, 450x450mm, zatížitelnost B125 (12,5t), litina, EN-124, fixace šroubem | M | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
130 |  |  | Štěrkové lože kabelových komor - štěr frakce 16/32 včetně hutněn | M | m3 | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0
Výkopy
131 |  |  | Betonová patka min. 400x300x800mm (š,š,hl) s otvorem pro odvod vody, včetně výkopu, trubky k založení stožáru, bednění aj. | M | kpl | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
132 |  |  | Vytýčení tras ve volném terénu | M | m | 1000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
133 |  |  | Sejmutí drnu, včetně nařezání a uložení | M | m2 | 410 | 0 | 0 |  | 0 | 0
134 |  |  | Kabelová rýha šířka 50cm, hloubka 60cm v zemině 3. třídy | M | m | 820 | 0 | 0 |  | 0 | 0
135 |  |  | Kabelové lože z kopaného písku v rýze 50 cm tl. 10cm | M | m | 820 |  | 0 |  | 0 | 0
136 |  |  | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | M | m | 820 |  | 0 |  | 0 | 0
137 |  |  | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | M | m | 820 | 0 | 0 |  | 0 | 0
138 |  |  | Hutnění zeminy vrstvy 20cm | M | m | 820 | 0 | 0 |  | 0 | 0
139 |  |  | Položení drnu/m2 | M | m2 | 410 | 0 | 0 |  | 0 | 0
140 |  |  | Osetí povrchu travou/m2 | M | m2 | 410 |  | 0 |  | 0 | 0
141 |  |  | Řezání spáry v asfaltu do 10cm | M | m | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
142 |  |  | Bourání živičných povrchů do 10cm | M | m2 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
143 |  |  | Vyjmutí stávajícího kameniva a opětovné uložení pod živičný povrch | M | m | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
144 |  |  | Živičný povrch do 10 cm, včetně dopravy, zpracování a zhutnění | M | m2 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Vysekání rýh
145 |  |  | Vysekání rýhy hloubky 30mm, šířky 30mm, cihla | M | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ocelové prvky
146 |  | AB SL5 | Vjezdový předkloněný sloupek (pro čtečku, intercom), pro osobní auta, shora uzavřený ocelový profil.,výška sloupku cca. 1200mm, vyrobeno z profilu 100×50mm, rozměry základny 200×150mm, předklonění sloupku cca. 200mm, pozinkovaný a poté opatřen oranžovo-červenou barvou (komaxit), včetně 4ks kotvících hmoždinek do betonu, sloupek má zespodu otvor na protažení kabelů | PSV | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
147 |  |  | Trubka svařovaná pozinkovaná 4" | PSV | m | 2.5 |  | 0 |  | 0 | 0
148 |  |  | Ocelové profily, jekly, úhelníky, pásové profily,trubky aj. v pozinkové úpravě | M | kg | 250 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely optické
149 |  |  | Kabel optický armovaný A-DQ(BN)(SR)2Y 8 E9/125 BLK (8vl. SM OS2) - dle standardu OIT | PSV | m | 340 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely optické
150 |  |  | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2, armovaný, 3m | PSV | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Pigtaily
151 |  |  | Pigtail SC, 9/125µm OS2, délka 2m | PSV | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Optické spojky
152 |  |  | Spojka SC-SC, duplexní SM | PSV | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Zakončení optiického kabelu
153 |  |  | Svár optického vlákna SM | PSV | ks | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
154 |  |  | Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) | PSV | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Měření
155 |  |  | Měření opt.vlákna met.OTDR SM, 2 vln.délky - obousměrně | PSV | ks | 484 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Měření
156 |  |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu | PSV | ks | 38 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
157 |  |  | Demontáž stávajícího systému PZTS včetně prvků, zdrojů, rozvodnic, kabeláže systémové a napájecí, konzolí, držáků, kabelových tras aj. matariálu stávajícího systému PZTS. V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontovaných zařízení, kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ PZTS BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A NEPOUŽITÝ HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI) |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
158 |  |  | Demontáž stávajících prvků systému ACS včetně zdrojů, rozvodnic, kabeláže systémové a napájecí, konzolí, držáků, kabelových tras aj. matariálu stávajícího systému ACS (včetně interkomů apod.). V ceně zahrnuty průzkumy, měření aj. pro určení demontovaných zařízení, kabeláže a tras, odvíkování a zavíkování stávajících žlabů, demontáž převěsů aj. (DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ ACS BUDE PROVEDENA PRO MOŽNOST OPĚTOVNÉ MONTÁŽE A NEPOUŽITÝ HW BUDE PŘEDÁN INVESTOROVI) |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
159 |  |  | Úpravy ve stávajících datových rozvaděčích, odpojení návzaností PZTS, popis nových vývodů, vyvázání kabeláže popis kabeláže apod. |  | kpl | 21 |  | 0 |  | 0 | 0
160 |  |  | Úpravy ve stávajících NN rozvaděčích, vč, doplnění svorek, propojovacích vodičů, apod. |  | kpl | 33 |  | 0 |  | 0 | 0
161 |  |  | Demontáž a opětovná montáž kazetového minerálního podhledu v trase vedení kabeláže (obj.091) |  | m | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
162 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu včetně přebytečné zeminy |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
163 |  |  | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. |  | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
164 |  |  | Zámečnické práce blíže nespecifikované |  | hod | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
165 |  |  | Koordinace s ostatními profesemi |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
166 |  |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) |  | hod | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
167 |  |  | Výrobní a dílenská dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
168 |  |  | SBI nastavení přístupových práv PZTS, umístění symbolů PZTS, zavedení okruhů, konfigurace okruhů PZTS, oživení okruhů PZTS, závěrečné testy PZTS, Koordinace s realizátorem části PZTS, SBI Slave instalace a úvodní konfigurace, včetně certifikátů, SBI vytvoření a úprava podkladů, aj. |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
169 |  |  | Konfigurace operátorského pracoviště (RT, Prostory, Návštěvy) |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
170 |  |  | Školení operátorů |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
171 |  |  | Geodetické zaměření instalované kabeláže PZTS pro zanesení dat do systému Gramis (papírová i digitální forma předání 3x) v celkové délce vedení cca 640m |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
172 |  |  | Konfigurační tabulky, podklady pro impletaci do grafické nadstavby, předávací dokumentace |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
173 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby PZTS + ACS - OBIA |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
174 |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby LAN - OIT |  | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [10 empty] | 0
DODAVATEL VYPLNÍ POUZE ŠEDIVÉ BUŃKY
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.