## celkem
č.p. | trasa | Cena za vypuštění tras produktovodu | Cena za chemické čištění tras produktovodu | Cena za zprovoznění potrubí | Cena za pevnostní a tlakové zkoušky | Cena celkem
1 | D101 Litvínov - Hněvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | D102 Litvínov Kryry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | D103 Kryry - Třemošná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | D104 Kryry - Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | D105 Hněvice - Mstětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | D106 Mstětice - Nové Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | D107 Hněvice - Kralupy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | D108 Dědibaby - Mstětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | D109 Mstětice - Nové Město | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | D110 Kralupy - Mstětice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | D211 Nové Město - Cerekvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | D212 Šlapanov - Smyslov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | D213 Smyslov - Včelná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | D214 Smyslov - Bělčice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | D215 Bělčice - Třemošná | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | D216 Nové Město - Potěhy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | D217 Potěhy - Šlapanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | D218 Šlapanov - Velká Bíteš | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | D224 Potěhy - Paramo Pardubice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | D319 Velká Bíteš - Střelice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | D320 Klobouky - Střelice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | D321 ř.Morava - Klobouky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | D322 Klobouky - Loukov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Příprava úseku DN 300 |  |  |  |  | 0
25 | Příprava úseku DN 250 |  |  |  |  | 0
26 | Příprava úseku DN 200 |  |  |  |  | 0
27 | Příprava úseku DN 150 |  |  |  |  | 0
| Nabídková cena celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Poznámka :
Příprava úseku je řešena modelovým případem. Rozsah a počet jednotlivých úseků bude uveden v konkrétním technologickém postupu
na jednotlivé trasy a činnosti.

## vypuštění
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
D101 Litvínov - Hněvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 78905 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D102 Litvínov - Kryry DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 51345 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D103 Kryry - Třemošná DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 49976 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D104 Kryry - Hájek DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 49912 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D105 Hněvice - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 43694 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D106 Mstětice - Nové Město DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 32578 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D107 Hněvice - Kralupy DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 24900 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D108 Dědibaby - Mstětice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 32305 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D109 Mstětice - Nové Město DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 31142 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D110 Kralupy - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 33227 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D211 Nové Město - Cerekvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 73731 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D212 Šlapanov - Smyslov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 89531 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D213 Smyslov - Včelná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 82829 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D214 Smyslov - Bělčice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 76104 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D215 Bělčice - Třemošná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 59198 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D216 Nové Město - Potěhy DN 250/200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 37232 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D217 Potěhy - Šlapanov DN 250
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 44647 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D218 Šlapanov - Velká Bíteš DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 55330 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D224 Potěhy - Paramo Pardubice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 32884 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D319 Velká Bíteš - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 26016 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D320 Klobouky - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 40421 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D321 řeka Morava - Klobouky DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 28547 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D322 Klobouky - Loukov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyprázdnění potrubí | bm | 93300 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## chemické čistění
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
D101 Litvínov - Roudnice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 78859 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 78859 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 78859 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D102 Litvínov - Kryry DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 51345 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 51345 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 51345 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D103 Kryry - Třemošná DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 49976 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 49976 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 49976 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D104 Kryry - Hájek DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 49912 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 49912 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 49912 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D105 Hněvice - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 43694 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 43694 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 43694 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D106 Mstětice - Nové Město DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 32578 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 32578 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 32578 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D107 Hněvice - Kralupy DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 24900 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 24900 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 24900 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D108 Dědibaby - Mstětice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 32305 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 32305 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 32305 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D109 Mstětice - Nové Město DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 31142 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 31142 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 31142 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D110 Kralupy - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 33227 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 33227 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 33227 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D211 Nové Město - Cerekvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 73731 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 73731 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 73731 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D212 Šlapanov - Smyslov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 89531 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 89531 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 89531 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D213 Smyslov - Včelná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 82829 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 82829 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 82829 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D214 Smyslov - Bělčice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 76104 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 76104 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 76104 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D215 Bělčice - Třemošná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 59198 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 59198 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 59198 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D216 Nové Město - Potěhy DN 250/200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 37232 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 37232 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 37232 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D217 Potěhy - Šlapanov DN 250
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 44647 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 44647 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 44647 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D218 Šlapanov - Velká Bíteš DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 55330 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 55330 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 55330 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D224 Potěhy - Paramo Pardubice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 32884 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 32884 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 32884 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D319 Velká Bíteš - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 26016 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 26016 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 26016 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D320 Klobouky - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 40421 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 40421 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 40421 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D321 řeka Morava - Klobouky DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 28547 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 28547 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 28547 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D322 Klobouky - Loukov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Chemické čištění - 5 mg/l | bm | 93300 | 0 | 0
| Chemické čištění - 1 mg/l | bm | 93300 | 0 | 0
| Dočasná konzervace vnitřního povrchu potrubí | bm | 93300 | 0 | 0
| Doprava techniky, personálu a čistícího roztoku | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## zprovoznění
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
D101 Litvínov - Hněvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 78859 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 78859 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D102 Litvínov - Kryry DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 51345 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 51345 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D103 Kryry - Třemošná DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 49976 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 49976 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D104 Kryry - Hájek DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 49912 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 49912 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D105 Hněvice - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 43694 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 43694 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D106 Mstětice - Nové Město DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 32578 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 32578 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D107 Hněvice - Kralupy DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 24900 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 24900 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D108 Dědibaby - Mstětice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 32305 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 32305 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D109 Mstětice - Nové Město DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 31142 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 31142 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D110 Kralupy - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 33227 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 33227 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D211 Nové Město - Cerekvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 73731 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 73731 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D212 Šlapanov - Smyslov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 89531 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 89531 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D213 Smyslov - Včelná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 82829 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 82829 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D214 Smyslov - Bělčice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 76104 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 76104 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D215 Bělčice - Třemošná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 59198 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 59198 | 0 | 0
| Kalibrace potrubí dle požadavku ČEPRO,a.s. | bm | 59198 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D216 Nové Město - Potěhy DN 250/200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 37232 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 37232 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D217 Potěhy - Šlapanov DN 250
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 44647 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 44647 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D218 Šlapanov - Velká Bíteš DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 55330 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 55330 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D224 Potěhy - Paramo Pardubice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 32884 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 32884 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D319 Velká Bíteš - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 26016 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 26016 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D320 Klobouky - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 40421 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 40421 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D321 řeka Morava - Klobouky DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 28547 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 28547 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D322 Klobouky - Loukov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zaplnění vypuštěného úseku | bm | 93300 | 0 | 0
| Sledování ježka v nevypuštěném úseku | bm | 93300 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## tlakové zkoušky
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
D101 Litvínov - Roudnice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor/úsek | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 78859 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 78859 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 5913 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 17525 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 78859 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 78859 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D102 Litvínov - Kryry DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 51345 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 51345 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 3770 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 11410 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 51345 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 51345 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D103 Kryry - Třemošná DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 49976 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 49976 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 3671 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 11106 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 49976 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 49976 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D104 Kryry - Hájek DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 49912 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 49912 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 3669 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 11092 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 49912 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 49912 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D105 Hněvice - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 43694 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 43694 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1344 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 4370 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 43694 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 43694 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D106 Mstětice - Nové Město DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32578 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32578 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1004 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 3258 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 32578 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 32578 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D107 Hněvice - Kralupy DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 24900 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 24900 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1791 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 5534 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 24900 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 24900 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D108 Dědibaby - Mstětice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32305 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32305 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2298 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 7179 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 32305 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 32305 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D109 Mstětice - Nové Město DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 31142 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 31142 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2350 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 6921 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 31142 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 31142 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D110 Kralupy - Mstětice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 33227 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 33227 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1100 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 3323 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 33227 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 33227 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D211 Nové Město - Cerekvice DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 73731 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 73731 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 5493 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 16385 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 73731 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 73731 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D212 Šlapanov - Smyslov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 89531 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 89531 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2993 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 8954 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 89531 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 89531 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D213 Smyslov - Včelná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 82829 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 82829 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1463 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 4142 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 82829 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 82829 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D214 Smyslov - Bělčice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 76104 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 76104 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2543 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 7611 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 76104 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 76104 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D215 Bělčice - Třemošná DN 150
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 59198 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 59198 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1043 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 2960 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 59198 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 59198 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D216 Nové Město - Potěhy DN 250/200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 37232 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 37232 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1426 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 5585 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 37232 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 37232 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D217 Potěhy - Šlapanov DN 250
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 44647 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 44647 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2315 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 6698 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 44647 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 44647 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D218 Šlapanov - Velká Bíteš DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 55330 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 55330 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1850 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 5535 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 55330 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 55330 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D224 Potěhy - Paramo Pardubice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32884 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 32884 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1133 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 3289 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 32884 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 32884 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D319 Velká Bíteš - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 26016 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 26016 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 869 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 2602 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 26016 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 26016 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D320 Klobouky - Střelice DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 40421 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 40421 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 1351 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 4043 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 40421 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 40421 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D321 řeka Morava - Klobouky DN 300
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 28547 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 28547 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 2139 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 6344 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 28547 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 28547 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
D322 Klobouky - Loukov DN 200
| Zpracování realizační dokumentace | soubor | 1 | 0 | 0
| Zpracování dokumentace skutečného provedení | soubor | 1 | 0 | 0
| Příprava techniky a zřízení staveniště | soubor | 1 | 0 | 0
| Zkouška pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 93300 | 0 | 0
| Zátěžová zkouška dle TPG 702 04 včetně zkoušky pevnosti a těsnosti dle ČSN EN 14 161 s vyhodnocením dle TPG 702 04 | bm | 93300 | 0 | 0
| Dodávka a likvidace vody | m3 | 3119 | 0 | 0
| Dodávka inertní směsi ( natlakování do 3 bar ) | m3 | 9330 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí héliem rozpuštěným ve vodě( délka do 3 km ) | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti úseku potrubí směsí hélia a vzduchu ( dusíku ), délka do 3 km | soubor | 1 | 0 | 0
| Vyhledání netěsnosti akustickou emisí | soubor | 1 | 0 | 0
| Mechanické vyčištění a/nebo kalibrace potrubí | bm | 93300 | 0 | 0
| Vysušení potrubí | bm | 93300 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro mechanické čištění, kalibraci,sušení, tlakování vodou | soubor | 1 | 0 | 0
| Doprava techniky a personálu pro tlakování inertním plynem | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0

## příprava úseku
č.p. | položka - název | m.j. | množství | jednotková cena | cena celkem
DN 300
1 | zemní práce pro rozpojení potrubí (výkop o délce 12m hloubka 2m a následné zahrnutí a úprava terénu do původního stavu) | soubor | 1 | 0 | 0
2 | rozpoj a propoj potrubí (výřez potrubí o délce 12m a následné propojení ) | soubor | 1 | 0 | 0
3 | navaření čistící nebo tlakovací komory (1xsvár) | soubor | 1 | 0 | 0
4 | montáž nebo demontáž čistící, nebo tlakovací komory (strojní a zdvihací práce ve výkopu - umístění komor) | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
DN 250
1 | zemní práce pro rozpojení potrubí (výkop o délce 12m hloubka 2m a následné zahrnutí a úprava terénu do původního stavu) | soubor | 1 | 0 | 0
2 | rozpoj a propoj potrubí (výřez potrubí o délce 12m a následné propojení ) | soubor | 1 | 0 | 0
3 | navaření čistící nebo tlakovací komory (1xsvár) | soubor | 1 | 0 | 0
4 | montáž nebo demontáž čistící, nebo tlakovací komory (strojní a zdvihací práce ve výkopu - umístění komor) | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
DN 200
1 | zemní práce pro rozpojení potrubí (výkop o délce 12m hloubka 2m a následné zahrnutí a úprava terénu do původního stavu) | soubor | 1 | 0 | 0
2 | rozpoj a propoj potrubí (výřez potrubí o délce 12m a následné propojení ) | soubor | 1 | 0 | 0
3 | navaření čistící nebo tlakovací komory (1xsvár) | soubor | 1 | 0 | 0
4 | montáž nebo demontáž čistící, nebo tlakovací komory (strojní a zdvihací práce ve výkopu - umístění komor) | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem |  |  |  | 0
DN150
1 | zemní práce pro rozpojení potrubí (výkop o délce 12m hloubka 2m a následné zahrnutí a úprava terénu do původního stavu) | soubor | 1 | 0 | 0
2 | rozpoj a propoj potrubí (výřez potrubí o délce 12m a následné propojení ) | soubor | 1 | 0 | 0
3 | navaření čistící nebo tlakovací komory (1xsvár) | soubor | 1 | 0 | 0
4 | montáž nebo demontáž čistící, nebo tlakovací komory (strojní a zdvihací práce ve výkopu - umístění komor) | soubor | 1 | 0 | 0
| Celkem (modelový případ) |  |  |  | 0