## Položkový rozpočet
Příloha č. 3 ZD č.: 160/24/OCN - POLOŽKOVÝ ROZPOČET ("CENÍK")
Ověřování, kalibrace, opravy a servis hladinoměrů a teploměrů ve skladech pohonných látek v ČEPRO, a.s. 2025 - 2029“
Kategorie | Zařízení | Výrobce | Typ | Popis ND | Part No. | Měrná jednotka | Počet jednotek | Záruka | Jednotková cena (bez DPH) | Cena (bez DPH)
1 | Komponenty: | [9 empty] | Poznámka
| Radarový hladinoměr | Rosemount | 3900 | Vysílací hlava THE | SPTHE39 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Procesorová karta SPC | 03600-3001-0002 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Napájecí karta TRC 230 VAC | 03600-3001-0003 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Napájecí karta TRC 24 VDC KIT | 03600-3001-0004 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Napájecí karta TRC 24 VDC | 03600-3001-0005 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Analogová procesorová karta APC | 03600-3001-0008 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Karta analog vstupů 4-20mA | 03600-3001-0009 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Karta relé výstupů ROC | 03600-2001-0021 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Karta teplotních vstupů TMC | 03600-3001-0022 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Karta / bariéra pro vstupy TIC | 03600-3001-0023 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Těsnění pro Jbi, o-ring | 03600-3001-0024 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Terminál pro Jbi, Exe, X11 | 03600-3001-0025 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Terminál pro Jbi, Exe, X12 | 03600-3001-0026 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, HORN ANTENNA, WAVE GUIDE | 03600-3002-0001 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, PARABOLIC & ARRAY ANTENNA, WAVE GUIDE , FIXED INSTALLATION (ARRAY) | 03600-3002-0002 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | RDU40 Remote Display | 3-drát | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | 2210 Remote Display | 4-drát | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Flange Ball welded for parabolic antenna |  | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Radarový hladinoměr | Rosemount | 5900 | TERMINAL BLOCK, 1IN1 | 05900-3001-0001 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | TERMINAL BLOCK, 2IN1 | 05900-3001-0002 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | TERMINAL BLOCK, SIL2 1IN1 | 05900-3001-0003 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | TERMINAL BLOCK, SIL2 2IN1 | 05900-3001-0004 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, C/C CONNECTION, 1/2 - 14 NPT FEMALE THREAD, 1PLUG INCLUDED | 05900-3001-0006 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, C/C CONNECTION, M20 X 1.5 ADAPTERS FEMALE THREAD (2 PCS), 1 PLUG INCL. | 05900-3001-0007 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, C/C CONNECTION, METAL CABLE GLANDS (1/2 – 14 NPT) (2 PCS), 1 PLUG INCL. | 05900-3001-0008 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, C/C CONNECTION, EUROFAST MALE (1 PC), 1 PLUG INCL. | 05900-3001-0009 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, WEATHER PROTECTION, SILVER | 05900-3001-0011 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | 5900S/C HOUSING | 05900-3001-0012 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 5900 COVER MAIN ASSY INCL. O-RING | 05900-3001-0013 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 5900 FRONT COVER INCL. O-RING | 05900-3001-0014 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 5900, MAIN & SPAREPART LABEL | 05900-3001-0015 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, PARABOLIC ANTENNA, FLANGE BALL, WELDED INSTALLATION | 05900-3002-0001 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 5900 PARABOL, KALREZ O-RINGS | 05900-3002-0030 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 5900 PARABOL, VITON O-RINGS | 05900-3002-0031 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | ARRAY ANTENNA, SIZE 5 IN | 05900-3002-0003 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | ARRAY ANTENNA, SIZE 6 IN. | 05900-3002-0004 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | ARRAY ANTENNA, SIZE 8 IN. | 05900-3002-0005 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, CONE ANTENNA, PTFE FILLING WITH VITON O-RINGS | 05900-3002-0020 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Flange Ball welded for parabolic antenna |  | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Tank Hub | Rosemount | 2410 | PRIM./SEC. FIELD BUS, TRL/2 MODBUS | 02410-3000-0001 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | PRIM./SEC. FIELD BUS, ANALOG OUTPUT/INPUT 4-20 MA/HART, PASSIVE (NON-IS) | 02410-3000-0003 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | SEC. FIELD BUS, ANALOG OUTPUT/INPUT 4-20 MA/HART, ACTIVE (NON-IS) | 02410-3000-0004 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | SEC. FIELD BUS, ANALOG OUTPUT/INPUT 4-20 MA/HART, PASSIVE (IS) | 02410-3000-0005 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | SEC. FIELD BUS, ANALOG OUTPUT/INPUT 4-20 MA/HART, ACTIVE (IS) | 02410-3000-0006 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | SEC. FIELD BUS, WIRELESS HART (IEC 62591) CONNECTIVITY (IS) | 02410-3000-0007 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | RELAY OUTPUT (SIS/SIL), AR RELAY BOARD, 1XSPST, SOLID STATE | 02410-3000-0014 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, INTEGRAL DISPLAY, LCD UNIT | 02410-3000-0015 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | POWER SUPPLY, EXTENDED INPUT RANGE: 48-240 VAC AT 50/60 HZ, & 24-48 VDC | 02410-3000-0016 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, MECHANICAL INSTALLATION, FOR WALL AND PIPE MOUNTING (1-2 IN. PIPES) | 02410-3000-0022 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, MECHANICAL INSTALLATION, FOR WALL MOUNTING | 02410-3000-0023 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | WIRE TERMINAL, NON-IS (EXE) | 02410-3000-0024 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | WIRE TERMINAL, IS (EXI) | 02410-3000-0025 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | WIRE TERMINAL, SIL, NON-IS (EXE) | 02410-3000-0026 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | WIRE TERMINAL, SIL, IS (EXI) | 02410-3000-0027 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | 2410 HOUSING | 02410-3000-0028 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 2410, MAIN & SPAREPART LABEL | 02410-3000-0029 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 2410 COVER MAIN ASSY FOR DISPLAY | 02410-3000-0030 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 2410 COVER MAIN ASSY W/O DISPLAY | 02410-3000-0031 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, O-RING, DI 142.47X3.53 FOR FRONT COVER , 5 PCS | 02410-3000-0032 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, O-RING, DI 110.72X3.53 FOR TERMINAL COVER , 10 PCS | 02410-3000-0033 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, TANK BUS, MULTIPLE TANKS | 02410-2000-0001 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, SEC. FIELD BUS, TRL/2 MODBUS | 02410-2000-0003 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, SEC. FIELD BUS, WIRELESS HART (IEC 62591) CONNECTIVITY (IS) | 02410-2000-0004 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, SEC. FIELD BUS, ANALOG OUTPUT 4-20 MA/HART, ACTIVE (NON-IS) | 02410-2000-0005 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, SEC. FIELD BUS, ANALOG OUTPUT 4-20 MA/HART, PASSIVE (NON-IS) | 02410-2000-0006 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, SEC. FIELD BUS, ANALOG OUTPUT 4-20 MA/HART, ACTIVE (IS) | 02410-2000-0007 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, SEC. FIELD BUS, ANALOG OUTPUT 4-20 MA/HART, PASSIVE (IS) | 02410-2000-0008 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, SEC. FIELD BUS, ANALOG INPUT 4-20 MA/HART, ACTIVE (NON-IS) | 02410-2000-0009 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, SEC. FIELD BUS, ANALOG INPUT 4-20 MA/HART, PASSIVE (NON-IS) | 02410-2000-0010 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, SEC. FIELD BUS, ANALOG INPUT 4-20 MA/HART, ACTIVE (IS) | 02410-2000-0011 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, SEC. FIELD BUS, ANALOG INPUT 4-20 MA/HART, PASSIVE (IS) | 02410-2000-0012 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, RELAY OUTPUT, 2XSPST, SOLID STATE | 02410-2000-0019 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, RELAY OUTPUT, 1XSPST, SOLID STATE | 02410-2000-0020 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, INTEGRAL DISPLAY, LCD UNIT | 02410-2000-0021 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Temperature Transmitter | Rosemount | 2240S | SPARE BOARD INCL O-RING | 2249SP164AFZZ0ZZZ | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | SPARE BOARD INCL O-RING & Q4 | 2249SP164AFZZ0ZZZ-Q4 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | INTEGRATED MOUNTING FOR 565/566/765 TEMPERATURE SENSORS | 02240-3000-0006 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | MECHANICAL INSTALLATION, FOR WALL AND PIPE MOUNTING (1-2 IN. PIPES) | 02240-3000-0007 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | MECHANICAL INSTALLATION, FOR WALL MOUNTING | 02240-3000-0008 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | O-RING, DI 153X4 FOR FRONT COVER, 10 PCS | 02240-3000-0009 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | NUMBER OF TEMPERATURE SENSOR INPUT, UP TO 16 X RTD SPOT ELEMENTS | 02240-2000-0001 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | NUMBER OF TEMPERATURE SENSOR INPUT, UP TO 08 X RTD SPOT ELEMENTS | 02240-2000-0002 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | NUMBER OF TEMPERATURE SENSOR INPUT, UP TO 04 X RTD SPOT ELEMENTS | 02240-2000-0003 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | TEMPERATURE ELEMENTS WIRING, 4-WIRE | 02240-2000-0004 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | AUXILIARY INPUT, ROSEMOUNT 0765 WATER LEVEL SENSOR INPUT | 02240-2000-0005 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Displej | Rosemount | 2230 | DISPLAY BOARD, INCL O-RING | 2239EZZZZZZZZ-CB | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | DISPLAY & TERMINAL BOARD, INCL O-RING | 2239EZZZZZZZZ-CT | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, WIRE CONNECTIONS, TERMINAL BOARD INCL O-RING | 02230-3000-0001 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, O-RING, DI 147X3 FOR FRONT COVER, 10 PCS | 02230-3000-0002 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, MECHANICAL INSTALLATION, FOR WALL AND PIPE MOUNTING (1-2 IN. PIPES) | 02230-3000-0003 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, MECHANICAL INSTALLATION, FOR WALL MOUNTING | 02230-3000-0004 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 2230, MAIN & SPAREPART LABEL | 02230-3000-0011 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 2230 LID WEATHER PROTECTION | 02230-3000-0012 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
| System Hub | Rosemount | 2460 | MAIN BOARD UP TO 16 TANKS | 24691S0SRRRRFRFRTRTR0000ZZZZZ | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | MAIN BOARD UP TO 48 TANKS | 24694S0SRRRRFRFRTRTR0000ZZZZZ | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | MAIN BOARD UP TO 64 TANKS | 24696S0SRRRRFRFRTRTR0000ZZZZZ | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | SPARE, POWER UNIT MODULE | 02460-3000-0001 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | SPARE, TERMINAL BOARD | 02460-3000-0002 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | FIELD/HOST COMMUNICATION, SPARE TRL/2 MODBUS MODEM | 02460-3000-0004 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | FIELD HOST COMMUNICATION,SPARE RS232 / RS485 / MODBUS MODEM | 02460-3000-0005 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | KIT, 2460 ADAPTER, 1/2–14 NPT (9 PCS) and 3/4-14 NPT (2 PCS), 9 PLUGS INCL. | 02460-3000-0012 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | UPGRADE, PORT 2 | 02460-2000-0001 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | UPGRADE, PORT 3 | 02460-2000-0002 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | UPGRADE, PORT 4 | 02460-2000-0003 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | UPGRADE, PORT 5, FIELD COMMUNICATION | 02460-2000-0004 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | UPGRADE, PORT 5, HOST COMMUNICATION | 02460-2000-0005 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | UPGRADE, PORT 6, FIELD COMMUNICATION | 02460-2000-0006 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | UPGRADE, PORT 6, HOST COMMUNICATION | 02460-2000-0007 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | UPGRADE, PORT 7, HOST COMMUNICATION | 02460-2000-0009 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Celá zařízení | Rosemount | Různé | Rosemount 5900 (Raptor) | 5900S P01FI1A1AG-1A5SFFKA0-Q4 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 2410 (TankHub) | 2410SFR0020PSE1RA10 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount - karta Modbus pro 2460 | 02460-30000-0004 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 2240 - elektronika pro teploměr | 2240SP0840FI10A1M-Q4 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 2230 displej (GFD) | 2230EFSI10A1W | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Multispotový teploměr MST, common return | Senmatic MST/NLI | Ks | 1 | 60 měsíců |  | 0
|  |  |  | Multispotový teploměr MST, 3-drát | Senmatic MST/NLI | Ks | 1 | 60 měsíců |  | 0
|  |  |  | Multispotový teploměr NLI, 3-drát | Rosemount 565 | Ks | 1 | 60 měsíců |  | 0
|  |  |  | Multispotový teploměr NLI, 4-drát | Rosemount 565 | Ks | 1 | 60 měsíců |  | 0
|  |  |  | Multispotový teploměr MST/NLI 565 | individuálně - dle instalace | Ks | 1 | 60 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 2120 | Vibrační vidlička | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 248 |  | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 214C | Teplotmí sensor jednobodový | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 2160 | Vibrační vidlička - wireless | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 775 THUM | Bezdrátový vysílač HART | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 1410S Gateway | Koncentrátor pro bezdrátové komp. | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 781S | Smart antenna | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 5300 - vysílací hlava, kód se může lišit | 5301HA1N0N0NN00000NAE1M1Q4 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 5400 - vysílací hlava, kód se může lišit |  | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 5408 - vysílací hlava, kód se může lišit |  | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 644 - elektronika pro teploměr | 644HANAXAQ4 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 2051/2088 dle specifikace | 2051/2088 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 2051CG | 2051CG2F02A1BH2S6I1V5Q4 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 2051TG | 2051TG1F2B21BIAQ4 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 3051S | Tl. snímač | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 3144P | Teplotní snímač | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Ventilová sada | Rosemount 304 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Ventilová sada | Rosemount 305 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Ventilová sada | Rosemount 306 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 3308 | Bezdrátový kontaktní radar | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount 3408, 3408U | Kontaktní radar | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Rosemount FBM2180 | FieldBus Modem | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Magnetostrikční sonda | Labko | 7100MR1 - Max | LabkoMax 7100MR magnetostrictive sensor 132" | 7100M122R1XF2L132 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Centering spacer kit - rozpěrný kříž | 8523495 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Float SS 2" - plovák | 8531052 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Float Diesel/Water - plovák | 8531287 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Float Gasoline/Water - plovák | 8531286 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Connector cable 1.8 m - kabel | 8523494 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | Junction boc LJB - svorkovnice | 8524808 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
|  |  |  | MPS-4 - komunikační jednotka | 8521127 | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Konvertor HART / Modbus | Moore Industries | HCS | HCS/HART/MB485/9-30DC-RF [DIN] |  | Ks | 1 | 24 měsíců |  | 0
[10 empty] | 0 | Cena celkem bez DPH
2 | Opravy a servis: | [9 empty] | Poznámka
| Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy s reakční dobou servisního zásahu do 48 hodin |  |  |  |  | hod. | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy s reakční dobou servisního zásahu do 96 hodin |  |  |  |  | hod. | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika (standardní pracovní doba) |  |  |  |  | hod. | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Cena za každou odpracovanou hodinu servisního technika pro poruchy řešené na dálku (konzultace) |  |  |  |  | hod. | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Cena za výjezd servisního technika (hodiny strávené na cestě) |  |  |  |  | hod. | 1 | 24 měsíců |  | 0
| Cena za výjezd (km) |  |  |  |  | km | 1 | 24 měsíců |  | 0
[10 empty] | 0 | Cena celkem bez DPH
3 | Zápůjčka zařízení (pro vykrytí doby potřebné pro ověření / kalibraci / dodání nového ND, zařízení): | [9 empty] | Poznámka
| Rosemount 5900 |  |  | V případě stanoveného měřidla dodavatel zapůjčí zařízení vč. platného potvrzení o ověření V případě pracovního měřidla dodavatel zapůjčí zařízení vč. platného kalibračního listu (vč. zápisu do přílohy č. 12) |  | den | 1 |  |  | 0
| Rosemount 3900 |  |  |  |  | den | 1 |  |  | 0
| Rosemount 5300/5400 |  |  |  |  | den | 1 |  |  | 0
| LabkoMax 132" - sonda |  |  |  |  | den | 1 |  |  | 0
| Labko MPS-4 |  |  |  |  | den | 1 |  |  | 0
| Moore Industries HCS - HART / Modbus konvertor |  |  |  |  | den | 1 |  |  | 0
[10 empty] | 0 | Cena celkem bez DPH
4 | Ověření / kalibrace / kontrola: | [9 empty] | Poznámka
| Teplota - ověření - METR12 |  |  | (vč. evidence zařízení, dokumentů a kontrol přes webové rozhraní v elektronickém systému zadavatele) |  | ks | 1 |  |  | 0
| Labko (hladina + teplota) - ověření - METR 27 |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| Hladina - ověření - METR27 |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| Kalibrace na místě - METR03 |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| Ověření na místě - METR28 |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
| Kontrola zařízení a test havarijních hladin na nádržích - METR22 |  |  |  |  | Ks | 1 |  |  | 0
| Verifikace měření na stacionární nádrži ve vztahu měřidla k objemu při referenční teplotě 15°C |  |  |  |  | ks | 1 |  |  | 0
CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA "C", v Kč, bez DPH | [9 empty] | 0

## Harmonogram 2025-2028 (hidden)
Příloha č. 1
Harmonogram činností
Harmonogram činností 2025-2028 |  |  |  | Součty metrologických úkonů pro celé Čepro za jednotlivé roky
|  |  |  | 69 | 39 | 12 | 97 | 131 | 82 | 74 | 5 | 68 | 46 | 81 | 114 | 16 | 81 | 131 | 55 | 55 | 13 | 87 | 46 |  | 287 | 282 | 46 | 333 | 354
|  |  |  | 2025 |  |  |  |  | 2026 |  |  |  |  | 2027 |  |  |  |  | 2028 | [5 empty] | SUM 2025 – 2028 |  |  |  |  | SUM vše 2025 – 2028
Sklad | Objekt | Typ měřidla | PM/SM | Hladina ČMI - ověření - METR27 | Teplota ČMI - ověření - METR12 | Labko ČMI - ověření - METR 27 | ověření na místě - METR28 | kalibrace na místě - METR03 | Hladina ČMI - ověření - METR27 | Teplota ČMI - ověření - METR12 | Labko ČMI - ověření - METR 27 | ověření na místě - METR28 | kalibrace na místě - METR03 | Hladina ČMI - ověření - METR27 | Teplota ČMI - ověření - METR12 | Labko ČMI - ověření - METR 27 | ověření na místě - METR28 | kalibrace na místě - METR03 | Hladina ČMI - ověření - METR27 | Teplota ČMI - ověření - METR12 | Labko ČMI - ověření - METR 27 | ověření na místě - METR28 | kalibrace na místě - METR03 | SUM | ověření v ČMI | ověření v ČMI | ověření v ČMI | ověření | kalibrace | SUM | Hladina ČMI - ověření - METR27 | Teplota ČMI - ověření - METR12 | Labko ČMI - ověření - METR 27 | ověření na místě - METR28 | kalibrace na místě - METR03
Třemošná | 230/2A | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2025 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2025 | 69 | 39 | 12 | 97 | 131
Třemošná | 230/2B | 5900S Raptor | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2026 | 12 | 12 | 3 | 1 | 8 | 2026 | 82 | 74 | 5 | 68 | 46
Třemošná | 230/2C | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2027 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2027 | 81 | 114 | 16 | 81 | 131
Třemošná | 230/2D | 5900S Raptor | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2028 | 1 | 0 | 0 | 15 | 8 | 2028 | 55 | 55 | 13 | 87 | 46
Třemošná | 230/1A | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [7 empty] | SUM | 287 | 282 | 46 | 333 | 354
Třemošná | 230/1B | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Třemošná | 230/1C | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Třemošná | 230/1D | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Třemošná | 230/1E | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Třemošná | 201/H211 A | 3920 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Třemošná | 201/H211 B | 3920 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Třemošná | H401 A | 3920 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Třemošná | H401 B | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Třemošná | H401 C | 3920 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Třemošná | H401 D | 3920 Rex | SM |  | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1
Třemošná | H721/01 | LabkoMax 7100 | SM | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
Třemošná | H721/02 | LabkoMax 7100 | SM | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
Třemošná | H721/03 | LabkoMax 7100 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Třemošná | H721/04 | LabkoMax 7100 | SM | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
Třemošná | H722/01 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Třemošná | H722/02 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Třemošná | H722/03 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Třemošná | H722/04 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Třemošná | H722/05 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Třemošná | 583/H4701 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Třemošná | 583/H4161 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Třemošná | 190/H02A | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Třemošná | 190/H02B | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Třemošná | 190/H03A | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Třemošná | 190/H03B | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Třemošná | 190/H03C | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Třemošná | 190/H03E | 3301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Třemošná | 202/H221C | 5301 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hájek | 231/2A | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Hájek | 231/2B | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2026 | 0 | 1 | 0 | 16 | 1
Hájek | 231/1A | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
Hájek | 231/1B | 3930 Rex | SM | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 2028 | 16 | 13 | 0 | 0 | 1
Hájek | 231/1C | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hájek | 231/1D | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hájek | 231/1E | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hájek | 233/101 | 3930 Rex | SM | [20 empty] | mimo provoz
Hájek | 233/102 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hájek | 233/103 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hájek | 233/104 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hájek | 233/105 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hájek | 233/106 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hájek | 233/107 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hájek | 233/108 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hájek | 625/A | 3920 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hájek | 625/B | 3920 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hájek | 620/01A | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hájek | 580/01 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Bělčice | 231/105A | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1
Bělčice | 231/105B | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2026 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1
Bělčice | 231/106 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2027 | 16 | 9 | 0 | 0 | 1
Bělčice | 231/107 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2028 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1
Bělčice | 231/108 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Bělčice | 231/109 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Bělčice | 231/110 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Bělčice | 231/111 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Bělčice | 230/Z001A | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Bělčice | 230/Z001B | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Bělčice | 230/Z001C | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Bělčice | 230/Z001D | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Bělčice | 230/Z002A | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Bělčice | 230/Z002B | 5900S Raptor | SM | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Bělčice | 230/Z002C | 5900S Raptor | SM | [6 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | 1
Bělčice | 230/Z002D | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Bělčice | 230/Z002E | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Bělčice | 230/Z003A | E+H FMR 53x | PM | [20 empty] | mimo provoz
Bělčice | 230/Z003B | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Bělčice | 222/4 | 5301 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Bělčice | 050/1 | Ekorex | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 360/1 | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23
Smyslov | 360/2 | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
Smyslov | 235/1 | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2027 | 23 | 14 | 0 | 0 | 23
Smyslov | 231/A | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2028 | 0 | 9 | 3 | 0 | 1
Smyslov | 231/B | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 231/C | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 231/D | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 231/E | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 231/F | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 231/G | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Smyslov | 231/H | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 232/E1 | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Smyslov | 232/E2 | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Smyslov | 232/01 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 232/02 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 232/03 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Smyslov | 233/01 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 233/02 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Smyslov | 233/03 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Smyslov | 233/04 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Smyslov | 233/05 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 233/06 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Smyslov | 233/07 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 233/08 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 233/09 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Smyslov | 233/10 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Smyslov | 231/K | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 231/M | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 360/B1 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 360/B2 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 360/N1 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 360/N2 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 200/H9401 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 200/H9402 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 200/H9407 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 200/H9408 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 200/H9409 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 200/H9410 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 200/H9411 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 200/H9412 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 222/12 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 222/50 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 235/02 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 621/04 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 621/05 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 193/BA | 5301 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 193/NM | 5301 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 193/VODA | 5301 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 221/BA | 5301 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Smyslov | 221/NM | 5301 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 232/01 | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11
Včelná | 232/03 | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
Včelná | 230/H102 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2027 | 9 | 8 | 0 | 0 | 11
Včelná | 230/H103 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1 | [8 empty] | 2028 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1
Včelná | 230/H104A | 5900S Raptor | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Včelná | 230/H104B | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Včelná | 230/H105 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
Včelná | 230/H106A | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Včelná | 230/H106B | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Včelná | 230/H107A | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Včelná | 230/H107B | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Včelná | 230/H108 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Včelná | 222/H101A | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 222/H101B | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 361/H109 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 361/H110 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 361/H111 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 361/H112 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 200/H9401 | 5301 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 200/H9402 | 5301 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 200/H9407 | KROHNE LT100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 200/H9408 | KROHNE LT100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 200/H9409 | KROHNE OPTIFLEX 1300C | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Včelná | 200/H9410 | KROHNE LT100 | PM
Včelná | 200/H9411 | KROHNE LT100 | PM
Včelná | 200/H9412 | KROHNE LT100 | PM
Včelná | 580/H518 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 190/01 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2025 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11
Hněvice | 190/02 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2026 | 32 | 0 | 0 | 5 | 9
Hněvice | 190/03 | 5301 + 0065 | PM | [20 empty] | 2027 | 19 | 42 | 0 | 0 | 11
Hněvice | 190/04 | 5301 + 0065 | PM | [20 empty] | 2028 | 1 | 8 | 4 | 32 | 9
Hněvice | 190/05 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 190/06 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 193/01A | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Hněvice | 193/01B | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Hněvice | 193/01C | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Hněvice | 193/01D | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Hněvice | 193/02A | LabkoMax 7100 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 193/02B | LabkoMax 7100 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 193/02C | LabkoMax 7100 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 193/02D | LabkoMax 7100 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 193/02E | LabkoMax 7100 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 194/01 aditiva | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 194/02 aditiva | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 194/03 aditiva | 5301 + 0065 | PM
Hněvice | 194/04 aditiva | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 194/05 aditiva | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 194/06 aditiva | 5301 + 0065 | PM | [20 empty] | mimo provoz
Hněvice | 194/07 aditiva | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 194/08 aditiva | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 230/01 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 230/02 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 230/03 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 230/04 | 3920 Rex | SM | [8 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
Hněvice | 231/02 | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Hněvice | 231/03 | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Hněvice | 231/04 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Hněvice | 231/05 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Hněvice | 232/06 | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 232/07 | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 232/08 | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 232/09 | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 232/10 | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 233/11 | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 233/12 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 233/13 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 233/14 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 233/15 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 234/26 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 234/27 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 234/28 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 234/29 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 234/30 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 235/31 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 235/32 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 235/33 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 235/34 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 235/35 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 236/01 | 3920 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 236/02 | 3920 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 237/01 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | MST se bude ověřovat až při čištění nádrže
Hněvice | 237/02 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [9 empty] | MST se bude ověřovat až při čištění nádrže
Hněvice | 238/01 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 238/02 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 239/01 | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 239/02 | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 239/03 | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Hněvice | 239/04 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
Hněvice | 239/05 | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 239/06 | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Hněvice | 239/07 | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Hněvice | 240/01 | E+H FMR 53x | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 240/02 | E+H FMR 53x | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 504/A | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 504/B | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 620/01 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 620/02 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 620/03 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 620/04 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 620/05 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 620/06 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 620/07 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 620/08 | 3920 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Hněvice | 621/01 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Hněvice | 621/02 | 5301 + 0065 | PM | [20 empty] | mimo provoz
Hněvice | 621/03 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 621/04 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Hněvice | 621/05 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Mstětice | 220/11A | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 2025 | 0 | 0 | 2 | 14 | 25
Mstětice | 220/12 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1
Mstětice | 220/13 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 2027 | 8 | 11 | 6 | 2 | 25
Mstětice | 220/14 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1 | [7 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1
Mstětice | 220/15 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Mstětice | 220/11B | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 220/16 | LabkoMax 7100 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Mstětice | 220/17 | LabkoMax 7100 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Mstětice | 220/18 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Mstětice | 233/A | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Mstětice | 233/B | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Mstětice | 233/C | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Mstětice | 234/01 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Mstětice | 234/02 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Mstětice | 234/03 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Mstětice | 234/04 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Mstětice | 234/05 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Mstětice | 234/06 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Mstětice | 234/07 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Mstětice | 234/08 | 3930 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Mstětice | 506/01 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 506/02 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 580/01 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 590/3410 | 3920 Rex | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 231/1 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 231/2 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 231/3 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 231/4 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 231/5 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 231/6 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 231/7 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 231/8 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 191/02A | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 191/02B | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 191/02C | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 191/02D | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 191/02E | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 191/02F | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 191/03A | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 191/03B | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 223/1 | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 223/2 | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 223/3 | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 223/4 | Honeywell SLG 720 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Mstětice | 190/01 | 5301 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Litvínov | N1 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [10 empty] | 2
Cerekvice | 192/02A | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2025 | 0 | 11 | 0 | 4 | 7
Cerekvice | 192/02B | 5301 + 0065 | PM | [20 empty] | 2026 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10
Cerekvice | 192/02C | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2027 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7
Cerekvice | 192/02D | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1 | [5 empty] | 2028 | 16 | 5 | 0 | 0 | 10
Cerekvice | 192/02E | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 192/02F | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 192/03E | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 192/03F | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 231/01 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 231/02 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 231/03 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 231/04 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 231/05 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 231/06 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 231/07 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 231/08 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 231/09 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 231/10 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 231/11 | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Cerekvice | 232/07 | 3920 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Cerekvice | 232/08 | 3920 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Cerekvice | 232/09 | 3920 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Cerekvice | 232/10 | 3920 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Cerekvice | 232/11 | 3920 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Cerekvice | 233/01 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Cerekvice | 233/02 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Cerekvice | 233/03 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Cerekvice | 233/04 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
Cerekvice | 233/05 | LabkoMax 7100 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 233/06 | LabkoMax 7100 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 233/07 | LabkoMax 7100 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 233/08 | LabkoMax 7100 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 221/01 | 5301 + 0065 | PM
Cerekvice | 221/02 | 5301 + 0065 | PM
Cerekvice | 221/03 | 5301 + 0065 | PM
Cerekvice | 221/04 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 221/05 | 5301 + 0065 | PM
Cerekvice | 221/06 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 221/07 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 4331 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 621/01A | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 621/01B | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Cerekvice | 621/02A | 5301 + 0065 | PM | [20 empty] | mimo provoz
Cerekvice | 621/02B | 5301 + 0065 | PM | [20 empty] | mimo provoz
Nové Město | 231/01 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nové Město | 231/02 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1
Nové Město | 231/03 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nové Město | 231/04 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2028 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1
Nové Město | 231/05 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Nové Město | 231/06 | 3930 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Nové Město | H1431 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 239/01 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2025 | 38 | 2 | 0 | 0 | 9
Šlapanov | 239/02 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2026 | 13 | 41 | 2 | 0 | 7
Šlapanov | 239/03 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2027 | 0 | 7 | 0 | 38 | 9
Šlapanov | 239/04 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 2028 | 0 | 1 | 0 | 15 | 7
Šlapanov | 239/05 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 239/06 |  | POZASTAVENO | [20 empty] | mimo provoz
Šlapanov | 239/07 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 239/08 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 230BB/01 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 230BB/02 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 230BB/03 | 3930 Rex | SM | [20 empty] | mimo provoz
Šlapanov | 230BB/04 | 3930 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Šlapanov | 232/03 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 232/04 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 234/01 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 234/02 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 234/03 | 3950 Rex | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 231/01 | 3960 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 231/02 | 3960 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 231/03 | 3960 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 231/04 | 3960 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 233/01 | 3960 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 233/02 | 3960 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 233/03 | 3960 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 233/04 | 3960 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | H830/01 | LabkoMax 7100 | SM | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
Šlapanov | H830/02 | LabkoMax 7100 | SM | [7 empty] | 1 | [10 empty] | 1
Šlapanov | 235/01 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 235/02 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 235/03 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 235/04 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 236/01 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 236/02 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 236/03 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 236/04 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 237/01 | 3920 Rex | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 237/02 | 3920 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 237/03 | 3920 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 237/04 | 3920 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 237/05 | 3920 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 237/06 | 3920 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 237/07 | 5900S Raptor | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 237/08 | 5900S Raptor | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 237/09 | 5900S Raptor | SM | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Šlapanov | 237/10 | 5900S Raptor | SM | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Šlapanov | 237/11 | 5900S Raptor | SM | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Šlapanov | 237/12 | 5900S Raptor | SM | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Šlapanov | 237/13 | 5900S Raptor | SM | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Šlapanov | 237/14 | 5900S Raptor | SM | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1
Šlapanov | 238/01 | 3920 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 238/02 | 3920 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 238/03 | 3920 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 238/04 | 3920 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 238/05 | 3920 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Šlapanov | 238/06 | 3920 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Šlapanov | 194/03 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 194/04 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 194/10 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 222/01 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 222/02 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 222/03 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 225/01 | 5301 + 0065 | PM | [20 empty] | mimo provoz
Šlapanov | 225/02 | 5301 + 0065 | PM | [20 empty] | mimo provoz
Šlapanov | 225/03 | 5301 + 0065 | PM | [20 empty] | mimo provoz
Šlapanov | 620/01 | LabkoFlex R5XF1 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 620/02 | LabkoFlex R5XF1 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 620/03 | LabkoFlex R5XF1 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 620/04 | LabkoFlex R5XF1 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 232/01 | LabkoFlex R5XF1 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 232/02 | LabkoFlex R5XF1 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 220/01 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 220/02 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 220/03 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Šlapanov | 220/04 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Potěhy | 231/01 | 3950 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
Potěhy | 231/02 | 3950 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2026 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2
Potěhy | 231/03 | 3950 Rex | SM | 1 | [12 empty] | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 2027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Potěhy | 231/04 | 3950 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1 |  |  |  | 2028 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2
Potěhy | 220/01A | EH Prosonic FMU 40 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Potěhy | 220/01B | EH Prosonic FMU 40 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 231/01 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 231/02 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 231/03 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 231/04 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 231/05 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 232/01 | 3950 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 232/02 | 3950 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 232/03 | 3950 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 232/04 | 3950 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 232/05 | 3950 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 233/01 | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Loukov | 233/02 | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Loukov | 233/03 | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Loukov | 233/04 | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Loukov | 233/05 | 3950 Rex | SM |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Loukov | 234/01 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 234/02 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 234/03 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 234/04 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 234/05 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 235/01 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 235/02 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 235/03 | 3950 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Loukov | 235/04 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 235/05 | 3950 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 236/01A | 3930 Rex | SM |  | 1 | [6 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 236/01B | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Loukov | 901/31 | LabkoMax 7100 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 902/31 | LabkoMax 7100 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Loukov | 902/32 | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Loukov | 902/33 | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Loukov | 902/34 | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Loukov | 902/35 | LabkoMax 7100 | SM | [8 empty] | 1 | [8 empty] | 1
Loukov | H62001 | mimo provoz | [21 empty] | mimo provoz
Loukov | H62002 | [22 empty] | mimo provoz
Loukov | H62003 | [22 empty] | mimo provoz
Loukov | H62004 | [22 empty] | mimo provoz
Loukov | H62005 | [22 empty] | mimo provoz
Loukov | H62006 | [22 empty] | mimo provoz
Loukov | H62007 | [22 empty] | mimo provoz
Loukov | H62008 | [22 empty] | mimo provoz
Loukov | 237/01 | 5900S Raptor | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | MST se bude ověřovat až při čištění nádrže
Loukov | 237/02 | 5900S Raptor | SM | 1 | [10 empty] | 1 |  | 1 | [6 empty] | MST se bude ověřovat až při čištění nádrže
Loukov | 237/03 | 5900S Raptor | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1 | [6 empty] | MST se bude ověřovat až při čištění nádrže
Loukov | 237/04 | 5900S Raptor | SM |  | 1 |  |  |  | 1 | [12 empty] | 1 |  | MST se bude ověřovat až při čištění nádrže
Loukov | 221/01A | Levelflex M FMP40 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 221/01B | Levelflex M FMP40 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 221/02 | Levelflex M FMP40 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 220/01 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 220/02 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 220/03 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 220/04 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 220/05 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/01A | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/01B | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/01C | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/01D | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/01E | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/01F | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/01G | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/02A | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/02B | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/02C | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/02D | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/02E | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/02F | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/03A | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 238/H04 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 581/01 | 5301 + 0065 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 191/1 | 3301 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 231/231 | 3301 | PM
Loukov | 232/232 | 3301 | PM
Loukov | 233/6 | 5300 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Loukov | 234/234 | 3301 | PM
Loukov | 235/235 | 3301 | PM
Sedlnice | 230/01 | 5900S Raptor | PM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sedlnice | 230/02 | 5900S Raptor | PM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2026 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0
Sedlnice | 230/03 | 5900S Raptor | PM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2027 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
Sedlnice | 230/04 | 5900S Raptor | PM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2028 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0
Sedlnice | 230/05 | 5900S Raptor | PM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Sedlnice | 230/06 | 5900S Raptor | PM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Sedlnice | 230/07 | 5900S Raptor | PM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Sedlnice | 230/08 | 5900S Raptor | PM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Sedlnice | 230/09 | 5900S Raptor | PM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Sedlnice | 230/10 | 5900S Raptor | PM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 621/208 | LabkoFlex R5XF1 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 2025 | 10 | 3 | 8 | 0 | 15
Střelice | 621/209 | LabkoFlex R5XF1 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 2026 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1
Střelice | 620/310 | LabkoMax 7100 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 2027 | 0 | 3 | 0 | 18 | 15
Střelice | 620/304 | LabkoMax 7100 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1 | [6 empty] | 2028 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1
Střelice | 620/303 | LabkoMax 7100 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Střelice | 220/115 | LabkoMax 7100 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Střelice | 220/119 | LabkoMax 7100 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Střelice | 220/120 | LabkoMax 7100 | SM |  |  | 1 | [10 empty] | 1
Střelice | 230/101 | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Střelice | 230/102 | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Střelice | 230/103 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 230/104 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 230/105 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 230/106 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 230/107 | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 230/108 | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 230/109 | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Střelice | 231/Z001A | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 231/Z001B | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 231/Z001C | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 231/Z001D | 3930 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Střelice | 231/Z001E | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Střelice | 231/Z002A | 3930 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Střelice | 231/Z002B | 3930 Rex | SM | 1 | 1 | [11 empty] | 1
Střelice | 230/1 | 3930 Rex | SM | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
Střelice | 232/125A | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 232/125B | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 232/125C | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 232/125D | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H02A | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H02B | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H02C | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H02D | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H03A | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H03B | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H03C | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H03D | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H04A | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H04B | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 190/H04C | 5301 + 244 | PM | [9 empty] | 1 | [9 empty] | 1
Střelice | 211/H211 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Klobouky | 231/1A | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
Klobouky | 231/1B | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | 1 | [11 empty] | 1 |  | 2026 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0
Klobouky | 231/1C | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2027 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2
Klobouky | 231/1D | 5900S Raptor | SM | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2028 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0
Klobouky | 230/01 | 3920 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Klobouky | 230/02 | 3920 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Klobouky | 230/05 | 3920 Rex | SM | [8 empty] | 1 | [6 empty] | 1 | 1
Klobouky | 222/C201 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Klobouky | 222/C202 | 5301 + 0065 | PM |  |  |  |  | 1 | [9 empty] | 1
Klobouky | H986/2 | LabkoMax 7100 | SM |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1