## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek elektrotechnických zařízení
Akce | Rekonstrukce kiosku ČS EO Benátky nad Jizerou
Projekt | SO01 Kiosek 06. Elektro část
Investor | ČEPRO, a. s.
Z. č. | 22105-DVZ-D-D1-SO01-06-201-1REVIZE 1
A. č.
Smlouva
Vypracoval | ING ADAMÍK/ Revize SOHLICH L.
Kontroloval | ING ADAMÍK/ PAZDERA M.
Datum | 11.01.2024
Zpracovatel | PIK s.r.o.
CÚ | 5/2023
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava dodávek (3,6) % | 3,60
Přesun dodávek (1) % | 1,00
PPV (1 nebo 6) % | 6,00
PPV zemních prací, nátěrů (1) % | 0,00
Dodavat. dokumentace (1 - 1,5) % | 0,00
Rizika a pojištění (1 - 1,5) % | 0,00
Opravy v záruce (5 - 7) % | 0,00
GZS (3,25 nebo 8,4) % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 % | 0,00
Roční nárůst cen 2 % | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 21
2. sazba DPH % | 10
Procento PM % 1 | 0
Procento PM % 2 | 5

## Rekapitulace
Název | Hodnota A | Hodnota B | 0
Základní náklady |  |  | 0
Dodávka | 0 |  | 0
Doprava 3,60%, Přesun 1,00% | #VALUE! | #VALUE! | 0
Montáž - materiál |  | 0 | 0
Montáž - práce |  | 0 | 0
Mezisoučet 1 | #VALUE! | #VALUE!
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce |  | #VALUE!
Nátěry |  | 0
Zemní práce |  | 0
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací |  | #VALUE!
Mezisoučet 2 | #VALUE! | #VALUE!
Dodav. dokumentace 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Rizika a pojištění 0,00% z mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Opravy v záruce 0,00% z mezisoučtu 1 |  | #VALUE!
Základní náklady celkem |  | #VALUE!
Vedlejší náklady
GZS 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Provozní vlivy 0,00% z pravé strany mezisoučtu 2 |  | #VALUE!
Vedlejší náklady celkem |  | #VALUE!
Kompletační činnost |  | #VALUE!
Náklady celkem |  | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 21% | #VALUE! | #VALUE!
Základ a hodnota DPH 10% | 0 | 0
Náklady celkem s DPH |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Roční nárůst cen 0,00% |  | #VALUE!
Součty odstavců | Materiál | Montáž
ROZVADĚČ RMS | 0 | 0
ROZVADĚČ RE | 0 | 0
ROZVADĚČ SP | 0 | 0
Dodávky | 0 | 0
Demontáže | 0 | 0
Elektromontáže | 0 | 0
Hromosvod a uzemnění | 0 | 0
Zemní práce | 0 | 0

## Rozpočet
Název | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | Cena celkem | 0
ROZVADĚČ RMS | [8 empty] | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
POLE ROZVADĚČE IP54 (v x š x h) | [8 empty] | 0
2000 x 800 x 400 x mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní rám | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Podstavec výška 10cm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
BOČNÍ ZÁKRYT IP55
Hloubka 400 mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Ostatní materiál a příslušenství | [6 empty] | 0 | 0
Montáž, příslušenství, vnitřní krytí IP20, lišty, těsnění, .... | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zařízení
DTB 120/9x16 šedý Distribuční blok | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PŘIPOJNICE Cu
Cu 20x3, 100A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C,TN-S, TT, IT
FLP-B+C MAXI VS/4 kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodné pro 3-fázový systém TN-S, instalace na vstupu do budovy, 100 kA (10/350), 240 kA (8/20), dálková signalizace poruchy | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Rázové oddělovací tlumivky
RTO-35 oddělovací tlumivky pro správnou koordinaci svodičů, do 35 A | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Přepěťové ochrany třídy D (typ 3) | [6 empty] | 0 | 0
SALTEK Svodič DA-275 DF 25 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VS308U/zelená výstup 3x8A přepínací, UNI AC/DC 12-240 V, signálka, ochranná dioda, RC člen | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
DR-60-24 spínaný stabilizovaný zdroj, výstup 24V/60W, DIN lišta | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SV-LT-X400 Napěťová spoušť | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLO DO každého pole vč. dveřního spínače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SOKLOVÁ ZÁSUVKA
S OCHRANNÝM KOLÍKEM
ZSE-06 Soklová zásuvka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SIGNÁLNÍ SVÍTIDLO 230Vst
HIS95 Bílé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HIS95 Zelené | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
HIS95 Žluté | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TLAČÍTKO 230Vst, 6A | [6 empty] | 0 | 0
Černé | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PŘEPÍNAČ 230V, 6A, 0-1, DO PANELU | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘEPÍNAČ 230V, 6A, R-0-A, DO PANELU | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HŘIB. TLAČ. S ARETACÍ, RUDÉ | [6 empty] | 0 | 0
M22-PV/K11 Ovl.hlavice nouz.zastav,komplet zap.mont,IP66,1z1v | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M22-XZK-D99 Označ štítek nouz.zastav,IP66,33x50,prázdný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M22S-ST-X Nosiče štítků,bez štítku,oblé,černé,šířka 30mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
M22-XGPV Ochrana tlačítka nouzového zastavení, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZS1B NEBO OKI 1c | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Měřící modul PM5110 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SPÍNAČ BACO
VSN63 2 patra | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSN63 2 patra, 4 kontakty 2204, SÍŤ-0-NZ, C4 PNC NSC | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSN32 2 patra | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
VSN16 2 patra | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MĚŘÍCÍ TRANSFORMÁTOR PROUDU, ZAVITOVÝ 30-200/5A (MT BRNO)
CLA1.2 50/5A,10VA,0.5% | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ELEKTROMĚR TŘÍFÁZOVÝ PŘÍMÝ, 3x400/230V AC, IMPULSNÍ VÝSTUP, 1 SAZBA, ČINNÝ VÝKON
EC350 63A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MCR-MB-003-UNI Multifunkční časové relé | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MCR-TK-001-UNI Taktovací časové relé | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OPVP14-3 Pojistkový odpínač | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV14 40A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV14 25A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINY
EG071 Digitální spínací hodiny týdenní, 1 kanálové | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
EEN100 Soumrakový spínač s nástěnným čidlem 5-100/50-2000 Lx | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
LTN-1D-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-4B-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-6B-1 Jistič | Ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-10B-1 Jistič | Ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-16B-1 Jistič | Ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-20B-1 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-4B-1N Jistič | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-6B-1N Jistič | Ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-13B-1N Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-10C-1 Jistič | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-16C-1 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
LTN-6B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-10B-3 Jistič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-16B-3 Jistič | Ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-25B-3 Jistič | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-32B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-63B-3 Jistič | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LTN-10B-3N Jistič | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OLI-10B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LFN-25-4-030AC Proudový chránič | Ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LMF-16B-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 16 A, Ue AC 230 V, charakteristika B, Idn 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, Icn 6 kA, typ A | ks | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LMF-10C-1N-030A Proudový chránič s nadproudovou ochranou, In 10 A, Ue AC 230 V, charakteristika C, Idn 30 mA, 1+N-pól, šířka 1 modul, Icn 6 kA, typ A | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
RSI-20-20-A230-M Instalační stykač | Ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSI-25-40-X230-M Instalační stykač | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSI-20-20-X230-M Instalační stykač | Ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
MIG-20-20-A230 Impulzní relé | Ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE
Pg16 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pg21 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pg29 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ŘADOVÁ SVORKOVNICE
RSA6 | ks | 231 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
RSA16 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
POPISOVÉ ŠTÍTKY | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ RMS - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ RE
[7 empty] | 0 | 0
Elektroměrový rozvaděč do výklenku, ER222/NVP7P 2x dvousazbový, 2x40A, IP44/IP20, varianta pro ČEZ, 620x640x250 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2x svorkovnice PEN, 2x 1f. jistič 2A char.B pro HDO, řadové svorky, | [6 empty] | 0 | 0
přístroje na elektroměrové desce | [6 empty] | 0 | 0
s plombovatelným krytem jističů | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Jistič LTN-63B-3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Jistič LTN-25B-3 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ RE - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ SP
[7 empty] | 0 | 0
Přípojková skříň do výklenku SP200/NVP1P, 2x sada poj. vel. 00, ČEZ, 325x290x200 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PNA000 40A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PNA000 63A gG Pojistková vložka | Ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ SP - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky
[7 empty] | 0 | 0
ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS | [6 empty] | 0 | 0
ON LINE, 3000VA, 2500W, záloha 15min, vstup pro vypnutí od total stopu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZVADĚČ RMS | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ RE | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
ROZVADĚČ SP | ks | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Dodávky - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Demontáže
[7 empty] | 0 | 0
Položky demontážních a zajišťujících prací navazují na popis demontáží v TZ | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Demontaz stavajiciho zarizeni, kabelů, rozvodů, rozvaděčů, svítidel, včetně ekologické likvidace | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž a úschova houkačky a 3x zařízení ASF | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž a úschova pokladního systému | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Repase demontovaneho zarizeni | hod | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce s firmou Monti Systems při demontáži jejich zařízení v kiosku | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž zajišťuje fy Monti Systems | [6 empty] | 0 | 0
Spolupráce s firmou Kralupol při demontáži jejich zařízení - LPG | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Demontáž zajišťuje fy Kralupol včetně zajištění demontovaného zařízení (rozvaděč, kabely, další zařízení) | [6 empty] | 0 | 0
Vyhledání venkovních všech tras kabelů v návaznosti na jejich výstupy ze stávajícího kiosku a vypískání jejich nejbližších vedení v zemi u kiosku | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledání a zajištění stávajícího uzemnění | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zajištění stávajících kabelů vstupujících do kiosku, které budou znovu napojovány z nového rozvaděče po jeho instalaci (vysavač, kompresor, VO, ...) v dostatečné vzdálenosti od stavby. Vč zakončení, krabic, krátkých výkopů, ... | set | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zajištění stávajících kabelů vstupujících do kiosku ze zastřešení ČS, které budou znovu napojovány z nového rozvaděče po jeho instalaci v podhledu (krabice apod.) vč značení kabelů kam vedou | set | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vtažení stávajících kabelů z kiosku do kabelové šachty před kioskem s ponecháním dostatečné délky pro spojení s novými zatahovanými kabely do prostoru ČS. Vč. označení kabelů štítky k zařízením | set | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vtažení stávajících trubiček od ASF z kiosku do kabelové šachty před kioskem popř. jejich zajištění mimo stavbu podud neprochází šachtou | set | 9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyčištění stávající kabelové šachty, zajištění před vnikem vody a suti ze stavby | set | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Demontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Elektromontáže
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVODNIC
do 50 kg | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PŘÍVODKA PRŮMYSLOVÁ, VESTAVNÁ, IP44, IP67
463BU6W Přívodka průmyslová, vestavná montáž; řazení 3P+N+PE; b. IP67/IP69, 63 A | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INSTALACE UPS
vč. dodávky, oživení, nosné OK | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ ROZVADĚČŮ SKŘÍŇOVÝCH
do 500 kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLA | [6 empty] | 0 | 0
A1 | [6 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ DO PODHLEDU 600x600, 4800/4000lm, 4000k, 36W, 230V, IP20 | ks | 17 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
A2 | [6 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ DO PODHLEDU 600x600, 4800/4000lm, 4000k, 36W, 230V, IP65 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
B1 | [6 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ DO PODHLEDU DOWNLIGHT LED, 2100/1600lm, 4000k, 15W, 230V, IP20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
B2 | [6 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ DO PODHLEDU DOWNLIGHT LED, 3600/2750lm, 4000k, 25W, 230V, IP20 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
NA1 | [6 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLO LED VESTAVNÉ DO PODHLEDU NOUZOVÉ, 1 HOD, 450lm, 4000k, 5W, 230V, IP42 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
N1 | [6 empty] | 0 | 0
SVÍTIDLO LED NÁSTĚNNÉ NOUZOVÉ, 1 HOD, 500lm, 4000k, 5W, 230V, IP65, PIKTOGRAM | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
XALK178E Ovládač nouzového zastavení ve skříni, s okamž. aret., 1Z +1V -rudé, 230V, 6A, IP54 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TLAČÍTKO TOTAL STOP; GW42201 Požární tlačítko 120x120x50, IP55, 1/1, 3A/230V Gewiss | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI
3280B-C10001 B Sada pro nouzovou signalizaci; alpská bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽ ČIDEL, TERMOSTATŮ, HOUKAČKY | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKY POD PULT | [6 empty] | 0 | 0
PK 90X55 D_HD KANÁL PARAPETNÍ DUTÝ | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8401HF_HB KRYT KONC. PK 90X55 D HF | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
QP 45X45 C_BB ZÁSUVKA QUADRO 45X45 S CLON. | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
QP 45X45 C_HB ZÁSUVKA QUADRO 45X45 S CLON. | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KRYT SPÍNAČE BARVA BÍLÁ
3558A-A651 B 1 páčka | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3558A-A652 B 2 páčky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
RÁMEČEK PRO PŘÍSTROJE BARVA BÍLÁ
3901A-B10 B jednoduchý | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3901A-B20 B 2x,vodorovný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3901A-B30 B 3x,vodorovný | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3901A-B40 B 4x,vodorovný | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
3559-A01345 Přístroj spínače jednopólového (bezšroubové svorky); řazení 1, 1So (do hořl. podkladů B až E) | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3559-A05345 Přístroj přepínače sériového (bezšroubové svorky); řazení 5 (do hořl. podkladů B až E) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PŘÍSTROJ OVLÁDAČE (s bezšroubovými svorkami)
3559-A91345 Přístroj ovládače zapínacího se svorkou N (bezšroubové svorky); řazení 1/0, 1/0So, 1/0S (do hořl. podkladů B až E) | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, IP44
3559A-A06940 B Přepínač střídavý IP44, zapuštěná montáž; řazení 6 (1); b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3559A-A05940 B Přepínač sériový IP44, zapuštěná montáž; řazení 5; b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN
5518A-A2349 B Zásuvka jednonásobná, s ochranným kolíkem; řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | ks | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S USB NABÍJENÍM
5569A-A22357 B Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s USB nabíjením (2x USB-A, 3 A); řazení 2P+PE; d. Tango; b. bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM
5599A-A02357 B Zásuvka jednonásobná (bezšroubové svorky), s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, optická signalizace poruchy; řazení 2P+PE; b. bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN
5513A-C02357 B Zásuvka dvojnásobná (bezšroubové svorky), s ochrannými kolíky, s natočenou dutinou, s clonkami; řazení 2x(2P+PE);b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, IP44
5518A-2999 B Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE;b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5518A-2999 R Zásuvka jednonásobná IP44, s ochranným kolíkem, s clonkami, s víčkem, bezšroubové svorky, zapuštěná montáž; řazení 2P+PE;b. bílá (do hořl. podkladů B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ
3938A-A106 R2 Svorkovnice pětipólová, s krytem, pro pohyblivý vývod 5x 2,5 mm2 Cu, pro pevný přívod 5x 4 mm2 Cu; b. vřesová červená | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA NN, V IP44 (plast, bezšroubové svorky)
5519N-C02510 B Zásuvka jednonásobná IP54, s ochranným kolíkem, s víčkem; řazení 2P+PE; b. bílá, bezšroubové svorky (na hořl. podklady B až E) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA POD OMÍTKU CUED 416-6, 16A/400V/5P, IP44, S VÍČKEM | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
KP 68/D_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ, SPOJOVACÍ | ks | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V 68_HA VÍČKO KE KRABICI 68 | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KSK 100_KA KRABICE S KRYTÍM IP 66 | ks | 110 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVORKOVNICE KRABICOVÁ
2273-205 5x0,5-2,5mm2 | ks | 460 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁSUVKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ
2095 UC-214 Svorka pro vyrovnání potenciálů, dvojnásobná, zapuštěná; b. alpská bílá | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZDÍŘKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ
0299-0-0032.2 Zdířka úhlová pro ochranné pospojování, šroubové připojení kabelu | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVORKA PRO VYROVNÁNÍ POTENCIÁLŮ
0471-0-0037 Svorka pro vyrovnání potenciálů, vestavná montáž (izolovaná) | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SE SNÍŽENOU HOŘLAVOSTÍ, S FUNKČNÍ SCHOPNOSTÍ PŘI POŽÁRU P60-R, TŘÍDA REAKCE NA OHEŇ - B2 ca, s1, d1 (PRAKAB)
PRAFlaDur-J 3x1.5 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV
AYKY-J 4x25 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 4x16 , pevně | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x16 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC BEZ VODIČE PE
CYKY-O 2x1.5 , pevně | m | 70 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-O 3x1.5 , pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE
CYKY-J 3x1.5 , pevně | m | 495 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x2.5 , pevně | m | 1390 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x2.5 , pevně | m | 170 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 3x4 , pevně | m | 22 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x4 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 4x10 mm2 , pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CYKY-J 5x10 mm2 , pevně | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ŠŇŮRA PVC
CMSM-G 3x2.5 , pevně | m | 135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CMSM-G 5x1,5 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CMSM-G 3x1.5 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ŠŇŮRA PVC STÍNĚNÁ
CMFM-G 3x1.5 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CMFM-X 3x1 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
CMFM-X 2x1 , pevně | m | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Kabel LiY-CY 5x0,5mm2 PVC šedá 500V H05VVC4V5-K | m | 190 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL TELEFONNÍ VNITŘNÍ,
STÍNĚNÝ, IZOLACE PVC/PVC
J-Y(St)Y 3x2x0,8 mm , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABEL STÍNĚNÝ
JYTY-J 4x1 , pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)
H07V-K 6 , pevně | m | 120 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H07V-K 16 , pevně | m | 150 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
H07V-K 25 , pevně | m | 35 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ Al KABELŮ DO
4x25 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO
5x16 mm2 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5x4 mm2 | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
4x10 mm2 | ks | 92 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SPOJKA 1kV PRO KABELY
S PLASTOVOU IZOLACÍ
SMOE81513 16-50mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SMOE81511-CEE05 1.5-10mm2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UKONČENÍ VODIČŮ POSPOJOVÁNÍ, VČ. SVOREK ...
do 6 mm2 | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 16 mm2 | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 25 mm2 | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVORKOVNICE HLAVNIHO
Pospojování | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVORKA UZEMŇOVACÍ
ZSA16 na potrubí | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PŘIPOJNICE Cu - HLAVNÍ HOP
Cu 20x5, 160A | ks | 0.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK
50/50 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
100/50 | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
200/50 | m | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
300/50 | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
500/50 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OCEL.NOSNÉ KONSTRUKCE
do 5kg | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 10kg | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
do 50kg | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OCEL.OCHRANNÉ KRYTY PRO KAB.
(OCEL.PLECH SÍLA 1,5-2mm)
do s.300mm ( 6,6 kg/m) | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM
1216ED d 16 mm, pevně | m | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ
4020 LA d 20 mm, pevně | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TRUBKA OCELOVÁ ŽÁROVĚ ZINKOVANÁ
6020 ZN d 20 mm, pevně, funkční trasa při požáru 60 min | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
LHD40x40 hranatá | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LHD20x20 hranatá | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LV18x13 vkládací | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
STROPNÍ HÁKY PRO KABELY | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
Protip.průchod stropem | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Protip.průchod stěnou | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
UTĚSNĚNÍ OTVORU PROTI VNIKU VODY | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
Priprava ke komplexni zkousce | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zkusebni provoz | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zauceni obsluhy | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpeceni pracoviste | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montaz | hod | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Vyhledani pripojovaciho mista a trasy, vypískání | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DEMONTÁŽE A MONTÁŽE SPOJENÉ SE ZATAHOVÁNÍM NOVÝCH KABELŮ DO STÁVAJÍCÍCH ZAŘÍZENÍ | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SPOLUPRÁCE S ČEZ, vypnutí, zapnutí přípojky, navýšení výkonu | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI
zapojovani a zkouskach | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KOORDINACE POSTUPU PRACI
S ostatnimi profesemi | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
DLE ČSN 33 2000-6 ed.2
Revizni technik | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spoluprace s reviz.technikem | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OSTATNÍ POMOCNÉ PRÁCE VIZ 6% PPV V SUMACI ROZPOČTU Z MONTÁŽNÍCH PRACÍ A DODÁVEK (STAVEBNÍ VÝPOMOC APOD.) | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Podružný materiál |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Hromosvod a uzemnění
[7 empty] | 0 | 0
OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
FeZn30x4 (0,95 kg/m), volně | m | 75 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
FeZn-D8 (0,4kg/m), volně | m | 33 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TEPLEM SMRŠTITELNÁ ZEŽL BUŽÍRKA | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
DRÁT ALMGSI
Z415 drát Ø 8 mm, AlMgSi, 0,135kg/m) | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZEMNIČE FeZn
ZT2,0s tyč 2000x26 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
JÍMAČE FeZn
VN3015 jímací tyč s rovným koncemů JR1,5 AlMgSi, 1,5m | ,5 | 11 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
SVORKA FeZn
SJ2 k zemnící tyči,D=28 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SJ1 k jímací tyči,D=18 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SU univerzální | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR3b spoj pásek-drát | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SR2b pro pásek 30x4 mm | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SOa okapová | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
SZa zkušební | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
V545 podstavec betonový PB19 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V540 podložka gumová Podl. PB19 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V535 podstavec betonový | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
V530 podložka gumová | ks | 42 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
PODPĚRA VEDENÍ
PV21d na ploch.střechy-beton | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PV17 100 mm do zdiva pomocí hmoždinky | ks | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Z810 krabice do zateplení, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
TRUBKA OHEBNÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ O DOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM
1216ED d 16 mm, pevně, zasekat | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
OCHRANNÝ ÚHELNÍK A DRŽÁK
OU1,7 ohranný úhelník 1700 mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
DUDa-18 držák úhelníku do dřeva 18 mm | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
MONTÁŽNÍ PRÁCE
štítek pro označení svodu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
tvarování mont.dílu | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY
Vyhledání, napojení na stávající vedení, OK | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Montáže | hod | 32 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Zabezpečení pracoviště, jištění | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Koordinace postupu montáže s ostatními profesemi | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Výšková plošina | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
REVIZNÍ ZKOUŠKY DLE ČSN
Revizní technik | hod | 16 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Spolupráce s revizním technikem | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
DALŠÍ POMOCNÉ PRÁCE VIZ 6% PPV V SUMACI ROZPOČTU | [6 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Hromosvod a uzemnění - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zemní práce
[7 empty] | 0 | 0
ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU
Do rostlé zeminy bez bednění | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Bednění | m2 | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU
Premist.mater.nalozeni,odvoz | m3 | 0.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ŘEZÁNÍ SPÁRY
V asfaltu nebo betonu | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ÚPRAVA POVRCHU
Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 | m2 | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
RÝHA PRO SPOJKU KAB.DO 10kV
V zemine třídy 3 | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE
Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
KABELOVÝ PROSTUP, TRASA, Z PVC OHEBNÉ TRUBKY
Světlost do 10,5 cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
VYČIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO KABEL.
PROSTUPU
S kabelovou komorou | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC
Do šířky 20cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0
Zemní práce - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0