## Přehled ks na sklady
|  | Typ jednotky | Typ jednotky
Počet z Okruh | Popisky sloupců
Popisky řádků | --- | Vnější | Vnitřní | Celkový součet
Bělčice |  | 3 | 3 | 6
Cerekvice |  | 21 | 23 | 44
Dálkovod 1 |  | 3 | 3 | 6
Dálkovod 2 |  | 9 | 10 | 19
Dálkovod 3 |  | 2 | 3 | 5
Hájek |  | 5 | 6 | 11
Hněvice | 1 | 21 | 33 | 55
Klobouky |  | 7 | 7 | 14
Litvínov |  | 3 | 3 | 6
Loukov |  | 16 | 23 | 39
Mstětice |  | 10 | 13 | 23
Nové Město |  | 6 | 6 | 12
Potěhy |  | 5 | 6 | 11
Sedlnice | 2 | 11 | 13 | 26
Smyslov |  | 5 | 5 | 10
Střelice | 6 | 20 | 22 | 48
Šlapanov | 5 | 9 | 9 | 23
Třemošná |  | 19 | 21 | 40
Včelná |  | 8 | 8 | 16
Velká Bíteš |  | 1 | 1 | 2
Celkový součet | 14 | 184 | 218 | 416
14ks - zde se jedná většinou o okenní nebo mobilní jednotky

## Seznam klimatizací s parametry
Sklad | Objekt | Model klimatizace | Typ jednotky | Výrobce | Rok výroby | Typ chladiva | Objem chladiva | Okruh | Datum poslední revize
Bělčice | 050 Administrativní budova Serverovna | 30MRA03410N | Vnější | UNIFLAIR | 2011 | R407C | 2,10 kg | Okruh 1 | 2024-08-15
Bělčice | 050 Administrativní budova Serverovna | 25UCA0341TCW | Vnitřní | UNIFLAIR | 2011 | --- |  | Okruh 1 | 2024-08-15
Bělčice | 050 Administrativní budova Serverovna | ASH - 12 | Vnější | SINCLAIR | 2012 | R410A | 1,30 kg | Okruh 2 | 2024-08-15
Bělčice | 050 Administrativní budova Serverovna | ASH-12 AIP PT | Vnitřní | SINCLAIR | 2012 | R410A |  | Okruh 2 | 2024-08-15
Bělčice | 050 Administrativní budova Serverovna | TOSHIBA RAV-GM561ATP-E | Vnější | TOSHIBA | 2022 | R32 | 1,00 kg | Okruh 3 | 2024-08-15
Bělčice | 050 Administrativní budova Serverovna | TOSHIBA RAV- HM561CTP - E | Vnitřní | TOSHIBA | 2022 | --- |  | Okruh 3 | 2024-08-15
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | RAS-B13N3KV2-E1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 | R410A | 2,99 kg | Okruh 1 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | RAS-B13N3KV2-E1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 | R410A | 2,99 kg | Okruh 1 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | RAS-B13N3KV2-E1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 | R410A | 2,99 kg | Okruh 1 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | Toshiba RAS-5134S3AV-E | Vnější | TOSHIBA | 2017 | R410A | 2,99 kg | Okruh 1 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | Sinclair ASH 24AIN 2 PT | Vnější | SINCLAIR |  | R410A | 1,80 kg | Okruh 10 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | Sinclair ASH 24AIN 2 PT | Vnitřní | SINCLAIR |  | R410A |  | Okruh 10 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUJITSU ABY45VBAG/AD | Vnitřní | FUJITSU |  | R410A | 3,40 kg | Okruh 11 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | AOY 45 VMAXT | Vnější | FUJITSU | 2008 | R410A | 3,4 kg | Okruh 11 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUJITSU ABY45VBAG/AD | Vnitřní | FUJITSU | 2008 | R410A | 3,40 kg | Okruh 12 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | AOY 45 VMAXT | Vnější | FUJITSU | 2008 | R410A |  | Okruh 12 | 2025-04-01
Cerekvice | 071 Provozní budova Dispečink | Sinclar ASH-18AIN PT | Vnější | SINCLAIR |  | R410A | 1,60 kg | Okruh 13 | 2024-05-02
Cerekvice | 071 Provozní budova Dispečink | Sinclar ASH-18AIN PT | Vnitřní | SINCLAIR |  | R410A |  | Okruh 13 | 2025-04-01
Cerekvice | 071 Provozní budova Dispečink | Sinclar ASH-12AIN PT | Vnější | SINCLAIR | 2012 | R410A | 1,15 kg | Okruh 14 | 2025-04-01
Cerekvice | 071 Provozní budova Dispečink | Sinclar ASH-12AIN PT | Vnitřní | SINCLAIR |  | R410A |  | Okruh 14 | 2025-04-01
Cerekvice | 071 Provozní budova Dispečink | FUNAI FU 35-2410 MR | Vnější | FUNAI | 2011 | R410A | 1,08 kg | Okruh 15 | 2025-04-01
Cerekvice | 071 Provozní budova Dispečink | FUNAI FU 35-2410 MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A |  | Okruh 15 | 2025-04-01
Cerekvice | 090 Laboratoř | FUNAI 12D -2407 | Vnější | FUNAI | 2009 | R407C | 3,80 kg | Okruh 16 | 2025-04-01
Cerekvice | 090 Laboratoř | VZT Registr Alpeco | Vnitřní | FUNAI | 2006 | R407C |  | Okruh 16 | 2025-04-01
Cerekvice | 192 1 Rozvodna elektro aditivace, úložiště biopaliv | FUNAI FU 35-2410 MR | Vnitřní | FUNAI | 2009 | R410A | 1,08 kg | Okruh 17 | 2025-04-01
Cerekvice | 192 1 Rozvodna elektro aditivace, úložiště biopaliv | FUNAI FU 35-2410 MR | Vnější | FUNAI |  | R410A | 1,08 kg | Okruh 17 | 2025-04-01
Cerekvice | 239 Rekuperační jednotka a kompresorovna | klimatizace GRSO-243H/BE- N2 | Vnitřní | GREE |  | R410A | 1,45 kg | Okruh 18 | 2025-04-01
Cerekvice | 239 Rekuperační jednotka a kompresorovna | klimatizace GRSO-243H/BE | Vnější | GREE |  | R410A | 1,45 kg | Okruh 18 | 2025-04-01
Cerekvice | 521 Požární stanice-objekty požární ochrany | RAV-SM307KRTP-E | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 0,80 kg | Okruh 19 | 2025-04-01
Cerekvice | 521 Požární stanice-objekty požární ochrany | RAV-SM307KRTP-E | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A |  | Okruh 19 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 50 EG-MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A | 1,55 kg | Okruh 2 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 50 EG-MR | Vnější | FUNAI |  | R410A | 1,55 kg | Okruh 2 | 2025-04-01
Cerekvice | 071 Provozní budova Dispečink | Sinclair SOH-12BIR | Vnější | SINCLAIR | 2024 | R32 | *,** kg | Okruh 20 | 2025-04-01
Cerekvice | 071 Provozní budova Dispečink | Sinclair SIH-12BIR | Vnitřní | SINCLAIR | 2024 | R32 |  | Okruh 20 | 2025-04-01
Cerekvice | 521 Požární stanice-objekty požární ochrany | Sinclair SOH-12BIR | Vnější | SINCLAIR | 2024 | R32 | *,** kg | Okruh 21 | 2024-10-24
Cerekvice | 521 Požární stanice-objekty požární ochrany | Sinclair SIH-12BIR | Vnitřní | SINCLAIR | 2024 | R32 |  | Okruh 21 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 35 EG-MR | Vnější | FUNAI | 2009 | R410A | 1,08 kg | Okruh 3 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 35 EG-MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A |  | Okruh 3 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 35 EG-MR | Vnější | FUNAI | 2009 | R410A | 1,08 kg | Okruh 4 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 35 EG-MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A |  | Okruh 4 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 35 EG-MR | Vnější | FUNAI | 2009 | R410A | 1,08 kg | Okruh 5 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 35 EG-MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A |  | Okruh 5 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 26 EG-MR | Vnější | FUNAI | 2009 | R410A | 0,78 kg | Okruh 6 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 26 EG-MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A |  | Okruh 6 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 26 EG-MR | Vnější | FUNAI | 2009 | R410A | 0,78 kg | Okruh 7 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 26 EG-MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A |  | Okruh 7 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 26 EG-MR | Vnější | FUNAI | 2009 | R410A | 0,78 kg | Okruh 8 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 26 EG-MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A |  | Okruh 8 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 26 EG-MR | Vnější | FUNAI | 2009 | R410A | 0,78 kg | Okruh 9 | 2025-04-01
Cerekvice | 051 Administrativní budova včetně vrátnice | FUNAI FU 26 EG-MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A |  | Okruh 9 | 2025-04-01
Dálkovod 1 | Kryry | Klimatizace Fujitsu ASYG24LFCC | Vnitřní | FUJITSU | 2018 | R410A |  | Okruh 2 | 2024-11-04
Dálkovod 1 | Kryry | Klimatizace Fujitsu AOYG24LFCC | Vnější | FUJITSU | 2018 | R410A | 1,80 kg | Okruh 2 | 2024-11-04
Dálkovod 1 | Dědibaby | klimatizace Fujitsu AOYG12LMCE | Vnější | FUJITSU | 2018 | R410A | 0,85 kg | Okruh 3 | 2024-11-04
Dálkovod 1 | Dědibaby | klimatizace Fujitsu ASYG12LMCE | Vnitřní | FUJITSU | 2018 | R410A |  | Okruh 3 | 2024-11-04
Dálkovod 1 | 053 D1 Administrativní budova Dálkovod I | klimatizace Sinclair ASH – 12BIV | Vnitřní | SINCLAIR | 2019 | R32 |  | Okruh 4 | 2024-11-04
Dálkovod 1 | 053 D1 Administrativní budova Dálkovod I | klimatizace Sinclair ASH – 12BIV venkovní | Vnější | SINCLAIR | 2019 | R32 | 0,59 kg | Okruh 4 | 2024-11-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | SS4 RAS 10SK-E1 | Vnitřní | TOSHIBA |  | R22 |  | Okruh 1 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | SS4 RAS 10SA-E | Vnější | TOSHIBA |  | R22 | 0,73 kg | Okruh 1 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | SS3 RAS 13 UKHP-ES2 | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A |  | Okruh 2 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | SS3 RAS 13 UAH-ESZ | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 1,00 kg | Okruh 2 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | AS2 RAS 13 UKHP-ES2 | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A |  | Okruh 3 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | AS2 RAS 13 UAH-ESZ | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 1,00 kg | Okruh 3 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | AS5 RAS 13 UKHP-ES2 | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A |  | Okruh 4 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | AS5 RAS 13 UAH-ES2 | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 1,00 kg | Okruh 4 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | AS1 RAS 13NKV-E | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A |  | Okruh 5 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | AS1 RAS 13NAV-E | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 1,00 kg | Okruh 5 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | SS6 RAS 13UKHP-ES2 | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A |  | Okruh 6 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | SS6 RAS 13UAH-ES2 | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 1,00 kg | Okruh 6 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | KZ RAV SM562 KRT-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2010 | R410A |  | Okruh 7 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | D224 Potěhy - Paramo DN200 | KZ RAV SM 563 AT-E | Vnější | TOSHIBA | 2010 | R410A | 1,00 kg | Okruh 7 | 2024-09-04
Dálkovod 2 | 043 Administrativní budova Dálkovod 2 | RAS-B13N3KV2-E1 - vnitřní | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A | 0 kg | Okruh 8 | 2025-02-12
Dálkovod 2 | 043 Administrativní budova Dálkovod 2 | RAS-B13N3KV2-E1 - vnitřní | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A | 0 kg | Okruh 8 | 2025-02-12
Dálkovod 2 | 043 Administrativní budova Dálkovod 2 | RAS-3M26S3AV-E - venkovní | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 2,40 kg | Okruh 8 | 2025-02-12
Dálkovod 2 | 043 Administrativní budova Dálkovod 2 | RAS-B13N3KV2-E - vnitřní | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A | 0 kg | Okruh 9 | 2025-02-12
Dálkovod 2 | 043 Administrativní budova Dálkovod 2 | RAS-13N3AV2-E1 - venkovní | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 0,80 kg | Okruh 9 | 2025-02-12
Dálkovod 3 | 113 Administrativní budova Dálkovod III, Mero, Garáže 13-20 - HALA ST | klimatizace RAS-5M34S3AV-E | Vnější | TOSHIBA | 2018 | R410A | 2,99 kg | Okruh 1 | 2024-04-09
Dálkovod 3 | 113 Administrativní budova Dálkovod III, Mero, Garáže 13-20 - HALA ST | klimatizace RAS-B22N3KV2-E1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2018 | R410A | 0 kg | Okruh 1 | 2024-04-09
Dálkovod 3 | 113 Administrativní budova Dálkovod III, Mero, Garáže 13-20 - HALA ST | klimatizace RAS-B22N3KV2-E1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2018 | R410A | 0 kg | Okruh 1 | 2024-04-09
Dálkovod 3 | 113 Administrativní budova Dálkovod III, Mero, Garáže 13-20 - HALA ST | klimatizace RAS-B13J2KVG-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2021 | R32 |  | Okruh 2 | 2024-04-09
Dálkovod 3 | 113 Administrativní budova Dálkovod III, Mero, Garáže 13-20 - HALA ST | klimatizace RAS-13J2AVG-E | Vnější | TOSHIBA | 2021 | R32 | 0,42 kg | Okruh 2 | 2024-04-09
Hájek | 052 Administrativní budova | MUB-30HRN2 | Vnitřní | ACOND | 2011 | R407C | 2,40 kg | Okruh 1 | 2024-11-27
Hájek | 052 Administrativní budova | MOU-30HN2-R-407e | Vnější | ACOND | 2011 |  |  | Okruh 1 | 2024-11-27
Hájek | 052 Administrativní budova | RAV-SM304SPT-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 | R410A | 0,80 kg | Okruh 2 | 2024-11-27
Hájek | 052 Administrativní budova | RAV-SM304ATP-E | Vnější | TOSHIBA | 2017 |  |  | Okruh 2 | 2024-11-27
Hájek | 052 Administrativní budova | RAS-B13N3KV2-E1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 | R410A | 1,32 kg | Okruh 3 | 2024-11-27
Hájek | 052 Administrativní budova | RAS-2M18S3AV-E | Vnější | TOSHIBA | 2017 |  |  | Okruh 3 | 2024-11-27
Hájek | 052 Administrativní budova | RAS-B13N3KV2-E1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 |  |  | Okruh 3 | 2024-11-27
Hájek | 520 Stanice HZS | RAV-SM566KRT-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2016 | R410A | 1,10 kg | Okruh 4 | 2024-11-27
Hájek | 520 Stanice HZS | RAV-SM564ATP-E | Vnější | TOSHIBA | 2016 |  |  | Okruh 4 | 2024-11-27
Hájek | 521 SHZ CO2 | MWF1-12 HRN1 | Vnitřní | MIDEA | 2004 | R410A | 0,85 kg | Okruh 5 | 2024-11-27
Hájek | 521 SHZ CO2 | MWF1-12 HRN1 | Vnější |  | 2004 |  |  | Okruh 5 | 2024-11-27
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RBC-VY 136PG | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 | R410A |  | Okruh 1 | 2024-08-09
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | MMC-AP0277HP1-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2016 | R410A |  | Okruh 1 | 2024-08-09
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAS-137SAV-E3 | Vnější | TOSHIBA |  | --- |  | Okruh 10 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAS-137SKV-E3 | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 | R410A | 1,50 kg | Okruh 10 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | ASGE18AIMWK | Vnější | SINCLAIR |  | --- |  | Okruh 11 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | Sinclair ASC-18AIN | Vnitřní | SINCLAIR | 2017 | R410A | 1,40 kg | Okruh 11 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV-SM802-CT-E | Vnitřní | TOSHIBA |  | --- |  | Okruh 12 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV-SM803-AT-E | Vnější | TOSHIBA |  | --- |  | Okruh 12 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV262AHB-PE | Vnější | TOSHIBA |  | --- |  | Okruh 13 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV264UH-PE | Vnitřní | TOSHIBA |  | --- |  | Okruh 13 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | MMY - MAP 1806 HT 8P-E | Vnější | TOSHIBA | 2017 | R410A | 30,00 kg | Okruh 14 | 2024-08-09
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | čerpadlo kondenzátu LIMPET | --- |  |  | --- |  | Okruh 14 | 2024-08-09
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | MMU-AP0244SH-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2015 | R410A | 1,50 kg | Okruh 14 | 2024-08-09
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | MMU-AP0244SH-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2015 | R410A | 1,50 kg | Okruh 14 | 2024-08-09
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | MMU-AP0244SH-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2015 | R410A | 1,70 kg | Okruh 14 | 2024-08-09
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | MMU-AP0184SH-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2015 | R410A | 1,40 kg | Okruh 14 | 2024-08-09
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | MMU-AP0244SH-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2015 | R410A | 0,80 kg | Okruh 14 | 2024-08-09
Hněvice | 095 Laboratoř | Klima ASLC 50CR | Vnější | ACSON | 2008 | R410A | 3,18 kg | Okruh 15 | 2024-08-09
Hněvice | 105 Dílny údržby Strojní | RAV-SM404ATP-E | Vnější | TOSHIBA |  |  |  | Okruh 16 | 2025-02-04
Hněvice | 105 Dílny údržby Strojní | RAV-SM407KRTP-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 | R410A | 1,40 kg | Okruh 16 | 2025-02-04
Hněvice | 105 Dílny údržby Strojní | RAS-B13PKVSG-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2019 | R32 | 0,67 kg | Okruh 17 | 2025-02-04
Hněvice | 105 Dílny údržby Strojní | RAS-13PAVSG-E | Vnější | TOSHIBA |  |  |  | Okruh 17 | 2025-02-04
Hněvice | 105 Dílny údržby Strojní | AST0-12UW4RVEDC00 | Vnější | ACOND |  |  |  | Okruh 18 | 2025-02-04
Hněvice | 105 Dílny údržby Strojní | ASTI -12UW4RVEDC00 | Vnitřní | ACOND | 2018 |  |  | Okruh 18 | 2025-02-04
Hněvice | 105 Dílny údržby Strojní | AST0-18UW4RXADC00 | Vnější | ACOND |  |  |  | Okruh 19 | 2025-02-04
Hněvice | 105 Dílny údržby Strojní | ASTI-18UW4RXADC00 | Vnitřní | ACOND |  |  |  | Okruh 19 | 2025-02-04
Hněvice | 054 Administrativní budova EKON.GR, PRODUK. | MMK-AP0073H1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 |  |  | Okruh 2 | 2024-08-09
Hněvice | 054 Administrativní budova EKON.GR, PRODUK. | MMK-AP0123H1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 |  |  | Okruh 2 | 2024-08-09
Hněvice | 214 Čerpací stanice | RSG24LFCC | Vnitřní | FUJI |  | --- |  | Okruh 20 | 2025-02-04
Hněvice | 214 Čerpací stanice | R0G24LFCC | Vnější | FUJI |  |  |  | Okruh 20 | 2025-02-04
Hněvice | 214 Čerpací stanice | R0G24LFCC | Vnější | FUJI |  |  |  | Okruh 21 | 2025-02-04
Hněvice | 214 Čerpací stanice | RSG24LFCC | Vnitřní | FUJI |  | --- | 1,8 kg | Okruh 21 | 2025-02-04
Hněvice | 381 Železniční mostová váha | RAV-SM564ATP-E | Vnější | TOSHIBA |  | --- |  | Okruh 24 | 2025-02-04
Hněvice | 381 Železniční mostová váha | RAV-SM566ATP-E | Vnitřní | TOSHIBA |  | --- |  | Okruh 24 | 2025-02-04
Hněvice | 521 SHZ Objekty požární ochrany - HZS | ELEKTROLUX EXP 26U 38HW mobilní | Vnitřní | ELEKTROLUX |  |  |  | Okruh 28
Hněvice | 521 SHZ Objekty požární ochrany - HZS | ELEKTROLUX EXP 26U 38HW mobilní | Vnitřní | ELEKTROLUX |  |  |  | Okruh 29
Hněvice | 056 Administrativní budova serverovna, IT odbor | MDAC1822A (dvouokruhová 3 a 22) | Vnitřní | UNIFLAIR | 2005 | R407C | 30,00 kg | Okruh 3 a 22 | 2024-09-12
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV-262AH8-PE Dálkovod1 | Vnější | TOSHIBA | 2001 | R22 | 2,35 kg | Okruh 30 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV-262AH8-PE Dálkovod1 | Vnější | TOSHIBA | 2001 | R22 | 2,35 kg | Okruh 30 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV-264UH-PE Dálkovod1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2001 | R22 | 2,35 kg | Okruh 30 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | FUJI RSG09LMCA | Vnitřní | FUJI | 2021 | R410A |  | Okruh 31 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | FUJI ROG 24 LAT 3 | Vnější | FUJI | 2021 | R410A | 2,20 kg | Okruh 31 | 2025-02-04
Hněvice | 240 Uložiště PHL /NATO | Klima TOSHIBA RAS -24E2KVG-E - okruh 32 | Vnitřní | TOSHIBA | 2023 | R32 |  | Okruh 32 | 2024-08-09
Hněvice | 240 Uložiště PHL /NATO | Klima TOSHIBA RAS-24E2AVG-E - okruh 32 | Vnější | TOSHIBA | 2023 | R32 | 1,18 kg | Okruh 32 | 2024-08-09
Hněvice | 240 Uložiště PHL /NATO | Klima TOSHIBA RAS-16E2AVG-E - okruh 33 | Vnější | TOSHIBA | 2023 | R32 | 0,68 kg | Okruh 33 | 2024-08-09
Hněvice | 240 Uložiště PHL /NATO | Klima TOSHIBA RAS-B16E2KVG-E - okruh 33 | Vnitřní | TOSHIBA | 2023 | R32 |  | Okruh 33 | 2024-08-09
Hněvice | 056 Administrativní budova serverovna, IT odbor | MDAC1822A (dvouokruhová 4 a 23) | Vnitřní | UNIFLAIR | 2005 | R407C | 22,40 kg | Okruh 4 a 23 | 2024-09-12
Hněvice | 056 Administrativní budova serverovna, IT odbor | TDAR0511 (okruh 5) | Vnitřní | UNIFLAIR |  | --- |  | Okruh 5 | 2024-09-12
Hněvice | 056 Administrativní budova serverovna, IT odbor | TDAR0511 (okruh 6) | Vnitřní | UNIFLAIR |  | --- |  | Okruh 6 | 2024-09-12
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV262AHB-PE | Vnější | TOSHIBA |  | --- |  | Okruh 7 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV264UH-PE | Vnitřní | TOSHIBA |  | --- |  | Okruh 7 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV-SM800AT-E | Vnější | TOSHIBA | 2017 | R410A |  | Okruh 8 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV-SM800UT-E | Vnitřní | TOSHIBA |  |  |  | Okruh 8 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV-SM800UT-E | Vnitřní | TOSHIBA |  |  |  | Okruh 9 | 2025-02-04
Hněvice | 071 Administrativní budova včetně Vrátnice č.1 | RAV-SM800AT-E | Vnější | TOSHIBA | 2017 | R410A | 1,50 kg | Okruh 9 | 2025-02-04
Klobouky | 070 Administrativní budova a laboratoř | MSC-12CRN1 | Vnější | MIDEA | 2006 | R410A | 1,05 kg | Okruh 1 | 2024-04-09
Klobouky | 070 Administrativní budova a laboratoř | MSC-12CRN1 | Vnitřní | MIDEA | 2006 | R410A | 1,05 kg | Okruh 1 | 2024-04-09
Klobouky | 070 Administrativní budova a laboratoř | klimatizace MSC-09CRN1 | Vnější | MIDEA | 2010 | R410A | 0,90 kg | Okruh 2 | 2024-04-09
Klobouky | 070 Administrativní budova a laboratoř | klimatizace MSC-09CRN1 | Vnitřní | MIDEA | 2010 | R410A | 0,90 kg | Okruh 2 | 2024-04-09
Klobouky | 070 Administrativní budova a laboratoř | klimatizace GC SIM 18 407C | Vnitřní | AIRWELL | 2006 | R407C | 1,26 kg | Okruh 3 | 2024-04-09
Klobouky | 070 Administrativní budova a laboratoř | klimatizace GC SIM 18 407C | Vnější | AIRWELL | 2006 | R407C | 1,26 kg | Okruh 3 | 2024-04-09
Klobouky | 070 Administrativní budova a laboratoř | klimatizace NS9V-12HRDN1-QC2(B) | Vnější | MIDEA | 2013 | R410A | 0,98 kg | Okruh 4 | 2024-04-09
Klobouky | 070 Administrativní budova a laboratoř | klimatizace NS9V-12HRDN1-QC2(B) | Vnitřní | MIDEA | 2013 | R410A | 0,98 kg | Okruh 4 | 2024-04-09
Klobouky | 070 Serverovna v administrativní budově | klimatizace HPSE12 + HPSC12 | Vnější | EMERSON | 2014 | R407C | 3,50 kg | Okruh 5 | 2025-04-09
Klobouky | 070 Serverovna v administrativní budově | klimatizace HPSE12 + HPSC12 | Vnitřní | EMERSON | 2014 | R407C | 3,50 kg | Okruh 5 | 2025-04-09
Klobouky | 070 Administrativní budova a laboratoř | klimatizace RAV–SM566KRT-E | Vnější | TOSHIBA | 2016 | R410A | 1,10 kg | Okruh 6 | 2024-04-09
Klobouky | 070 Administrativní budova a laboratoř | klimatizace RAV–SM566KRT-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2016 | R410A | 1,10 kg | Okruh 6 | 2024-04-09
Klobouky | 190 Výdejní místa pro AC | klimatizace MSV1-12HRN1 | Vnější | MIDEA | 2007 | R410A | 1,05 kg | Okruh 7 | 2024-04-09
Klobouky | 190 Výdejní místa pro AC | klimatizace MSV1-12HRN1 | Vnitřní | MIDEA | 2007 | --- |  | Okruh 7 | 2024-04-09
Litvínov | 071 Provozní budova | RAV SM803AT-E | Vnější | TOSHIBA | 2009 | R410A | 1,70 kg | Okruh 1 | 2024-03-28
Litvínov | 071 Provozní budova | RAV SM804KRT-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2009 | R410A |  | Okruh 1 | 2024-03-28
Litvínov | 071 Provozní budova | Emerson | Vnější | EMERSON | 2012 | R407C | 5,80 kg | Okruh 2 | 2024-03-28
Litvínov | 071 Provozní budova | Emerson | Vnitřní | EMERSON | 2012 | R407C |  | Okruh 2 | 2024-03-28
Litvínov | 071 Provozní budova | RAV GM402ATP-E záložní | Vnější | TOSHIBA | 2024 | R32 | 0,90 kg | Okruh 3 | 2024-03-28
Litvínov | 071 Provozní budova | RAV HM401KRTP-E záložní | Vnitřní | TOSHIBA | 2024 | R32 |  | Okruh 3 | 2024-03-28
Loukov | 071 Provozní budova Dispečink | klima Fu 26H-2407 - okruh 1 | Vnější | FUNAI | 2004 | R407C | 0,85 kg | Okruh 1 | 2025-02-24
Loukov | 071 Provozní budova Dispečink | klima Fu 26H-2407 - okruh 1 | Vnitřní | FUNAI | 2004 | --- |  | Okruh 1 | 2025-02-24
Loukov | 581 Koncové zařízení produktovodu | klima AZQS 100A7W1B - okruh 11 | Vnější | DAIKIN | 2012 | R410A | 4,30 kg | Okruh 11 | 2025-02-24
Loukov | 581 Koncové zařízení produktovodu | klima AHQ100AV1 - okruh 11 | Vnitřní | DAIKIN | 2012 | --- |  | Okruh 11 | 2025-02-24
Loukov | 880 Rekuperační jednotka | Klima Fuji ROG30LMTA - okruh 12 | Vnější | FUJI | 2021 | R410A | 2,10 kg | Okruh 12 | 2025-02-24
Loukov | 880 Rekuperační jednotka | Klima Fuji RSG30LMTA - okruh 12 | Vnitřní | FUJI | 2021 | --- |  | Okruh 12 | 2025-02-24
Loukov | 975 Hasičská výzbroj HZS | klima okenní MWH-09HRN2 - okruh 13 | Vnitřní | MIDEA |  | R407C | 0,55 kg | Okruh 13 | 2025-02-24
Loukov | 975 Hasičská výzbroj HZS | klima okenní MWH-09HRN2 - okruh 14 | Vnitřní | MIDEA |  | R407C | 0,55 kg | Okruh 14 | 2025-02-24
Loukov | 975 Hasičská výzbroj HZS | klima okenní MWH-09HRN2 - okruh 15 | Vnitřní | MIDEA |  | R407C | 0,55 kg | Okruh 15 | 2025-02-24
Loukov | 975 Hasičská výzbroj HZS | klima okenní MWH-09HRN2 - okruh 16 | Vnitřní | MIDEA |  | R407C | 0,55 kg | Okruh 16 | 2025-02-24
Loukov | 975 Hasičská výzbroj HZS | klima okenní MWH-09HRN2 - okruh 17 | Vnitřní | MIDEA |  | R407C | 0,55 kg | Okruh 17 | 2025-02-24
Loukov | 975 Hasičská výzbroj HZS | klima okenní MWH 12HRN2 - okruh 18 | Vnitřní | MIDEA |  | R407C | 0,94 kg | Okruh 18 | 2025-02-24
Loukov | 520 Stanice HZS | Klima HITACHI RAC-50WPC - okruh 19 | Vnější | HITACHI | 2019 | R410A | 1,25 kg | Okruh 19 | 2025-02-24
Loukov | 520 Stanice HZS | Klima HITACHI RAK-50RPC - okruh 19 | Vnitřní | HITACHI | 2019 | --- |  | Okruh 19 | 2025-02-24
Loukov | 071 Provozní budova Dispečink | klima Fu 26H-2407 - okruh 2 | Vnější | FUNAI | 2004 | R407C | 0,85 kg | Okruh 2 | 2025-02-24
Loukov | 071 Provozní budova Dispečink | klima Fu 26H-2407 - okruh 2 | Vnitřní | FUNAI | 2004 | --- |  | Okruh 2 | 2025-02-24
Loukov | 263 Rozvodna elektro NN | Klima Panasonic U-140PZH2E8 - okruh 20 | Vnější | Panasonic | 2019 | R32 | 3,05 kg | Okruh 20 | 2025-02-24
Loukov | 263 Rozvodna elektro NN | Klima S-71PT2E5B - okruh 20 | Vnitřní | Panasonic | 2019 | --- |  | Okruh 20 | 2025-02-24
Loukov | 263 Rozvodna elektro NN | Klima S-71PT2E5B - okruh 20 | Vnitřní | Panasonic | 2019 | --- |  | Okruh 20 | 2025-02-24
Loukov | 040 Vrátnice | klima AS-H09B5C4/JCR3DI-C3 - okruh 21 | Vnější | AUX | 2022 | R32 | 0,56 kg | Okruh 21 | 2025-02-24
Loukov | 040 Vrátnice | Klima ASW-H09B5C4/JCR3DI-C3 - okruh 21 | Vnitřní | AUX | 2022 | --- |  | Okruh 21 | 2025-02-24
Loukov | 040 Vrátnice | Klima AS-H09B5C4/JCR3DI-C3 - okruh 22 | Vnější | AUX | 2023 | R32 | 0,56 kg | Okruh 22 | 2025-02-24
Loukov | 040 Vrátnice | Klima ASW-H09B5C4/JCR3DI-C3 - okruh 22 | Vnitřní | AUX | 2022 | --- |  | Okruh 22 | 2025-02-24
Loukov | 520 Stanice HZS | klima TOSHIBA RAV-GM561ATP-E - okruh 23 | Vnější | TOSHIBA | 2022 | R32 | 1,35 kg | Okruh 23 | 2025-02-24
Loukov | 520 Stanice HZS | klima TOSHIBA RAV-HM561KRTP-E - okruh 23 | Vnitřní | TOSHIBA | 2023 | R32 |  | Okruh 23 | 2025-02-24
Loukov | 071 Provozní budova Dispečink | klima HPSC12L000 - okruh 3 | Vnější | EMERSON | 2013 | R407C | 6,00 kg | Okruh 3 | 2025-02-24
Loukov | 071 Provozní budova Dispečink | klima HPSE1200062000000 - okruh 3 | Vnitřní | EMERSON | 2013 | --- |  | Okruh 3 | 2025-02-24
Loukov | 071 Provozní budova Dispečink | Klima RR100B8V3B - okruh 4 | Vnější | DAIKIN | 2008 | R410A | 3,70 kg | Okruh 4 | 2025-02-24
Loukov | 071 Provozní budova Dispečink | Klima FAQ100BVV1B - okruh 4 | Vnitřní | DAIKIN | 2008 | --- |  | Okruh 4 | 2025-02-24
Loukov | 090 Laboratoř | klima S18AW U52 (ASUW1865DH2) - okruh 5 | Vnější | LG |  | R410A | 1,20 kg | Okruh 5 | 2025-02-24
Loukov | 090 Laboratoř | klima S18AW N52 (ASNW1865DH2) - okruh 5 | Vnitřní | LG |  | --- |  | Okruh 5 | 2025-02-24
Loukov | 220 Čerpací a přečerpávací stanice PHL | Klima SPW-C366VH8 - okruh 6 | Vnější | SANYO | 2010 | R410A | 2,80 kg | Okruh 6 | 2025-02-24
Loukov | 220 Čerpací a přečerpávací stanice PHL | Klima SPW-T365H - okruh 6 | Vnitřní | SANYO | 2010 | --- |  | Okruh 6 | 2025-02-24
Loukov | 262 Rozvodna elektro NN pro 237 | Klima UU49W U3D (AUUW488D) - okruh 7 | Vnější | LG | 2011 | R410A | 3,60 kg | Okruh 7 | 2025-02-24
Loukov | 262 Rozvodna elektro NN pro 237 | Klima UV48 NLD (AVNH486LLAD) - okruh 7 | Vnitřní | LG | 2011 | --- |  | Okruh 7 | 2025-02-24
Loukov | 273 Rozvodna elektro NN pro 233 | Klima Samsung AC100RXADKG - okruh 8 | Vnější | Samsung | 2023 | R32 | 2,70 kg | Okruh 8 | 2025-02-24
Loukov | 273 Rozvodna elektro NN pro 233 | Klima Samsung AC100RNTDKG - okruh 8 | Vnitřní | Samsung | 2023 | --- |  | Okruh 8 | 2025-02-24
Loukov | 381 Železniční mostová váha Pivotex, dispečer dopravy | klima AOYG 14 LMCA - okruh 9 | Vnější | FUJITSU | 2016 | R410A | 1,05 kg | Okruh 9 | 2025-02-24
Loukov | 381 Železniční mostová váha Pivotex, dispečer dopravy | klima ASYG14LMCE - okruh 9 | Vnitřní | FUJITSU | 2016 | --- |  | Okruh 9 | 2025-02-24
Mstětice | 071 Administrativní budova | RAS-B22M3KV2-E1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2016 | R410A | 2,40 kg | Okruh 1 | 2025-03-20
Mstětice | 071 Administrativní budova | RAS-B13N3KV2-E1 | Vnitřní | TOSHIBA | 2016 | R410A | 2,40 kg | Okruh 1 | 2025-03-20
Mstětice | 071 Administrativní budova | RAS-3M26S3AV-E | Vnější | TOSHIBA | 2016 | R410A | 2,40 kg | Okruh 1 | 2025-03-20
Mstětice | 071 Administrativní budova | GZ-1200 mobilní | Vnitřní | GUZZANTI | 2019 | R410A | 0,7 kg | Okruh 10 | 2025-03-20
Mstětice | 240 Trafostanice nadzemní (ČEZ + FVE) | TOSHIBA RAS-24J2KVG-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2021 | R32 |  | Okruh 14 | 2025-03-20
Mstětice | 240 Trafostanice nadzemní (ČEZ + FVE) | TOSHIBA RAS-24J2AVG-E | Vnější | TOSHIBA | 2021 | R32 | 1,08 kg | Okruh 14 | 2025-03-20
Mstětice | 112 Garáže a dílny údržby | AIRWELL HDLA-070N-09M25 | Vnitřní | AIRWELL | 2024 | R32 | 1,42 kg | Okruh 15 | 2025-03-20
Mstětice | 112 Garáže a dílny údržby | AIRWELL YDAA-070H-09M25 | Vnější | AIRWELL | 2024 | R32 | 1,42 kg | Okruh 15 | 2025-03-20
Mstětice | 140 Provozní budova Zaměstnanci | RAV-SM307KRTP-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 | R410A | 0,80 kg | Okruh 2 | 2025-03-20
Mstětice | 140 Provozní budova Zaměstnanci | RAV-SM304ATP-E | Vnější | TOSHIBA | 2017 | R410A | 0,80 kg | Okruh 2 | 2025-03-20
Mstětice | 072 Provozní budova Dispečink | AIRWELL HDMB-050N-09M22 | Vnitřní | AIRWELL | 2024 | R32 | 1,10 kg | Okruh 3 | 2025-03-20
Mstětice | 072 Provozní budova Dispečink | AIRWELL YDAB-050H-09M22 | Vnější | AIRWELL | 2024 | R32 | 1,10 kg | Okruh 3 | 2025-03-20
Mstětice | 090 Laboratoř | RAVRM801 ATP-E | Vnější | TOSHIBA | 2019 | R32 | 1,30 kg | Okruh 4 | 2025-03-20
Mstětice | 090 Laboratoř | RAVRM801CTP-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2019 | R32 | 1,30 kg | Okruh 4 | 2025-03-20
Mstětice | 050 Provozní budova Hasičská zbrojnice | COOL EXPERT KFR09FC | Vnější | COOL EXPERT | 2008 | R410A | 0,70 kg | Okruh 5 | 2025-03-20
Mstětice | 050 Provozní budova Hasičská zbrojnice | COOL EXPERT KFR09FC | Vnitřní | COOL EXPERT | 2008 | R410A | 0,70 kg | Okruh 5 | 2025-03-20
Mstětice | 050 Provozní budova Hasičská zbrojnice | RAV-SM304ATP-E | Vnější | TOSHIBA | 2017 | R410A | 0,80 kg | Okruh 6 | 2025-03-20
Mstětice | 050 Provozní budova Hasičská zbrojnice | RAV-SM307KRTP-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2017 | R410A | 0,80 kg | Okruh 6 | 2025-03-20
Mstětice | 071 Administrativní budova | AOY45UMAXT | Vnější | FUJITSU | 2008 | R410A | 3,40 kg | Okruh 7 | 2025-03-20
Mstětice | 071 Administrativní budova | ABY45UBAG | Vnitřní | FUJITSU | 2008 | R410A | 3,40 kg | Okruh 7 | 2025-03-20
Mstětice | 071 Administrativní budova | AOY45UMAXT | Vnější | FUJITSU | 2008 | R410A | 3,40 kg | Okruh 8 | 2025-03-20
Mstětice | 071 Administrativní budova | ABY45UBAG | Vnitřní | FUJITSU | 2008 | R410A | 3,40 kg | Okruh 8 | 2025-03-20
Mstětice | 071 Administrativní budova | GZ-1200 mobilní | Vnitřní | GUZZANTI | 2019 | R410A | 0,7 kg | Okruh 9 | 2025-03-20
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | Emerson HPSE1200062000000 | Vnitřní | EMERSON | 2012 | R407C |  | Okruh 1 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | Emerson - HPSC12L000 | Vnější | EMERSON | 2012 | R407C | 6,00 kg | Okruh 1 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | FaV - FU65I-2410-MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A |  | Okruh 2 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | FaV - FU65-2410-MR | Vnější | FUNAI |  | R410A | 1,84 kg | Okruh 2 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | FaJ - FU35EGI-MR | Vnitřní | FUNAI |  | R410A |  | Okruh 3 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | FaJ - FU35EG-MR | Vnější | FUNAI |  | R410A | 1,08 kg | Okruh 3 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | UNI AIRE | Vnitřní | FUNAI |  | R407C |  | Okruh 4 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | UNI AIRE - ACNJ - 363 | Vnější | FUNAI |  | R407C | 2,50 kg | Okruh 4 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | UNI AIRE | Vnitřní | FUNAI |  | R407C |  | Okruh 5 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | UNI AIRE - ACNJ - 363 | Vnější | FUNAI |  | R407C | 2,50 kg | Okruh 5 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | Klima RAV-RM561KRTP-E | Vnitřní | TOSHIBA |  | R32 |  | Okruh 6 | 2025-02-05
Nové Město | 070 Administrativní budova včetně kotelny | Klima RAV-GM561ATP-E | Vnější | TOSHIBA | 2022 | R32 | 0,9 kg | Okruh 6 | 2025-02-05
Potěhy | 050 Administrativní budova | LG MS09AH.N40 | Vnitřní | LG | 2008 | R410A |  | Okruh 1 | 2025-02-05
Potěhy | 050 Administrativní budova | MT10AH | Vnitřní | LG | 2008 | R410A |  | Okruh 1 | 2025-02-05
Potěhy | 050 Administrativní budova | FM19AH UE0 | Vnější | LG | 2008 | R410A | 1,65 kg | Okruh 1 | 2025-02-05
Potěhy | 050 Administrativní budova | HPSE06000 | Vnitřní | EMERSON | 2014 | R407C |  | Okruh 2 | 2025-02-05
Potěhy | 050 Administrativní budova | HPSC06L000 | Vnější | EMERSON | 2014 | R407C | 3,20 kg | Okruh 2 | 2025-02-05
Potěhy | 220 Čerpací stanice PHL a koncové zařízení | DAIKIN FTX50A | Vnitřní | DAIKIN | 2018 | R32 |  | Okruh 3 | 2025-02-05
Potěhy | 220 Čerpací stanice PHL a koncové zařízení | DAIKIN FTX50A | Vnější | DAIKIN | 2019 | R32 | 1,40 kg | Okruh 3 | 2025-02-05
Potěhy | 231 Sanační stanice | DAIKIN FTX35A | Vnitřní | DAIKIN | 2020 | R32 |  | Okruh 4 | 2025-02-05
Potěhy | 231 Sanační stanice | DAIKIN FTX35A | Vnější | DAIKIN | 2020 | R32 | 0,70 kg | Okruh 4 | 2025-02-05
Potěhy | 050 Administrativní budova | Klima TOSHIBA RAV-HM561KRTP-E - okruh 5 | Vnitřní | TOSHIBA | 2022 | R32 |  | Okruh 5 | 2025-02-05
Potěhy | 050 Administrativní budova | Klima TOSHIBA RAV-GM561ATP-E - okruh 5 | Vnější | TOSHIBA | 2022 | R32 | 0,90 kg | Okruh 5 | 2025-02-05
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace 26HI-2407 | Vnější | FUNAI | 2005 | R407C | 0,85 kg | Okruh 1 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace 26HI-2407 | Vnitřní | FUNAI |  |  |  | Okruh 1 | 2024-10-10
Sedlnice | 326 Chemická ČOV, laboratoř, dílny údržby | klimatizace RAS-B13N3KV2-1 | Vnější | TOSHIBA | 2017 | R410A | 1,25 kg | Okruh 10 | 2024-10-10
Sedlnice | 326 Chemická ČOV, laboratoř, dílny údržby | Toshiba | Vnitřní | TOSHIBA |  |  |  | Okruh 10 | 2024-10-10
Sedlnice | 326 Chemická ČOV, laboratoř, dílny údržby | Toshiba | Vnitřní | TOSHIBA |  |  |  | Okruh 10 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace ASH-09BIV | Vnější | SINCLAIR | 2018 | R32 | 0,6 kg | Okruh 11 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace ASH-09BIV | Vnitřní | SINCLAIR |  |  |  | Okruh 11 | 2024-10-10
Sedlnice | 223 Čerpací a přečerpávací stanice PHL | Klimatizace ASH-09BIF2 | Vnější | SINCLAIR | 2020 | R32 | 0,55 kg | Okruh 12 | 2024-10-10
Sedlnice | 223 Čerpací a přečerpávací stanice PHL | Klimatizace ASH-09BIF2 | Vnitřní | SINCLAIR |  |  |  | Okruh 12 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace Multisplit 52M- 2407 | Vnější | FUNAI | 2005 | R407C | 0,80 kg | Okruh 2 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace 26HI-2407 | Vnitřní | FUNAI |  |  |  | Okruh 2 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace 26HI-2407 | Vnitřní | FUNAI |  |  |  | Okruh 2 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace 26HI-2407 | Vnější | FUNAI | 2005 | R407C | 0,85 kg | Okruh 3 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace 26HI-2407 | Vnitřní | FUNAI |  |  |  | Okruh 3 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace 45H- 2407 | Vnější | FUNAI | 2005 | R407C | 1,50 kg | Okruh 4 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace 45H- 2407 | Vnitřní | FUNAI |  |  |  | Okruh 4 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | Klimatizace HPSE06 | Vnější | EMERSON | 2023 | R407C | 3,9 kg | Okruh 5 | 2025-03-04
Sedlnice | 070 Administrativní budova | Klimatizace HPSCE06M | Vnitřní | EMERSON | 2023 | R407C | 3,9 kg | Okruh 5 | 2025-03-04
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace ASH 18AK | Vnější | SINCLAIR | 2012 | R410A | 1,60 kg | Okruh 6 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace ASH 18AK | Vnitřní | SINCLAIR |  |  |  | Okruh 6 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace ASH 18AK | Vnější | SINCLAIR | 2012 | R410A | 1,60 kg | Okruh 7 | 2024-10-10
Sedlnice | 070 Administrativní budova | klimatizace ASH 18AK | Vnitřní | SINCLAIR |  |  |  | Okruh 7 | 2024-10-10
Sedlnice | 326 Chemická ČOV, laboratoř, dílny údržby | klimatizace ASH 13 AIM PT | Vnější | SINCLAIR | 2013 | R410A | 1,30 kg | Okruh 9 | 2024-10-10
Sedlnice | 326 Chemická ČOV, laboratoř, dílny údržby | klimatizace ASH 13 AIM PT | Vnitřní | SINCLAIR |  |  |  | Okruh 9 | 2024-10-10
Smyslov | 072 Provozní budova Dispečink | ASH-18AIM PT | Vnitřní | SINCLAIR | 2016 | R410A | 1,35 kg | Okruh 2 | 2024-08-15
Smyslov | 072 Provozní budova Dispečink | ASH-18AIM PT | Vnější | SINCLAIR | 2016 | R410A |  | Okruh 2 | 2024-08-15
Smyslov | 090 Laboratoř | CRS 12 R 10 | Vnitřní | COOLWEX | 2013 | R410A | 0,80 kg | Okruh 3 | 2024-08-15
Smyslov | 090 Laboratoř | CRS 12 R 10 | Vnější | COOLWEX | 2013 | R410A |  | Okruh 3 | 2024-08-15
Smyslov | 520 SHZ Objekty požární ochrany_HZS | DS-12 UC vnitřní jednotka | Vnitřní | DAITSU | 2003 | R410A | 0,63 kg | Okruh 4 | 2024-08-15
Smyslov | 520 SHZ Objekty požární ochrany_HZS | DS-12 UC | Vnější | DAITSU | 2003 | R410A |  | Okruh 4 | 2024-08-15
Smyslov | 070 Provozní budova Server | RAV-GM561ATP-E | Vnější | TOSHIBA | 2022 | R32 | 0,90 kg | Okruh 6 | 2024-11-18
Smyslov | 070 Provozní budova Server | RAV-RM561BTP-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2022 | R32 |  | Okruh 6 | 2024-11-18
Smyslov | 070 Provozní budova Server | RAV-GM561ATP-E | Vnější | TOSHIBA | 2022 | R32 | 0,90 kg | Okruh 7 | 2024-11-18
Smyslov | 070 Provozní budova Server | RAV-RM561BTP-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2022 | R32 |  | Okruh 7 | 2024-11-18
Střelice | 239.1 Nová rekuperační jednotka | MPG-12ERN1-QB6 mobilní klima | --- | MIDEA | 2014 | R410A | 0,70 kg | Mobilní | 2025-02-14
Střelice | 110 Garáže a HZS | Sakura STAC-12CPB/K mobilní (WIFI) | --- |  | 2020 | R290 | 0,235 kg | Mobilní | 2025-02-14
Střelice | 211 Koncové zařízení produktovodu | klimatizace Sinclair AMC-14P mobilní | --- | SINCLAIR | 2021 | R290 | 0,27 kg | Mobilní | 2025-02-14
Střelice | 211 Koncové zařízení produktovodu | Mobilní klimatizace SAKURA STAC-12CPB/K (WIFI) | --- | SAKURA | 2022 | R290 | 0,235 kg | Mobilní | 2025-02-14
Střelice | 071 Provozní budova Dispečink | klimatizace RAS 13 SK-E | Vnitřní | TOSHIBA | 1997 | R22 |  | Okruh 10 | 2025-02-14
Střelice | 071 Provozní budova Dispečink | klimatizace RAS 13 SA-E | Vnější | TOSHIBA | 1997 | R22 | 0,83 kg | Okruh 10 | 2025-02-14
Střelice | 090 Laboratoř v objektu 110 | klimatizace MSC - 09 CRN 1 mobilní | --- | MIDEA | 2010 | R410A | 0,90 kg | Okruh 11 | 2025-02-14
Střelice | 090 Laboratoř v objektu 110 | klimatizace MSB - 12 HRN2 | Vnitřní | MIDEA | 2005 | R407C |  | Okruh 12 | 2025-02-14
Střelice | 090 Laboratoř v objektu 110 | klimatizace MSB - 12 HRN2 venkovní | Vnější | MIDEA | 2005 | R407C | 0,73 kg | Okruh 12 | 2025-02-14
Střelice | 231 Uložiště PHL | klimatizace MS9V-18HRN1 | Vnitřní | MIDEA | 2014 | R410A |  | Okruh 14 | 2025-02-14
Střelice | 231 Uložiště PHL | klimatizace MOC2-18HDN1 | Vnější | MIDEA | 2014 | R410A | 1,30 kg | Okruh 14 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace SIH - 18 BITW | Vnitřní | SINCLAIR | 2022 | R32 |  | Okruh 15 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace SOH - 18 BITW | Vnější | SINCLAIR | 2022 | R32 | 1,00 kg | Okruh 15 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace RAS-13BKVG-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2018 | R407C |  | Okruh 16 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace RAS-13BAVG-E | Vnější | TOSHIBA | 2018 | R407C | 0,43 kg | Okruh 16 | 2025-02-14
Střelice | 110 Garáže a HZS | Klima RAS-B13J2KVG-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2019 | R32 |  | Okruh 17 | 2025-02-14
Střelice | 110 Garáže a HZS | Klima RAS-B13J2AVG-E | Vnější | TOSHIBA | 2019 | R32 | 0,46 kg | Okruh 17 | 2025-02-14
Střelice | 090 Laboratoř v objektu 110 | klimatizace Sinclair ASH-09BIV | Vnitřní | SINCLAIR | 2020 | R32 |  | Okruh 18 | 2025-02-14
Střelice | 090 Laboratoř v objektu 110 | klimatizace Sinclair ASH-09BIV venkovní | Vnější | SINCLAIR | 2020 | R32 | 0,6 kg | Okruh 18 | 2025-02-14
Střelice | 110 Garáže a HZS | klimatizace Sinclair ASH-09BIV | Vnitřní | SINCLAIR | 2020 | R32 |  | Okruh 19 | 2025-02-14
Střelice | 110 Garáže a HZS | klimatizace Sinclair ASH-09BIV venkovní | Vnější | SINCLAIR | 2020 | R32 | 0,6 kg | Okruh 19 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace MSB - 12 HRN2 | Vnitřní | MIDEA | 2004 | R407C |  | Okruh 2 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace MSB - 12 HRN2 venkovní | Vnější | MIDEA | 2004 | R407C | 0,73 kg | Okruh 2 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | Sinclair ASH-12BIV D.Fábel | Vnitřní | SINCLAIR | 2019 | R32 |  | Okruh 20 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | Sinclair ASH-12BIV venkovní | Vnější | SINCLAIR | 2019 | R32 | 0,59 kg | Okruh 20 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace Sinclair SIH 09 BIK | Vnitřní | SINCLAIR | 2021 | R32 |  | Okruh 23 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace Sinclair SIH 09 BIK | Vnitřní | SINCLAIR | 2021 | R32 |  | Okruh 23 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace Sinclair MV E 18 | Vnější | SINCLAIR | 2021 | R32 | 0,90 kg | Okruh 23 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace Sinclair SIH 09 BIK | Vnitřní | SINCLAIR | 2021 | R32 |  | Okruh 24 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace Sinclair SIH 12 BIK | Vnitřní | SINCLAIR | 2021 | R32 |  | Okruh 24 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace Sinclair MV E 18 | Vnější | SINCLAIR | 2021 | R32 | 0,90 kg | Okruh 24 | 2025-02-14
Střelice | 073B Provozní budova Celní úřad | Klimatizace RAS-B10B2KVG-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2024 | R32 |  | Okruh 25 | 2025-02-14
Střelice | 073B Provozní budova Celní úřad | Klimatizace RAS-10B2AVG-E | Vnější | TOSHIBA | 2024 | R32 | 0,49 kg | Okruh 25 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace RAS -18 | Vnitřní | TOSHIBA | 2008 | R410A |  | Okruh 3 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace RAS -18 venkovní | Vnější | TOSHIBA | 2008 | R410A | 1,27 kg | Okruh 3 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace MSB - 12 HRN2 | Vnitřní | MIDEA | 2004 | R407C |  | Okruh 4 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace MSB - 12 HRN2 venkovní | Vnější | MIDEA | 2004 | R407C | 0,73 kg | Okruh 4 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace MSB - 12 HRN2 | Vnitřní | MIDEA | 2004 | R407C |  | Okruh 5 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace MSB - 12 HRN2 venkovní | Vnější | MIDEA | 2004 | R407C | 0,73 kg | Okruh 5 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace MSB - 12 HRN2 | Vnitřní | MIDEA | 2004 | R407C |  | Okruh 6 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace MSB - 12 HRN2 venkovní | Vnější | MIDEA | 2004 | R407C | 0,73 kg | Okruh 6 | 2025-02-14
Střelice | 073A Provozní budova Doprava | klimatizace MSB - 12 CRN2 | Vnitřní | MIDEA | 2004 | R407C |  | Okruh 7 | 2025-02-14
Střelice | 073A Provozní budova Doprava | klimatizace MSB - 12 CRN2 venkovní | Vnější | MIDEA | 2004 | R407C | 0,73 kg | Okruh 7 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace HPSE 08 | Vnitřní | EMERSON | 2014 | R407C |  | Okruh 8 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | klimatizace HPSC 08 | Vnější | EMERSON | 2014 | R407C | 3,80 kg | Okruh 8 | 2025-02-14
Střelice | 071 Provozní budova Dispečink | klimatizace SIH-13BITW | Vnitřní | SINCLAIR | 2022 | R32 |  | Okruh 9 | 2025-02-14
Střelice | 071 Provozní budova Dispečink | klimatizace SOH-13BITW | Vnější | SINCLAIR | 2022 | R32 | 0,57 kg | Okruh 9 | 2025-02-14
Střelice | 070 Provozní budova s kotelnou | Zvlhčovač vzduchu CHF03V2001 | --- |  |  | --- |  | Samostatně | 2025-02-14
Šlapanov | 072 Provozní budova A | AOYR-18LEC | Vnější | FUJITSU | 2004 | R410A | 1,20 kg | Okruh 1 | 2025-02-12
Šlapanov | 072 Provozní budova A | ASYA-18LEC | Vnitřní | FUJITSU |  | R410A | 1,20 kg | Okruh 1 | 2025-02-12
Šlapanov | 072 Provozní budova A | AP-12CR4SFJS1 Mobilní | --- | HISENSE |  | R410A | 0,57 kg | Okruh 10 | 2025-02-12
Šlapanov | 220 Čerpací a přečerpávací stanice PHL | MWH-09HRN2 Okenní | --- | MIDEA |  | R407C | 0,55 kg | Okruh 11 | 2025-02-12
Šlapanov | 231 Uložiště PHL | MWH-09HRN2 Okenní | --- | MIDEA |  | R407C | 0,55 kg | Okruh 12 | 2025-02-12
Šlapanov | 232 Uložiště PHL | MWH-09HRN2 Okenní | --- | MIDEA |  | R407C | 0,55 kg | Okruh 13 | 2025-02-12
Šlapanov | 234 Uložiště PHL | MWH-09HRN2 Okenní | --- | MIDEA |  | R407C | 0,55 kg | Okruh 15 | 2025-02-12
Šlapanov | 072 Provozní budova A | RAV-SM566KRT-E | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A | 1,40 kg | Okruh 2 | 2025-02-12
Šlapanov | 072 Provozní budova A | RAV-SP564ATP-E | Vnější | TOSHIBA | 2015 | R410A | 1,40 kg | Okruh 2 | 2025-02-12
Šlapanov | 072 Provozní budova A | RAS-B18UFV-E1 | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A | 1,40 kg | Okruh 3 | 2025-02-12
Šlapanov | 072 Provozní budova A | RAS-18N3AV2-E | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 1,40 kg | Okruh 3 | 2025-02-12
Šlapanov | 072 Provozní budova A | RAS-B18UFV-E1 | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A | 1,40 kg | Okruh 4 | 2025-02-12
Šlapanov | 072 Provozní budova A | RAS-18N3AV2-E | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 1,40 kg | Okruh 4 | 2025-02-12
Šlapanov | 521 Objekty požární ochrany-hasičárna | RAV-SM566KRT-E | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A | 1,10 kg | Okruh 5 | 2025-02-12
Šlapanov | 521 Objekty požární ochrany-hasičárna | RAV-SM564ATP-E | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 1,10 kg | Okruh 5 | 2025-02-12
Šlapanov | 073 Provozní budova Dispečink | AOYG-14LMCA | Vnější | FUJITSU | 2013 | R410A | 1,05 kg | Okruh 6 | 2025-02-12
Šlapanov | 073 Provozní budova Dispečink | ASYG-14LMCA | Vnitřní | FUJITSU | 2013 | R410A | 1,05 kg | Okruh 6 | 2025-02-12
Šlapanov | 073 Provozní budova Dispečink | AOY-14AGDC | Vnější | FUJITSU |  | R22 | 1,09 kg | Okruh 7 | 2025-02-12
Šlapanov | 073 Provozní budova Dispečink | ASY-14FSAC-W | Vnitřní | FUJITSU |  | R22 | 1,09 kg | Okruh 7 | 2025-02-12
Šlapanov | 520 Objekt pro blokaře | RAV-SM566KRT-E | Vnitřní | TOSHIBA |  | R410A | 1,10 kg | Okruh 8 | 2025-02-12
Šlapanov | 520 Objekt pro blokaře | RAV-SM564ATP-E | Vnější | TOSHIBA |  | R410A | 1,10 kg | Okruh 8 | 2025-02-12
Šlapanov | 888 Rekuperační jednotka | MOF-24HDN1-QC2W | Vnitřní | MIDEA | 2013 | R410A | 1,95 kg | Okruh 9 | 2025-02-12
Šlapanov | 888 Rekuperační jednotka | MS9V-24HRDN1-QL2W | Vnější | MIDEA |  | R410A | 1,95 kg | Okruh 9 | 2025-02-12
Třemošná | 050 Administrativní budova | AR 12 HR | Vnější | ACOND | 2014 |  |  | Okruh 1 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | AR - 12HR - C4 | Vnitřní | ACOND | 2014 | R410A | 0,80 kg | Okruh 1 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RR71B8 | Vnější |  | 2008 |  |  | Okruh 10 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | FAQ71BW1B | Vnitřní | DAIKIN | 2008 | R410A | 2,70 kg | Okruh 10 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAS 16P | Vnější | TOSHIBA | 2018 |  |  | Okruh 11 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAS-16PKVSG-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2018 | R32 | 0,80 kg | Okruh 11 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAS 16P | Vnější | TOSHIBA | 2018 |  |  | Okruh 12 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAS-16PKVSG-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2018 | R32 | 0,80 kg | Okruh 12 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAS 16P | Vnější | TOSHIBA | 2018 |  |  | Okruh 13 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAS-16PKVSG-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2018 | R32 | 0,80 kg | Okruh 13 | 2024-04-02
Třemošná | 313 Provozní budova Dispečink | RAV-SM564 | Vnější | TOSHIBA | 2018 |  |  | Okruh 14 | 2024-04-02
Třemošná | 313 Provozní budova Dispečink | RAV-SM564ATP-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2018 | R410A | 1,10 kg | Okruh 14 | 2024-04-02
Třemošná | 340 Dílny údržby | APD-12CRV2 | Vnitřní | DAITSU | 2018 | R410A | 0,41 kg | Okruh 15 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAV-SM30 | Vnější | TOSHIBA | 2016 |  |  | Okruh 16 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAV-SM307KRTP-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2016 | R410A | 0,5 kg | Okruh 16 | 2024-04-02
Třemošná | 313 Provozní budova Dispečink | MVGA35VB | Vnější | MITSUBISHI | 2007 |  |  | Okruh 17 | 2024-04-02
Třemošná | 313 Provozní budova Dispečink | MSC-GA35VB | Vnitřní | MITSUBISHI | 2007 | R410A | 0,70 kg | Okruh 17 | 2024-04-02
Třemošná | 313 Provozní budova Dispečink | MVGA35VB | Vnější | MITSUBISHI | 2007 |  |  | Okruh 18 | 2024-04-02
Třemošná | 313 Provozní budova Dispečink | MSC-GA35VB | Vnitřní | MITSUBISHI | 2007 | R410A | 0,70 kg | Okruh 18 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | S18AHP | Vnější | LG | 2006 |  |  | Okruh 2 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | S18AHP N50 | Vnitřní | LG | 2006 | R410A | 1,25 kg | Okruh 2 | 2024-04-02
Třemošná | 409 Laboratoř | YHKB12FS-AAF.2 | Vnitřní |  | 2009 |  |  | Okruh 21 | 2024-04-02
Třemošná | 409 Laboratoř | YORK 35635DE2 | Vnější |  | 2009 |  |  | Okruh 21 | 2024-04-02
Třemošná | 409 Laboratoř | YHKB12FS-AAF.1 | Vnitřní | YORK | 2009 | R407C | 3,4 kg | Okruh 21 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RASB16PKVSC | Vnější | TOSHIBA | 2019 |  |  | Okruh 22 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAS-B16:P KVSG-E | Vnitřní | TOSHIBA | 2019 | R32 | 0,80 kg | Okruh 22 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | ASD12.0 | Vnější |  | 2012 |  |  | Okruh 3 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | ASD-121 | Vnitřní | ACOND | 2012 | R410A | 0,80 kg | Okruh 3 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAS-09EA | Vnější | TOSHIBA | 1997 |  |  | Okruh 4 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | RAS-09EK | Vnitřní | TOSHIBA | 1997 | R22 | 0,57 kg | Okruh 4 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | HCNTS351 ZA | Vnější | HOKKAIDO | 2024 | R32 |  | Okruh 5 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | HKETM351 ZAL-1 | Vnitřní | HOKKAIDO | 2024 | R32 | 0,57 kg | Okruh 5 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | nečitelné | Vnější |  | 2005 |  |  | Okruh 6 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | 35HI-2407 | Vnitřní | FUNAI | 2005 | R407C | 1,05 kg | Okruh 6 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | nečitelné YORK | Vnější |  | 2003 |  |  | Okruh 7 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | MHC12B15 | Vnitřní | YORK | 2003 | R407C | 1,15 kg | Okruh 7 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | SOH-24BIM | Vnější | SINCLAIR | 2023 | R32 | 1,40 kg | Okruh 8 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | SIH-24BIM | Vnitřní | SINCLAIR | 2023 | R32 | 1,40 kg | Okruh 8 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | SOH-24BIM | Vnější | SINCLAIR | 2023 | R32 | 1,40 kg | Okruh 9 | 2024-04-02
Třemošná | 050 Administrativní budova | SIH-24BIM | Vnitřní | SINCLAIR | 2023 | R32 | 1,40 kg | Okruh 9 | 2024-04-02
Včelná | 050 Administrativní budova se serverovnou | klimatizace ASD12U | Vnější | DAITSU | 2012 | R410A | 1,00 kg | Okruh 1 | 2025-02-05
Včelná | 050 Administrativní budova se serverovnou | klimatizace ASD12U | Vnitřní | DAITSU | 2012 | R410A | 1,00 kg | Okruh 1 | 2025-02-05
Včelná | 050 Administrativní budova se serverovnou | klimatizace HPSE06 | Vnější | EMERSON | 2017 | R407C | 3,20 kg | Okruh 2 | 2025-02-05
Včelná | 050 Administrativní budova se serverovnou | klimatizace HPSC06 | Vnitřní | EMERSON | 2017 | R407C | 3,20 kg | Okruh 2 | 2025-02-05
Včelná | 050/2 Administrativní budova Dispečink | klimatizace DS-9UC | Vnější | DAITSU | 2011 | R410A | 1,00 kg | Okruh 3 | 2025-02-05
Včelná | 050/2 Administrativní budova Dispečink | klimatizace DS-9UC | Vnitřní | DAITSU | 2011 | R410A | 1,00 kg | Okruh 3 | 2025-02-05
Včelná | 520 Požární stanice Objekty požární ochrany | klimatizace ASD12U | Vnější | DAITSU | 2011 | R410A | 1,00 kg | Okruh 4 | 2025-02-05
Včelná | 520 Požární stanice Objekty požární ochrany | klimatizace ASD12U | Vnitřní | DAITSU | 2011 | R410A | 1,00 kg | Okruh 4 | 2025-02-05
Včelná | 521 SHZ Objekty požární ochrany CO2 | klimatizace MWH-09HRN2 | Vnější | MIDEA | 2008 | R407C | 0,55 kg | Okruh 5 | 2025-02-05
Včelná | 521 SHZ Objekty požární ochrany CO2 | klimatizace MWH-09HRN2 | Vnitřní | MIDEA | 2008 | R407C | 0,55 kg | Okruh 5 | 2025-02-05
Včelná | 050 Administrativní budova se serverovnou | Klimatizace Daikin Z | Vnější | DAIKIN | 2021 | R32 |  | Okruh 7 | 2025-02-05
Včelná | 050 Administrativní budova se serverovnou | Klimatizace Daikin Z | Vnitřní | DAIKIN | 2021 | R32 | 0,70 kg | Okruh 7 | 2025-02-05
Včelná | 050 Administrativní budova se serverovnou | Klimatizace Daikin J | Vnější | DAIKIN | 2021 | R32 |  | Okruh 8 | 2025-02-05
Včelná | 050 Administrativní budova se serverovnou | Klimatizace Daikin J | Vnitřní | DAIKIN | 2021 | R32 | 0,70 kg | Okruh 8 | 2025-02-05
Včelná | 050 Administrativní budova se serverovnou | Klimatizace Daikin F | Vnější | DAIKIN | 2021 | R32 |  | Okruh 9 | 2025-02-05
Včelná | 050 Administrativní budova se serverovnou | Klimatizace Daikin F | Vnitřní | DAIKIN | 2021 | R32 | 0,70 kg | Okruh 9 | 2025-02-05
Velká Bíteš | 290 Rozvodna elektro | SIH-12BIM | Vnitřní | SINCLAIR | 2023 | R32 | 0,57 kg | Okruh 1 | 2025-02-21
Velká Bíteš | 290 Rozvodna elektro | SIH-12BIMW | Vnější | SINCLAIR | 2023 | R32 | 0,57 kg | Okruh 1 | 2025-02-21