# Soupis OPC signálů a objektů

Popis využití bodů a instancí

Digitální body:

- Ovládání a kontrola technologie – zavřít, otevřít, blokovat, porucha, automat, alarmy apod.

Analogové body:

- Ovládání a kontrola fyzikálních veličin – hladina, tlak, objem, teplota, průtok apod.

Řetězcové body:

- Konfigurační část – čas transakce, PLC čas, synchronizace času apod.

|  | Počet bodů a instancí |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lokalita | Digitální body | Analogové body | Řetězcové body | Počet instancí/objektů |
| Bělčice | 161 | 45 | 1 | 370 |
| Hněvice | 7485 | 3066 | 18 | 2960 |
| Cerekvice | 2378 | 1745 | 16 | 1126 |
| Hájek | 916 | 587 | 9 | 421 |
| Klobouky | 2014 | 1246 | 10 | 1261 |
| Šlapanov | 5791 | 2924 | 16 | 2865 |
| Střelice | 3812 | 2867 | 20 | 1877 |
| Třemošná | 4239 | 2591 | 16 | 2381 |
| Včelná | 2160 | 1704 | 12 | 854 |
| Smyslov | 3585 | 2142 | 12 | 1571 |
| Loukov | 5760 | 3801 | 55 | 2451 |
| Sedlnice | 2558 | 1161 | 24 | 1355 |
| Mstětice | 4183 | 1907 | 11 | 2185 |