## Titul
VÝKAZ VÝMĚR
Technologie
STAVBA: |  | PD obnov rozvodny 222 a 223
INVESTOR: |  | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7
MÍSTO STAVBY: |  | Šlapanov, č.p.162, 582 51
OBJEDNATEL: |  | ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00, Praha 7
ČÁST STAVBY: |  | Strojní část
PROVOZNÍ CELEK:
PROVOZNÍ SOUBOR:
STAVEBNÍ OBJEKT:
STUPEŇ: |  | DVZ - Dokumentace pro výběr zhotovitele
KÓD ZAKÁZKY: |  | PRJ2410148
ARCHIVNÍ ČÍSLO: |  | D2410148C204
3
2
1
0 | DVZ | 01/2025 | Ing. Bártek | Ing. Hromádka | Ing. Jedlička
R | Popis revize | Datum | Vypracoval | Kontroloval | Schválil

## Rozpočet
Pol. | Popis položky | mj | ks | Cena dodávky (Kč) |  | Cena montáže (Kč) |  | Cena celkem (Kč) | Poznámka
|  |  |  | Jedn. | Celkem | Jedn. | Celkem
Šlapanov – PD obnov rozvodny 222 a 223
1 | Brýlová záslepka DN150, PN16, ČSN 131180, P235GH | ks | 12
2 | Centrická redukce ø168,3 x 7,0/ø114,3 x 5,0, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 4
3 | Centrická redukce ø48,3 x 2,6/ø33,7 x 2,6, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 3
4 | Čerpadlo CM 100-6 I4 s motorem IEC, DN150, PN16/DN100, PN64, RENETRA | ks | 4 | [5 empty] | datasheet čerpadla uveden v technické zprávě
5 | Hrdlo přímé M20x1,5 (M)/ø12 mm, 1.4401 | ks | 8 | [5 empty] | např. Fitok
6 | Hrdlo přímé pro navulkanizované kluzné těsnění G 1/2"(M)/ø12 mm, 1.4401/1.4404 | ks | 8 | [5 empty] | např. Schwer, u2-MCm12G12-RS-4L
7 | Hrdlo přivařovací G 1/2"(F), 1.4571 | ks | 8 | [5 empty] | např. Schwer, GF-151G12-7
8 | Kulový kohout dvoudílný G 1/2"(F), 1.4408 | ks | 8 | [5 empty] | např. Schwer, A-BV2G12-8i
9 | Kulový kohout přírubový DN40, PN16, 1.0577 | ks | 4 | [5 empty] | dle standardu Čepra
10 | Kulový kohout přírubový DN25, PN100, 1.0577 | ks | 4 | [5 empty] | dle standardu Čepra
11 | Kulový kohout přírubový DN25, PN16, 1.0577 | ks | 12 | [5 empty] | dle standardu Čepra
12 | Kulový kohout trojdílný přivařovací, typ C05.3, DN25, PN63, 1.0619 | ks | 4
13 | Kulový kohout trojdílný přivařovací DN15, PN100, 1.0619 | ks | 4
14 | Matice M33 - 8, DIN 934, pozink | ks | 96
15 | Matice M30 - 8, DIN 934, pozink | ks | 64
16 | Matice M24 - 8, DIN 934, pozink | ks | 32
17 | Matice M20 - 8, DIN 934, pozink | ks | 440
18 | Matice M16 - 8, DIN 934, pozink | ks | 72
19 | Matice M12 - 8, DIN 934, pozink | ks | 100
20 | Nátrubek přivařovací s vnějším závitem G 1/2"(M), L=50mm, 1.4404 | ks | 4
21 | Nátrubek přivařovací s vnitřním závitem G 1"(F), L=25mm, P235GH | ks | 8
22 | Oblouk 45 st., tvar 3D, ø168,3 x 5,0, R=229mm, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 6
23 | Oblouk 90 st., tvar 3D, ø168,3 x 7,0, R=229mm, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 19
24 | Oblouk 90 st., tvar 3D, ø168,3 x 5,0, R=229mm, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 10
25 | Oblouk 90 st., tvar 3D, ø48,3 x 2,6, R=57mm, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 8
26 | Oblouk 90 st., tvar 3D, ø33,7 x 2,6, R=38mm, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 35
27 | Oblouk 90 st., tvar 3D, ø21,3 x 2,6, R=38mm, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 4
28 | Oblouk 90 st., tvar 3D, ø21,3 x 2,6, R=38mm, ČSN EN 10253-2, 1.4404 | ks | 4
29 | Plochá podložka 34 (M33), DIN 125A, pozink | ks | 100
30 | Plochá podložka 31 (M30), DIN 125A, pozink | ks | 144
31 | Plochá podložka 25 (M24), DIN 125A, pozink | ks | 48
32 | Plochá podložka 21 (M20), DIN 125A, pozink | ks | 660
33 | Plochá podložka 17 (M16), DIN 125A, pozink | ks | 72
34 | Plochá podložka 13 (M12), DIN 125A, pozink | ks | 100
35 | Přípojka tlakoměrová přechodová AN 137524, type G, M20x1,5L(F)/G1/2"(F), 1.4571 | ks | 8 | [5 empty] | např. Manocentrum
36 | Příruba krková typ11, DN200, PN64, DIN 2636, P245GH | ks | 4
37 | Příruba krková typ11, DN150, PN63, ČSN EN 1092-1, P245GH | ks | 8
38 | Příruba krková typ11, DN150, PN16, ČSN EN 1092-1, P245GH | ks | 42
39 | Příruba krková typ11, DN100, PN64, DIN 2636, P245GH | ks | 4
40 | Příruba krková typ11, DN40, PN16, ČSN EN 1092-1, P245GH | ks | 10
41 | Příruba krková typ11, DN25, PN100, ČSN EN 1092-1, P245GH | ks | 8
42 | Příruba krková typ11, DN25, PN16, ČSN EN 1092-1, P245GH | ks | 18
43 | Příruba zaslepovací typ05, DN200, PN64, DIN 2527, P245GH | ks | 3
44 | Spojka přímá G 1/2"(M), 1.4571 | ks | 8 | [5 empty] | např. Schwer, SR-505G12
45 | Šroub se šestihrannou hlavou M33 x 130 - 8.8, DIN 933, pozink | ks | 60
46 | Šroub se šestihrannou hlavou M30 x 120 - 8.8, DIN 933, pozink | ks | 96
47 | Šroub se šestihrannou hlavou M24 x 95 - 8.8, DIN 933, pozink | ks | 32
48 | Šroub se šestihrannou hlavou M20 x 90 - 8.8, DIN 933, pozink | ks | 96
49 | Šroub se šestihrannou hlavou M20 x 75 - 8.8, DIN 933, pozink | ks | 344
50 | Šroub se šestihrannou hlavou M16 x 75 - 8.8, DIN 933, pozink | ks | 32
51 | Šroub se šestihrannou hlavou M16 x 65 - 8.8, DIN 933, pozink | ks | 40
52 | Šroub se šestihrannou hlavou M12 x 60 - 8.8, DIN 933, pozink | ks | 100
53 | Šroubení - vnitřní závit / navařovací (holendr), G1"(F) / ø33,7 x 3,25, uhlíková ocel | ks | 4
54 | Šroubení manometrové, G 1/2"(F)/ø12 mm, 1.4401/1.4404 | ks | 8 | [5 empty] | např. Schwer, u2-GCm12G12-4L
55 | Šroubení přivařovací (holendr), ø21,3 x 2,65, PN100, 1.4404 | ks | 4
56 | Šroubení T, ø12 mm, 1.4404 | ks | 8 | [5 empty] | např. Schwer, u2-Tm12-4L
57 | Těsnění Temasil HT DN200, PN64, DIN 28 091-2, FA-MA-1-0 | ks | 5
58 | Těsnění Temasil HT DN150, PN63, DIN 28 091-2, FA-MA-1-0 | ks | 12
59 | Těsnění Temasil HT DN150, PN16, DIN 28 091-2, FA-MA-1-0 | ks | 67
60 | Těsnění Temasil HT DN100, PN64, DIN 28 091-2, FA-MA-1-0 | ks | 4
61 | Těsnění Temasil HT DN40, PN16, DIN 28 091-2, FA-MA-1-0 | ks | 10
62 | Těsnění Temasil HT DN25, PN100, DIN 28 091-2, FA-MA-1-0 | ks | 8
63 | Těsnění Temasil HT DN25, PN16, DIN 28 091-2, FA-MA-1-0 | ks | 25
64 | T-kus s nestejnými hrdly ø219,1 x 8,0/ø168,3 x 7,0, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 1
65 | T-kus s nestejnými hrdly ø48,3 x 2,6/ø33,7 x 2,6, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 1
66 | T-kus s nestejnými hrdly ø33,7 x 2,6/ø21,3 x 2,6, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 4
67 | T-kus se stejnými hrdly ø168,3 x 5,0, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 8
68 | T-kus se stejnými hrdly ø48,3 x 2,6, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 4
69 | T-kus se stejnými hrdly ø33,7 x 2,6, ČSN EN 10253-2, P265GH | ks | 8
70 | Trubka bezešvá ø168,3 x 7,0, ČSN 425715, P265GH | bm | 12
71 | Trubka bezešvá ø168,3 x 5,0, ČSN 425715, P265GH | bm | 17
72 | Trubka bezešvá ø48,3 x 2,6, ČSN 425715, P265GH | bm | 6
73 | Trubka bezešvá ø33,7 x 2,6, ČSN 425715, P265GH | bm | 21
74 | Trubka bezešvá ø21,3 x 2,6, ČSN 425715, P265GH | bm | 2
75 | Trubka bezešvá ø21,3 x 2,6, ČSN 425715, 1.4404 | bm | 1
76 | Trubka instrumentání ø12 x 2, 1.4435 | bm | 24 | [5 empty] | např. Schwer, T-ITm12-20-5N
77 | Třmen se čtyřmi maticemi, DN200, pozink | ks | 2
78 | Třmen se čtyřmi maticemi, DN150, pozink | ks | 21
79 | Třmen se čtyřmi maticemi, DN40, pozink | ks | 2
80 | Třmen se čtyřmi maticemi, DN25, pozink | ks | 16
81 | Třmenové šoupátko S30 113 516 přírubové s pohonem AUMA NORM SAEx 14.2, F14, schéma zap. TPA 00R2AB-101-000, DN150, PN16, 1.0619 | ks | 28 | [5 empty] | např. FEBE, TRIM5 - dle standardu Čepra
82 | Třmenové šoupátko S38 113 563 přírubové s pohonem AUMA NORM SAEx 14.2, F14, schéma zap. TPA 00R2AB-0C1-000, výstup 4-20mA, DN150, PN63 | ks | 4 | [5 empty] | např. FEBE, TRIM5 - dle standardu Čepra
83 | Vějířovitá podložka A34 (M33), DIN 6798, pozink | ks | 20
84 | Vějířovitá podložka A31 (M30), DIN 6798, pozink | ks | 48
85 | Vějířovitá podložka A25 (M24), DIN 6798, pozink | ks | 16
86 | Vějířovitá podložka A21 (M20), DIN 6798, pozink | ks | 220
87 | Vějířovitá podložka A17 (M16), DIN 6798, pozink | ks | 72
88 | Vějířovitá podložka A13 (M12), DIN 6798, pozink | ks | 100
89 | Ventil tlakoměrový zkušební s odvzduš. a těsněními, DIN 16271, G1/2"(M)/M20x1,5L(M), 1.4571 | ks | 8 | [5 empty] | např. Manocentrum
90 | Zpětná klapka přírubová DN150, PN63, 1.0619 | ks | 4 | [5 empty] | např. FEBE, TRIM1 - dle standardu Čepra
91 | Zpětná klapka přírubová DN150, PN16, 1.0619 | ks | 4 | [5 empty] | např. FEBE, TRIM1 - dle standardu Čepra
92 | Nátěr - 1 x zákl. nátěr epoxidový, 1 x podkl. nátěr epoxidový, 1 x vrchní nátěr polyuretaonový | m2 | 34
93 | Demontáž chladícího okruhu, včetně čerpadel a zásobníku chladící kapaliny | sada | 1 | [5 empty] | viz dokument D2410148C203
94 | Demontáž stávajících čerpadel, včetně sácích a vytlačných potrubí, armatur, podpěr | sada | 1 | [5 empty] | viz dokument D2410148C203
95 | Doprava | sada | 1
96 | Vnitrostaveništní přesun | sada | 1
97 | Asistence hasičů | sada | 1
98 | Elektrická energie | sada | 1
99 | Zařízení staveniště | sada | 1
100 | Lešení | sada | 1
101 | Inženýrská činnost | sada | 1
102 | Dokumentace skutečného provedení stavby | sada | 1
103 | Dodavatelská dokumentace (návody, certifikáty, atd.) | sada | 1
104 | Jeřábové práce | sada | 1
105 | Dekontaminace potrubních rozvodů vodou s přísadou detergentu | sada | 1
106 | Stavební zkouška | sada | 1
107 | Tlaková zkouška | sada | 1
108 | Komplexní zkouška | sada | 1
109 | Likvidace stávajících potrubí a zařízení | sada | 1
110 | Celkem (Kč bez DPH)