## Cenová struktura
Index | Položka | Název jednotky | Počet jednotek | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena za uvedený počet jednotek v Kč bez DPH
1. | Dodávka HW Energetický dispečink a Práce k HW ED (Cena Díla) *** | kus | 1 | 0 | 0
2. | Dodávka SW Energetický dispečink a Práce k SW ED (Cena Díla) | kus | 1 |  | 0
3. | Služby podpory a údržby HW a SW Energetický dispečink na dobu 5 let
3.1 | Standardní činnosti (P03) | rok | 5 |  | 0
3.2 | Řešení Incidentů (P05) | rok | 5 |  | 0
| CENA CELKEM – PEVNÉ PLNĚNÍ |  |  |  | 0
Index | Položka | Název jednotky | Počet jednotek za 5 let * | Cena za jednotku v Kč bez DPH | Cena za uvedený počet jednotek v Kč bez DPH
4. | Rozvoj HW a SW Energetický dispečink - Řešení požadavků (V01) |  | ** |  | 0
4.1 | Projektový manažer | člověkohodina | 600 |  | 0
4.2 | Vývojář | člověkohodina | 800 |  | 0
4.3 | IT Analytik | člověkohodina | 800 |  | 0
4.4 | Technik HW | člověkohodina | 550 |  | 0
4.5 | Školitel | člověkohodina | 100 |  | 0
4.6 | Specialista servisní podpory | člověkohodina | 650 |  | 0
| CENA CELKEM – RÁMCOVÉ PLNĚNÍ |  |  |  | 0
| CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA |  |  |  | 0
Dodavatel vyplňuje pouze žlutá a zelená pole. Dodavatel nesmí zasahovat do nastavených vzorců ani doplňovat další položky do tabulky.
| * | Jedná se o modelový koš - předpokládaný počet jednotek pro účely stanovení nabídkové ceny. Zadavatel (objednatel) není rozsahem vázán.
| ** | Počet jednotek u služby rozvoje je zcela orientační,resp. nemusí dojít vůbec k jejich čerpání anebo naopak může být čerpáno i více jednotek, bež je uvedeno.
| *** | Cena položky 1. se automaticky doplní po vyplnění detailu na záložce 01_HW ED

## 01_HW ED
Dodávka a implementace HW Energetický dispečink -detailkní struktura
| Autor: | Jan Schaffer
| Datum: | 2024-12-27
| Verze: | 3.00
| Poznámka: | Jedná se o detail cen poppisovaných v cenové struktuře v bodě 1. a to pro každou lokalitu
id. | Typ energie | Typ spotř./výr. | Lokalita | Typ měření | Poptávka měření (ks) | Note | Kompletní měř. Řetězec Jednotková Cena v Kč (dle cenové struktury pol. 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3) | Komunikace-Napojení na IT infrastrukturu Jednotková Cena v Kč (dle cenové struktury pol. 1.1.3)
1 | El. Energie | Fakturační | Třemošná | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 071 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
2 | El. Energie | Fakturační | Nevid | Komunikace | 1 | Umístěno na vnějším pilířku - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
3 | El. Energie | Fakturační | Hájek | Komunikace | 1 | Umístěno na plášti budovy 291 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
4 | El. Energie | Fakturační | Hněvice | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 258 - primární měření - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
5 | El. Energie | Fakturační | Hněvice | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 252 - sekundární měření - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
6 | El. Energie | Fakturační | Bělčice | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 240 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
7 | El. Energie | Fakturační | Včelná | Komunikace | 1 | Umístěno na plášti budovy 240 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
8 | El. Energie | Fakturační | Cerekvice | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 028 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
9 | El. Energie | Fakturační | Cerekvice | Komunikace | 0 | Nepoužito-elektroměr demontován -umístěno v objektu 029 | 0 | 0
10 | El. Energie | Fakturační | Nové Město | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 070 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
11 | El. Energie | Fakturační | Nové Město | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 070 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
12 | El. Energie | Fakturační | Nové Město | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 270 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
13 | El. Energie | Fakturační | Smyslov | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 240 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
14 | El. Energie | Fakturační | Mstětice | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 240 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření); T1 a T2 | 0 | 0
15 | El. Energie | Fakturační | Litvínov | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 071 dva přívody 6kV, fakturační elektroměr nedostupný - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
16 | El. Energie | Fakturační | Litvínov | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 071 dva přívody 6kV, fakturační elektroměr nedostupný - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
17 | El. Energie | Fakturační | Šlapanov | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 072 - Přívod 1 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
18 | El. Energie | Fakturační | Šlapanov | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 072 - Přívod 2 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
19 | El. Energie | Fakturační | Loukov | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 241 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
20 | El. Energie | Fakturační | Plešovec | Komunikace | 1 | Napájeno ze sloupové trafostanice 22/0,4kV do objektu 290 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
21 | El. Energie | Fakturační | Sedlnice | Komunikace | 1 | Nemám informace k 22.9. 2024, nedaří se kontaktovat | 0 | 0
22 | El. Energie | Fakturační | Střelice | Komunikace | 1 | Umístěno v objektu 240 - (Komunikace s elektroměrem + analogové měření) | 0 | 0
23 | El. Energie | Fakturační | Velká Bíteš | Komunikace | 1 | Složitý vlastnický vztah - MERO nám přeúčtovává EE ze své rozvodny z rozvaděče R04 pole 3 a pole 11 (2x podružný elektroměr EMU30) // hlavní měření VN 6kV 2x Landys+Gyr MERO | 0 | 0
24 | El. Energie | Fakturační | Potěhy | Komunikace | 1 | Nutno projít složku | 0 | 0
25 | El. Energie | Fakturační | Klobouky | Komunikace | 1 | Čekám na data od 10.9. 24, 2x reminder / T101 | 0 | 0
26 | El. Energie | Fakturační | Klobouky | Komunikace | 1 | Čekám na data od 10.9. 24, 2x reminder / T103 | 0 | 0
27 | El. Energie | Fakturační | Klobouky | Analogové+Kom. s měřidlem | 0 | Čekám na data od 10.9. 24, 2x reminder // ZRUŠENO sklad je napájen z T101 a T103 | 0 | 0
28 | El. Energie | Spotř. technologie | Třemošná | Analogové | 1 | Čerpadlo produktovodu | 0 | 0
29 | El. Energie | Spotř. technologie | Třemošná | Analogové | 1 | Čerpadlo produktovodu | 0 | 0
30 | El. Energie | Spotř. technologie | Třemošná | Analogové | 1 | Stáčecí lávky RM402 (2xčerpadlo Nafta+2xčerpadlo benzín+ podávací čerpadlo produktovodu 80A) /RM202/ (7x čerpadlo+1xHVO) vývod p.2 1000A v rozvodně NN 071 | 0 | 0
31 | El. Energie | Spotř. technologie | Třemošná | Analogové | 1 | Stáčení BIO RM117 (Stáčení 1xMEŘO+1xLíh/Výdej na lávky 2xLíh) vývod p.14 1000A v rozvodně NN 071 | 0 | 0
32 | El. Energie | Spotř. technologie | Třemošná | Analogové | 1 | Výdej lávky AC RM290 p.3 vývod do RM230 (4xlávky+2xMEŘO + podávací čerpadlo produktovodu) 6. Stáčení cisterny z RM290 p.4 vývod do RM117 (6x čerpadel stáčení hlavního produktu) 7. Výdejní lávky AC RM202 (2x Čerpadlo 125A, 1x dohřev HVO 100A) napájeno z p. 10 315A v rozvodně 071 | 0 | 0
33 | El. Energie | Spotř. technologie | Třemošná | Analogové | 1 | Stáčení žel. cisterny z RM290 p.4 vývod do RM117 (6x čerpadel stáčení hlavního produktu) | 0 | 0
34 | El. Energie | Spotř. technologie | Třemošná | Analogové | 1 | Výdejní lávky AC RM202 (2x Čerpadlo 125A, 1x dohřev HVO 100A) napájeno z p. 10 315A v rozvodně 071 | 0 | 0
35 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Třemošná | Analogové | 1 | Orlen napájen z rozvodny o. 290 p.6 50A (elektroměr existuje) | 0 | 0
36 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Třemošná | Analogové | 1 | ProExpo napájeno z rozvodny o. 290 p3 200A (elektroměr existuje) | 0 | 0
37 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Třemošná | Analogové | 1 | Kamenictví Chlupsa napájení z rozvaděče budovy 103 80A (elektroměr existuje) | 0 | 0
38 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Třemošná | Analogové | 1 | Area Metal napájení z rozvaděče budovy 103 80A (elektroměr existuje) | 0 | 0
39 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Třemošná | Analogové | 1 | Kamenictví Chlupsa v garáži G102 32A (elektroměr existuje) - měření je možno zanedbat? | 0 | 0
40 | El. Energie | Spotř. technologie | Třemošná | Komunikace | 0 | Rekuperace spotřeba el energie - Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
41 | El. Energie | Výroba | Třemošná | Komunikace | 0 | Rekuperace spotřeba el energie - Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
42 | Plyn | Spotř. technologie | Třemošná | Komunikace | 0 | Rekuperace spotřeba el energie - Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
43 | El. Energie | Výroba | Třemošná | Komunikace | 1 | FVE produkce el. energie - Datová informace dostupná Solar edge-> Modbus | 0 | 0
44 | El. Energie | Spotř. technologie | Hájek | Analogové | 0 | Čerpadlo produktovodu obj.292 vývod napájen z 291 p.5 | 0 | 0
45 | El. Energie | Spotř. technologie | Hájek | Analogové | 0 | Výdejní lávky obj. 226 vývod napájen z 291 p.4 | 0 | 0
46 | El. Energie | Spotř. technologie | Hájek | Analogové | 0 | Vlakové cisterny obj. 220 napájeno z 291 p.5 | 0 | 0
47 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Hájek | Analogové | 1 | Čerpací stanice měření přímo v objektu CS | 0 | 0
48 | El. Energie | Spotř. technologie | Bělčice | Analogové | 1 | 2x čerpadlo produktovodu obj.290 vývod p. 630 A | 0 | 0
49 | El. Energie | Spotř. technologie | Bělčice | Analogové | 1 | 2. Výdejní lávky pouze nafta obj. 221 npájeno z 290 vývod p.4 ?A 4. Podávací čerpadla k produktovodu obj. 221 z 290 vývod p.4 ?A 5. Vnitroskladová manipulace 221 z 290 vývod p.4 ?A (míchání Bio složky v nádrži (1200m3-6000m3) pomocí čerpadel měřením v obj 290 sloučíme bod 2., 4. a 5. tím vzniknou 3 měřící místa | 0 | 0
50 | El. Energie | Spotř. technologie | Bělčice | Analogové | 1 | 3. Vlakové cisterny obj. 222 napájen z 290 vývod p.5 ?A (pouze na meřo a občas-1x3 měsíce) | 0 | 0
51 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Bělčice | Analogové | 1 | Čerpací stanice měření přímo v objektu CS | 0 | 0
52 | El. Energie | Spotř. technologie | Cerekvice | Analogové | 0 | 1x Čerpadla produktovodu čerpání do Nového Města (nepoužívá se) 200kW? -> p.7 obj. 028, RH290.2 (400A) | 0 | 0
53 | El. Energie | Spotř. technologie | Cerekvice | Analogové | 0 | Čerp.výd. lávka 222.1 - vývod -> p.5 (QF1) obj. 028, RH290.2 (360A) | 0 | 0
54 | El. Energie | Spotř. technologie | Cerekvice | Analogové | 0 | Čerp. z žel. Cisteren napájeno(benzín, nafta) 221 - vývod -> p.5 (QF2) obj. 028, RH290.2 (344A) | 0 | 0
55 | El. Energie | Spotř. technologie | Cerekvice | Analogové | 0 | Čerp. z žel. Cisteren napájeno(MEŘO) - vývod -> p.5 (QF3) obj. 028, RH290.2 (400A) | 0 | 0
56 | El. Energie | Spotř. technologie | Cerekvice | Analogové | 0 | Čerp. interní manipulace(pohonné hmoty) - vývod -> p.6 (QF1) obj. 028, RH290.2 (1000A) | 0 | 0
57 | El. Energie | Spotř. technologie | Cerekvice | Analogové | 0 | Výdejní lávky (pohonné hmoty+Líh+Meřo) - vývod -> p.4 (QF1) obj. 028, RH290.3 (500A) | 0 | 0
58 | El. Energie | Spotř. technologie | Cerekvice | Analogové | 0 | Rekuperace - vývod -> p.6 (QF3) obj. 028, RH290.3 (340A) | 0 | 0
59 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 1. Věra Frantová - Bufet - doplnit foto jističe | 0 | 0
60 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 2. T-mobile - doplnit foto jističe | 0 | 0
61 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 3. Agromex - doplnit foto jističe | 0 | 0
62 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 4. Vantage tower - vysílač - doplnit foto jističe | 0 | 0
63 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 5. PH NET - vysílač - 10A, 1f | 0 | 0
64 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 6. Ohamon - zámečnické opravy - doplnit foto jističe | 0 | 0
65 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 7. Čerpací stanice se nepřefakturovává | 0 | 0
66 | El. Energie | Spotř. technologie | Cerekvice | Komunikace | 0 | Rekuperace bez el. generátorů | 0 | 0
67 | Plyn | Spotř. technologie | Cerekvice | Komunikace | 0 | Rekuperace bez el. generátorů | 0 | 0
68 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Nové Město | Komunikace | 1 | MERO (odběr na hladině 6,3kV/ obj. 070 má dálkový odečet) | 0 | 0
69 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Nové Město | Analogové | 1 | PRE Nabíjecí staníce EV,možno realizovat i analogové měření v obj 70 | 0 | 0
70 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Nové Město | Analogové | 1 | Čerpací stanice EO-možno měřit i v objektu 70, ( +CNG) možná vznikne další měření | 0 | 0
71 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Smyslov | Analogové | 1 | Rybáři připojeno do objektu 220 - 3x400V/16A (0.5MW/2023->možno zanedbat z hlediska spotřeby) | 0 | 0
72 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Smyslov | Analogové | 1 | CETIN telekomunikace připojeno z 222 - 3x400/40A analogové měřidlo (5.5MW/2023->možno zanedbat z hlediska spotřeby) | 0 | 0
73 | El. Energie | Spotř. technologie | Smyslov | Analogové | 1 | 1. Technologie dálkovodu 480kVA vývod rozvodna 222 (nap. 22kV z obj. 240) | 0 | 0
74 | El. Energie | Spotř. technologie | Smyslov | Analogové | 1 | 2. Skladová čerpadla 204kVA vývod p3. rozvodna 240 | 0 | 0
75 | El. Energie | Spotř. technologie | Smyslov | Analogové | 1 | 3. Výdej z nádrží 279kVA vývod p3. rozvodna 240 | 0 | 0
76 | El. Energie | Spotř. technologie | Smyslov | Analogové | 1 | 4. Železniční stáčení 187kVA+stáčení vlečka 30kVA vývod p4. rozvodna 240 | 0 | 0
77 | El. Energie | Spotř. technologie | Smyslov | Analogové | 1 | 5. Strojovna biopaliv 134kW vývod p.6 rozvodna 220 -> 240 p.4 | 0 | 0
78 | El. Energie | Spotř. technologie | Smyslov | Analogové | 1 | 6. Výdejní lávky+homogenizace 56+41kVA vývod p4. rozvodna 240 | 0 | 0
79 | El. Energie | Spotř. technologie | Smyslov | Komunikace | 0 | Rekuperace 54kVA vývod p.3 rozvodna 240 (výroba 2023- 12MW-> zanedbatelné ke spotřebě)Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
80 | El. Energie | Výroba | Smyslov | Komunikace | 0 | Rekuperace 54kVA vývod p.3 rozvodna 240 (výroba 2023- 12MW-> zanedbatelné ke spotřebě)Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
81 | Plyn | Spotř. technologie | Smyslov | Komunikace | 0 | Rekuperace Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
82 | El. Energie | Výroba | Smyslov | Komunikace | 1 | FVE produkce el. energie - Datová informace dostupná Solar edge-> Modbus | 0 | 0
83 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Mstětice | Analogové | 1 | Čerpací stanice EO | 0 | 0
84 | El. Energie | Spotř. technologie | Mstětice | Analogové | 1 | Napájeno z trafa T4, rozvodna 580, hlavní jistič OEZ Bl1600SE320, napájí 224 (čerpadla 2x) a 580 | 0 | 0
85 | El. Energie | Spotř. technologie | Mstětice | Analogové | 1 | Objekt 140, napájí RMS231 a RM621, | 0 | 0
86 | El. Energie | Spotř. technologie | Mstětice | Analogové | 1 | Napájeno z trafa T3 - RM241 napájí RM522; RM522 napájí RM523 a RM506 | 0 | 0
87 | El. Energie | Spotř. technologie | Mstětice | Analogové | 1 | Objekt 292, RMS 223,hlavní jistič ABB T5N 400 | 0 | 0
88 | El. Energie | Spotř. technologie | Mstětice | Analogové | 1 | Objekt 291, RMS 361,hlavní jistič ABB T4N 250 | 0 | 0
89 | El. Energie | Spotř. technologie | Mstětice | Analogové | 1 | Výdejní lávky, objekt 191, hlavní jistič OEZ BA51 (125A) | 0 | 0
90 | El. Energie | Spotř. technologie | Mstětice | Komunikace | 0 | Rekuperace 54kVA Pouze odhad, Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
91 | El. Energie | Výroba | Mstětice | Komunikace | 0 | Rekuperace 54kVA Pouze odhad, Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
92 | Plyn | Spotř. technologie | Mstětice | Komunikace | 0 | Rekuperace 54kVA Pouze odhad, Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
93 | El. Energie | Výroba | Mstětice | Komunikace | 1 | FVE produkce el. energie - Datová informace dostupná Solar edge-> Modbus | 0 | 0
94 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Litvínov | Analogové | 1 | RT A6B 4x 400A Unipetrol stáčecí lávky | 0 | 0
95 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Litvínov | Analogové | 1 | RT A6B 2x 400A Unipetrol stáčecí lávky | 0 | 0
96 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Šlapanov | Analogové | 1 | Čerpací stanice napájená z obj. 072 rozvodna XY? 6/0.4kV/25A? | 0 | 0
97 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Šlapanov | Analogové | 1 | Hanušuvá RD 400V/25A napájená z rozvodna 234 | 0 | 0
98 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Šlapanov | Analogové | 1 | Kasárna/byt ČEPRO (obj. 540 vojenský útvar) 400V/630A napájeno z 234 | 0 | 0
99 | El. Energie | Spotř. technologie | Šlapanov | Analogové | 1 | 1.+2. 4x Čerpadlo produktovodu napájeno z obj 222 -> vývod obj. 072 p T3/3 a pole T4/9 (Nová rozvodna bude mít 2 vývody) 1600A | 0 | 0
100 | El. Energie | Spotř. technologie | Šlapanov | Analogové | 1 | 1.+2. 4x Čerpadlo produktovodu napájeno z obj 222 -> vývod obj. 072 p T3/3 a pole T4/9 (Nová rozvodna bude mít 2 vývody) 1600A | 0 | 0
101 | El. Energie | Spotř. technologie | Šlapanov | Analogové | 1 | 3.+4. Žel. cisterny 222 p5 (300A), Sklad čerp. 231 p4/233 p5 (300A/250A), Biosložka 232 p4/ 234 p6 (380A/290) -> "250" vývod trafo T1/T2 (2x 6/0,4kV/1000kVA) obj 250 p.3/p.7 -1600A | 0 | 0
102 | El. Energie | Spotř. technologie | Šlapanov | Analogové | 1 | 3.+4. Žel. cisterny 222 p5 (300A), Sklad čerp. 231 p4/233 p5 (300A/250A), Biosložka 232 p4/ 234 p6 (380A/290) -> "250" vývod trafo T1/T2 (2x 6/0,4kV/1000kVA) obj 250 p.3/p.7 -1600A | 0 | 0
103 | El. Energie | Spotř. technologie | Šlapanov | Analogové | 1 | 5.+6. Rekuperace p4/p? (315A), Žel. cisterny 220 p4/p? (315A), Líh+Meřo 247- mimo provoz, Žel. cist 225 p3/P? - mimo provoz (630A) -> "246" vývod trafo T7/T8 (2x 6/0,4kV/1000kVA) obj 246 p.?/p.? -1600A | 0 | 0
104 | El. Energie | Spotř. technologie | Šlapanov | Analogové | 1 | 5.+6. Rekuperace p4/p? (315A), Žel. cisterny 220 p4/p? (315A), Líh+Meřo 247- mimo provoz, Žel. cist 225 p3/P? - mimo provoz (630A) -> "246" vývod trafo T7/T8 (2x 6/0,4kV/1000kVA) obj 246 p.?/p.? -1600A | 0 | 0
105 | El. Energie | Spotř. technologie | Šlapanov | Analogové | 1 | 7.+8. Stáčecí lávky 226 p4/p10 (800A), čerp skladu + biosložky 237 p3+p8/236 p3+p8/235p2+p9 (250A/630A/630A)->"244" vývod trafo T5/T6 (2x 6/0,4kV/1000kVA) obj 244 p.?/p.? -1600A | 0 | 0
106 | El. Energie | Spotř. technologie | Šlapanov | Analogové | 1 | 7.+8. Stáčecí lávky 226 p4/p10 (800A), čerp skladu + biosložky 237 p3+p8/236 p3+p8/235p2+p9 (250A/630A/630A)->"244" vývod trafo T5/T6 (2x 6/0,4kV/1000kVA) obj 244 p.?/p.? -1600A | 0 | 0
107 | El. Energie | Spotř. technologie | Hněvice | Analogové | 1 | 3x čerpadlo produktovodu 6kV/300kVA z rozvodny obj 257 2xtrafo 22/6kV 1600kVA paralelní (jedno měření?) p K4/K6 TM72/TM74 300??A | 0 | 0
108 | El. Energie | Spotř. technologie | Hněvice | Analogové | 1 | Podávací čerpadlo produktovodu+ další technologie 0,4kV obj 257 p 2, 4 TM71,73 1000A paralelní (jedno měření ?) | 0 | 0
109 | El. Energie | Spotř. technologie | Hněvice | Analogové | 1 | 4x čerpadlo stáčení cisteren vlaku nafta 222 400V/200kVA napáneno z obj. 251 p3 800A | 0 | 0
110 | El. Energie | Spotř. technologie | Hněvice | Analogové | 1 | 4x čerpadlo stáčení cisteren vlaku benzín 221 400V/200kVA napáneno z obj 251 p4 800A | 0 | 0
111 | El. Energie | Spotř. technologie | Hněvice | Analogové | 1 | Stáčecí lávky *194*, Adm. budova -> celý obj 255B p 1 1600A (Výstup z trafa 1000kVA 6/,4kV) | 0 | 0
112 | El. Energie | Spotř. technologie | Hněvice | Analogové | 1 | NATO *240* zásoby + stáčecí lávka -> celý obj 255 p 1 1600A (Výstup z trafa 1000kVA 6/,4kV) | 0 | 0
113 | El. Energie | Spotř. technologie | Hněvice | Analogové | 1 | Čerpadla pro vnitroskladovou dopravu + Rekuperace-> celý obj 225 RM500 p? 1600A (Výstup z trafa 1000kVA 6/,4kV) | 0 | 0
114 | El. Energie | Spotř. technologie | Hněvice | Analogové | 1 | Čerpadla pro vnitroskladovou dopravu + Rekuperace-> celý obj 225 RM225 p? 1000A (Výstup z trafa 1000kVA 6/,4kV) | 0 | 0
115 | El. Energie | Spotř. technologie | Hněvice | Komunikace | 0 | Rekuperace bez el. generátorů Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
116 | Plyn | Spotř. technologie | Hněvice | Komunikace | 0 | Rekuperace bez el. generátorů Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
117 | El. Energie | Výroba | Hněvice | Komunikace | 1 | FVE produkce el. energie - Datová informace dostupná Solar edge-> Modbus | 0 | 0
118 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 1 | Vila možno měřit v obj. 255B p.4 63A (nebo na objektu) | 0 | 0
119 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 1 | Čerpací stanice EU obj. 255B p.4 630A (nebo na objektu) | 0 | 0
120 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 1 | Kralupol /VitoGas stáčení cisteren obj 256 p7 250A | 0 | 0
121 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 1 | Kralupol Autodílna - Zázemí řidičů *119* 256/255B (vzhledem k možnému napájení ze 2 stran a odebrané energii -měřit na objektu 119) | 0 | 0
122 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 0 | X. Myčka Kralupol 256/255B 16A (vzhledem k možnému napájení ze 2 stran a odebrané energii -neměřit) | 0 | 0
123 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 1 | T Mobile vysílač obj. 056 na fasádě 32A | 0 | 0
124 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 1 | Šťastná obj. 254 32A 9 (nebo na objektu) | 0 | 0
125 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Loukov | Analogové | 1 | Prodejna potravin. Objekt 052 administrativní budova před areálem skladu, místnosti prodejny potravin, jistič + elektroměr umístěn na zdi, jistič 1x25A, elektroměr. Spotřeba za rok 2023 byla 3164 kW. | 0 | 0
126 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Loukov | Analogové | 1 | Reg.stanice plynu distributora GasNet. Objekt 495, vyplocená regulační stanice plynu distributora, měření odběru, odečet fyzicky. Napojeno z objektu 241, RH 241-3, jistič 3x32A , elektroměr. Spotřeba za rok 2023 byla 762 kW. | 0 | 0
127 | El. Energie | Spotř. technologie | Loukov | Analogové | 0 | Čerpadla produktovodu -z Obj 260, RH 260-3 (1000A), vývod 581, pro objekty 581 a 580 koncové zařízení, elektrorozvodna NN pro objekty 581,580, koncové zařízení produktovodu obj.581, armaturní uzel 580, příjem produktovodem, výdej do produktovodu, rozváděč RH 260 | 0 | 0
128 | El. Energie | Spotř. technologie | Loukov | Analogové | 0 | Interní manipulace - Obj. 260, RH 260-3 (630A), vývod 235, pro objekty 235, 234, skladovací objekty PHM, elektrorozvodny 235, 234, výdej do ŽC, výdej do AC, provozní manipulace, rozváděč RH 242j. | 0 | 0
129 | El. Energie | Spotř. technologie | Loukov | Analogové | 0 | Výdejní lávky - Obj. 242, RH 242-1 (1600A), vývod 273, pro objekt 273 elektrorozvodna NN pro objekt 233, skladovací objekt PHM, výdej do ŽC, výdej do AC, provozní manipulace, rozváděč RH 242 pole 3, jistič 3x400A | 0 | 0
130 | El. Energie | Spotř. technologie | Loukov | Analogové | 0 | MEŘO - Obj. 241, RH 241-2 (250A), vývod MEŘO, pro objekt 901, příjem biopaliv (FAME a ETANOL) z ŽC, výdej FAME do AC, provozní manipulace, rozváděč RH 241 pole 2, jistič 3x250A (R-MEŘO, pož.zeď). | 0 | 0
131 | El. Energie | Spotř. technologie | Loukov | Analogové | 0 | Žel. cisterny 1 - Obj. 241, RH 241-4, vývody 220.1, 220.2, paralelní vedení na objekt 220 čerpací stanice ŽC, el.rozvodna NN pro objekty 220, 360, 236, příjem PHM a biopaliv z ŽC, provozní manipulace, rozváděč RH 241 pole 4, jistič 2x3x630A (220.1, 220.2). | 0 | 0
132 | El. Energie | Spotř. technologie | Loukov | Analogové | 0 | Žel. cisterny 2 - Obj. 241, RH 241-4, vývody 220.1, 220.2, paralelní vedení na objekt 220 čerpací stanice ŽC, el.rozvodna NN pro objekty 220, 360, 236, příjem PHM a biopaliv z ŽC, provozní manipulace, rozváděč RH 241 pole 4, jistič 2x3x630A (220.1, 220.2). | 0 | 0
133 | El. Energie | Spotř. technologie | Loukov | Komunikace | 0 | Rekuperace bez el. generátorů Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
134 | Plyn | Spotř. technologie | Loukov | Komunikace | 0 | Rekuperace bez el. generátorů Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
135 | El. Energie | Spotř. technologie | Sedlnice | Analogové | 1 | Čerpadla pro stáčení žel. Cisteren v obj. 240>obj. 223/roz. 240 RH240.1 p.5 (1000A) | 0 | 0
136 | El. Energie | Spotř. technologie | Sedlnice | Analogové | 1 | Výdejní lávky (přidávají pouze aditiva, Biosložky jsou již v palivu) obj. 240->obj. 190/roz. 240 RH240.1 p.6 (160A) | 0 | 0
137 | El. Energie | Spotř. technologie | Sedlnice | Analogové | 1 | Čerpadla výdejních lávek+vnitro transport obj. 240->obj 222/roz. 240 RH240.1 p.4 (1200A) | 0 | 0
138 | El. Energie | Spotř. technologie | Střelice | Analogové | 1 | Čerpadlo produktovodu vývod RM211 (400/200A) napájeno z 240 | 0 | 0
139 | El. Energie | Spotř. technologie | Střelice | Analogové | 1 | Výdelové lávky pro stáčení Nafty +FTB vývod RM230 (400/320A) napájeno z 240 | 0 | 0
140 | El. Energie | Spotř. technologie | Střelice | Analogové | 1 | Přimíchávání bio složek nafta výdej vývod RM620 (400/320A) napájeno z 240 | 0 | 0
141 | El. Energie | Spotř. technologie | Střelice | Analogové | 1 | Stáčení cisteren vývod RM220 (400/200A) napájeno z 240 | 0 | 0
142 | El. Energie | Spotř. technologie | Střelice | Analogové | 1 | Výdejní lávky Benzín +FTB vývod RM231 (400/200A) lávky pro stáčení napájeno z 240 | 0 | 0
143 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Střelice | Analogové | 1 | Napájeno z rozvodny 240 - Wilig- napájení budova 100A- spotřeba výpočtem - TSG (metrologie-stojany) napájení budova (400V/250A) - Petrotrans doprava budova100B měříme na několika místech + dopočet (230V/16A/1f) | 0 | 0
144 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Střelice | Analogové | 1 | Čerpací stanice EURO OIL - vývod RMxx (400/100A) z rozvodny 240 | 0 | 0
145 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Střelice | Analogové | 1 | Wilig myčka cisteren- vývod RM113 (400A) z rozvodny 240 | 0 | 0
146 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Velká Bíteš | Komunikace | 1 | Mero (Rozvodna Mero 6kV?) | 0 | 0
147 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Velká Bíteš | Analogové | 1 | Čerpací stanivce z objektu 290, 400V/50A | 0 | 0
148 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Velká Bíteš | Analogové | 1 | Vodaphone NN objekt 070, 400V/32A? | 0 | 0
149 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Velká Bíteš | Analogové | 1 | ŘSD NN z objektu 290, 400V/25A (možno zanedbat) | 0 | 0
150 | El. Energie | Spotř. technologie | Klobouky | Analogové | 0 | 3x Produktovodní čerpadla 400V 3x 315kVA -> napájeno z rozvodny 290 NN p.2, p.3 1000A | 0 | 0
151 | El. Energie | Spotř. technologie | Klobouky | Analogové | 0 | 2.a3. Stáčercí lávky (Benzín+Nafta) -> napájeno z rozvodny 220 NN p.3, p.4 (Xx 100-125A) | 0 | 0
152 | El. Energie | Spotř. technologie | Klobouky | Analogové | 0 | 2.a3. Stáčercí lávky (Benzín+Nafta) -> napájeno z rozvodny 220 NN p.3, p.4 (Xx 100-125A) | 0 | 0
153 | El. Energie | Spotř. technologie | Klobouky | Analogové | 0 | 4. a5. 4x podávací čerpadlo produktovodu napájeno z rozvodny 220 NN p.5, p.6 (Xx 100-125A) | 0 | 0
154 | El. Energie | Spotř. technologie | Klobouky | Analogové | 0 | 4. a5. 4x podávací čerpadlo produktovodu napájeno z rozvodny 220 NN p.5, p.6 (Xx 100-125A) | 0 | 0
155 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Klobouky | Komunikace | 1 | Mero připojeno na 6kV z rozvodny 290 p.8 a p.14 -> existuje měření Mero | 0 | 0
156 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Klobouky | Komunikace | 1 | MND připojeno na 6kV rozvodny 241 p.1 a p.10-> existuje měření ČEPRO | 0 | 0
157 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Klobouky | Analogové | 1 | EGD připojeno na 0.4kV rozvodny 290 p.? -> existuje měření EGD (malá spotřeba pouze provoz rozvodny) | 0 | 0
158 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Klobouky | Analogové | 1 | Čerpací stanice připojeno na 0.4kV rozvodny 190 p.? -> existuje měření 3x 64A | 0 | 0
159 | El. Energie | Spotř. technologie | Včelná | Analogové | 0 | Čerpadla produktovodu obj 222 a 580 napájeno z obj 240/RH240 p.3 ?? A MIMO PROVOZ | 0 | 0
160 | El. Energie | Spotř. technologie | Včelná | Analogové | 0 | Čerp. lávek obj 221 a 580 napájeno z obj 240/RH240 p.3 125 A | 0 | 0
161 | El. Energie | Spotř. technologie | Včelná | Analogové | 0 | Čerp. lávek+strojovna 230 obj 230, 701, 702, 361 z obj 240/RH240 p.4 630 A | 0 | 0
162 | El. Energie | Spotř. technologie | Včelná | Analogové | 0 | Železniční cisterny - stáčení obj 230, 701, 702, 361 z obj 240/RH240 p.4 630 A | 0 | 0
163 | El. Energie | Spotř. technologie | Včelná | Analogové | 0 | Mycí rampa WAP - obj 240/RH240 p.13 63 A | 0 | 0
164 | El. Energie | Spotř. třetích stran | Včelná | Analogové | 1 | Čerpací stanice EURO OIL | 0 | 0
165 | Plyn | Fakturační | Třemošná | Komunikace | 1 | Napojený na dálkovou měřící jednotku MidiElcor | 0 | 0
166 | Plyn | Fakturační | Hájek | Analogové | 1 | Analog bez dálového odečtu | 0 | 0
167 | Plyn | Fakturační | Hněvice | Komunikace | 1 | Napojený na dálkovou měřící jednotku ELGas - ELCOR - 2 redundantní měření | 0 | 0
168 | Plyn | Fakturační | Hněvice | Komunikace | 1 |  | 0 | 0
169 | Plyn | Fakturační | Včelná | Analogové | 1 | Analogový bez dálkového přenosu | 0 | 0
170 | Plyn | Fakturační | Cerekvice | Komunikace | 1 | plynoměr s dálkovým odečtem Elcor Maxi | 0 | 0
171 | Plyn | Fakturační | Smyslov | Komunikace | 1 | Napojený na dálkovou měřící jednotku ELGas - Mini elcor | 0 | 0
172 | Plyn | Fakturační | Mstětice | Komunikace | 1 | Napojený na dálkovou měřící jednotku ELGas - Midi elcor | 0 | 0
173 | Plyn | Fakturační | Šlapanov | Komunikace | 1 | S dálkovým odečtem ELCOR lite | 0 | 0
174 | Plyn | Fakturační | Loukov | Komunikace | 1 | Plynoměr s dálkovým odečtem Elcor Plus | 0 | 0
175 | Plyn | Fakturační | Sedlnice | Komunikace | 1 | Napojený na dálkovou měřící jednotku ELGas - Midi elcor (typ měření hůřee čiiiitelný) | 0 | 0
176 | Plyn | Fakturační | Střelice | Komunikace | 1 | Napojený na dálkovou měřící jednotku ELGas - Midi elcor | 0 | 0
177 | Voda | Fakturační | Třemošná | Komunikace | 1 | Jednotka vybavena dálkovým odečtem | 0 | 0
178 | Voda | Fakturační | Hájek | Analogové | 1 | Analogový vodoměr v šachtě bez dálkového odečtu | 0 | 0
179 | Voda | Fakturační | Hněvice | Analogové | 1 | Analogový vodoměr bez možnostikomunikace a dálkového odečtu mimo areál skladu. Voda z vlastního vrtu | 0 | 0
180 | Voda | Fakturační | Bělčice | Analogové | 1 | Analogový vodoměr 2x měření Vlastní spotřeba,Požární voda, se zásobníkem 250m2 | 0 | 0
181 | Voda | Fakturační | Včelná | Analogové | 1 | Analogový vodoměr bez možnosti komunikace a dálkového odečtu. Voda z vodovodního řadu. | 0 | 0
182 | Voda | Fakturační | Cerekvice | Analogové | 1 | Analogový vodoměr bez možnosti komunikace a dálkového odečtu. Voda z vrtu vodoměr v objektu 122. Tomáš Langr 602 20 79 79- více informací o vodě (vodoměr dle foto neidentifikovatelný) | 0 | 0
183 | Voda | Fakturační | Nové Město | Analogové | 1 | Analogový vodoměr bez možnosti komunikace a dálkového odečtu. 1x měření Voda z vodovodního řadu Měření požární vody 1x měření Voda z vodovodního řadu Měření užitková voda | 0 | 0
184 | Voda | Fakturační | Smyslov | Analogové | 1 | Fakturační měřidlo analogové, doplněno měřidlo s dálkovým přenosem pro místní užití Cyble sensor V2. V místě je nedostupná el energie apřipojení na PVC. Voda z vodovodního řadu. | 0 | 0
185 | Voda | Fakturační | Mstětice | Analogové | 1 | Doporučil bych vytvořit měřící bod, pokud je možné identifikovat místo Eliminace odečtů dalších 5 vodoměrů | 0 | 0
186 | Voda | Fakturační | Litvínov | Analogové | 1 | Analogový vodoměr bez možnostikomunikace a dálkového odečtu | 0 | 0
187 | Voda | Fakturační | Šlapanov | Analogové | 1 | Digitální s možností připojení dálkového odečtu | 0 | 0
188 | Voda | Fakturační | Loukov | Analogové | 1 | Analogový bez dálkového odečtu budu kontaktovat paní Hudcovou | 0 | 0
189 | Voda | Fakturační | Plešovec | Analogové | 1 | Analogový bez dálkového odečtu (budu kontaktovat paní Hudcovou-foto není k dispozici) | 0 | 0
190 | Voda | Fakturační | Sedlnice | Analogové | 1 | Analogový bez dálkového odečtu - měření užitkové vody - Voda požární z vlastního vrtu+povrchová voda bez měření | 0 | 0
191 | Voda | Fakturační | Střelice | Analogové | 1 | Analogový vodoměr bez možnostikomunikace a dálkového odečtuv objektu 120. Voda z vlastního vrtu | 0 | 0
192 | Voda | Fakturační | Velká Bíteš | Analogové | 1 | Voda z vrtu(studny) v objektu 120 měření a čerpadlo v objektu 121 | 0 | 0
193 | Voda | Fakturační | Potěhy | Analogové | 1 | - Vodohospotářská společnost Maleč - šachta z měřidlem cca 1000 od hranice pozemku v silnici viz obr. - spotřeba objektu 5m3 | 0 | 0
194 | Voda | Fakturační | Klobouky | Analogové | 1 | Analogový bez dálkového odečtu Voda vede z vrtu obj 121 do dudovy 070 | 0 | 0
195 | Plyn | Spotř. třetích stran | Třemošná | Analogové | 1 | - Kamenictví Chlupsav na budově 103 (analog) | 0 | 0
196 | Plyn | Spotř. třetích stran | Třemošná | Analogové | 1 | - Orlen na budově (analog) | 0 | 0
197 | Plyn | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 1 | - dle odběru můžeme uvažovat dvě nevýznamnější spotřeby - Kralupol | 0 | 0
198 | Plyn | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 1 | - dle odběru můžeme uvažovat dvě nevýznamnější spotřeby - Kratochvíl | 0 | 0
199 | Plyn | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 1. Agromex - doplnit foto plynoměrru spotřeba mimo areál | 0 | 0
200 | Plyn | Spotř. třetích stran | Mstětice | Analogové | 0 | Externího odběratel plynu sklad Mstětice NEMÁ | 0 | 0
201 | Plyn | Spotř. třetích stran | Střelice | Analogové | 1 | 46% spotřeby je vázané na třetí stranu 1.Plynoměr Roda (před budovou) 100A - topení haly 2. Plynoměr (před budovou) pro plym kotelnu - budovu 100B - TUV pro všechny nájemníky - Topení kanceláří pro všechny - Topení dílna TSG 3. Vlastní plynoměr na budově 113 - Wilig myčka cisteren budova 113 | 0 | 0
202 | Plyn | Spotř. třetích stran | Střelice | Analogové | 1 | 46% spotřeby je vázané na třetí stranu 1.Plynoměr Roda (před budovou) 100A - topení haly 2. Plynoměr (před budovou) pro plym kotelnu - budovu 100B - TUV pro všechny nájemníky - Topení kanceláří pro všechny - Topení dílna TSG 3. Vlastní plynoměr na budově 113 - Wilig myčka cisteren budova 113 | 0 | 0
203 | Plyn | Spotř. třetích stran | Střelice | Analogové | 1 | 46% spotřeby je vázané na třetí stranu 1.Plynoměr Roda (před budovou) 100A - topení haly 2. Plynoměr (před budovou) pro plym kotelnu - budovu 100B - TUV pro všechny nájemníky - Topení kanceláří pro všechny - Topení dílna TSG 3. Vlastní plynoměr na budově 113 - Wilig myčka cisteren budova 113 | 0 | 0
204 | Voda | Spotř. třetích stran | Třemošná | Analogové | 1 | - Orlen v šachtě s fakturačním měřením - (analog) (prověřit spotřebu možná zanedbat) | 0 | 0
205 | Voda | Spotř. třetích stran | Třemošná | Analogové | 1 | - Kamenictví Chlupsav budově 103 - (analog) (prověřit spotřebu možná zanedbat) | 0 | 0
206 | Voda | Spotř. třetích stran | Hájek | Analogové | 1 | Analog čerpací stanice | 0 | 0
207 | Voda | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 1 | - 51 fakturačních odběrů analogové přístroje | 0 | 0
208 | Voda | Spotř. třetích stran | Hněvice | Analogové | 1 | - 1x čerpací stanice | 0 | 0
209 | Voda | Spotř. třetích stran | Bělčice | Analogové | 1 | Analog čerpací stanice viz foto | 0 | 0
210 | Voda | Spotř. třetích stran | Včelná | Analogové | 1 | - 1x čerpací stanice | 0 | 0
211 | Voda | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 1. 2x Premier steel trading (5.1% z 7,5%) (Užitková+Pitná) 2. 1x SŽDC Hněvčeves (pitná voda) 3. 1x Cerekvice obec (užitková) požární nádrž vodoměr z vrtu 4. 1x Agromex (pitná) 5. 1x Čerpací stanice - Dráhorádová Dagmar (pitná) - analogové měření bez dálkového přenosu Tomáš Langr 602 20 79 79- více informací o vodě | 0 | 0
212 | Voda | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 1. 2x Premier steel trading (5.1% z 7,5%) (Užitková+Pitná) 2. 1x SŽDC Hněvčeves (pitná voda) 3. 1x Cerekvice obec (užitková) požární nádrž vodoměr z vrtu 4. 1x Agromex (pitná) 5. 1x Čerpací stanice - Dráhorádová Dagmar (pitná) - analogové měření bez dálkového přenosu Tomáš Langr 602 20 79 79- více informací o vodě | 0 | 0
213 | Voda | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 1. 2x Premier steel trading (5.1% z 7,5%) (Užitková+Pitná) 2. 1x SŽDC Hněvčeves (pitná voda) 3. 1x Cerekvice obec (užitková) požární nádrž vodoměr z vrtu 4. 1x Agromex (pitná) 5. 1x Čerpací stanice - Dráhorádová Dagmar (pitná) - analogové měření bez dálkového přenosu Tomáš Langr 602 20 79 79- více informací o vodě | 0 | 0
214 | Voda | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 1. 2x Premier steel trading (5.1% z 7,5%) (Užitková+Pitná) 2. 1x SŽDC Hněvčeves (pitná voda) 3. 1x Cerekvice obec (užitková) požární nádrž vodoměr z vrtu 4. 1x Agromex (pitná) 5. 1x Čerpací stanice - Dráhorádová Dagmar (pitná) - analogové měření bez dálkového přenosu Tomáš Langr 602 20 79 79- více informací o vodě | 0 | 0
215 | Voda | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 1. 2x Premier steel trading (5.1% z 7,5%) (Užitková+Pitná) 2. 1x SŽDC Hněvčeves (pitná voda) 3. 1x Cerekvice obec (užitková) požární nádrž vodoměr z vrtu 4. 1x Agromex (pitná) 5. 1x Čerpací stanice - Dráhorádová Dagmar (pitná) - analogové měření bez dálkového přenosu Tomáš Langr 602 20 79 79- více informací o vodě | 0 | 0
216 | Voda | Spotř. třetích stran | Cerekvice | Analogové | 1 | 1. 2x Premier steel trading (5.1% z 7,5%) (Užitková+Pitná) 2. 1x SŽDC Hněvčeves (pitná voda) 3. 1x Cerekvice obec (užitková) požární nádrž vodoměr z vrtu 4. 1x Agromex (pitná) 5. 1x Čerpací stanice - Dráhorádová Dagmar (pitná) - analogové měření bez dálkového přenosu Tomáš Langr 602 20 79 79- více informací o vodě | 0 | 0
217 | Voda | Spotř. třetích stran | Smyslov | Analogové | 1 | Swietelsky - připojeno před před hlavní bránou (dle spotřeby) | 0 | 0
218 | Voda | Spotř. třetích stran | Mstětice | Analogové | 1 | - 1x čerpací stanice - 4x odběratel vody; ČS/ Golf City / MaxArea / obec Mstětice - analogové vodoměry; osadit vodoměrem spotřebu skladu pokud je to možné nebo alternativa měřit největší 3 a zbytek zanedbat | 0 | 0
219 | Voda | Spotř. třetích stran | Mstětice | Analogové | 1 | - 1x čerpací stanice - 4x odběratel vody; ČS/ Golf City / MaxArea / obec Mstětice - analogové vodoměry; osadit vodoměrem spotřebu skladu pokud je to možné nebo alternativa měřit největší 3 a zbytek zanedbat | 0 | 0
220 | Voda | Spotř. třetích stran | Mstětice | Analogové | 1 | - 1x čerpací stanice - 4x odběratel vody; ČS/ Golf City / MaxArea / obec Mstětice - analogové vodoměry; osadit vodoměrem spotřebu skladu pokud je to možné nebo alternativa měřit největší 3 a zbytek zanedbat | 0 | 0
221 | Voda | Spotř. třetích stran | Mstětice | Analogové | 1 | - 1x čerpací stanice - 4x odběratel vody; ČS/ Golf City / MaxArea / obec Mstětice - analogové vodoměry; osadit vodoměrem spotřebu skladu pokud je to možné nebo alternativa měřit největší 3 a zbytek zanedbat | 0 | 0
222 | Voda | Spotř. třetích stran | Loukov | Analogové | 1 | - 1x čerpací stanice na WC Voda cse musí řešit s paní Hudcovou, napájí bytový dům/byty | 0 | 0
223 | Voda | Spotř. třetích stran | Loukov | Analogové | 1 | - 8x rodin (cca 15lidí) možno osadit jedním dálkovým vodoměrem pro měření spotřeby Voda cse musí řešit s paní Hudcovou, napájí bytový dům/byty | 0 | 0
224 | Voda | Spotř. třetích stran | Střelice | Analogové | 1 | 1. Vlastní vodoměr pro budovu 100A a 100B - Wilig- - TSG - Petrotrans 2. Čerpací stanice EURO OIL přívod z 240 3. Vlastní vodoměr - Wilig myčka cisteren 113 vlastní elektroměr | 0 | 0
225 | Voda | Spotř. třetích stran | Střelice | Analogové | 1 | 1. Vlastní vodoměr pro budovu 100A a 100B - Wilig- - TSG - Petrotrans 2. Čerpací stanice EURO OIL přívod z 240 3. Vlastní vodoměr - Wilig myčka cisteren 113 vlastní elektroměr | 0 | 0
226 | Voda | Spotř. třetích stran | Střelice | Analogové | 1 | 1. Vlastní vodoměr pro budovu 100A a 100B - Wilig- - TSG - Petrotrans 2. Čerpací stanice EURO OIL přívod z 240 3. Vlastní vodoměr - Wilig myčka cisteren 113 vlastní elektroměr | 0 | 0
227 | Voda | Spotř. třetích stran | Klobouky | Analogové | 1 | - Čerpací stanice Analogový vodoměr bez dálkového odečtu | 0 | 0
228 | Voda | Spotř. třetích stran | Klobouky | Analogové | 1 | - EGD - odbočka v objektu 70 Analogový vodoměr bez dálkového odečtu | 0 | 0
229 | El. Energie | Výroba | Cerekvice | Komunikace | 1 | FVE produkce el. energie - Datová informace dostupná Solar edge-> Modbus | 0 | 0
230 | El. Energie | Spotř. technologie | Včelná | Komunikace | 0 | Parametry nutno zjistit, Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
231 | El. Energie | Výroba | Včelná | Komunikace | 0 | Parametry nutno zjistit, Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
232 | Plyn | Spotř. technologie | Včelná | Komunikace | 0 | Parametry nutno zjistit, Datová informace dostupná v rámci interní infrastruktury-> Nutno prověřit u IT/dodavatele | 0 | 0
233 | El. Energie | Výroba | Včelná | Komunikace | 1 | FVE produkce el. energie - Datová informace dostupná Solar edge-> Modbus, data o FVE zatím nejsou k dispozici | 0 | 0
234 | El. Energie | Výroba | Litvínov | Komunikace | 1 | FVE produkce el. energie - Datová informace dostupná Solar edge-> Modbus, data o FVE zatím nejsou k dispozici | 0 | 0
235 | El. Energie | Výroba | Plešovec | Komunikace | 1 | FVE produkce el. energie - Datová informace dostupná Solar edge-> Modbus, data o FVE zatím nejsou k dispozici | 0 | 0
236 | El. Energie | Fakturační | Velká Bíteš | Komunikace | 1 | Složitý vlastnický vztah - MERO nám přeúčtovává EE ze své rozvodny z rozvaděče R04 pole 3 a pole 11 (2x podružný elektroměr EMU30) // hlavní měření VN 6kV 2x Landys+Gyr MERO | 0 | 0
[5 empty] | 188 | Celková cena za položku | 0 | 0
|  |  |  | 1. | Měření spotřeb a výrob
[5 empty] | Vyhodnocení |  | Analogové měření | Komunikace
[7 empty] | Kompletní měř. Řetězec | Napojení na IT infrastrukturu
|  |  |  | 1.4.1 | Fakturační | Volitelné měření | 0 | 0
|  |  |  | 1.4.2 | Spotř. třetích stran |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.4.3 | Výroba |  | 0 | 0
|  |  |  | 1.4.4 | Spotř. technologie |  | 0 | 0
[5 empty] | Celková cena |  | 0 | 0 | 0

## Analýza měřících bodů (hidden)
Typ energie | (Vše)
Typ spotř./výr. | Fakturační
Typ měření | (Vše)
Popisky řádků | Analogové-Nepřímé měření Jednotková Cena v Kč (dle cenové struktury pol. X.1.1) | Analogové-A/D měřící převodníky Jednotková Cena v Kč (dle cenové struktury pol. X.1.2) | Analogové-Napojení na IT infrastrukturu Jednotková Cena v Kč (dle cenové struktury pol. X.1.3)
Bělčice | 0 | 0 | 0
Cerekvice | 0 | 0 | 0
Hájek | 0 | 0 | 0
Hněvice | 0 | 0 | 0
Klobouky | 0 | 0 | 0
Litvínov | 0 | 0 | 0
Loukov | 0 | 0 | 0
Mstětice | 0 | 0 | 0
Nevid | 0 | 0 | 0
Nové Město | 0 | 0 | 0
Plešovec | 0 | 0 | 0
Potěhy | 0 | 0 | 0
Sedlnice | 0 | 0 | 0
Smyslov | 0 | 0 | 0
Střelice | 0 | 0 | 0
Šlapanov | 0 | 0 | 0
Třemošná | 0 | 0 | 0
Včelná | 0 | 0 | 0
Velká Bíteš | 0 | 0 | 0
Celkový součet | 0 | 0 | 0
Typ energie | (Vše)
Lokalita | (Vše)
Typ měření | (Vše)
Popisky řádků | Analogové-Nepřímé měření Jednotková Cena v Kč (dle cenové struktury pol. X.1.1) | Analogové-A/D měřící převodníky Jednotková Cena v Kč (dle cenové struktury pol. X.1.2) | Analogové-Napojení na IT infrastrukturu Jednotková Cena v Kč (dle cenové struktury pol. X.1.3)
Fakturační | 0 | 0 | 0
Spotř. technologie | 0 | 0 | 0
Spotř. třetích stran | 10 | 0 | 0
Výroba | 0 | 0 | 0
Celkový součet | 10 | 0 | 0