Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

č.: 019/14/OCN

„Oprava – odstranění zatékání do elektrorozvodny SO233 Loukov“

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

# Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky

## Identifikační údaje zadavatele

společnost:		ČEPRO, a.s.

se sídlem:		Dělnická 213/12 , 170 04 Praha 7

IČ:			601 93 531

DIČ: 			CZ 601 93 531

zastoupena:		Mgr. Jan Duspěvou, předsedou představenstva  a

Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

(dále též jen „zadavatel“)

## Kontaktní osoby

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce dle této Zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní uvedených. Kontaktní osobou ve věcech:

výběrového řízení je 		Ing. Pavel Ševčík, tel.: 739 240 286, pavel.sevcik@ceproas.cz

ve věcech technických jsou:	p. Oldřich Matela, tel. 739 240 331, oldrich.matela@ceproas.cz

## Vymezení předmětu zakázky, situace v místě plnění

Předmětem této zakázky je realizovat opravu – odstranění zatékání dešťových vod do prostor elektrorozvodny nízkého napětí na stavebním objektu skladovacího bloku SO233 na skladě PHM zadavatele v lokalitě Loukov. K zatékání dochází dle odhadu zadavatele zřejmě podél větracího komínu, jenž je vyveden nad úroveň skladovacího bloku. Zadavatel požaduje zjištění skutečné příčiny zatékání a jejího úplného odstranění, přinejmenším provedením stavební úpravy na stropu a stěnách elektrorozvodny od ventilačního otvoru o rozměrech 2,00 m x 2,00 m a ve ventilačním otvoru o rozměru cca 1,00 m na výšku. Součástí zakázky je dále provedení chemické izolace a vhodné povrchové úpravy.

## Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění:

předpokládaný termín zahájení díla: 			cca od 01. 05. 2014

předpokládaný termín ukončení díla: 			cca do 31. 05. 2014

Zadavatel v souladu s výše uvedeným požaduje maximální dobu plnění v délce 30 kalendářních dnů.

Místo plnění:

ČEPRO, a.s., sklad ČEPRO, a.s. Loukov, č.p. 166, PSČ 768 75

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce.

Je možné kontaktovat p. Matelu, tel.: 739 240 331 nebo p. Vystavěla, tel.: 739 240 332.

Prohlídka místa plnění pro uchazeče se koná v Loukově dne 25.2. od 10´00.

Pozn.: Účastníci případného místního šetření musí mít vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami (pracovní oděv, pracovní obuv, ochrannou přilbu nebo vyztužené pracovní čepice) a podrobí se na vlastní náklady vnitřním předpisům zadavatele platným pro vstup do areálu skladu PHM Loukov.

# Rozsah a technické podmínky

## Technické podmínky realizace

- Zadavatel specifikuje níže v tomto článku požadavky, týkající se technických podmínek plnění a rozsahu prací na díle:

- Zadavatel požaduje provést následující úkony:

- provedení kontrolní sondáže podél větracího komínu

- zjištění zdroje/příčiny zatékání

- navržení technologického postupu odstranění zatékání opravou (na vnější i vnitřní straně zjištěného zdroje zatékání, a/nebo odstraněním jiné příčiny zatékání)

Technické podmínky a požadavky zadavatele k předmětu zakázky

- Dodavatel:

  - zodpovídá za to, že dílo bude prováděno pracovníky s příslušnou odbornou znalostí a řádně vybavenými ochrannými pomůckami

  - zodpovídá za bezpodmínečné dodržování předpisů a směrnic BOZP, PO, PZH a ekologie v areálu skladu ČEPRO, a.s. Loukov, včetně používání OOPP

  - je povinen provést ekologickou likvidace suti a jiných odpadů, zejména nebezpečných na své náklady a svoji odpovědnost, jako jejich původce, likvidace odpadu vzniklých při provádění díla dodavatelem musí být doložená příslušným protokolem (či jinými doklady plynoucími z právních předpisů) předaným zadavateli (vyjma likvidace železného šrotu, který zajistí zadavatel)

  - zodpovídá za to, že dílo bude provedeno při dodržení všech technologických postupů, určených výrobcem pro aplikaci maltových směsí a hmot

- Dodavatel spolu s dílem jako jeho součást předá zadavateli tuto dokumentaci v počtu 2 x v listinné podobě + 1 x elektronicky na CD (pokud níže není uvedeno jinak):

  - dokumentaci skutečného provedení

  - 1 x originál a 1 x kopii stavebního deníku

  - technickou specifikaci materiálů použitých pro realizaci díla

  - prohlášení o shodě použitých materiálů

  - technicko-bezpečnostní listy pro nátěrové hmoty, pokud budou použity

  - potvrzení o ekologické likvidaci kontaminované suti, nebezpečných odpadů a veškerých odpadů, kromě železného šrotu, jehož likvidaci zajistí zadavatel

  - potvrzení o těsnosti vůči průniku spodní vody a průniku kapaliny z vnitřku, výsledky zkoušek těsnosti

- Zadavatel:

  - požaduje posouzení náročnosti zakázky na místě provádění prací před podáním nabídky

  - požaduje v nabídce předložení harmonogramu prací a dodávek s dodržením předpokládaného termínu realizace (konečný a závazný harmonogram bude schválen ze strany zadavatele)

  - požaduje pro prokázání parametrů díla provedení funkčních zkoušek - těsnost vůči pronikání spodních vod do jímky a šachty a kapaliny z vnitřní strany jímky a šachty.

## Ostatní požadavky:

- Práce budou prováděny podle předem stanoveného harmonogramu plnění schváleného ze strany zadavatele.

- Práce budou prováděny v těsném sledu a bez zbytečných prostojů tak, aby bylo možno opravenou jímku a šachtu po odstranění zatékání do elektrorozvodny opět provozovat co nejdříve od zahájení prací (doba prací nepřekročí 30 kalendářních dnů)..

- Zadavatel požaduje záruku na dílo v délce minimálně 36 měsíců.

- Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují, doporučené normy ČSN se pro realizaci díla považují za normy závazné.

- Práce budou probíhat za provozu skladu ČEPRO, a.s. Loukov.

## Zařízení staveniště

- Uzavřený sklad pro uložení věcí zhotovitele zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění v místě realizace zakázky dle svých provozních možností v době realizace zakázky.

- Zadavatel poskytne dodavateli zdroj elektrické energie a vody, podle svých provozních možností napojení na tyto zdroje.

- Veškeré zařízení staveniště a náklady na ně (vč. zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, a dalších zařízení po dobu realizace zakázky i odstranění zařízení staveniště je součástí ceny díla.

- Zadavatel poskytuje bezúplatně sociální zařízení (WC).

- Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace zakázky a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.

- Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na přístupových a příjezdových cestách i vlastním staveništi.

## Provádění prací

- Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména např. ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy. Práce budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím, tomu musí odpovídat strojní vybavení, používání osobních ochranných prostředků, zvláštní režim prací atd.

- Dodavatel předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací ke schválení zadavateli.

- Nebezpečí škody na díle nese až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem dodavatel. Rovněž odpovídá za škody na věcech předaných k opravě a škody vzniklé jeho provozní činností při provádění díla a v souvislosti s ním.

- Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací předmětu zakázky. Po ukončení prací musí tyto objekty a pozemky dotčené realizací předmětu zakázky uvést do původního stavu.

## Náklady na výkony a služby

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré náklady na

- veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi

- postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.

- zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí

- vyklizení staveniště, odvoz zbytků materiálu, včetně souvisejících nákladů

- opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně

- opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně

- platby za požadované záruky a pojištění

- veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr

- veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou

Veškerou dokumentaci díla (technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení díla) zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit ke schválení zadavateli před zahájením prací na jejím základě.

2.7 Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- vstupy do areálu skladu ČEPRO, a.s. Loukov pro pracovníky a techniku dodavatele(ů) v souladu s interními předpisy zadavatele.

- poskytnutí jedné jednotky požární asistence po dobu realizace zakázky na vyžádání dodavatele.

# Obchodní podmínky, včetně platebních

## Smluvní podmínky

- Detailní návrh smluvních podmínek je uveden ve znění smlouvy o dílo a ve všeobecných obchodních podmínkách („VOP“), které jsou k němu přiloženy jako nedílná součást. Znění  Smlouvy o dílo a VOP jsou přílohou č. 1 této ZD (dále a výše též jen „návrh smlouvy“) a je pro uchazeče závazný.

- Zadavatel neposkytuje zálohy.

- Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel se zavazuje platit za řádně provedený a bezvadný předmět plnění po jeho dokončení a předání zadavateli, a to po podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

- Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli při dodržení podmínek VOP.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a další náležitosti požadované zadavatelem. Na faktuře bude uvedeno též číslo objednávky, ke které se bude faktura – daňový doklad vztahovat. Přílohou každého daňového dokladu – faktury musí být protokol o předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu musí též být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány, písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem zadavatele vykonávajícím technický dozor s uvedením CZ CPA kódů.

- Platba za předmět plnění bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele. Dodavatel je povinen mít veden účet u peněžního ústavu v České republice a toto číslo bankovního účtu dodavatele vedeného u některého peněžního ústavu v České republice bude též uvedeno na faktuře – daňovém dokladu vystaveného dodavatelem.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje či bude jinak vadná. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení.

- Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy a jejích VOP (v případě rozporu mezi zněním platebních podmínek uvedených v této ZD a platebních podmínek uvedených v návrhu smlouvy a jejích VOP mají přednost ustanovení návrhu smlouvy a jejích VOP).

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude zpracována za kompletní provedení všech činností dle zadání a příp. zjištění na prohlídce místa realizace v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 5 – Způsob hodnocení nabídek.

# Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je splnění podmínek zadávací dokumentace a dále nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem.

Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH  dle článku 4 této zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.

Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet nabídek.

Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.

Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty, pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.

V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem.

Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem) do druhého kola.

Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní-li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení. Tento postup platí stejně pro všechna následující kola.

Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána do 15 dnů od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

- Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Všechny listy nabídky, včetně příloh, budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.

## Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:

- Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné jménem či za uchazeče jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)

- Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů

  - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů od data jeho vydání

  - dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky

- (Doklady lze předložit v prosté kopii)

- Cenovou nabídku zpracovanou dle čl. 4 této zadávací dokumentace

- Předběžný harmonogram prací a dodávek (harmonogram plnění).

- Technologický postup prací, případně nákresy řešení opravy, včetně popisu nabízených materiálů, zboží a činností.

- Doklad o odolnosti navržených hmot vůči trvalému působení ropných látek (až 100% koncentrace nafty motorové)

- Podepsaný návrh smlouvy o dílo (při dodržení znění viz příloha č. 1 této ZD).

- Uchazeč doloží čestné prohlášení, že je držitelem souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady

- Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může případně poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový  údaj předloží,  bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém návrhu smlouvy.

- Prohlášení, že uchazeč zachová za sebe i osoby na své straně mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, které nabyl v souvislosti s přípravou a účastí v tomto výběrovém řízení a že  takto nabyté informace a údaje použije pouze pro zpracování nabídky do výběrového řízení. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

- Prohlášení, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, aby zadavatel zveřejnil v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, event. v souladu s jinými právními předpisy znění smlouvy uzavřené na základě této zadávací dokumentace.

- Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat za uchazeče a doložena doklady prokazujícími oprávnění těchto osob, pokud nejsou zapsány v obchodním rejstříku.

# Jiné požadavky zadavatele

## Další požadavky zadavatele k výběrovému řízení

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

- Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.

- V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy a ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou k tomuto návrhu přiloženy.

- Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení vč. zpracování nabídky zadavatel nehradí.

- Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

- Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.

- Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, v rámci výběrového řízení, jednat o všech částech nabídky uchazeče.

- Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.

- Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak

- Zadavatel si vyhrazuje právo změny obsahu návrhu smlouvy o dílo, jenž je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

- ČEPRO, a.s. si vyhrazuje právo ukončit probíhající výběrové řízení bez udání důvodu, a to kdykoliv před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

# Výběrové řízení

## Zahájení výběrového řízení

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace a všech nezbytných příloh na profilu zadavatele ČEPRO, a.s. na www.softender.cz/home/profil/992824 .

Zadavatel může poskytnout dodatečné informace k zadávacím podmínkám na písemnou žádost uchazeče doručenou  zadavateli nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek (kromě dotazu musí žádost obsahovat údaje potřebné pro identifikaci osoby žadatele)..

## Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

Nabídka bude podána v elektronické verzi prostřednictvím elektronického nástroje Softender, popř. v listinné podobě 1 x originál, 1 x na CD, DVD nebo flash-disku na adresu zadavatele.

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese www.softender.cz/home/profil/992824 a bude označena názvem zakázky a evidenčním číslem 019/14/OCN.

Listinná nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené „NEOTVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.: 019/14/OCN – Oprava – odstranění zatékání do elektrorozvodny SO233 Loukov“ ve lhůtě nejpozději do 4.3.2014 do 11.00 hodin.

Listinné nabídky lze podat i osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele.

V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného data a času.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými předloženými nabídkami, se stanovuje v délce 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

# Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo, včetně  VOP ČEPRO, a.s.  ve znění uveřejněném na adrese:

https://www.ceproas.cz/public/data/VOP-M-2013-10-14.pdf.

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

V Praze dne   14.2.2014

ČEPRO, a. s.

Dělnická 12/213

170 04 Praha 7 - Holešovice

Ing. Pavel Ševčík

Odbor centrálního nákupu,