Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

č.: 021/14/OCN

„Čištění vodohospodářských objektů na skladech PHM“

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

# Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky

## Identifikační údaje zadavatele

Společnost:		ČEPRO, a.s.

Sídlem:			Dělnická 213/12 , 170 04 Praha 7

IČ:			601 93 531

DIČ: 			CZ 601 93 531

zastoupena:		Mgr. Jan Duspěvou, předsedou představenstva  a

Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

(dále též jen „zadavatel“)

## Kontaktní osoby

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace, potřebné pro podání nabídky k této zakázce v této zadávací dokumentaci (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní uvedených.

Kontaktní osobou:

ve věci výběrového řízení je: 	Pavel Ševčík, tel.: 739 240 286, pavel.sevcik@ceproas.cz

ve věcech technických je:	Renata Hudcová, tel. 739 240341, renata.hudcova@ceproas.cz

## Vymezení předmětu zakázky, situace v místě plnění

Předmětem této zakázky je provedení díla s názvem “Čištění vodohospodářských objektů na skladech PHM“, tj. zadavatel požaduje provedení čištění níže uvedených objektů v areálech skladů pohonných hmot zadavatele v následujícím rozsahu:

- na skladě ČEPRO, a.s. Loukov:

Předmětem této části díla je:

- Vyčištění zaolejované kanalizace SO 313

– zadavatel požaduje provedení vyčištění části zaolejované kanalizace DN 200 v délce cca 200 bm, včetně ekologické likvidace veškerého vytěženého odpadu o objemu cca 15 m3.

- Vyčištění retenční nádrže SO 325/2

– zadavatel požaduje provedení vyčištění retenční nádrže o rozměrech 20 x 10 m od nánosů kalů s možným výskytem ropných látek o předpokládaném objemu cca  40 m3, včetně ekologické likvidace veškerého vytěženého odpadu.

- Vyčištění gravitačního odlučovače SO 325/3

– zadavatel požaduje provedení vyčištění gravitačního odlučovače od nánosů s možným výskytem ropných látek o předpokládaném objemu cca 35 m3, včetně ekologické likvidace veškerého vytěženého odpadu.

- na skladě ČEPRO, a.s. Sedlnice:

Předmětem této části díla je:

a) Vyčištění retenční nádrže SO 324 -  zadavatel požaduje provedení vyčištění retenční nádrže o rozměrech 17 x 6 m od nánosů kalů s možným výskytem ropných látek o předpokládaném objemu cca 30 m3, včetně ekologické likvidace veškerého vytěženého odpadu.

- na skladě ČEPRO, a.s. Klobouky u Brna:

Předmětem této části díla je:

a) Vyčištění retenční nádrže SO 326.1

- zadavatel požaduje provedení vyčištění retenční nádrže u chemické čistírny odpadních vod (CHČOV) o rozměrech 21 x 12 m od nánosů kalů s možným výskytem ropných látek o předpokládaném objemu cca  40 m3, včetně ekologické likvidace veškerého vytěženého odpadu.

b) Vyčištění 2 ks odlučovačů ropných látek GSO/5/20 SO 326 a lapače hrubých nečistot

- zadavatel požaduje provedení vyčištění 2 ks odlučovačů a lapače hrubých nečistot před retenční nádrží u CHČOV od nánosů kalů s možným výskytem ropných látek o předpokládaném objemu cca 10 m3, včetně výměny sorpční náplně (např.: Fibroil) u odlučovačů, včetně ekologické likvidace veškerého vytěženého odpadu.

c) Vyčištění sběrné jímky SO 326

- zadavatel požaduje provedení vyčištění sběrné jímky o objemu 16 m3 od odloučeného sedimentu s možným výskytem ropných látek, včetně ekologické likvidace veškerého vytěženého odpadu.

## Doba a místo plnění zakázky

Doba plnění:

předpokládaný termín zahájení díla: 			cca od 01. 09. 2014

předpokládaný termín ukončení díla: 			cca do 30. 10. 2014

Výše stanovené termíny jsou stanoveny jako předpokládané, zadavatel v souladu s výše uvedeným však požaduje (a trvá na) maximální dobu plnění v délce 60 kalendářních dnů.

Místo plnění:

Konkrétní místo plnění je stanovena dle konkrétní lokality vztahující se k dotčené části díla dle vymezení v bodu 1.3 této ZD:

ČEPRO, a.s., sklad ČEPRO, a.s. Loukov, č.p. 166, PSČ 768 75

ČEPRO, a.s., sklad ČEPRO, a.s. Sedlnice,  PSČ 742 56

ČEPRO, a.s., sklad ČEPRO, a.s. Klobouky,, PSČ 691 72 Klobouky u Brna

Pozn. pracoviště pro jednotlivé části plnění budou předány dodavateli samostatně a postupně (dle etap) dle průběhu prací na díle v souladu s harmonogramem plnění.

## Prohlídka místa plnění

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa dílčího plnění realizace zakázky v Loukově a Kloboukách u Brna (dále jen „prohlídka místa plnění“).

Prohlídka místa plnění se uskuteční ve výše uvedeném místě plnění dne 13.3.2014 v 10:00 hodin.

pro Loukov, ve 12´00 pro Sedlnici a dne 14.3. 2014 v 10:00 hodin pro Klobouky.

Sraz účastníků je v 10,00 hodin na vrátnici skladu ČEPRO, a.s. Loukov nebo Klobouky u Brna.

Účast na místním šetření je třeba předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osobou pro sklad Loukov a Sedlnici je pí Renata Hudcová, tel.: 739240341, renata.hudcova@ceproas.cz, pro sklad Klobouky Bc. Jiří Godlewski, 606650759, jiri.godlewski@ceproas.cz .

Účastníci místního šetření musí mít vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami (pracovní oděv, pracovní obuv, ochrannou přilbu nebo vyztužené pracovní čepice).

# Rozsah a technické podmínky

## Technické podmínky realizace

- Zadavatel specifikuje níže v tomto článku požadavky, týkající se technických podmínek plnění a rozsahu prací na díle v jednotlivých místech plnění dle bodu 1.4 ZD:

- Provedení díla zahrnuje zejména níže uvedené práce, služby a dodávky (tj. zadavatel zejména požaduje):

  - odborné vyčištění uvedených vodohospodářských objektů (konkretizovaných v bodu 1.3 této ZD)

  - odsátí odpadů

  - zbavení sedimentů

  - dočištění tlakovou vodou

  - výměna filtračních náplní

  - nakládka, odvoz a likvidace veškerých odpadů v souladu s platnou legislativou

- Dodavatel zodpovídá za to, že dílo bude prováděno pracovníky s příslušnou odbornou znalostí a řádně vybavenými ochrannými pomůckami.

- Dodavatel zodpovídá za bezpodmínečné dodržování předpisů a směrnic BOZP, PO, PZH a ekologie v areálech skladů ČEPRO, a.s., kde je dílo prováděno.

- Dodavatel zodpovídá za používání OOPP pracovníky dodavatele.

- Dodavatel zodpovídá za nakládku, odvoz a ekologickou likvidaci veškerých odpadů. Po vytěžení odpadu přechází tento odpad do vlastnictví uchazeče.

- Dodavatel je ve smyslu zákona o odpadech původcem všech druhů odpadů, vzniklých v souvislosti s plněním předmětu této zakázky.

- Dodavatel musí být držitelem platného souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

- Dodavatel je povinen zabezpečit přepravu odpadů jako věci nebezpečného charakteru v souladu podmínkami stanovenými zákonem o silniční přepravě č. 111/1994 Sb. a v souladu s Dohodou ADR (Evropskou dohodou o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí); při nakládání s odpady je povinen se řídit platnou legislativou, zejména ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, a ustanoveními souvisejících předpisů.

- Dodavatel je povinen zajistit/provést ekologickou likvidaci odpadů a zadavateli předat potvrzení (příslušný protokol).

- Dodavatel rovněž spolu s dílem předá zadavateli tuto dokumentaci:

  - fotodokumentaci postupu prací rozhodných pro provedení díla – 1 x v listinné formě, 1 x elektronicky na CD

  - 1 x originál a 1 x kopii pracovního deníku

  - prohlášení o shodě na použité materiály

  - evidenční listy pro přepravu nebezpečných odpadů po území ČR (ELPNO), které budou vyplněny a rozeslány v souladu s vyhláškou MŽP č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění

  - potvrzení o ekologické likvidaci veškerých odpadů

## Ostatní požadavky:

- Zadavatel požaduje předložení harmonogramu plnění, kde bude zaznamenán postup prací dle požadavků zadavatele uvedených v této ZD, tj. dílo bude dodavatelem provedeno po etapách dle jednotlivých míst plnění:

- 1. etapa: část díla v lokalitě skladu ČEPRO, a.s., Loukov

- 2. etapa: část díla v lokalitě skladu ČEPRO, a.s., Sedlnice

- 3. etapa: část díla v lokalitě skladu ČEPRO, a.s., Klobouky u Brna

- Dílo bude dodavatelem prováděno podle předem stanoveného harmonogramu plnění schváleného ze strany zadavatele, který bude tvořit součást smlouvy o dílo uzavřené s vybraným dodavatelem.

- Dílo bude prováděno dodavatelem za provozu skladů zadavatele.

- Práva zadavatele z vadného plnění bude zadavatel uplatňovat na dodavateli v souladu s ustanoveními uvedenými ve smlouvě o dílo a v souladu s platnou legislativou. Zadavatel požaduje záruku na dílo, tj. na veškeré služby a dodávky realizované v rámci díla v délce minimálně 24 měsíců.

- Dílo bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují, doporučené normy ČSN se pro realizaci díla považují za normy závazné.

- Nebezpečí škody na díle nese až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem dodavatel.

## Zařízení pracoviště

- Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění v místě realizace zakázky dle možností v době prováděcích prací.

- V místech, kde je zdroj el. energie a vody (sklady), poskytne zadavatel dodavateli napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad dodavatele) a úhrady spotřeby.

- Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.

- Zadavatel poskytuje dodavateli v jednotlivých místech plněních k spoluužívání sociální zařízení (WC).

- Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě realizace zakázky a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.

- Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací předmětu zakázky. Po ukončení prací musí tyto objekty a pozemky, dotčené realizací předmětu zakázky uvést do původního stavu.

- Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen zadavateli uhradit náklady, které mu byly v této souvislosti zadavatelem vyúčtovány ve lhůtě uvedené ve výzvě zadavatele k úhradě.

## Provádění prací

- Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné právní předpisy. Práce budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím, tomu musí odpovídat strojní vybavení, používání osobních ochranných prostředků, zvláštní režim prací atd.

- Dodavatel předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací ke schválení zadavateli.

- Dodavatel a zadavatel jsou povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích, které vyplývají z jejich činností. Také jsou povinni se vzájemně informovat o přijatých opatřeních k ochraně před působením těchto rizik.

## Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty mimo jiné náklady na tyto výkony a služby:

- náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti

- náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.

- náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí

- náklady na vyklizení pracoviště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů, včetně souvisejících nákladů

- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně

- náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně

- náklady na platby za požadované záruky a pojištění

- náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr

- náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou

## Součinnost zadavatele

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

- vstupy do areálů skladů ČEPRO, a.s. Loukov, Sedlnice a Klobouky pro pracovníky a techniku dodavatele(ů).

- utěsnění potrubních nátoků po dobu realizace díla

# Obchodní podmínky, včetně platebních

## Smluvní podmínky

Detailní návrh smluvních podmínek je uveden v návrhu smlouvy o dílo a ve všeobecných obchodních podmínkách („VOP“), které jsou k tomuto návrhu přiloženy. Smlouva o dílo je přílohou č. 1 této ZD (dále a výše též jen „návrh smlouvy“) a je pro uchazeče závazná.

## Platební a fakturační podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy.

Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel se zavazuje platit za řádně provedený a bezvadný předmět plnění po jeho dokončení a předání zadavateli, a to po podpisu předávacího protokolu oběma stranami.

Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.

Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a další náležitosti požadované zadavatelem. Na faktuře bude uvedeno též číslo objednávky, ke které se bude faktura – daňový doklad vztahovat. Přílohou každého daňového dokladu – faktury musí být protokol o předání a převzetí díla. Nedílnou součástí faktury – daňového dokladu musí též být oceněný soupis provedených prací a dodávek, které jsou touto fakturou účtovány, písemně odsouhlasený pověřeným zástupcem zadavatele s uvedením CZ CPA kódů.

Platba za předmět plnění bude provedena bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele. Dodavatel je povinen mít veden účet u peněžního ústavu v České republice a toto číslo bankovního účtu dodavatele vedeného u některého peněžního ústavu v České republice bude též uvedeno na faktuře – daňovém dokladu vystaveného dodavatelem.

Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje či bude jinak vadná. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení.

Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy a jejích VOP (v případě rozporu mezi zněním platebních podmínek uvedených v této ZD a platebních podmínek uvedených v návrhu smlouvy a jejích VOP mají přednost ustanovení návrhu smlouvy a jejích VOP).

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude zpracována za kompletní provedení všech činností dle zadání a příp. zjištění na prohlídce místa plnění zpracováním oceněného výkazu výměr v následujícím členění:

Nabídková cena bude stanovena v následujícím členění:

Oceněný výkaz výměr zpracovaný uchazečem v listinné podobě bude součástí nabídky.

- Vyčištění zaolejované kanalizace SO313

Cena za materiál			……………….,- Kč bez DPH

Cena za práci                                       ……………….,- Kč bez DPH

Ostatní                                                 ……………….,- Kč bez DPH

a dále analogicky pro jednotlivé objekty uvedené v bodu 1.3 ZD:

- Vyčištění retenční nádrže SO 325/2

- Vyčištění gravitačního odlučovače SO 325/3

- Vyčištění retenční nádrže SO 324

- Vyčištění retenční nádrže SO 326.1

- Vyčištění 2 ks odlučovačů ropných látek GSO/5/20 SO 326 a lapače hrubých nečistot

- Vyčištění sběrné jímky SO 326

---------------------------------------------------------------------------------------------

Cena za dílo celkem		             ……………….,- Kč bez DPH

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v článku 5 – Způsob hodnocení nabídek.

# Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem zakázky je nejnižší nabídková cena, stanovená v korunách českých bez DPH.

Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.

Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet nabídek.

Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.

Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty, pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.

V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem.

Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem) do druhého kola.

Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní-li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení. Tento postup platí stejně pro všechna následující kola. Předložením nabídkové ceny pro další kolo hodnocení se rozumí potvrzení stávající nabídkové ceny či předložení cenové nabídky, která je nižší než předchozí nabídková cena uchazeče.

Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, ve které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její pravidla.

Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána do 15 dnů od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

## Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

- Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Všechny listy nabídky, včetně příloh, budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.

## Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:

- Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)

- Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů

  - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů od data jeho vydání

  - dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky

- (živnostenské oprávnění apod.)

- (doklady lze předložit v prosté kopii)

- Uchazeč předloží doklad, že je držitelem souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady.

- Uchazeč předloží kopii smlouvy či pojistný certifikát o náležitém pojištění odpovědnosti za škody, způsobené třetím osobám, pojištění cizího majetku a pojištění odpovědnosti za ekologické škody s minimálním limitem 5.000.000,- Kč.

- Cenovou nabídku zpracovanou dle čl. 4 této zadávací dokumentace

- Předběžný harmonogram prací a dodávek (harmonogram plnění).

- Technologický postup prací, včetně popisu nabízených materiálů a činností.

- Podepsaný návrh smlouvy o dílo (viz příloha č. 1 této ZD).

- Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může případně poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový  údaj předloží,  bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém návrhu smlouvy.

- Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky do výběrového řízení. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

- Prohlášení, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadavatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č. 021/14/OCN, včetně uzavřené smlouvy.

- Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat za uchazeče.

# Jiné požadavky zadavatele

## Další požadavky zadavatele k výběrovému řízení

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

- Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.

- V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy a ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou k tomuto návrhu smlouvy přiloženy.

- Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

- Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

- Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.

- Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.

- Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.

- Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.

- Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel jinak.

- Zadavatel si vyhrazuje právo změny obsahu smlouvy o dílo, jenž je přílohou této zadávací dokumentace.

- ČEPRO, a.s. si vyhrazuje právo ukončit probíhající výběrové řízení bez udání důvodu, a to kdykoliv před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

# Výběrové řízení

## Zahájení výběrového řízení

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace a všech nezbytných příloh na profilu zadavatele ČEPRO, a.s. na www.softender.cz/home/profil/992824.

8.2.	Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

8.3.	Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

Nabídka bude podána v elektronické verzi prostřednictvím elektronického nástroje Softender, popř. v listinné podobě 1 x originál a 1 x na CD nebo flash-disku. (Na el. media prosíme případně jednotlivé soubory menší než 30 MB - pro případ, že je bude nutné dodatečně přiložit na www.softender.cz.)

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese www.softender.cz/home/profil/992824  a bude označena názvem zakázky a evidenčním číslem 021/14/OCN.

Listinná nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené „NEOTVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.: 021/14/OCN – „Čištění vodohospodářských objektů na skladech PHM“  ve lhůtě nejpozději do 25.3.2014 do 11.00 hodin.

Listinné nabídky lze podat i osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele.

V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými předloženými nabídkami, se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

# Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o dílo včetně VOP

Příloha č. 2 – Krycí list nabídky

V Praze dne 28.2.2014

Ing. Pavel Ševčík, Odbor centrálního nákupu, ČEPRO, a. s.