## Kontrola a servis plynových zař
Středisko S4 Hněvice | [7 empty] | EXTERNÍ SER.ORG.
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Vitogas 100 | 1 | 35 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Vitopend 100 | 11 | 24 | 12/2014 | 12/2015 |  | 22 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 105 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 130 | 12/2014 | 12/2015 |  | 4 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 345 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 285 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Vitogas 100 | 3 | 84 | 12/2014 | 12/2015 |  | 6 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 42 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Vitogas 100 | 2 | 48 | 12/2014 | 12/2015 |  | 4 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 225 | 12/2014 | 12/2015 |  | 4 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 170 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 72 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Junkers-ohřev RSP | 2 | 24 | 12/2014 | 12/2015 |  | 4 |  | 0
Loko - ohřev | 1 | 75 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za středisko Hněvice | [5 empty] | 60 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
sklad S4 Hněvice | [7 empty] | EXTERNÍ RT
Kontrola plynových zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | 2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Vitogas 100 | 1 | 35 |  |  | 05/2016 | 1 |  | 0
Vitopend 100 turbo | 11 | 24 |  |  | 05/2016 | 11 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 105 |  |  | 05/2016 | 1 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 130 |  |  | 05/2016 | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 345 |  |  | 05/2016 | 1 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 285 |  |  | 05/2016 | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 3 | 84 |  |  | 05/2016 | 3 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 42 |  |  | 05/2016 | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 2 | 48 |  |  | 05/2016 | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 225 |  |  | 05/2016 | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 170 |  |  | 05/2016 | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 72 |  |  | 05/2016 | 1 |  | 0
Junkers-ohřev | 2 | 24 |  |  | 05/2016 | 2 |  | 0
Loko - ohřev | 1 | 75 |  |  | 05/2016 | 1 |  | 0
PZ 06 - Průmyslový plynovod | délka |  |  |  | 06/2016 kontrola | 3 |  | 0
VTL přívod | cca
k RSP | 2500 m
PZ 06 - Průmyslový plynovod | délka |  |  |  | 05/2016 kontrola | 3 |  | 0
po uzávěry před nízkotlakou | cca
regul.stanici u kotelen | 3200 m
kontrola LPG laboratoř /propan_butan/ |  |  | 10/2014 kontrola
Nabídková cena celkem za středisko Hněvice | [5 empty] | 36 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
sklad S4 Hněvice |  |  |  |  | EXTERNÍ RT
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle vyhl. 91/1993 Sb. § 16 | Požadovaná způsobilost: osoba znalá, RT PZ | Perioda: 1 x za rok
| 2015 | do 7/2016
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
kotelna HZS, III.kategorie, 105+130 kW | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
kotelna elektro dílna, III.kategorie 84 kW | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
kotelna myčka, III.kategorie 72 kW | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
kotelna AB, III.kategorie 130 + 170 kW | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
kotelna strojní dílna, III.kategorie 84 + 84 kW | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
kotelna autodílna,II.kategorie 345 + 285 kW | 03/2014 | 03/2014 | 2 |  | 0
kotelna kuchyně, III.kategorie 225 + 225 kW | 03/2014 | 03/2014 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad HNĚVICE |  |  | 14 |  | 0

## Revize plynových zařízení
sklad S4 Hněvice | [6 empty] | EXTERNÍ RT
Revize plynových zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Vitogas 100 | 1 | 35 | 05/2015 |  | 1 |  | 0
Vitopend 100 turbo | 11 | 24 | 05/2015 |  | 11 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 105 | 05/2015 |  | 1 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 130 | 05/2015 |  | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 345 | 05/2015 |  | 1 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 285 | 05/2015 |  | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 3 | 84 | 05/2015 |  | 3 |  | 0
Vitogas 100 | 1 | 42 | 05/2015 |  | 1 |  | 0
Vitogas 100 | 2 | 48 | 05/2015 |  | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 2 | 225 | 05/2015 |  | 2 |  | 0
Paromat Simplex | 1 | 170 | 05/2015 |  | 1 |  | 0
Vitigas 100 | 1 | 72 | 05/2015 |  | 1 |  | 0
Junkers-ohřev | 2 | 24 | 05/2015 |  | 2 |  | 0
Loko - ohřev | 1 | 75 | 05/2015 |  | 1 |  | 0
PZ 06 - Průmyslový plynovod | délka |  | 06/2015 revize |  | 1 |  | 0
VTL přívod | cca
k RSP | 2500 m
PZ 06 - Průmyslový plynovod | délka |  | 05/2015 revize |  | 1 |  | 0
po uzávěry před nízkotlakou | cca
regul.stanici u kotelen | 3200 m
revize LPG laboratoř /propan_butan/ |  |  | 10/2015 revize
regulační stanice plynu 3000/2/1 VTL/STL |  |  | 09/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za středisko Hněvice |  |  |  |  | 33 |  | 0

## Funkční zkouška
sklad S4 Hněvice
EXTERNÍ RT
Funkční zkouška zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 4 měsíce
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Celkový počet zkoušek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
regulační stanice plynu 3000/2/1 VTL/STL | 1 |  | 10/2014 | 02,06,10/2015 | 02,06,/2016 | 6 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Hněvice | [5 empty] | 6 |  | 0

## Školení obsluh plyn.kotlů
sklad S4 Hněvice |  |  |  |  | EXTERNÍ RT
Školení obsluh plynových kotlů (zkoušky topičů) | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za 5 let
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
20 | 10/2014 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za středisko HNĚVICE |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Hněvice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Funkční zkouška | 0
Školení obsluh PZ | 0
Školení obsluh plynových kotlů | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za středisko: | 0