## Kontrola a servis plynových zař
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice | [7 empty] | EXTERNÍ SER.ORG.
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
WOLF NG-31ED-140 | 2 | 70 | 10/2014 | 10/2015 |  | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-90 | 2 | 90 | 10/2014 | 10/2015 |  | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-70 | 1 | 70 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
WOLF NG-31E-110 | 1 | 110 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
DAKON DUA CTFS 30 AE/DT | 1 | 30 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 14 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice | [7 empty] | EXTERNÍ RT
Kontrola plynových zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
WOLF NG-31ED-140 | 2 | 70 |  | 07/2015 | 07/2016 | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-90 | 2 | 90 |  | 07/2015 | 07/2016 | 4 |  | 0
WOLF NG-31E-70 | 1 | 70 |  | 07/2015 | 07/2016 | 2 |  | 0
WOLF NG-31E-110 | 1 | 110 |  | 07/2015 | 07/2016 | 2 |  | 0
DAKON DUA CTFS 30 AE/DT | 1 | 30 |  | 07/2015 | 07/2016 | 2 |  | 0
Průmyslový plynovod |  | délka | 07/2014 | 07/2015 | 07/2016 | 3 |  | 0
po uzávěry před spotřebiči | 1 | cca
v kotelnách |  | 1220m
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 17 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice | [5 empty] | EXTERNÍ RT
Odborná prohlídka NT kotelny dle § 16 vyhl. 91/1993 Sb. , II. a III. Kategorie, | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za rok
| od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotelna ČOV - III. kat | 0 | 4/2015 | 4/2016 | 2 |  | 0
Kotelna admin. Budovy-III.kat. | 0 | 4/2015 | 4/2016 | 2 |  | 0
Kotelna HZS-III.kat. | 0 | 4/2015 | 4/2016 | 2 |  | 0
Kotelna lokoremíza-III.kat. | 0 | 4/2015 | 4/2016 | 2 |  | 0
Kotelna údržba-garáže - III.kat. | 0 | 4/2015 | 4/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice |  |  |  | 10 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice | [7 empty] | EXTERNÍ RT
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
WOLF NG-31ED-140 | 2 | 70 |  |  |  | 0 |  | 0
WOLF NG-31E-90 | 2 | 90 |  |  |  | 0 |  | 0
WOLF NG-31E-70 | 1 | 70 |  |  |  | 0 |  | 0
WOLF NG-31E-110 | 1 | 110 |  |  |  | 0 |  | 0
DAKON DUA CTFS 30 AE/DT | 1 | 30 |  |  |  | 0 |  | 0
Průmyslový plynovod | délka |  |  |  |  | 0 |  | 0
po uzávěry před spotřebiči | cca
v kotelnách | 1220m
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 0 |  | 0

## Funkční zkouška
Sklad Mstětice
EXTERNÍ RT
Funkční zkouška zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 4 měsíce
|  |  | 2014 | 2015 | 2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Celkový počet zkoušek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
VTL/STL regulační stanice | 1 |  | 9/2014 | 1,5,9/2015 | 1,5/2016 | 6 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice | [5 empty] | 6 |  | 0

## Školení obsluh PZ
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice | [5 empty] | EXTERNÍ RT
Školení obsluh plynových zařízení Školení osob odpovědných za provoz plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
5 |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice |  |  |  | 1 |  | 0

## Školení obsluh plyn.kotlů
Středisko S4 Sever - sklad Mstětice
Školení obsluh plynových kotlů (zkoušky topičů) | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za 5 let
Plánovaný počet účastníků školení | Poslední termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
11 |  | 05/2015 | 11 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Mstětice |  |  | 11 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Středisko Mstětice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Funkční zkouška | 0
Školení obsluh PZ | 0
Školení obsluh plynových kotlů | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za sklad: | 0