## Kontrola a servis plynových zař
Středisko 1 Produktovody - Dálkovod I | [7 empty] | EXTERNÍ SER.ORG.
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
kotel Viessmann Vitogas 100 | 1 | 29 | 10/2014 | 10/2015 | 0 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za Dálkovod I | [5 empty] | 2 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Středisko 1 Produktovody - Dálkovod I | [7 empty] | INTERNÍ RT
Kontrola zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
kotel Viessmann Vitogas 100 | 1 | 29 | 5/2014 |  | 5/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za Dálkovod I | [5 empty] | 2 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Středisko 1 Produktovody - Dálkovod I | [7 empty] | INTERNÍ RT
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
kotel Viessmann Vitogas 100 | 1 | 29 |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za Dálkovod I | [7 empty] | 0

## Školení obsluh PZ + osob opv.
Středisko 1 Produktovody - Dálkovod I | [5 empty] | INTERNÍ RT
Školení obsluh plynových zařízení Školení osob odpovědných za provoz plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
10 |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za Dálkovod I |  |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Středisko 1 Produktovody - Dálkovod I
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Školení obsluh PZ | 0
Cena celkem za středisko: | 0