## Kontrola a servis plynových zař
Sklad Střelice | [7 empty] | EXTERNÍ SER.ORG.
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Viessmann Triplex | 1 | 170 |  | 5/2015 | 5/2016 | 2 |  | 0
K 2 Viessmann Duplex | 2 | 130 |  | 5/2015 | 5/2016 | 4 |  | 0
topidlo KARMA | 6 | 5 |  | 5/2015 | 5/2016 | 12 |  | 0
Blowterm IHP/S 20 | 2 | 20 |  | 5/2015 | 5/2016 | 4 |  | 0
Blowterm IHP/S 30 | 2 | 30 |  | 5/2015 | 5/2016 | 4 |  | 0
Baxi Luna | 2 | 45 |  | 5/2015 | 5/2016 | 4 |  | 0
plyn. hořák RODA | 1 | 240 |  | 5/2015 | 5/2016 | 2 |  | 0
topidlo NICHE CS | 1 | 220 |  | 5/2015 | 5/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Střelice | [5 empty] | 34 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Sklad Střelice | [7 empty] | INTERNÍ RT
Kontrola zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks spotřebičů | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
průmyslový STL a NTL plynovod v areálu a objektech po uzávěry před spotřebiči | 1 |  | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Viessmann Triplex | 1 | 170 |  | 12/2015 | 12/2016 | 2 |  | 0
K 2 Viessmann Duplex | 2 | 130 |  | 12/2015 | 12/2016 | 4 |  | 0
topidlo KARMA | 6 | 5 |  | 12/2015 | 12/2016 | 12 |  | 0
Blowterm IHP/S 20 | 2 | 20 | 12/2014 |  | 12/2016 | 4 |  | 0
Blowterm IHP/S 30 | 2 | 30 | 12/2014 |  | 12/2016 | 4 |  | 0
Baxi Luna | 2 | 45 |  | 12/2015 | 12/2016 | 4 |  | 0
plyn. hořák RODA | 1 | 240 |  | 12/2015 | 12/2016 | 2 |  | 0
topidlo NICHE CS | 1 | 220 |  | 12/2015 | 12/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Střelice | [5 empty] | 36 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
Sklad Střelice | [5 empty] | INTERNÍ RT
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle § 16 vyhl. 91/1993 Sb. | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za rok
| od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
obj. 100b III. Kategorie | 07/2014 | 07/2015 | 07/2016 | 3 |  | 0
obj.070 III. Kategorie | 07/2014 | 07/2015 | 07/2016 | 3 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Střelice |  |  |  | 6 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Sklad Střelice | [7 empty] | INTERNÍ RT
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks spotřebičů | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
průmyslový STL a NTL plynovod v areálu a objektech po uzávěry před spotřebiči, délka cca 1200m | 1 |  |  |  | 12/2016 | 1 |  | 0
Viessmann Triplex | 1 | 170 | 12/2014 |  |  | 1 |  | 0
K 2 Viessmann Duplex | 2 | 130 | 12/2014 |  |  | 2 |  | 0
topidlo KARMA | 6 | 5 | 12/2014 |  |  | 6 |  | 0
Blowterm IHP/S 20 | 2 | 20 |  | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Blowterm IHP/S 30 | 2 | 30 |  | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Baxi Luna | 2 | 45 | 12/2014 |  |  | 2 |  | 0
plyn. hořák RODA | 1 | 240 | 12/2014 |  |  | 1 |  | 0
topidlo NICHE CS | 1 | 220 | 12/2014 |  |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Střelice | [5 empty] | 18 |  | 0

## Školení obsluh PZ + osob odpov.
Sklad Střelice | [5 empty] | INTERNÍ RT
Školení obsluh plynových zařízení Školení osob odpovědných za provoz plynových zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
2 |  |  | 12/2016 | 1 |  | 0
1 |  |  | 9/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Střelice |  |  |  | 2 |  | 0

## Školení obsluh plyn.kotlů
Sklad Střelice | [5 empty] | INTERNÍ RT
Školení obsluh plynových kotlů (zkoušky topičů) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 5 let
| od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
2 -Školení topičů nízkotlakých plynových kotlů | 1 | 1 |  | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad střelice |  |  |  | 2 |  | 0

## Rekapitulace ceny
Sklad Střelice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Školení obsluh PZ | 0
Školení obsluh plynových kotlů | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za středisko: | 0