## Kontrola a servis plynových zař
Sklad Včelná | [7 empty] | EXTERNÍ SER.ORG.
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Plyn. kotel - ČKD Dukla KDVE 65 | 1 | 670 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Plyn. kotel - Dakon Unical | 1 | 24 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Plyn. spotřebič Karma Beta 3 | 4 | 3 | 12/2014 | 12/2015 |  | 8 |  | 0
Plyn. spotřebič Karma Beta 2 | 1 | 2 | 12/2014 | 12/2015 |  | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Včelná | [5 empty] | 14 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Sklad Včelná | [7 empty] | INTERNÍ RT
Kontrola zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
NTL venkovní | 1 |  |  |  | 5/2016 | 1 |  | 0
STL plynovod pro kotelnu | 1 |  |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
NTL pro velín | 1 |  |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
NTL plynovod pro ČS PHM | 1 |  |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
NTL plynovod pro olejárnu | 1 |  |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
NTL plynovod pro NZ | 1 |  |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
Plyn. kotel - ČKD Dukla KDVE 65 | 1 | 670 |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
Plyn. kotel - Dakon Unical | 1 | 24 |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
Plyn. spotřebič Karma Beta 3 | 4 | 3 |  | 5/2015 |  | 4 |  | 0
Plyn. spotřebič Karma Beta 2 | 1 | 2 |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Včelná | [5 empty] | 13 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
Sklad Včelná | [5 empty] | INTERNÍ RT
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle § 16 vyhl. 91/1993 Sb. | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za rok
| od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotelna obj. 491 - II. kategorie |  | 5/2015 | 5/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Včelná |  |  |  | 2 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Sklad Včelná | [7 empty] | INTERNÍ RT
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
NTL venkovní | 1 |  |  | 5/2015 |  | 1 |  | 0
STL plynovod pro kotelnu | 1 |  |  |  | 5/2016 | 1 |  | 0
NTL pro velín | 1 |  |  |  | 5/2016 | 1 |  | 0
NTL plynovod pro ČS PHM | 1 |  |  |  | 5/2016 | 1 |  | 0
NTL plynovod pro olejárnu | 1 |  |  |  | 5/2016 | 1 |  | 0
NTL plynovod pro NZ | 1 |  |  |  | 5/2016 | 1 |  | 0
Plyn. kotel - ČKD Dukla KDVE 65 | 1 | 670 |  |  | 5/2016 | 1 |  | 0
Plyn. kotel - Dakon Unical | 1 | 24 |  |  | 5/2016 | 1 |  | 0
Plyn. spotřebič Karma Beta 3 | 4 | 3 |  |  | 5/2016 | 4 |  | 0
Plyn. spotřebič Karma Beta 2 | 1 | 2 |  |  | 5/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Včelná | [5 empty] | 13 |  | 0

## Školení obsluh PZ
Sklad Včelná | [5 empty] | INTERNÍ RT
Školení obsluh plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
3 | 8/2014 |  |  | 1 |  | 0
3 |  | 7/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Včelná |  |  |  | 2 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Včelná
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Školení obsluh PZ | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za středisko: | 0