## Kontrola a servis plynových zař
RZ Tři Studně | [7 empty] | EXTERNÍ SER.ORG.
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
IMMERGAS EOLO Star 24 kW | 2 | 24 |  | 4/2015 | 4/2016 | 4 |  | 0
varná deska MORA 4200 | 2 | 8 |  | 4/2015 | 4/2016 | 4 |  | 0
Nabídková cena celkem za RZ Tři Studně | [5 empty] | 8 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
RZ Tři Studně | [7 empty] | INTERNÍ RT
Kontrola zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
NTL plynovod od HUP k uzávěrům před spotřebiči | 1 | cca 75 m | 04/2014 |  | 04/2017 | 2 |  | 0
IMMERGAS EOLO Star 24 kW | 2 | 24 | 04/2014 |  | 04/2017 | 4 |  | 0
varná deska MORA 4200 | 2 | 8 | 04/2014 |  | 04/2017 | 4 |  | 0
Nabídková cena celkem za RZ Tři Studně | [5 empty] | 10 |  | 0

## Revize plynových zařízení
RZ Tři Studně | [7 empty] | INTERNÍ RT
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
NTL plynovod od HUP k uzávěrům před spotřebiči | cca 75 m |  |  | 4/2015 |  | 1 |  | 0
IMMERGAS EOLO Star 24 kW | 2 | 24 |  | 4/2015 |  | 2 |  | 0
varná deska MORA 4200 | 2 | 8 |  | 4/2015 |  | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za RZ Tři Studně | [5 empty] | 5 |  | 0

## Cenová rekapitulace
RZ Tři Studně
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Cena celkem za RZ: | 0