## Roční servis
Sklad Nové Město | [7 empty] | EXTERNÍ SER.ORG.
Roční servis PZ (kontrola, seřízení, vyčištění plynových zařízení zpravidla před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Buderus Logano | 1 | 110 | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Nové Město | [5 empty] | 2 |  | 0

## Kontrola vč. plynovodu
Sklad Nové Město | [8 empty] | EXTERNÍ RT
Kontrola zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 9/2013 | 2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Plánovaný termín kontroly | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Buderus Logano | 1 | 110 |  | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
VTL/STL regulační stanice | 1 |  |  | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
STL/NTL regulační stanice | 1 |  |  | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
Průmyslový plynovod | 1 |  |  | 10/2014 | 10/2015 |  | 2 |  | 0
po uzávěry před spotřebiči
v kotelně
Nabídková cena celkem za sklad Nové Město | [6 empty] | 8 |  | 0

## Odb.prohlídka kotelny
Sklad Nové Město | [6 empty] | EXTERNÍ RT
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle § 16 vyhl. 91/1993 Sb. | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za rok
| od 7/2014 | 2015 | do 7/2016 | do 9/2017
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotelna admin. budovy – III.kategorie | 9/2014 | 9/2015 | 0 |  | 2 |  | 0
2
Nabídková cena celkem za sklad Nové Město |  |  |  |  | 2 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Sklad Nové Město | [7 empty] | EXTERNÍ RT
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Buderus Logano | 1 | 110 |  |  | 10/2016 | 0 |  | 0
VTL/STL regulační stanice | 1 |  |  |  | 10/2016 | 0 |  | 0
STL/NTL regulační stanice | 1 |  |  |  | 10/2016 | 0 |  | 0
Průmyslový plynovod | délka |  |  |  | 10/2016 | 0 |  | 0
po uzávěry před spotřebiči | cca
v kotelně
Nabídková cena celkem za sklad Nové Město | [5 empty] | 0 |  | 0

## Funkční zkouška
Sklad Nové Město | [6 empty] | EXTERNÍ RT
Funkční zkouška zařízení |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 4 měsíce
|  |  | od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Plánovaný termín zkoušky | Celkový počet zkoušek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
STL regulační stanice | 1 |  | 9/2014 | 1,5,9/2015 | 1,5/2016 | 6 |  | 0
VTL regulační stanice | 1 |  | 9/2014 | 1,5,9/2015 | 1,5/2016 | 6 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Nové Město | [5 empty] | 12 |  | 0

## Školení obsluh PZ
Sklad Nové Město | [5 empty] | EXTERNÍ RT
Školení obsluh plynových zařízení Školení osob odpovědných za provoz plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 7/2014 | 2015 | do 7/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
1 (nový pracovník)* | 12/2014 |  |  | 1 |  | 0
6 |  | 07/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Nové Město |  |  |  | 2 |  | 0
*pokud přijde za p.Svobodu někdo dřív, tak se bude školit v jiný termín

## Školení obsluh plyn.kotlů
Sklad Nové Město |  |  |  |  | EXTERNÍ RT
Školení obsluh plynových kotlů (zkoušky topičů) | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za 5 let
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
6 | 05/2016 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Nové Město |  |  | 1 |  | 0
případné školení za p.Svobodu( odchod do důchodu) v jiný termín

## Cenová rekapitulace
Sklad Nové Město
Poznámky:
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Funkční zkouška RS | 0
Školení obsluh PZ | 0
Školení obsluh plynových kotlů | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za sklad: | 0
případné školení 1/2015 za odchod do důchodu