## rozpočet
ČEPRO, A.S. SKLAD BĚLČICE
VÝKAZ VÝMĚR PRO NOVÝ ZDROJ PODZEMNÍ VODY
Vrtné práce
položka | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku (Kč) | celkem (Kč)
vrtné práce průměr min. 250 mm | m | 50 | 0 | 0
vystrojovací práce min. prům. 160 mm | m | 50 | 0 | 0
těsnění bentonit | m | 15 | 0 | 0
obsyp kačírkem 4/8 mm | m | 35 | 0 | 0
odkalení a odpískování | kpl | 1 | 0 | 0
doprava vrtné soupravy a materiálu tam a zpět | kpl | 1 | 0 | 0
0
Čerpací práce
položka | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku (Kč) | celkem (Kč)
ověřovací čerpací zkouška | h | 24 | 0 | 0
poloprovozní čerpací zkouška | d | 21 | 0 | 0
stoupací zkouška | d | 3 | 0 | 0
přeprava čerpací soupravy tam a zpět | kpl | 1 | 0 | 0
montáž a demontáž čerpacího zařízení včetně sacího potrubí a odpadu (min. 100m ) | kpl | 1 | 0 | 0
0
Poznámka: elektrická energie bude poskytnuta zadavatelem
Jakost vody
položka | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku (Kč) | celkem (Kč)
Ověřovací čerpací zkouška
odběr vzorků vody | ks | 1 | 0 | 0
analýza ZFCHR | ks | 1 | 0 | 0
přeprava vzorků | kpl | 1 | 0 | 0
Poloprovozní čerpací zkouška
odběr vzorků vody | ks | 3 | 0 | 0
analýza ZFCHR | ks | 3 | 0 | 0
úplný rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. | ks | 1 | 0 | 0
radiologie dle SÚJB č. 307/2003 Sb. | ks | 1 | 0 | 0
triazinové pesticidy | ks | 1 | 0 | 0
přeprava vzorků | kpl | 1 | 0 | 0
Pozorování kontrolních objektů (dle projektu) | ks | 11 | 0 | 0
0
Stavební úpravy
položka | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku (Kč) | celkem (Kč)
vybudování oplocení 3 m x 3 m (vč. vstupu) | kpl | 1 | 0 | 0
vybudování manipulační šachtice | kpl | 1 | 0 | 0
0
Technologie čerpání vod a úpravy
položka | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku (Kč) | celkem (Kč)
čerpadlo včetně sacího potrubí | ks | 1 | 0 | 0
napojení na současný provoz vodárny (vzdálenost 80 m, stávající čidla min a max hladiny) | kpl | 1 | 0 | 0
chemická úprava čerpané vody | kpl | 1 | 0 | 0
0
Inženýrská činnost
položka | jednotka | počet jednotek | cena za jednotku (Kč) | celkem (Kč)
Vyhodnocení prací
územní řizení | kpl | 1 | 0 | 0
kolaudační řízení (kolaudačního rozhodnutí), bude udělena plná moc | kpl | 1 | 0 | 0
vodoprávní řízení (povolení k odběru) | kpl | 1 | 0 | 0
řízení a koordinace prací (včetně dopravy) | kpl | 1 | 0 | 0
0
Technické parametry čerpadla (minimálně)
· vydatnost min. | 0,5 l/s
· vydatnost max. | 1,5 l/s
· čerpadlo průměr max. | 120 mm
· výtlačná výška min. | 100 m
Technické parametry manipulační šachtice (lze PP)
svorné šroubení na prostup potrubí
stupadla pro snadný přístup, uzavíratelný poklop
Vypracováno dne:
Razítko a podpis:

## rekapitulace
ČEPRO, A.S. SKLAD BĚLČICE
REKAPITULACE - NOVÝ ZDROJ PODZEMNÍ VODY
položka | celkem (Kč)
Vrtné práce | 0
Čerpací práce | 0
Jakost vody | 0
Stavební úpravy | 0
Technologie čerpání vod a úpravy | 0
Inženýrská činnost | 0
0
Vypracováno dne:
Razítko a podpis: