Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

č.: 052/14/OCN

„Dodávka kamer a příslušenství, vč. montáže na ČS“

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

# Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky

## Identifikační údaje zadavatele

společnost:		ČEPRO, a.s.

sídlem:			Dělnická 213/12 , 170 04 Praha 7

IČ:			601 93 531

DIČ: 			CZ 601 93 531

zastoupena:		Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  a

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, B2341

(dále jen „zadavatel“)

## Kontaktní osoby

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce dle této Zadávací dokumentace (dále též jen „ZD“) a dle pravidel v ní uvedených. Kontaktní osobou ve věcech:

- výběrového řízení je Pavel Ševčík, Odbor nákupu,  tel.: 739 240 286, pavel.sevcik@ceproas.cz

- technických je: Václav Bartoň – metodik-stavby, úsek ČS, tel.: 739 240 379, vaclav.barton@ceproas.cz

## Vymezení předmětu zakázky, situace v místě plnění

Předmětem zakázky je uzavření rámcové smlouvy s jedním uchazečem, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek malého rozsahu na dodávky. Předmětem těchto dílčích zakázek poskytovaných na základě uzavřené rámcové smlouvy jsou průběžné dodávky kamerových systémů (vnitřních a vnějších kamer, včetně příslušenství a záznamového zařízení) včetně jejich implementace na čerpací stanice zadavatele. Zadavatelem požadovaný předmět dodávky je blíže specifikován níže a dále též v čl. 2 této zadávací dokumentace.

Předmět dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy bude dodavatelem realizován po celou dobu účinnosti rámcové smlouvy vždy dle potřeb zadavatele (dle potřeb odboru čerpacích stanic společnosti ČEPRO, a.s.) na základě jednotlivých dílčích smluv uzavřených na základě a postupem sjednaným v rámcové smlouvě viz příloha č. 1 této ZD..

Rámcová smlouva bude uzavřena na dobu tohoto roku, během trvání účinnosti rámcové smlouvy jsou plánovány/předpokládány dodávky na 11 čerpacích stanicích EuroOil společnosti ČEPRO, a.s. (dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace).

## Doba a místo plnění zakázky

- rámcová smlouva bude uzavřena na rok 2014, tj. do 31. 12. 2014

- místo plnění je 11 čerpacích stanic („ČS“) EuroOil na území České republiky – dle přílohy č. 3 této zadávací dokumentace (mapka ČR), konkrétní místo plnění bude vždy upřesněno při zadání dílčí zakázky

# Rozsah a technické podmínky

## Rozsah dodávek a souvisejících prací – předmět dílčích zakázek

Zadání dílčích zakázek na základě uzavřené rámcové smlouvy bude probíhat postupem sjednaným v rámcové smlouvě viz příloha č. 1 této ZD, tj. na základě písemné výzvy k plnění dodavatele („objednávky“ zadavatele) a jejím potvrzením ze strany dodavatele.

Předmětem dílčích zakázek je zadavatelem požadována dodávka kamer, včetně příslušenství (viz bod 1.4 této ZD výše), a to v následujícím provedení:

  - dodávka vnější kamery (vždy x ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)

- specifikace : ethernetové rozhraní – IP technologie s možností lokálního i vzdáleného

- přístupu na obraz kamery, napájení PoE, barevný obraz, režim DEN/NOC,

- světelná citlivost nejlépe 0,0 lux, IR přísvit (IR přísvit s dosahem 15 – 20 m),

- varifokální objektiv 3 – 12, rozlišení  obrazu kamery min. 1,3 Mpx s kompresí

- videa formátu MPEG-4/H.264, vícekanálové provedení s minimálním počtem

- snímků za sekundu (FPS = 8) v nejvyšším rozlišení, digitální vstup/výstup,

- provedení pro venkovní použití IP66, možnost propojení se systémy EZS

- (elektronická zabezpečovací signalizace) součinnost s EZS - spuštění

- záznamu v případě signalizace

  - dodávka vnitřní kamery (vždy x ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)

- specifikace : ethernetové rozhraní – IP technologie s možností lokálního i vzdáleného

- přístupu na obraz kamery, napájení PoE, barevný obraz, režim DEN/NOC,

- světelná citlivost nejlépe 0,0 lux, IR přísvit, varifokální objektiv v rozsahu 3 –

- 12, rozlišení obrazu, kamery min. 1,3 Mpx s kompresí videa formátu MPEG-

- 4/H.264, vícekanálové provedení s min. počtem snímků za sekundu (FPS =

- 8) v nejvyšším rozlišení, digitální vstup/výstup, možnost propojení í se

- systémy EZS (elektronická zabezpečovací signalizace)

  - dodávka serveru (vždy 1 ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)

- specifikace : kompaktní malé provedení pro snadnou montáž do stávajících datových

- struktur, ethernetové rozhraní – IP technologie, možnost ukládání záznamu

- ze všech připojených kamer, možnost vzdáleného přístupu

- vybraných zaměstnanců ČEPRO, a. s. na uložené záznamy a aktuální

- obraz kamer, správa uživatelů a práv pro různé úrovně přístupu, pokročilé

- funkce – odeslání informace o přerušení nahrávání, odpojení kamery, stavu

- záznamového zařízení e-mailem, správa pohledů a monitorů stavu kamer,

- záznamu a systému, zařízení nezávislé na OS klienta, s podporou protokolu

- ONVIF a s možností propojení s dalšími systémy

  - dodávka základní kancelářské klávesnice, v drátovém provedení, s rozhraním USB 2.0, s numerickou částí (vždy 1 ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)

  - dodávka optické myši s třemi tlačítky, s rozhraním USB 2.0 v drátovém černém provedení (vždy 1 ks / příslušná poptaná ČS EuroOil)

  - dodávka LCD-monitoru, úhlopříčka 19“, rozlišení 1920 x 1080 bodů, v matném provedení displeje, v černém provedení  (vždy 1 ks/příslušná poptaná ČS EuroOil)

- Nároky na použitá zařízení kamerového systému:

  - funkce kamery umožňují přístup na obraz a kompletní správu prostřednictvím standardních komunikačních protokolů http/s, rtsp, atd.

  - funkce záznamového zařízení – umožňují přístup na pohledy s aktuálním obrazem instalovaných kamer, přístup na záznamy a kompletní správu prostřednictvím standardních komunikačních protokolů http/s, ftp, ssh, atd. Možnost nastavení přístupových práv pro jednotlivé uživatele.

- Instalace, nastavení a testy systému :

  - kompletní instalace systému na stanici na připojovací body napájení a datové komunikace. Systém bude na místě oživen, nastaven a otestován oproti nadřízenému informačnímu systému.

- Zaškolení obsluhy a předání příslušných manuálů :

  - zájemce zajistí prokazatelné zaškolení obsluhy příslušné ČS a ostatních uživatelů k ovládání příslušných kamerových systémů.

  - zájemce předá zadavateli manuály k obsluze systému v českém jazyce

- V souladu s výše uvedeným zadavatel požaduje, resp. upřesňuje, že součástí každé jednotlivé dílčí zakázky bude vyjma dodávky zařízení též související dodávky elektroinstalačního materiálu, propojovacích a oživovacích prvků potřebných pro správnou instalaci a funkci kamer, SW-nadstavby a celého systému a dodavatel je povinen provést odzkoušení funkčnosti celého systému, uvést ho do provozu, a předat zadavateli doklady nutné a potřebné k užívání předmětu dílčí zakázky dle požadavků zadavatele a v souladu s platnou legislativou.

- Každá jednotlivá dílčí zakázky bude blíže specifikována (včetně varianty počtu vnějších a vnitřních kamer) v objednávce zadavatele učiněné na základě uzavřené rámcové smlouvy.

## Technické podmínky realizace dílčích zakázek

- Zadavatel doporučuje posouzení náročnosti zakázky a umožní tak zájemci prohlídku referenčního místa plnění v místě některé z ČS EuroOil.

- Požadavky na technickou dokumentaci, jež musí být zadavateli dodavatelem předložena (vše musí být v českém jazyce), zejména:

  - protokoly o jakosti a kompletnosti

  - prohlášení o shodě

  - návody k použití a k údržbě

  - doklady o likvidaci odpadů vzniklých po instalaci zařízení

  - licenční podmínky k použitému software, a pod.

### Ostatní požadavky:

- práce budou vždy prováděny podle předem stanoveného harmonogramu plnění

- zadavatel požaduje záruku za jakost v délce 60 měsíců

- zajištění záručního servisu dle podmínek, uvedených ve vzoru smlouvy, který je přílohou č. 1 této ZD a dále rovněž zajištění pozáručního servisu

- předmět plnění – jednotlivé dílčí zakázky bude/ou splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují, doporučené normy ČSN se pro realizaci zakázky považují za normy závazné.

### Technické podmínky

Zařízení pracoviště

- Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění na pracovišti dle možností v době prováděcích prací.

- V místech, kde je zdroj el. energie a vody, může zadavatel poskytnout napojení za předpokladu zřízení podružného měření (na náklad dodavatele) a úhrady spotřeby.

- Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace předmětu dílčí zakázky je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.

- Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny.

- Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto odstavce zadavatelem vyúčtovány.

### Provádění prací

- Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN a platným předpisům.

- Dodavatel je povinen dodržovat platné právní předpisy a rovněž vnitřní předpisy zadavatele, se kterými byl dodavatelem seznámen, zejména v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Práce budou prováděny v prostředí s vysokým požárním nebezpečím, čemuž musí odpovídat strojní vybavení, používání osobních ochranných prostředků, zvláštní režim prací atd.

- Dodavatel zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, dále též doklady o úředních přejímkách a atestech a o prohlášeních o shodě. Dodavatel taktéž předá veškeré návody k obsluze a záruční listy a další technickou dokumentaci vyplývající z požadavků zadavatele a z požadavků platné legislativy. Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve 3 vyhotoveních, není-li stanoveno výslovně či mezi stranami dohodnuto jinak.

- Dodavatel předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací ke schválení zadavatelem.

- Dodavatel nese nebezpečí nahodilé škody až do řádného předání předmětu dílčí zakázky a jeho převzetí zadavatelem.

- Dodavatel musí dbát na to, aby sousedící objekty a pozemky dotčené realizací předmětu dílčí zakázky byly v co nejmenší míře obtěžovány realizací a po ukončení prací dodavatele musí tyto dodavatel uvést do původního stavu.

- Dodavatel výslovně garantuje možnost uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce.

- Likvidace případného železného šrotu zajišťuje zadavatel. Dodavatel ho pouze umístí na zadavatelem určené místo.

- Práce budou probíhat vždy za provozu konkrétní ČS EuroOil.

### Zaměření a zúčtování prací

Není-li v zadávacích podkladech uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách konstrukcí zahrnuty mimo jiné náklady na tyto výkony:

- náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti

- náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba

- náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí

- náklady na vyklizení pracoviště a odvoz zbytků materiálu

- náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně

- náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně

- náklady na platby za požadované záruky a pojištění

- náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr

- náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou

- náklady na vyhotovení veškerá projektová dokumentace , jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenská dokumentace a jiné doklady nutné k provedení předmětu dílčí zakázky

- náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb. a dle navazujících právních předpisů

- náklady na individuální a komplexní zkoušky (event. zkušební provoz)

# Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena dodavatele k realizaci předmětu dílčích zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy bude vypracována dodavatelem dle níže uvedené tabulky :

| IP kamerový systém na ČS EuroOil – varianta x + y |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| položka | dodávka / cena za jedn. | montáž / cena za jedn. | cena za položku |
| Vnější kamera, včetně objektivu a příslušenství (držák, kryt, magnetický kontakt apod.) |  |  |  |
| Vnitřní kamera, včetně příslušenství (držák) |  |  |  |
| Záznamové zařízení, včetně úložného prostoru 1 TB |  |  |  |
| Dodávka monitoru, klávesnice a optické myši |  |  |  |
| Rozvody datové komunikace, síťový přepínač (kabely, switch) |  |  |  |
| Rozvody napájení systému, indikace stavů, vyhřívání kamer |  |  |  |
| Montážní materiál ostatní |  |  |  |
| Cena za dodávku a montáž |  |  |  |
| Oživení systému, testy |  |  |  |
| Vypracování revizní zprávy, aktualizace dokumentace |  |  |  |
| Náklady na dopravu (paušálně za jednu ČS, kdekoli v rámci ČR) |  |  |  |
| Cena celkem |  |  |  |

Pozn.: tato tabulka bude vypracována pro následující varianty („x“ = počet vnějších kamer + „y“ =  počet vnitřních kamer) :  2 + 1, 3 + 1, 2 + 2, tj. dodavatel ve své nabídce předloží celkem 3 samostatné tabulky.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých, bez DPH .

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu dílčí zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol v souladu s pravidly, uvedenými v čl. 4 – Způsob hodnocení nabídek této ZD.

# Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je splnění podmínek zadávací dokumentace a dále nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem, čímž se rozumí nejnižší součet nabídkových cen za varianty 2 + 1, 3 + 1 a 2 + 2.

Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH  dle článku 3 této zadávací dokumentace.

Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.

Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet nabídek.

Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.

Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím elektronické pošty, pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.

V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem.

Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem) do druhého kola.

Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní-li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení. Tento postup platí stejně pro všechna následující kola. Předložením nabídkové ceny pro další kolo hodnocení se rozumí potvrzení stávající nabídkové ceny či předložení cenové nabídky, která je nižší než předchozí nabídková cena uchazeče.

Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána do 15 dnů od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

# Obchodní podmínky, včetně platebních

## Smluvní podmínky

Detailní návrh smluvních podmínek je uveden v návrhu rámcové smlouvy o dodávce kamerového systému (dále a výše též jen „rámcová smlouva“), jejíž vzor je přílohou č. 1 této ZD.

## Platební a fakturační podmínky

- Zadavatel neposkytuje zálohy.

- Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel bude platit vždy po provedení a předání předmětu dílčí zakázky, a to po podpisu předávacího protokolu.

- Splatnost daňového dokladu – faktury je 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.

- Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zadavatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení.

- Bližší platební a fakturační údaje a podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 této ZD.

# Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

  - Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:

- Nabídka musí být předložena v českém jazyce.

- Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

- Všechny listy nabídky, včetně příloh, budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.

  - Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:

- Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 2 této zadávací dokumentace)

- Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů

  - výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů od data jeho vydání

  - dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu dílčích zakázek

(Doklady lze předložit v prosté kopii)

- Cenovou nabídku (tj. nabídkovou cenu) zpracovanou dle čl. 3 této ZD.

- Technologický postup prací, včetně popisu nabízených materiálů, zboží a činností.

- Podepsaný návrh rámcové smlouvy (viz příloha č. 1 této ZD).

- Kopii smlouvy o náležitém pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám a pojištění cizího majetku. Minimální limit pojistného činí 1.000 000,- Kč.

- Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může případně poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový  údaj předloží,  bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém návrhu smlouvy.

- Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky do výběrového řízení. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

- Prohlášení, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadavatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č. 052/14/OCN, včetně uzavřené smlouvy s vybraným dodavatelem.

- Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat jménem uchazeče nebo za uchazeče.

## Uchazeč dále doloží:

- referenční list o provedení minimálně 3 akcí podobného charakteru ve smyslu předmětu dílčích zakázek v posledním kalendářním roce s uvedením rozsahu a doby plnění.

- způsob zajištění případných subdodávek

- seznam subdodavatelských firem

- záruku za jakost

- požadavky na součinnost zadavatele

# Požadavek na poskytnutí jistoty, včetně její výše

Zadavatel nepožaduje složení jistoty.

# Další požadavky zadavatele k výběrovému řízení

- Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.

- Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.

- V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v příloze č. 1 této ZD.

- Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.

- Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.

- Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.

- Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.

- Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.

- Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, v rámci výběrového řízení, jednat o všech částech nabídky uchazeče.

- Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.

- Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.

- Zadavatel si vyhrazuje právo změny obsahu návrhu rámcové smlouvy, jenž je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

- ČEPRO, a.s. si vyhrazuje právo ukončit probíhající výběrové řízení bez udání důvodu, a to kdykoliv před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem.

# Výběrové řízení

## Zahájení výběrového řízení

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace a všech nezbytných příloh na profilu zadavatele ČEPRO, a.s. na www.softender.cz/home/profil/992824 .

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

## Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek

Nabídka bude podána písemně v elektronické verzi prostřednictvím elektronického nástroje Softender, popř. v listinné podobě 1 x originál, 1 x na CD nebo flash-disku.

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese www.softender.cz/home/profil/992824  a bude označena názvem zakázky a evidenčním číslem 052/14/OCN.

Listinná nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené „NEOTVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č.: 052/14/OCN – Dodávka kamer a příslušenství, vč. montáže na ČS“ ve lhůtě nejpozději do 17.6.2014 do 11.00 hodin.

Listinné nabídky lze podat i osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele.

V případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu.

## Zadávací lhůta

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými předloženými nabídkami, se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

# Přílohy

Nedílnou součástí této ZD jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – návrh rámcové smlouvy o dodávce kamerového systému

Příloha č. 2 – vzor krycího listu nabídky

Příloha č. 3 – soupis ČS EuroOil

Příloha č. 4 – mapka ČR s vyznačenými ČS EuroOil

V Praze dne 30.5.2014

Pavel Ševčík, tel.: 739 240 286

Odbor centrálního nákupu

ČEPRO, a. s.

Dělnická 12/213

170 04 Praha 7