## Provozní revize
Sklad Cerekvice
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
vzdušník OK n.p. Žilina |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expanzomat ČKD Dukla |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expander Vaněk Trutnov |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expander Vaněk Trutnov |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expander Vaněk Trutnov |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expander Vaněk Trutnov |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expander Sigma Slatina |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
expander Varem s.p.a |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s vakem |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzdušník kompresoru Slokov |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzdušník Vaněk Trutnov |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzduchojem kompresoru |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzdušník Slokov |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
vzduchojem kompresoru |  | 03/2015 | 03/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Cerekvice |  |  |  | 78 |  | 0

## Vnitřní revize+ZT
Sklad Cerekvice
- vnitřní revize (ČSN 690012, čl. 93 - 106) + zkouška těsnosti (ČSN 690012, čl.107 - 116) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 5 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat ČKD Dukla |  |  | 06/2016 | 1 |  | 0
expander Vaněk Trutnov | 12/2014 |  |  | 1 |  | 0
expander Vaněk Trutnov | 12/2014 |  |  | 1 |  | 0
expander Vaněk Trutnov | 12/2014 |  |  | 1 |  | 0
expander Vaněk Trutnov | 12/2014 |  |  | 1 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Expanz.nádoba s membránou Reflex |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Cerekvice |  |  |  | 16 |  | 0

## Tlaková zkouška TNS
Sklad Cerekvice
tlaková zkouška (ČSN 690012, čl.117 - 121) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 9 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
vzdušník OK n.p. Žilina |  |  | 05/2016 | 1 |  | 0
vzdušník Vaněk Trutnov |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
odlučovač vzduchu Adast- lávky |  |  | 10/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Cerekvice |  |  |  | 12 |  | 0

## Školení obsluh a odp. os. za TZ
Sklad Cerekvice
Školení obsluh tlakových zařízení + Školení odpovědných osob za provoz tlakových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
36 obsluh, 2 odp. osoby |  | 03/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Cerekvice | [5 empty] | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Cerekvice
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 0
Tlaková zkouška TNS | 0
Školení obsluh TZ Školení odpovědných osob za provoz TZ | 0
Cena celkem za sklad: | 0