## Provozní revize
Sklad Třemošná | [5 empty] | INTERNÍ
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 1 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 1 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 1 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 1 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 1 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.232 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.232 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.232 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.621 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.621 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.621 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 50 l - obj.111 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 50 l - obj.111 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 25 l - obj.320 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 35 l - obj.409 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 100 l - obj.570 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 200 l - obj.050 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 200 l - obj.050 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 200 l - obj.103 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 12 l - obj.400 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 200 l - obj.103 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 280 l - obj.071 |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
separátor 15 l - kompres |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
separátor 15 l - kompres |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
separátor 45 l - kompres |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
separátor 45 l - kompres |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
vzdušník 6300 l - kompres |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
vzdušník 500 l - kompres |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
vzdušník 300 l - autodílna |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
expanzomat 35 l - str.údržba |  | 02/2015 | 02/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná |  |  |  | 72 |  | 0

## Vnitřní revize+ZT
Sklad Třemošná | [5 empty] | INTERNÍ
- vnitřní revize (ČSN 690012, čl. 93 - 106) + zkouška těsnosti (ČSN 690012, čl.107 - 116) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 5 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 2 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 1 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 1 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 1 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 1 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 168 l - lávka 1 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.232 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.232 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.232 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.621 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.621 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
odlučovač 235 l - obj.621 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat 50 l - obj.111 |  |  | 04/2016 | 1 |  | 0
expanzomat 50 l - obj.111 |  |  | 04/2016 | 1 |  | 0
expanzomat 25 l - obj.320 |  |  | 04/2016 | 1 |  | 0
expanzomat 100 l - obj.570 |  |  | 04/2016 | 1 |  | 0
expanzomat 200 l - obj.050 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat 200 l - obj.050 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat 200 l - obj.103 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat 12 l - obj.400 |  |  | 04/2016 | 1 |  | 0
expanzomat 200 l - obj.103 |  |  | 04/2016 | 1 |  | 0
expanzomat 280 l - obj.071 |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
separátor 15 l - kompres |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
separátor 15 l - kompres |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
separátor 45 l - kompres |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
separátor 45 l - kompres |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
vzdušník 6300 l - kompres |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
vzdušník 500 l - kompres |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
vzdušník 300 l - autodílna |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
expanzomat 35 l - str.údržba |  | 05/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná |  |  |  | 35 |  | 0

## Tlaková zkouška TNS
Sklad Třemošná | [5 empty] | INTERNÍ
tlaková zkouška (ČSN 690012, čl.117 - 121) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 9 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
expanzomat 12 l - obj.400 |  | 02/2015 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná |  |  |  | 1 |  | 0

## Školení obsluh TZ
Sklad Třemošná | [5 empty] | INTERNÍ
Školení obsluh TZ Školení odpovědných osob za provoz TZ | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
39 |  |  | 02/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Třemošná |  |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Třemošná
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 0
Tlaková zkouška TNS | 0
Školení obsluh TZ Školení odpovědných osob za TZ | 0
Cena celkem za sklad: | 0