## Provozní revize
Sklad Šlapanov | [5 empty] | INTERNÍ
provozní revize (ČSN 690012 čl. 91- 92) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 1 rok
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
vzdušník - HZS - náhrada - 420 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník- lávky kompres. - 150 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník - bloky - náhrada - 150 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 100 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 500 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 500 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 500 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník stykače - rozvodna 110 kV - 500 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expanzomat - A budova - 300 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expander - A budova - 1600 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expanzomat - kotelna VÚ - 500 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník - dílna - 300 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník - autodílna - 500 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník - dílna - 11 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expanzomat - stážnice - 35 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expanzomat - objekt 620 - 35 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expanzomat - kotelna útulek dopravy - 50 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expanzomat - laboratoř - 50 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expanzomat - kotelna bloky - 35 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník - kompresorovna lávky - 300 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expanzomat - kotelna elektrodílna - 25 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expanzomat - kotelna HZS - 750 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 1 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 1 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 1 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 1 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 1 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 1 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 2 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 2 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 2 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 2 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 2 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 3 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 3 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
odlučovač vzduchu - lávka č. 3 - 168 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník kompres. - kompresor.lávky 270 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
vzdušník - úpravna vody - 24 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
expanzomat - úpravna vody - 24 l |  | 01/2015 | 01/2016 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Šlapanov |  |  |  | 100 |  | 0

## Vnitřní revize+ZT
Sklad Šlapanov | [5 empty] | INTERNÍ
- vnitřní revize (ČSN 690012, čl. 93 - 106) + zkouška těsnosti (ČSN 690012, čl.107 - 116) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 5 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
expanzomat - kotelna VÚ - 500 l |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
vzdušník - dílna - 300 l |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
expanzomat - stážnice - 35 l |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
expanzomat - kotelna HZS - 750 l |  |  | 03/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Šlapanov |  |  |  | 4 |  | 0

## Tlaková zkouška TNS
Sklad Šlapanov | [5 empty] | INTERNÍ
tlaková zkouška (ČSN 690012, čl.117 - 121) | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 9 let
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Spotřebiče | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
expanzomat - stážnice - 35 l |  | 08/2015 |  | 1 |  | 0
vzdušník - úpravna vody - 24 l |  |  | 01/2016 | 1 |  | 0
expanzomat - úpravna vody - 24 l |  |  | 01/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Šlapanov |  |  |  | 3 |  | 0

## Školení obsluh TZ
Sklad Šlapanov | [5 empty] | INTERNÍ
Školení obsluh tlakových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik TZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 9/2014 | 2015 | do 9/2016
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
25 |  |  | 01/2016 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Šlapanov |  |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Šlapanov
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Provozní revize | 0
Vnitřní revize a zkouška těsnosti | 0
Tlaková zkouška TNS | 0
Školení obsluh TZ | 0
Cena celkem za sklad: | 0