SEZNAM

1) LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

2) ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY (ČSN)

1)LEGISLATIVNÍ PŘEDPISY

Tento projekt byl vypracován v souladu s těmito zákony a vyhláškami:

- Zákonem č.124/2000 Sb.- Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení.

- Vyhláškou č.73/2010 Sb.-o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení a jejich zařazení.

- Zákonem č. 262÷5/2006 Sb.- Zákoník práce

- Vyhláškou ČÚBP č.50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

- Zákonem č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, včetně prováděcího nařízení vlády.

- Nařízením vlády č. 17/2003 Sb. o technických požadavcích na elektrických zařízení nn (označování CE).

- Zákonem č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)

- Zákonem č. 458/2000 Sb.- o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákov)

- Zákonem č. 251/2005 Sb. o inspekci práce.

- Zákonem č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

- Zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu. (stavební zákon)

- Vyhláška č. 502/2006 Sb. kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu

- Vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

- Nařízení vlády č. 93/2012 Sb. kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.

- Zákonem č 185/2001 Sb.  o odpadech a o změně některých dalších zákonů

- Vyhláška č.352/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

- 2) ČESKÉ TECHNICKÉ NORMY (ČSN)

- TŘÍDA 01 – OBECNÁ TŘÍDA

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 0131 – Technické výkresy

ČSN 01 3107	Technické výkresy. Schémata. Druhy a typy. Společné požadavky na kreslení

ČSN EN ISO 5457	Technická dokumentace - Rozměry a úprava výkresových listů

- TŘÍDÍCÍ ZNAK  0137 – Značky pro elektrotechnická schémata

ČSN EN 61082-1 ed.2	Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 1: Pravidla

ČSN EN 61175 ed.2            	Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty-Označování signálů

ČSN EN 81346-1 	Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady 	strukturování a referenční označování - Část 1: Základní pravidla

ČSN EN 81346-2	Průmyslové systémy, instalace a zařízení a průmyslové produkty - Zásady 	strukturování a referenční označování - Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

#### Revize č. 0

- TŘÍDA 33 – ELEKTROTECHNIKA – ELEKTRICKÉ PŘEDPISY

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3301 – Jmenovité hodnoty a značení předmětů

ČSN IEC 27-1+Z1÷Z4         	Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně

ČSN 33 0120	Elektrotechnické předpisy - Normalizovaná napětí IEC

ČSN 33 0121+Opr.1+Z1	Elektrotechnické předpisy - Jmenovitá napětí veřejných distribučních sítí nn

ČSN EN 60059+A1	Normalizované hodnoty proudů IEC

ČSN EN 60445 ed. 3+Z1	Základní bezpečnostní principy pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - 			Označování svorek zařízení a konců vodičů

ČSN EN 60446 ed. 2+Z1	Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní člověk-stroj, značení a identifikaci - 			Označování vodičů barvami nebo písmeny a číslicemi

ČSN IEC 449	Napěťová pásma pro elektrické instalace v budovách

ČSN 33 0165 ed. 2	Značení vodičů barvami a nebo číslicemi – Prováděcí ustanovení

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3303 - Prostředí pro elektrická zařízení

ČSN EN 60529+A1	Stupně ochrany krytem (krytí - IP kód)

ČSN 33 0340	Elektrotechnické předpisy. Ochranné kryty elektrických zařízení a předmětů

ČSN 33 0360 ed. 2	Elektronické předpisy. Místa připojení ochranných vodičů na elektrických předmětech

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3305 – Bezpečnost elektrických zařízení

ČSN EN 61140 ed. 2   	Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Společná hlediska pro instalaci a 			zařízení

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3313 – Bezpečnost zacházení s elektrickým zařízením

ČSN 331310 ed.2	Bezpečnostní požadavky pro elektrické instalace a spotřebiče určené k užívání 			osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3315 - Revize elektrických instalací

ČSN 331500+Z1÷Z4                 	Revize elektrických zařízení.

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3320 – Společné zařizovací předpisy

ČSN 33 2000-1 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 1: Základní hlediska, stanovení základních

charakteristik, definice

ČSN 33 2000-2-21	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 2: Definice - Kapitola 21: Pokyn 		k používání všeobecných termínů

ČSN 332000-4-41 ed.2+Z1	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění 			bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-4-42 ed. 2           	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-42: Bezpečnost - Ochrana před účinky 		tepla

ČSN 332000-4-43 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-43: Bezpečnost - Ochrana před 			nadproudy

ČSN 33 2000-4-442 ed.2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-442: Bezpečnost - Ochrana instalací 			nízkého napětí proti dočasným přepětím v důsledku zemních poruch v soustavách 		vysokého napětí

ČSN 33 2000-4-443 ed. 2	Elektrické instalace budov - Část 4-44: Bezpečnost - Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením - Kapitola 443: Ochrana proti atmosférickým nebo spínacím přepětím

ČSN 33 2000-4-45	Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 45: 			Ochrana před podpětím

ČSN 33 2000-4-46 ed. 2+Opr.1  	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 46: 		Odpojování a spínání

ČSN 33 2000-4-473+Z1+Opr.1       Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 4: Bezpečnost. Kapitola 47: 			Použití ochranných opatření pro zajištění bezpečnosti. Oddíl 473: Opatření k ochraně 		proti nadproudům

ČSN 33 2000-4-482	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 48: 		Výběr ochranných opatření podle vnějších vlivů - Oddíl 482: Ochrana proti požáru v 		prostorách se zvláštním rizikem nebo nebezpečím

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-51: Výběr a stavba elektrických 			zařízení – Všeobecné předpisy

ČSN 33 2000-5-52 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-52: Výběr a stavba elektrických zařízení - 		Elektrická vedení

ČSN 33 2000-5-523 ed. 2+Z1	Elektrické instalace budov - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Oddíl 523: 		Dovolené proudy v elektrických rozvodech

ČSN 33 2000-5-537	Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických 		zařízení - Kapitola 53: Spínací a řídicí přístroje - Oddíl 537: Přístroje pro odpojování 		a spínání

ČSN 33 2000-5-54 ed. 3 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče #### Revize č. 0

ČSN 33 2000-5-551 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - 		Článek 551:Nízkonapěťová zdrojová zařízení

ČSN 33 2000-5-559	Elektrické instalace budov - Část 5-55: Výběr a stavba elektrických zařízení - Ostatní 		zařízení - Oddíl 559: Svítidla a světelná instalace

ČSN 33 2000-5-56 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-56: Výběr a stavba elektrických zařízení-		Zařízení pro bezpečnostní účely

ČSN 33 2000-6	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize

ČSN 33 2000-7-701 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-701: Zařízení jednoúčelová a ve

zvláštních objektech - Prostory s vanou nebo sprchou

ČSN 33 2000-7-702 ed. 3	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-702: Zařízení jednoúčelová a ve 			zvláštních objektech - Plavecké bazény a fontány

ČSN 33 2000-7-704 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve

zvláštních objektech - Elektrická zařízení na staveništích a demolicích

ČSN 33 2000-7-705 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-705: Zařízení jednoúčelová a ve 			zvláštních objektech - Zemědělská a zahradnická zařízení

ČSN 33 2000-7-706 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-706: Zařízení jednoúčelová a ve 			zvláštních objektech - Omezené vodivé prostory

ČSN 33 2000-7-710	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-710: Zařízení jednoúčelová a ve 			zvláštních objektech - Zdravotnické prostory

ČSN 33 2000-7-712	Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních 			objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

ČSN 33 2000-7-714 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-714: Zařízení jednoúčelová a ve 			zvláštních objektech - Venkovní světelné instalace

ČSN 33 2000-7-715 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-715: Zařízení jednoúčelová a ve 			zvláštních objektech - Světelná instalace napájená malým napětím

ČSN 33 2000-7-729	Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-704: Zařízení jednoúčelová a ve 	zvláštních objektech – Uličky pro obsluhu nebo údržbu

ČSN 33 2000-7-753	Elektrické instalace budov - Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - 		Oddíl 753: Podlahové a stropní vytápění

ČSN IEC 1200-52	Pokyn pro elektrické instalace - Část 52: Výběr a stavba elektrických zařízení - Výběr 	soustav a způsoby kladení vedení

ČSN IEC 1200-53+Opr.1	Pokyny pro elektrické instalace - Část 53: Výběr a stavba elektrických zařízení - 	Spínací a řídicí přístroje

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3321 – Společné zřizovací předměty

ČSN 33 2130 ed. 2	Elektrické instalace nízkého napětí - Vnitřní elektrické rozvody

ČSN EN 50090-2-1+Z1	Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-1: Přehled systému - 			stavba

ČSN EN 50090-2-2+A1,A2,Z1÷Z4	Elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) - Část 2-2: Přehled systému - 			Všeobecné technické požadavky

ČSN 33 2180+Za	Elektrotechnické předpisy ČSN. Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů

ČSN 33 2190	Elektrotechnické předpisy. Připojování elektrických strojů a pohonů s elektromotory

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3323 - Elektrická zařízení v různých prostředích

ČSN 33 2312 ed. 2	Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia v horľavých látkach a na nich

ČSN EN 60079-0 ed. 4+Opr. 2	Výbušné atmosféry - Část 0: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60079-1 ed. 2+Opr. 1	Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"

ČSN EN 60079-6	Výbušné atmosféry - Část 6: Zařízení chráněné olejovým závěrem "o"

ČSN EN 60079-7 ed. 2	Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 7: Zajištěné provedení "e"

ČSN EN 60079-10-1	Výbušné atmosféry - Část 10-1: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné plynné 		atmosféry

ČSN EN 60079-10-2	Výbušné atmosféry - Část 10-2: Určování nebezpečných prostorů - Výbušné 			atmosféry s hořlavým prachem

ČSN EN 60079-11 ed. 2	Výbušné atmosféry - Část 11: Ochrana zařízení jiskrovou bezpečností "i"

ČSN EN 60079-14 ed. 3+Opr. 1	Výbušné atmosféry - Část 14: Návrh, výběr a zřizování elektrických instalací

ČSN EN 60079-15 ed. 3	Výbušné atmosféry - Část 15: Zařízení chráněné typem ochrany „n”

ČSN EN 60079-17 ed. 3+Opr. 1	Výbušné atmosféry - Část 17: Revize a preventivní údržba elektrických instalací

ČSN EN 60079-18 ed. 2	Výbušné atmosféry - Část 18: Zařízení chráněné zalitím zalévací hmotou "m"

ČSN EN 60079-25 ed. 2+Opr. 1	Výbušné atmosféry - Část 25: Jiskrově bezpečné elektrické systémy

ČSN EN 60079-26 ed. 2+Opr. 1	Výbušné atmosféry - Část 26: Zařízení s úrovní ochrany (EPL) Ga

ČSN EN 60079-30-2	Výbušné atmosféry - Část 30-2: Elektrické odporové doprovodné ohřevy - Návod pro

navrhování, instalaci a údržbu

ČSN EN 60079-31	Výbušné atmosféry - Část 31: Zařízení chráněné proti vznícení prachu závěrem "t"

ČSN IEC 79-16	Analyzátorové domky chráněné nuceným větráním

ČSN EN 61241-11	Elektrická zařízení pro prostory s hořlavým prachem - Část 11: Ochrana jiskrovou 		bezpečností "iD"

ČSN 33 2350 Elektrotechnické předpisy. Předpisy pro elektrická zařízení ve ztížených klimatických podmínkách #### Revize č. 0

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3333 - Rozvod elektrické energie

ČSN 33 3320+Z1	Elektrotechnické předpisy. Elektrické přípojky

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3334 – Odběr elektrické energie

ČSN EN 61000-2-9	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 2: Prostředí - Oddíl 9: Popis prostředí 	HEMP - vyzařované rušení - Základní norma EMC

ČSN EN 61000-6-1 ed. 2	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - 	Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

ČSN EN 61000-6-2 ed. 3	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro 	průmyslové prostředí

ČSN EN 61000-6-3 ed. 2	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-3: Kmenové normy - Emise - 	Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

ČSN EN 61000-6-4 ed. 2	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-4: Kmenové normy - Emise - 	Průmyslové prostředí

ČSN EN 61000-3-3 ed. 3	Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí,

kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se

jmenovitým fázovým proudem <= 16 A, které není předmětem podmíněného

připojení

- TŘÍDA 34 – ELEKTROTECHNIKA

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3403 - Pohyblivé přívody a šňůrová vedení

ČSN 34 0350 ed. 2	Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3413 - Zvláštní elektrická zařízení

ČSN EN 62305-1 ed. 2	Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy

ČSN EN 62305-2+Opr.1	Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 ed. 2	Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305-4 ed. 2	Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3416 - Elektrická zařízení v těžkých provozech

ČSN 34 1610+Z1	Elektrotechnické předpisy ČSN. Elektrický silnoproudý rozvod v průmyslových 			provozovnách

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3423 - Vnitřní sdělovací zařízení

ČSN 34 2300	Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení.

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3427 - Požární signalizace a dorozumívací zařízení

ČSN EN 54-1	Elektrická požární signalizace - Část 1: Úvod

ČSN EN 54-10	Elektrická požární signalizace - Část 10: Hlásiče plamene - Bodové hlásiče

ČSN EN 54-12	Elektrická požární signalizace - Část 12: Hlásiče kouře - Hlásiče lineární využívající 		optického světelného paprsku

ČSN EN 54-16	Elektrická požární signalizace - Část 16: Ústředny pro hlasová výstražná zařízení

ČSN EN 54-18	Elektrická požární signalizace - Část 18: Vstupní/výstupní zařízení

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3474 – Silové vodiče

ČSN 34 7402+Z1,Z2	Pokyny pro používání nn kabelů a vodičů.

ČSN 34 7409+Z1	Systém značení kabelů a vodičů.

ČSN EN 50334	Označování žil elektrických kabelů.

ČSN IEC 183+A1	Návod pro výběr vysokonapěťových kabelů.

TŘÍDA 35 – ELEKTROTECHNIKA

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3500 - Točivé elektrické stroje všeobecně

ČSN EN 60034-1 ed. 2	Točivé elektrické stroje - Část 1: Jmenovité údaje a vlastnosti

ČSN EN 60034-8 ed. 2	Točivé elektrické stroje - Část 8: Značení svorek a smysl točení

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3548 - Svodiče přepětí

ČSN EN 60099-5+A1	Svodiče přepětí - Část 5: Doporučení pro volbu a použití

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3570 – Rozvodnice, přístrojové skříně a soubory

ČSN 35 7020+Z1 Elektroměrové a přístrojové desky #### Revize č. 0

ČSN EN 61439-3	Rozváděče nízkého napětí - Část 3: Rozvodnice určené k provozování laiky (DBO)

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 3571 – Silové rozváděče

ČSN EN 60439-3+A1,A2,Z1	Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do 		míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

ČSN EN 60439-1 ed. 2+A1,Z1(1.11.14)	Rozváděče nn - Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

ČSN EN 60439-3(22.3.2015)	Rozváděče nn. Část 3: Zvláštní požadavky pro rozváděče nn určené k instalaci do 		míst přístupných laické obsluze. Rozvodnice

ČSN EN 60439-4 ed. 2	Rozváděče nn - Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče (ACS)

ČSN EN 60439-5 ed. 2(3.1.16)	Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče distribuční soustavy

ČSN EN 50274+Opr. 1	Rozváděče nn - Ochrana před úrazem elektrickým proudem - Ochrana před 			neúmyslným přímým dotykem nebezpečných živých částí

- TŘÍDA 36 - ELEKTROTECHNIKA

- SKUPINA 3600÷3604 – Osvětlování, všeobecně

ČSN EN 12665	Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení	ČSN 36 0020	Sdružené osvětlení

ČSN EN 12464-1	Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory

ČSN EN 12464-2		Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Venkovní  pracovní prostory

ČSN EN 1838	Světlo a osvětlení-Nouzové osvětlení.

ČSN EN 13201-2+Z1	Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky

ČSN EN 13201-3+Opr. 1,Z1	Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet

- TŘÍDA 37 – ELEKTROTECHNIKA

- SKUPINA 3752 - Kladení vedení do podlah a stropů

ČSN 37 5245+Z1	Kladení elektrických vedení do stropů a podlah.

ČSN EN 60670-1+Z1	Krabice a úplné kryty pro elektrická příslušenství pro domovní a podobné pevné 			elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

- TŘÍDA 38 – ELEKTROTECHNIKA – POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

- SKUPINA 3808 – Přepěťové ochrany

ČSN 380810+Za	Použití ochran před přepětím v silových zařízeních.

- TŘÍDA 73 – NAVRHOVÁNÍ A PROVÁDĚNÍ STAVEB

- TŘÍDÍCÍ ZNAK 7308 – Požární bezpečnost staveb

ČSN 73 0802+Z1	Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804+Z1	Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810+Z1,Z2	Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení

ČSN 73 0818+Z1	Požární bezpečnost staveb - Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0831+Z1	Požární bezpečnost staveb - Shromažďovací prostory

ČSN 73 0833+Z1	Požární bezpečnost staveb - Budovy pro bydlení a ubytování

ČSN 73 0845	Požární bezpečnost staveb - Sklady

ČSN 73 0848+Z1	Požární bezpečnost staveb - Kabelové rozvody

ČSN 73 0875	Požární bezpečnost staveb - Stanovení podmínek pro navrhování elektrické požární 		signalizace v rámci požárně bezpečnostního řešení

#### Revize č. 0