## výkaz výměr
Pozice | Název | Množství |  | Jednotková cena / materiál | Celkem materiál | Jednotková cena / montáž | Celkem montáž | Celkem
Rozvaděče, ovladače
1 | Rozvaděč R231 pole 1 - dozbrojení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Rozvaděč R231 pole 4 - dozbrojení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Rozvaděč R231 pole 5 - nová montážní deska | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Rozvaděč R110VDC - dozbrojení | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Nový rozvaděč 231-RMCH | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Místní ovládací skříň 23101-UC1 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Místní ovládací skříň 23102-UC1 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Místní ovládací skříň 23103-UC1 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Místní ovládací skříň 23104-UC1 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Místní ovládací skříň 23105-UC1 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Místní ovládací skříň 23106-UC1 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Místní ovládací skříň 23107-UC1 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Místní ovládací skříň 23108-UC1 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Místní ovládací skříň 231-EA-UC1 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Místní ovládací skříň 231-EA-UC2 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Místní ovládací skříň 231-EA-UC3 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Místní ovládací skříň 3105-UC1 do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Montážní materiál
18 | Kabel CYKY-J 3x2,5 | 386 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Kabel CYKY-J 3x4 | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Kabel CYKY-J 3x50+35 | 345 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Kabel CYKY-J 4x2,5 | 1086 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | Kabel CYKY-J 4x25 | 115 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Kabel CYKY-J 4x4 | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Kabel CYKY-J 4x6 | 105 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Kabel CYKY-J 5x1,5 | 110 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | Kabel CYKY-J 5x10 | 213 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | Kabel CYKY-J 5x16 | 199 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | Kabel CYKY-J 5x25 | 160 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | Kabel CYKY-J 7x1,5 | 1490 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Kabel CYKY-O 3x1,5 | 43 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | Kabel CYKY-O 3x2,5 | 345 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | Kabel NYCY 10x1,5/2,5 | 2172 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Kabel RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 1316 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | Ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 | 158 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Ukončení kabelu CYKY-J 3x4 | 2 | sady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | Ukončení kabelu CYKY-J 3x50+35 | 6 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Ukončení kabelu CYKY-J 4x2,5 | 16 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | Ukončení kabelu CYKY-J 4x25 | 2 | sady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Ukončení kabelu CYKY-J 4x4 | 4 | sady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | Ukončení kabelu CYKY-J 4x6 | 2 | sady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | Ukončení kabelu CYKY-J 5x1,5 | 2 | sady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | Ukončení kabelu CYKY-J 5x10 | 36 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | Ukončení kabelu CYKY-J 5x16 | 30 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | Ukončení kabelu CYKY-J 5x25 | 2 | sady | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Ukončení kabelu CYKY-J 7x1,5 | 26 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Ukončení kabelu CYKY-O 3x1,5 | 6 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | Ukončení kabelu CYKY-O 3x2,5 | 6 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | Ukončení kabelu NYCY 10x1,5/2,5 | 32 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | Ukončení kabelu RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 | 20 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | H07V-K 2,5 zelenožlutá | 250 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | H07V-K 6 zelenožlutá | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | H07V-A-R 25 zelenožlutá | 3 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
53 | Zářivkové svítidlo do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) 6001/542; 230VAC/2x36W, vč. potřebného uchycení | 54 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | Žárovkové svítidlo do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) EVC50; 110VDC/1x60W, vč. potřebného uchycení | 23 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | Svorkovnicová skříň vč. vývodek do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) 8118/131 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | Svorkovnicová skříň vč. vývodek do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) 8146/1051 | 15 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | Stožárové svítidlo Schréder MC12, 1x70W-SHC | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | Stožár Eltodo OSV-060-20 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | Stožárové pouzdro VO 250x1500 | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | Soumrakový spínač TWP | 1 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Kabelový žlab MARS děrovaný s integrovanou spojkou NKZI 50x62x0,7; žárový pozink ponorem; víko; ostatní příslušenství (spojka, háček, koleno, T-kus) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Kabelový žlab MARS děrovaný s integrovanou spojkou NKZI 50x125x0,7; žárový pozink ponorem; víko; ostatní příslušenství (spojka, háček, koleno, T-kus) | 120 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Kabelový žlab MARS děrovaný s integrovanou spojkou NKZI 100x250x0,8; žárový pozink ponorem; víko; přepážka; ostatní příslušenství (spojka, háček, koleno, T-kus) | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Kabelový žebřík WIBE KHZP 600, včetně příslušenství | 60 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
65 | Kabelový žebřík WIBE KHZP 300, včetně příslušenství | 130 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | Elektroinstalační trubka žár.zink, vnitřní průmer 25mm; vč. příslušenství | 280 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | Elektroinstalační trubka žár.zink, vnitřní průmer 50mm; vč. příslušenství | 100 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
68 | Kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090 UVFA | 25 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | Výstražná fólie kabelu | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | Svorka WDU 2,5 | 18 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | Svorka WDU 2,5PE | 9 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | Vývodka M25x1,5 modrá (Ex i) | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | Vývodky pro nové servopohony (pokud nebudou součástí zařízení) | 8 | sad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | Těsnící hmota (protipožární, vodotěsná, plynotěsná) | 5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | Označovací trvanlivý štítek kabelu - plastový, trvanlivý | 500 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
76 | Zemnící páska FeZn 30/4mm; vč.nátěru | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
77 | Zemnící tyč, délka 2m | 10 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | Svorka SR 2b | 13 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | Svorka SJ 2b | 7 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | Svorka SUA | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | Zemnící svorka ZSA 16 | 150 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | Uzemňovací páska Cu | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | Ocelová konstrukce (podpěry žlabů, lávek, trubek, rám rozvaděče) vč. nátěru | 1200 | kg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | Pozinkovaná ochranná stříška žlabů při vstupu do objektu č.161 a č.231 rozměry: 2000x1000x2mm | 2 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | Základová deska z monolitického betonu včetně bednění; rozměry: 400x400x800 | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | Ocel profilová UE 6,5 vč. navařených šroubů M10x80 pro instalaci konstrukce sloužící k uchycení a montáž žlabů MARS 100x250 (2+2ks) | 24 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Stavební práce, přípomoce
87 | Jádrové vrtání do průměru 200mm pro kabelové trasy | 17 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | Jádrové vrtání do průměru 100mm pro kabelové trasy | 20 | ks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | Výkop pro vstup kabelové trasy do objektu č.231 vč. vysvahování | 100 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | Ruční hloubení jámy pro základovou patku stožáru osvětlení | 10 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | Ruční hloubení jámy pro betonový základ (umístění rámu a rozvaděče 231-RMCH) | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | Ruční výkop pro uložení kabelů z/do rozvaděče 231-RMCH | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | Ruční zásyp výkopu | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Rozprostření a srovnání zeminy | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Písek kopaný | 5 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Základová betonová patka pro stožár osvětlení | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | Základ betonový pro umístění rámu a rozvaděče 231-RMCH | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | Kácení stromů do průměru kmene 500mm (prostor v trase rozvodna - o.č.231, prostor v kabelové trase rozvodna - rozvaděč 231-RMCH, prostor rozvaděče 231-RMCH a kabelová trasa rozvaděč 231-RMCH - o.č.231) | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Odstranění pařezů do průměru 500mm (prostor v trase rozvodna - o.č.231, prostor v kabelové trase rozvodna - rozvaděč 231-RMCH, prostor rozvaděče 231-RMCH a kabelová trasa rozvaděč 231-RMCH - o.č.231) | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | Odstranění náletových dřevin (prostor v trase rozvodna - o.č.231, prostor v kabelové trase rozvodna - rozvaděč 231-RMCH, prostor rozvaděče 231-RMCH a kabelová trasa rozvaděč 231-RMCH - o.č.231) | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | Likvidace kmenů, větví a náletových dřevin | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | Zatravnění ploch (parkové traviny) | 100 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | Odkrytí a zakrytí stávající kabelové trasy (kanálu) | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ostatní činnosti
104 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících silových kabelů v o.č.231 a o.č.161 | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících ovládacích kabelů v o.č.231 a o.č.161 | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících nouzových svítidel v o.č.231 | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících normálních svítidel v o.č.231 | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících ovládacích skříní v o.č.231 | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících svorkovnicových skříní v o.č.231 | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových tras v o.č.231 | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | Podružný materiál | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | Vytyčení kabelové trasy | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | Podíl přidružených výkonů (PPV) | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | Mechanizace | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | Pracovní lešení | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | Mimostaveništní doprava a přesuny dodávek | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
117 | Technická inspekce ČR (TIČR) | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | Revize elektrických zařízení vč. vystavení VRZ | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | Inženýrská činnost, koordinace | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | Dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | Individuelní a komplexní vyzkoušení | 1 | sada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0