## List1
| Pozice | Název | Výrobce/dodavatel | Množství
|  | Rozvaděč R231 pole 1 | dozbrojení/přezbrojení
|  | Jistič iC60H-1P/C; 6A | Schneider | 1 | ks
|  | Jistič iC60H-1P/C; 2A | Schneider | 1 | ks
|  | Jistič iC60H-3P/C; 50A | Schneider | 1 | ks
|  | Stykač LC1-D09P7; 230VAC | Schneider | 1 | ks
|  | Svorka WDU 25 | Weidmüller | 4 | ks
|  | Svorka WDU 25PE | Weidmüller | 1 | ks
|  | Svorka WDU 10 | Weidmüller | 4 | ks
|  | Svorka WDU 10PE | Weidmüller | 1 | ks
|  | Svorka WDU 4 | Weidmüller | 5 | ks
|  | Svorka WDU 4PE | Weidmüller | 1 | ks
|  | Bočnice/přepážka | Weidmüller | 4 | ks
|  | Lišta DIN TS 35 |  | 0.5 | m
|  | Instalace a demontáže |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Rozvaděč R231 pole 4 | dozbrojení/přezbrojení
|  | Jistič iC60H-1P+N/C; 4A | Schneider | 4 | ks
|  | Svorka WDU 2,5 | Weidmüller | 5 | ks
|  | Lišta DIN TS 35 |  | 0.5 | m
|  | Instalace a demontáže |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Rozvaděč R231 pole 5 | dozbrojení/přezbrojení
|  | Vložka do rozvaděče s osazením přístrojů viz níže (včetně DIN lišty), vč. zapojení dle výkresové dokumentace |  | 1 | sada
|  | Pojistkový odpínač OPVA22-3 | OEZ | 1 | ks
|  | Pojistkový odpínač OPVA10-3 | OEZ | 1 | ks
|  | Pojistková vložka PV22 80A/gG | OEZ | 3 | ks
|  | Pojistková vložka PV10 32A/gG | OEZ | 3 | ks
|  | Motorový spouštěč GZ1-M10; 4-6,3A | Schneider | 8 | ks
|  | Pomocný kontakt GZ1-AN11 | Schneider | 8 | ks
|  | Stykač LC1-D95P7; 230VAC | Schneider | 1 | ks
|  | Stykač LC1-D09P7; 230VAC | Schneider | 16 | ks
|  | Pomocný kontakt LAD-N22 | Schneider | 16 | ks
|  | Relé PT570730; 230VAC | Schrack | 16 | ks
|  | Patice relé YPT78704 | Schrack | 16 | ks
|  | Signalizace LED YMLRW230 | Schrack | 16 | ks
|  | RC člen YMRCW230 | Schrack | 16 | ks
|  | Kovová spona PT28800 | Schrack | 16 | ks
|  | Popisovací štítek PT16040 | Schrack | 16 | ks
Revize č.0 |  | Vyhodnocovací relé pro PTC; CM-MSS (4); 1SVR430720R0400 | ABB | 8 | ks
|  | Jistič iC60H-1P/B; 6A | Schneider | 2 | ks
|  | Jistič iC60H-1P+N/C; 6A | Schneider | 1 | ks
|  | Jistič iC60H-1P+N/C; 2A | Schneider | 8 | ks
|  | Svorka WDU 35 | Weidmüller | 3 | ks
|  | Svorka WDU 35PE | Weidmüller | 1 | ks
|  | Svorka WDU 2,5 | Weidmüller | 190 | ks
|  | Svorka WDU 2,5 modrá (jiskrově bezpečný vývod) | Weidmüller | 4 | ks
|  | Svorka WDU 2,5PE | Weidmüller | 5 | ks
|  | Svorka WDU 4 | Weidmüller | 24 | ks
|  | Svorka WDU 4PE | Weidmüller | 8 | ks
|  | Svorka pojistková WSI4 | Weidmüller | 8 | ks
|  | Pojistka pro osazení do svroky; 250mA |  | 8 | ks
|  | Bočnice/přepážka | Weidmüller | 50 | ks
|  | Doplnění Cu sběren pro In=500A s napojením na pole 4 |  | 1 | sada
|  | Plastový průhledný kryt pro oddělení sběren v rozvaděči |  | 1 | sada
|  | Sběrnice N |  | 1 | sada
|  | Sběrnice PE |  | 1 | sada
|  | Instalace |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Rozvaděč R110VDC | úpravy
|  | Svorka WDU 16 |  | 7 | ks
|  | Sběrnice WDU 16PE |  | 3 | ks
|  | Bočnice/přepážka | Weidmüller | 4 | ks
|  | Vývodka M40x1,5 |  | 1 | ks
|  | Instalace |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Rozvaděč 231-RMCH | nový
|  | Rozvaděč WSM6060300 ŠxVxH 600x600x300 IP66 s montážní deskou | Schrack | 1 | ks
|  | Vložka do rozvaděče s osazením přístrojů viz níže (včetně DIN lišty), vč. zapojení dle výkresové dokumentace |  | 1 | sada
|  | Pojistkový odpínač OPVA14-3 | OEZ | 1 | ks
|  | Pojistková vložka PV14; 40A/gG | OEZ | 3 | ks
|  | Odpínač s montáží do panelu OT63FT3 (do leveho boku rozvaděče) | ABB | 1 | ks
|  | 4. pól odpínače OTPN80FD | ABB | 1 | ks
|  | Rukojeť uzamykatelná třemi zámky, žluto-červená IP65 I-0 OHYS2RJ | ABB | 1 | ks
|  | Kryt svorek OTS63T3 | ABB | 2 | ks
|  | Kryt svorek OTS63T1 | ABB | 2 | ks
|  | Jistič iC60H-1P/B; 2A | Schneider | 1 | ks
|  | Jistič iC60H-1P+N/B; 10A | Schneider | 1 | ks
|  | Jistič iC60H-3P/B; 32A | Schneider | 1 | ks
|  | Proudový chránič s nadproudovou ochranou iDPNH Vigi 0,03A/B/A; 16A | Schneider | 2 | ks
|  | Proudový chránič iID 0,03A/AC; 40A | Schneider | 1 | ks
Revize č.0 |  | Svodič přepětí FLP-B+C MAXI V/4 | Saltek | 1 | ks
|  | Stykač LC1-D12P7; 230VAC | Schneider | 1 | ks
|  | Zásuvka vestavná s víčkem - Garant (5518-2790); 230V/16A/1P+N+PE/IP55 | ABB | 2 | ks
|  | Zásuvka vestavná, šikmá - 432RAU6W; 400V/32A/3P+N+PE/IP67 | ABB | 1 | ks
|  | Svorka WDU 25 | Weidmüller | 4 | ks
|  | Svorka WDU 25PE | Weidmüller | 1 | ks
|  | Svorka WDU 6 | Weidmüller | 2 | ks
|  | Svorka WDU 6PE | Weidmüller | 1 | ks
|  | Svorka WDU 2,5 | Weidmüller | 10 | ks
|  | Svorka WDU 2,5PE | Weidmüller | 1 | ks
|  | Bočnice/přepážka | Weidmüller | 6 | ks
|  | Sběrnice N |  | 1 | sada
|  | Sběrnice PE |  | 1 | sada
|  | Vývodka M40x1,5 |  | 1 | ks
|  | Vývodka M25x1,5 |  | 3 | ks
|  | Vývodka M20x1,5 |  | 1 | ks
|  | Stříška nad rozvaděč přesahující na každou stranu 150mm |  | 1 | sada
|  | Instalace |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 23101-UC1 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5061 |  | 1 | ks
|  | Rozpínací tlačítko STOP (černá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko OTEVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko ZAVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC OTEVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC ZAVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Svorka 2,5 |  | 10 | ks
|  | Svorka 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M32x1,5 (spodem) pro stíněný kabel |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 23102-UC1 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5061 |  | 1 | ks
|  | Rozpínací tlačítko STOP (černá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko OTEVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko ZAVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC OTEVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC ZAVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Svorka 2,5 |  | 10 | ks
|  | Svorka 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M32x1,5 (spodem) pro stíněný kabel |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
Revize č.0
|  | Místní ovládací skříň 23103-UC1 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5061 |  | 1 | ks
|  | Rozpínací tlačítko STOP (černá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko OTEVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko ZAVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC OTEVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC ZAVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Svorka 2,5 |  | 10 | ks
|  | Svorka 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M32x1,5 (spodem) pro stíněný kabel |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 23104-UC1 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5061 |  | 1 | ks
|  | Rozpínací tlačítko STOP (černá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko OTEVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko ZAVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC OTEVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC ZAVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Svorka 2,5 |  | 10 | ks
|  | Svorka 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M32x1,5 (spodem) pro stíněný kabel |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 23105-UC1 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5061 |  | 1 | ks
|  | Rozpínací tlačítko STOP (černá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko OTEVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko ZAVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC OTEVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC ZAVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Svorka 2,5 |  | 10 | ks
|  | Svorka 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M32x1,5 (spodem) pro stíněný kabel |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 23106-UC1 | STAHL | 1 | ks
Revize č.0 |  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5061 |  | 1 | ks
|  | Rozpínací tlačítko STOP (černá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko OTEVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko ZAVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC OTEVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC ZAVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Svorka 2,5 |  | 10 | ks
|  | Svorka 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M32x1,5 (spodem) pro stíněný kabel |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 23107-UC1 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5061 |  | 1 | ks
|  | Rozpínací tlačítko STOP (černá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko OTEVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko ZAVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC OTEVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC ZAVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Svorka 2,5 |  | 10 | ks
|  | Svorka 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M32x1,5 (spodem) pro stíněný kabel |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 23108-UC1 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5061 |  | 1 | ks
|  | Rozpínací tlačítko STOP (černá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko OTEVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko ZAVŘÍT (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC OTEVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC ZAVŘENO (bílá) |  | 1 | ks
|  | Svorka 2,5 |  | 10 | ks
|  | Svorka 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M32x1,5 (spodem) pro stíněný kabel |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 231-EA-UC1 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5041 |  | 1 | ks
|  | Přepínač (černý) 0 - I (2x spínací kontakt) |  | 1 | ks
|  | Svorka WDU 2,5 |  | 4 | ks
|  | Svorka WDU 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M20x1,5 (spodem) |  | 1 | ks
Revize č.0 |  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 231-EA-UC2 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5041 |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko ZAPNOUT (zelená) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko VYPNOUT (červená) |  | 1 | ks
|  | Svorka WDU 2,5 |  | 6 | ks
|  | Svorka WDU 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M25x1,5 (spodem) |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 231-EA-UC3 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5041 |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko ZAPNOUT (zelená) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko VYPNOUT (červená) |  | 1 | ks
|  | Svorka WDU 2,5 |  | 6 | ks
|  | Svorka WDU 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M25x1,5 (spodem) |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
|  | Místní ovládací skříň 3105-UC1 | STAHL | 1 | ks
|  | Skříň ovladače dle protokolou o prostředí a přiloženého zapojení; typ 8146/5051 |  | 1 | ks
|  | Rozpínací tlačítko STOP (červená) |  | 1 | ks
|  | Spínací tlačítko START (zelená) |  | 1 | ks
|  | Signálka 230VAC CHOD (zelená) |  | 1 | ks
|  | Svorka WDU 2,5 |  | 6 | ks
|  | Svorka WDU 2,5PE |  | 1 | ks
|  | Vývodka M25x1,5 (spodem) |  | 1 | ks
|  | Popisový štítek |  | 1 | sada
|  | Pomocný a podružný materiál (štítky, popisy, návlačky, propojovací materiál atd.) |  | 1 | sada
Montážní materiál
|  | Kabel CYKY-J 3x2,5 |  | 386 | m
|  | Kabel CYKY-J 3x4 |  | 60 | m
|  | Kabel CYKY-J 3x50+35 |  | 345 | m
|  | Kabel CYKY-J 4x2,5 |  | 1086 | m
|  | Kabel CYKY-J 4x25 |  | 115 | m
|  | Kabel CYKY-J 4x4 |  | 230 | m
|  | Kabel CYKY-J 4x6 |  | 105 | m
|  | Kabel CYKY-J 5x1,5 |  | 110 | m
Revize č.0 |  | Kabel CYKY-J 5x10 |  | 213 | m
|  | Kabel CYKY-J 5x16 |  | 199 | m
|  | Kabel CYKY-J 5x25 |  | 160 | m
|  | Kabel CYKY-J 7x1,5 |  | 1490 | m
|  | Kabel CYKY-O 3x1,5 |  | 43 | m
|  | Kabel CYKY-O 3x2,5 |  | 345 | m
|  | Kabel NYCY 10x1,5/2,5 |  | 2172 | m
|  | Kabel RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 |  | 1316 | m
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 3x2,5 |  | 158 | sad
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 3x4 |  | 2 | sady
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 3x50+35 |  | 6 | sad
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 4x2,5 |  | 16 | sad
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 4x25 |  | 2 | sady
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 4x4 |  | 4 | sady
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 4x6 |  | 2 | sady
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 5x1,5 |  | 2 | sady
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 5x10 |  | 36 | sad
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 5x16 |  | 30 | sad
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 5x25 |  | 2 | sady
|  | Ukončení kabelu CYKY-J 7x1,5 |  | 26 | sad
|  | Ukončení kabelu CYKY-O 3x1,5 |  | 6 | sad
|  | Ukončení kabelu CYKY-O 3x2,5 |  | 6 | sad
|  | Ukončení kabelu NYCY 10x1,5/2,5 |  | 32 | sad
|  | Ukončení kabelu RE-2Y(St)Yv 2x2x1,3 |  | 20 | sad
|  | H07V-K 2,5 zelenožlutá |  | 250 | m
|  | H07V-K 6 zelenožlutá |  | 80 | m
|  | H07V-A-R 25 zelenožlutá |  | 3 | m
|  | Zářivkové svítidlo do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) 6001/542; 230VAC/2x36W, vč. potřebného uchycení | STAHL | 54 | ks
|  | Žárovkové svítidlo do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) EVC50; 110VDC/1x60W, vč. potřebného uchycení | STAHL | 23 | ks
|  | Svorkovnicová skříň vč. vývodek do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) 8118/131 | STAHL | 18 | ks
|  | Svorkovnicová skříň vč. vývodek do zóny 1 (dle protokolu o prostředí) 8146/1051 | STAHL | 15 | ks
|  | Stožárové svítidlo Schréder MC12, 1x70W-SHC |  | 1 | ks
|  | Stožár Eltodo OSV-060-20 |  | 1 | ks
|  | Stožárové pouzdro VO 250x1500 |  | 1 | ks
|  | Soumrakový spínač TWP | ABB | 1 | ks
|  | Kabelový žlab MARS děrovaný s integrovanou spojkou NKZI 50x62x0,7; žárový pozink ponorem; víko; ostatní příslušenství (spojka, háček, koleno, T-kus) |  | 40 | m
|  | Kabelový žlab MARS děrovaný s integrovanou spojkou NKZI 50x125x0,7; žárový pozink ponorem; víko; ostatní příslušenství (spojka, háček, koleno, T-kus) |  | 120 | m
|  | Kabelový žlab MARS děrovaný s integrovanou spojkou NKZI 100x250x0,8; žárový pozink ponorem; víko; přepážka; ostatní příslušenství (spojka, háček, koleno, T-kus) |  | 220 | m
|  | Kabelový žebřík WIBE KHZP 600, včetně příslušenství |  | 60 | m
|  | Kabelový žebřík WIBE KHZP 300, včetně příslušenství |  | 130 | m
|  | Elektroinstalační trubka žár.zink, vnitřní průmer 25mm; vč. příslušenství |  | 280 | m
|  | Elektroinstalační trubka žár.zink, vnitřní průmer 50mm; vč. příslušenství |  | 100 | m
|  | Kabelová chránička KOPOFLEX KF 09090 UVFA |  | 25 | m
Revize č.0 |  | Výstražná fólie kabelu |  | 30 | m
|  | Svorka WDU 2,5 | Weidmüller | 18 | ks
|  | Svorka WDU 2,5PE | Weidmüller | 9 | ks
|  | Vývodka M25x1,5 modrá (Ex i) |  | 2 | ks
|  | Vývodky pro nové servopohony (pokud nebudou součástí zařízení) |  | 8 | sad
|  | Těsnící hmota (protipožární, vodotěsná, plynotěsná) | INTUMEX | 5 | m2
|  | Označovací trvanlivý štítek kabelu - plastový, trvanlivý |  | 500 | ks
|  | Zemnící páska FeZn 30/4mm; vč.nátěru |  | 90 | m
|  | Zemnící tyč, délka 2m |  | 10 | ks
|  | Svorka SR 2b |  | 13 | ks
|  | Svorka SJ 2b |  | 7 | ks
|  | Svorka SUA |  | 20 | ks
|  | Zemnící svorka ZSA 16 |  | 150 | ks
|  | Uzemňovací páska Cu |  | 50 | m
|  | Ocelová konstrukce (podpěry žlabů, lávek, trubek, rám rozvaděče) vč. nátěru |  | 1200 | kg
|  | Pozinkovaná ochranná stříška žlabů při vstupu do objektu č.161 a č.231 rozměry: 2000x1000x2mm |  | 2 | ks
|  | Základová deska z monolitického betonu včetně bednění; rozměry: 400x400x800 |  | 24 | ks
|  | Ocel profilová UE 6,5 vč. navařených šroubů M10x80 pro instalaci konstrukce sloužící k uchycení a montáž žlabů MARS 100x250 (2+2ks) |  | 24 | ks
|  | Jádrové vrtání do průměru 200mm pro kabelové trasy |  | 17 | ks
|  | Jádrové vrtání do průměru 100mm pro kabelové trasy |  | 20 | ks
|  | Výkop pro vstup kabelové trasy do objektu č.231 vč. vysvahování |  | 100 | m3
|  | Ruční hloubení jámy pro základovou patku stožáru osvětlení |  | 10 | m3
|  | Ruční hloubení jámy pro betonový základ (umístění rámu a rozvaděče 231-RMCH) |  | 5 | m3
|  | Ruční výkop pro uložení kabelů z/do rozvaděče 231-RMCH |  | 5 | m3
|  | Ruční zásyp výkopu |  | 5 | m3
|  | Rozprostření a srovnání zeminy |  | 1 | sada
|  | Písek kopaný |  | 5 | m3
|  | Základová betonová patka pro stožár osvětlení |  | 1 | sada
|  | Základ betonový pro umístění rámu a rozvaděče 231-RMCH |  | 1 | sada
|  | Kácení stromů do průměru kmene 500mm (prostor v trase rozvodna - o.č.231, prostor v kabelové trase rozvodna - rozvaděč 231-RMCH, prostor rozvaděče 231-RMCH a kabelová trasa rozvaděč 231-RMCH - o.č.231) |  | 1 | sada
|  | Odstranění pařezů do průměru 500mm (prostor v trase rozvodna - o.č.231, prostor v kabelové trase rozvodna - rozvaděč 231-RMCH, prostor rozvaděče 231-RMCH a kabelová trasa rozvaděč 231-RMCH - o.č.231) |  | 1 | sada
|  | Odstranění náletových dřevin (prostor v trase rozvodna - o.č.231, prostor v kabelové trase rozvodna - rozvaděč 231-RMCH, prostor rozvaděče 231-RMCH a kabelová trasa rozvaděč 231-RMCH - o.č.231) |  | 1 | sada
|  | Likvidace kmenů, větví a náletových dřevin |  | 1 | sada
|  | Zatravnění ploch |  | 100 | m2
|  | Odkrytí a zakrytí stávající kabelové trasy (kanálu) |  | 1 | sada
|  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících silových kabelů v o.č.231 a o.č.161 |  | 1 | sada
|  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících ovládacích kabelů v o.č.231 a o.č.161 |  | 1 | sada
|  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících nouzových svítidel v o.č.231 |  | 1 | sada
|  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících normálních svítidel v o.č.231 |  | 1 | sada
|  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících ovládacích skříní v o.č.231 |  | 1 | sada
|  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících svorkovnicových skříní v o.č.231 |  | 1 | sada
Revize č.0 |  | Demontáž a ekologická likvidace stávajících kabelových tras v o.č.231 |  | 1 | sada
|  | Podružný materiál |  | 1 | sada
|  | Vytyčení kabelové trasy |  | 1 | sada
|  | Podíl přidružených výkonů (PPV) |  | 1 | sada
|  | Mechanizace |  | 1 | sada
|  | Pracovní lešení |  | 1 | sada
|  | Mimostaveništní doprava |  | 1 | sada
|  | Přesuny dodávek |  | 1 | sada
|  | Technická inspekce ČR (TIČR) |  | 1 | sada
|  | Revize elektrických zařízení vč. vystavení VRZ |  | 1 | sada
|  | Inženýrská činnost, koordinace |  | 1 | sada
|  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | sada
|  | Individuelní a komplexní vyzkoušení |  | 1 | sada
Revize č.0