V Praze dne 4. srpna 2014

Odpovědi na dodatečné informace k veřejné zakázce č. 159/14/OCN „Projekt PARAMO  A. - Úpravy na koncovém zařízení v PARAMO Pardubice, B. – Úpravy v ČS 220, ČEPRO, a,s., sklad Potěhy“ ze dne 31. 7. 2014.

Vážená paní, vážený pane,

zasílám Vám odpovědi na dodatečné informace k zadávacím podmínkám k výše uvedené zakázce malého rozsahu.

Dotaz č. 1

- Prosím o uvedení do souladu informaci z technické zprávy a z výkazu-výměru, že ČEPRO dodává 3 ks uzavír. armatur na lokalitě Potěhy. Z původního výkazu to není zřejmé.

- Prosím o ověření informace, že na lokalitě PARAMO Pardubice budou dle schémat zhotovitelem dodány a instalovány 3 ks pojistných ventilů DN 25/40 vč. redukcí DN 40/50 a nikoliv 2 ks poj. ventilů DN 25/50 dle výkazu. Pro případné objednání budeme potřebovat specifikovat i otevírací přetlak.

Odpověď:

Potvrzuji dotazy:

- ČEPRO dodává 3 ks uzavír. armatur na lokalitě Potěhy

- Na lokalitě Paramo budou dodány 3 ks PV DN 25/50 nebo  DN 25/40 vč. redukcí DN 40/50

Přikládám opravené výkazy výměr.

Otevírací přetlak by si měl stanovit provozovatel, projektant doporučuje min. 3,5 MPa.

S pozdravem

Ing. Ivana Ševecová

vedoucí oddělení centrálního nákupu

ČEPRO, a. s.