## KRYCI LIST ROZPOCTU
NÁZEV AKCE: |  | REDUNDANCE OBJ. 214 A PŘIPOJENÍ ČSPHM
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 14Z015
VERZE: |  | VER. 1 | 02/2014
Krycí list rozpočtu -
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | PŘIPOJENÍ ČSPHM |  |  | 0
2 | REDUNDANCE OBJ. 214 |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  | 0
Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních! Pokud bude realizace dělena, je nezbytná úprava výkazu výměr! Některé položky jsou společné pro více objektů!
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REKAITULACE PŘIPOJENÍ ČSPHM
NÁZEV AKCE: |  | REDUNDANCE OBJ. 214 A PŘIPOJENÍ ČSPHM
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 14Z015
VERZE: |  | VER. 1 | DATUM: | 02/2014
Rekapitulace ceny – PŘIPOJENÍ ČSPHM
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | Dodávka aktivních prvků |  |  |  | 0
2 | Doprava aktivních prvků |  | 0.5% | 0 | 0
3 | Materiál montážní |  |  |  | 0
4 | Prořez |  | 5% | 0 | 0
5 | Materiál podružný |  | 3% | 0 | 0
6 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
7 | Montáže |  |  |  | 0
8 | PPV pro elektromontáže |  | 2% | 0 | 0
9 | Aktivní prvky celkem |  |  |  | 0
10 | Materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
11 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
12 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
13 | Zařízení staveniště |  | 1% | 0 | 0
14 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0
15 | Výchozí revize
16 | Dokumentace pro provedení stavby
17 | Dokumentace skutečného provedení stavby
18 | Mimostaveništní doprava |  | 3% | 0 | 0
19 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních! Pokud bude realizace dělena, je nezbytná úprava výkazu výměr! Některé položky jsou společné pro více objektů!
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## PŘIPOJENÍ ČSPHM
Položkový rozpočet – PŘIPOJENÍ ČSPHM
POLOŽKY ROZPOČTU | [5 empty] | MATERIÁL |  | INSTALACE |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Žlaby PVC a příslušenství
1 |  |  | Lišta hranatá, 60x40mm | m | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Plechové žlaby a příslušenství
2 |  |  | Žlab LINEAR 2 50/50 "SZ" 0,8mm- bez perforace, podpěry 2,0m | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | Žlab LINEAR 2 300/100 "SZ" 1,2mm- bez perforace, podpěry cca.1,8m | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Víko žlabu LINEAR VL 50 "SZ" 0,8mm | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | Víko žlabu LINEAR VL 300 "SZ" 1,0mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Kabelová přepážka žlabu LINEAR KPL 100 "SZ" 1,0mm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Spojka žlabu LINEAR SL 1/50 "SZ" (120mm) | ks | 70 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Spojka žlabu LINEAR SL 2/100 "SZ" (240mm) | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Spojka víka žlabu LINEAR SVL-50 | ks | 140 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Spojka víka žlabu LINEAR SVL-100 | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Spojovací sada žlabu LINEAR SSL M8 - "GZ" (1bal = 100 ks) | bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Koleno tvarovací žlabu vnitřní/vnější LINEAR KTWL 50/50 "SZ" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | Koleno tvarovací žlabu vnitřní/vnější LINEAR KTWL 300/100 "SZ" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Víko kolena tvarovacího vnitřní/vnější žlabu LINEAR VKTWL 50 "SZ" | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Víko kolena tvarovacího vnitřní/vnější žlabu LINEAR VKTWL 300 "SZ" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Stojna STPM 2000 "SZ" (2,0mm) prostorová-třístranná (L=2018mm) | m | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Ochranný obvodový lem žlabu LINEAR OLL 1 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Ochranný obvodový lem dvojitý žlabu LINEAR OLL 2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Odvíkování a zavíkování stávajících tras | m | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
Drátěné žlaby a příslušenství
21 |  |  | Žlab MERKUR 50/50 "GZ"- vzdálenost podpěr cca.2,0m | m | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Kotvící materiál
22 |  |  | Matice obdelníková MSM/M8 "GZ" pro ukotvení nosník/stojna | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Kotvící materiál | seda | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubky a příslušenství
24 |  |  | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø32mm, UV odolná, bezhalogenová | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø50mm, UV odolná, bezhalogenová | m | 53 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  |  | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky Ø50mm | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační pásky
27 |  |  | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
28 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 310x4,8mm, černá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
29 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 380x7,6mm, černá | ks | 100 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely metalické cat.5e nestíněné
30 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 1m, barva šedá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Propojovací kabel, Cat.5e nestíněný, 2xRJ-45, délka 2m, barva šedá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely optické
32 |  |  | Univerzální optický kabel s volnou sekundární ochranou A/I-BH, gelový, 8x 9/125 OS2 (ohrana proti hlodavcůmům) | m | 182 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
33 |  |  | H07V-K 4 | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvky silové
34 |  |  | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky Tango, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice a příslušenství
35 |  |  | Krabice přístrojová na omítku pro dvojzásuvku Tango, 80x104x28mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče - nástěnné
36 |  |  | Nástěnný rozvaděč jednodílný 19", 18U, š.600mm, hl. 500mm, přesun a instalace z objektu 234 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodné panely - osazené cat.5e nestíněné
37 |  |  | 19" patchpanel kompaktní, 24xRJ-45 nestíněný Cat.5, 1U, RAL 7035 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděče optické 19", nástěnné a příslušenství
38 |  |  | 19" FO vana, výsuvné čelo pro 12xSC-Duplex, neosazená, výška 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | Kazeta samolepící pro 6 svárů | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | Organizér kabelů do optického rozvaděče | pár | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  |  | Průchodka do opt. Rozvaděče 11 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | Matice k průchodce 11 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Pigtaily
43 |  |  | Pigtail SC, 9/125µm OS2, délka 2m | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Optické spojky
44 |  |  | Spojka SC-SC, duplexní SM, PC | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
Panely plné, vyvazovací, police přístrojové
45 |  |  | 19" vyvazovací panel, 5x velké kovové oko, 1U, RAL 7035 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  |  | 19" polička s podpěrami, hl. 350mm, zátěž 20kg, 1U, RAL 7035 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  |  | 19" napájecí panel, 8x UTE, vypinač | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
48 |  |  | Štítek Pozor optický kabel samolepící | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
49 |  |  | Tmel silikonový bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  |  | Tmel akrylátový bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | Montážní pěna PUR 750 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
52 |  |  | Tmel protipožární CP 611A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  |  | Směs omítková Cemix 7 | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  |  | Sádra bílá | kg | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Průrazy, ucpávky
55 |  |  | Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  |  | Provedení protipožární ucpávky | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Výkopy
57 |  |  | Vytýčení tras ve volném terénu | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  |  | Geodetické zaměření instalované optické kabeláže pro zanesení do Gramis | m | 186 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  |  | Kabelová rýha šířka 50cmú hloubka 60cm v zemině 3. třídy | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  |  | Kabelové lože z kopaného písku v rýze 60 cm tl. 10cm | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  |  | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  |  | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  |  | Hutnění zeminy vrstvy 20cm | m | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  |  | Osetí povrchu travou/m2 | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  |  | Provizorní úprava terénu zem.tř.3/m2 | m2 | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  |  | Přidružený materiál zemních prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  |  | Zednické výpomoci (zapažení, zábrana, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zakončení optiického kabelu
68 |  |  | Svár optického vlákna SM | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  |  | Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  |  | Ochrana optického spoje smršťovací | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Měření
71 |  |  | Měření opt.vlákna met.OTDR SM, 1 vln.délka | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní výkony
73 |  |  | Svářecí a zámečnické práce | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  |  | Úprava ve stávajících datových rozvaděčích | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
75 |  |  | Rozebrání a opětovná montáž lamel podhledu zastřešení výdejních stojanů | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  |  | Demontáž žlabu 62/50 vč. přemístění stávající kabeláže | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  |  | Demontáž datového rozvaděče 6U vč. Příslušenství | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
78 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  |  | Příplatek za výškové práce v rozsahu dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  |  | Pronájem pojízdné pracovní plošiny, pracovní výška do 8m, vč. dopravy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
81 |  |  | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  |  | Autorský dozor projektanta | hod | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [9 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## AKTIVNÍ PRVKY ČS
Položkový rozpočet – AKTIVNÍ PRVKY ČS
POLOŽKY ROZPOČTU | [5 empty] | MATERIÁL |  | INSTALACE |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Switche
1 |  |  | Cisco 2960C-12PC-L | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | GLC-LH-SM 1000Base-LX/LH Single-mode 1310nm SFP Transceiver | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely optické
3 |  |  | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2, 2m | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2, 1m | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
UPS
5 |  |  | CyberFort 550 VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní výkony
6 |  |  | Instalace aktivních prvků, oživení, zapojení a uvedení do provozu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
7 |  |  | Projektová dokumentace prováděcí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Projektová dokumentace skutečního provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [9 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REKAITULACE REDUNDANCE OBJ.214
NÁZEV AKCE: |  | REDUNDANCE OBJ. 214 A PŘIPOJENÍ ČSPHM
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 14Z015
VERZE: |  | VER. 1 | DATUM: | 02/2014
Rekapitulace ceny – REDUNDANCE OBJ.214
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | Dodávka aktivních prvků |  |  |  | 0
2 | Doprava aktivních prvků |  | 0.5% | 0 | 0
3 | Dodávky zařízení |  |  |  | 0
4 | Doprava dodávek |  | 2% | 0 | 0
5 | Přesun dodávek |  | 1% | 0 | 0
6 | Materiál montážní |  |  |  | 0
7 | Prořez |  | 5% | 0 | 0
8 | Materiál podružný |  | 3% | 0 | 0
9 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
10 | Montáže |  |  |  | 0
11 | PPV pro elektromontáže |  | 2% | 0 | 0
12 | Aktivní prvky celkem |  |  |  | 0
13 | Dodávky celkem |  |  |  | 0
14 | Materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
15 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
16 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
17 | Zařízení staveniště |  | 1% | 0 | 0
18 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0
19 | Výchozí revize
20 | Dokumentace pro provedení stavby
21 | Dokumentace skutečného provedení stavby
22 | Mimostaveništní doprava |  | 3% | 0 | 0
23 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0
Projekt je nutno brát jako jeden celek a není možno používat jednu jeho část odděleně od ostatních! Pokud bude realizace dělena, je nezbytná úprava výkazu výměr! Některé položky jsou společné pro více objektů!
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REDUNDANCE OBJ.214
Položkový rozpočet – REDUNDANCE OBJ.214
POLOŽKY ROZPOČTU | [5 empty] | MATERIÁL |  | INSTALACE |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Plechové žlaby a příslušenství
1 |  |  | Žlab LINEAR 2 50/50 "SZ" 0,8mm- bez perforace, podpěry 2,0m | m | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  |  | Žlab LINEAR 2 200/50 "SZ" 0,8mm- bez perforace, podpěry cca.1,8m | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  |  | Žlab LINEAR 2 400/100 "SZ" 1,2mm- bez perforace, podpěry cca.1,7m | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Víko žlabu LINEAR VL 50 "SZ" 0,8mm | m | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  |  | Víko žlabu LINEAR VL 200 "SZ" 0,8mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  | Víko žlabu LINEAR VL 400 "SZ" 1,0mm | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Spojka žlabu LINEAR SL 2/50 "SZ" (240mm) | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  | Spojka žlabu LINEAR SL 2/100 "SZ" (240mm) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  | Spojka víka žlabu LINEAR SVL-50 | ks | 1000 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  | Spojka víka žlabu LINEAR SVL-100 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  | Redukční díl levý žlabu LINEAR RDLL-140x50 "SZ" (zůžení žlabu o 140mm) | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  |  | Spojovací sada žlabu LINEAR SSL M8 - "GZ" (1bal = 100 ks) | bal | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  |  | Koleno tvarovací žlabu vnitřní/vnější LINEAR KTWL 50/50 "SZ" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  |  | Koleno tvarovací žlabu vnitřní/vnější LINEAR KTWL 400/100 "SZ" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  |  | Víko kolena tvarovacího vnitřní/vnější žlabu LINEAR VKTWL 50 "SZ" | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  |  | Víko kolena tvarovacího vnitřní/vnější žlabu LINEAR VKTWL 400 "SZ" | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  |  | Stojna STPM 2000 "SZ" (2,0mm) prostorová-třístranná (L=2018mm) | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  |  | Ochranný obvodový lem žlabu LINEAR OLL 1 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  |  | Ochranný obvodový lem dvojitý žlabu LINEAR OLL 2 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  |  | Odvíkování a zavíkování stávajících tras | m | 1090 |  | 0 |  | 0 | 0
Kotvící materiál
22 |  |  | Závitová tyč 8mm/1m "GZ" | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  |  | Podložka M8,4 velkoplošná "GZ" (Bal = 100 Ks) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  |  | Matice M8"GZ" (Bal = 100 Ks) | bal | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  |  | Kotvící materiál | seda | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubky a příslušenství
26 |  |  | Trubka ohebná PE EN, nízká mechanická pevnost Ø32mm, UV odolná, bezhalogenová | m | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  |  | Ohebná dvouplášťová korugovaná chránička, Ø50mm, UV odolná, bezhalogenová | m | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  |  | Násuvná spojka korugované dvouplášťové chráničky Ø50mm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Izolační pásky
29 |  |  | Izolační páska PVC, černá, typ COROPLAST 15mm/10metrů | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
30 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 310x4,8mm, černá | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  |  | Vázací pásky odolné proti UV, 380x7,6mm, černá | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely optické
32 |  |  | Univerzální optický kabel s volnou sekundární ochranou A/I-BH, gelový, 24x 9/125 OS2 (ohrana proti hlodavcůmům) | m | 2314 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
33 |  |  | H07V-K 4 ZŽ | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvky silové
34 |  |  | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky Tango, s clonkami, s natočenou dutinou, bílá | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice a příslušenství
35 |  |  | Krabice přístrojová na omítku pro dvojzásuvku Tango, 80x104x28mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče - stojanové a příslušenství
36 |  |  | Stojanový rozvaděč 19", 42U, š.600mm, hl.600mm, RAL 7035, nosnost 500kg | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  |  | Univerzální sada stavitelných rohů podstavců výšky 100mm vč. montážní sady | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
38 |  |  | Panely podstavců pro rozvaděče 60/60, výška 100mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  |  | Rám pro instalaci ventilátorů do horního nebo spodního rámu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  |  | Ventilační jednotka s termostatem - 4 x ventilátor | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděče optické 19", nástěnné a příslušenství
41 |  |  | 19" FO vana, výsuvné čelo pro 12xSC-Duplex, neosazená, výška 1U | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  |  | Kazeta samolepící pro 6 svárů | ks | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  |  | Organizér kabelů do optického rozvaděče | pár | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  |  | Průchodka do opt. Rozvaděče 11 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  |  | Matice k průchodce 11 | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Pigtaily
46 |  |  | Pigtail SC, 9/125µm OS2, délka 2m | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
Optické spojky
47 |  |  | Spojka SC-SC, duplexní SM, PC | ks | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
Panely plné, vyvazovací, police přístrojové
48 |  |  | 19" vyvazovací panel, 5x velké kovové oko, 1U, RAL 7035 | ks | 9 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
49 |  |  | Štítek Pozor optický kabel samolepící | ks | 200 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
50 |  |  | Montážní pěna PUR 750 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
51 |  |  | Tmel protipožární CP 611A | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Průrazy, ucpávky
52 |  |  | Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  |  | Provedení protipožární ucpávky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Výkopy
54 |  |  | Vytýčení tras ve volném terénu | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  |  | Geodetické zaměření instalované optické kabeláže pro zanesení do Gramis | m | 1748 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  |  | Kabelová rýha šířka 50cm hloubka 60cm v zemině 3. třídy | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  |  | Kabelové lože z kopaného písku v rýze 60 cm tl. 10cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  |  | Fólie výstražná z PVC šířky 22cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  |  | Ruční zához kabelové rýhy 50cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  |  | Hutnění zeminy vrstvy 20cm | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
61 |  |  | Osetí povrchu travou/m2 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  |  | Provizorní úprava terénu zem.tř.3/m2 | m2 | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  |  | Přidružený materiál zemních prací | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
64 |  |  | Zednické výpomoci (zapažení, zábrana, apod.) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Zakončení optiického kabelu
65 |  |  | Svár optického vlákna SM | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  |  | Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  |  | Ochrana optického spoje smršťovací | ks | 96 |  | 0 |  | 0 | 0
Měření
68 |  |  | Měření opt.vlákna met.OTDR SM, 1 vln.délka | ks | 156 |  | 0 |  | 0 | 0
69 |  |  | Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 1 vln.délka | ks | 212 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní výkony
70 |  |  | Svářecí a zámečnické práce | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  |  | Úprava ve stávajících datových rozvaděčích | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
72 |  |  | Demontáž žlabu 40/30 vč. přemístění stávající kabeláže | m | 480 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  |  | Demontáž datového rozvaděče 18U, přesun příslušenství do nového RD | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
74 |  |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  |  | Příplatek za výškové práce v rozsahu dle výkresové dokumentace | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
76 |  |  | Pronájem pojízdné pracovní plošiny, pracovní výška do 8m, vč. dopravy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
77 |  |  | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  |  | Autorský dozor projektanta | hod | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [9 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## AKTIVNÍ PRVKY 214
Položkový rozpočet – AKTIVNÍ PRVKY OBJ. 214
POLOŽKY ROZPOČTU | [5 empty] | MATERIÁL |  | INSTALACE |  | CENA CELKEM
Pol. | Výrobce | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Switche
1 | Cisco |  | GLC-LH-SM 1000Base-LX/LH Single-mode 1310nm SFP Transceiver | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 | Cisco |  | WS-G5486= 1000Base-LX/LH Single-mode10km 1310nm GBIC Transceiver | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely optické
3 |  |  | Optický propojovací kabel duplex SC-SC 9/125 OS2, 2m | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  |  | Optický propojovací kabel duplex LC-SC 9/125 OS2, 1m | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní výkony
5 |  |  | Instalace aktivních prvků, oživení, zapojení a uvedení do provozu | hod | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
6 |  |  | Projektová dokumentace prováděcí | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  | Projektová dokumentace skutečního provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [9 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.