

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení

č. 149/14/OCN

s názvem

„Projekt PARAMO, objekt 02 KZ Potěhy – část elektro v areálu skladu ČEPRO, a.s., Potěhy“

Zadavatel:

ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12 , 17004 Praha 7

IČ: 60193531

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341

1. Identifikační údaje zadavatele, základní parametry zakázky
   1. **Identifikační údaje zadavatele**

Společnost: ČEPRO, a. s.

Sídlem: Dělnická 213/12 , 170 04 Praha 7

IČ: 601 93 531

DIČ: CZ 601 93 531

Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva

Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2341

(dále jen „zadavatel“)

* 1. **Kontaktní osoby**

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům informace potřebné pro podání nabídky k této zakázce.

Kontaktní osobou je ve věcech

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | jméno a příjmení: | telefon: | e-mail: |
| výběrového řízení | Lenka Hošková | 221 968 246 | [lenka.hoskova@ceproas.cz](mailto:lenka.hoskova@ceproas.cz) |
| technických | Lubomír Schier | 602 495 152 | [lubomir.schier@ceproas.cz](mailto:lubomir.schier@ceproas.cz) |
|  | Josef Paul | 602651850 | [josef.paul@ceproas.cz](mailto:josef.paul@ceproas.cz) |
|  | Marek Kachlíř | 739240753 | [marek.kachlir@ceproas.cz](mailto:marek.kachlir@ceproas.cz) |
| Dodržování bezpečnostních opatření | Mgr. Jakub Hršel | 739 240 714 | [jakub.hrsel@ceproas.cz](mailto:jakub.hrsel@ceproas.cz) |

* 1. **Vymezení předmětu zakázky**

Předmětem této zakázky malého rozsahu je zajištění stavebních prací spočívajících v provedení díla:

Projekt PARAMO, objekt 02 KZ Potěhy – část elektro v areálu skladu ČEPRO, a.s., Potěhy“ v rozsahu uvedeném v projektové dokumentaci, zpracované firmou Ing. Miroslav Kessler, Levského 3201, 143 00 Praha 12, datum vyhotovení květen 2014, číslo projektu P1310, (dále též jen „PD“), která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. (předmět zakázky dále též jen „dílo“)

Součástí PD je též specifikace dodávek a prací včetně **výkazu výměr**, potřebných k provedení předmětu této zakázky. Zadavatel upozorňuje, že **součástí předmětu zakázky je kromě vlastního provedení elektro prací a výkonů rovněž dodání veškerých materiálů a zařízení potřebných k realizaci předmětu zakázky, tj. provedení elektro části na koncovém zařízení a v čerpací stanici 220 Potěhy**.

.

* + 1. **Požadovaný rozsah prací:**

Předmět zakázky spočívá zejména v provedení následujících prací, dodávek a služeb požadovaných zadavatelem:

* + - vypracování technologického postupu;
    - dozbrojení rozvaděče RSM 220, 3 pole
    - nový rozvaděč RMS 580 .
    - Zhotovení kabelových přívodů k servopohonům, včetně zapojení na koncovém zařízení (dále také jen „KZ“)
    - Zhotovení kabelového přívodu k servopohonu, včetně zapojení v objektu 220 - čerpací stanice
    - Zhotovení kabelových tras
    - Osvětlení KZ
    - Hromosvod a uzemnění
    - Zemní práce - pro zemnící pásek
    - Odborné odpojení 4 ks uzavíracích armatur se servopohonem na stávajícím koncovém zařízení (provozované MERO Česká republika, a.s.)
    - oživení a odzkoušení funkčnosti – provedení revize a vyhotovení revizní výchozí zprávy; včetně odborného a závazného stanoviska – TIČR.
    - Zásyp výkopu a úprava terénu do původního stavu;
    - vypracování dokumentace skutečného provedení.
* Silové elektrorozvody
  + Zapojení servopohonu SE 22048 v čerpací stanici
  + Napájení nového koncového zařízení (KZ) 580 (ježkovací stanice)
  + Kabelová trasa na KZ 580 (ježkovací stanice)
  + Rozvody na KZ 580
  + Osvětlení KZ
  + Hromosvod a uzemnění
  + Zemní práce – pro zemnící pásek
  + Odborné odpojení 4 ks uzavíracích armatur se servopohonem na stávajícím koncovém zařízení ( provozované MERO Česká republika a.s.)

Přílohu č. 1 této zadávací dokumentace tvoří projektová dokumentace pro provedení stavby, která obsahuje:

* D.1. Technická zpráva
* C.1. Situace stavby SO 02 - elektro
* D.2. PS 220\_úprava v ČS Potěhy - technologické schéma
* D.3.a Dozbrojení SB 220.4
* D.3.b Schema dozbrojeni RMS 220 - 1 a 3 PoleD.3.C Dozbrojeni RMS 220 -3 Pole
* D.3.d. 3 Pole pohon SE 22048
* D.4.a Schéma vyzbrojení RMS 580
* D.4.b Liniové schema MOV 58001
* D.4.c Liniové schema Norm SE 58002
* D.4.d Liniové schema Norm SE 58003
* D.4.e. Liniové schema Ledeen SE 58004
* D.4.f. Pohon RV 58005
* D.5.a dispozice KZ - elektro
* D.6. Montážní náhled na RMS 580
* D.11. výkres nebezpečných zón
* Protokol o určení vnějších vlivů
* Soupis prací

Dodavatel je povinen v rámci realizace předmětu zakázky provést veškeré nutné práce a výkony či zajistit potřebné dodávky materiálu a zařízení, jejichž provedení, aniž by bylo specificky popsáno v dokumentech této zadávací dokumentace a jejích nedílných součástech, je neoddělitelnou součástí řádného provedení předmětu zakázky dodavatelem (zejména, nikoli však výlučně, dodávka věcí potřebných k provedení předmětu zakázky a kterých bude použito k její realizaci), jakož i veškeré práce, dodávky, výkony, sjednané či požadované právními předpisy a normami ČSN nebo EN, veškeré zkoušky a služby, kterých je dočasně nebo trvale třeba k řádnému zahájení prací, k provedení, dokončení a předání předmětu zakázky zadavateli v souladu s jeho účelovým určením.

Bližší požadavky na realizaci díla dodavatelem – vybraným uchazečem jsou uvedeny v následujících článcích této ZD, zejména v čl. 2 a násl.

Dodavatel rovněž předá zadavateli spolu s dílem tuto dokumentaci nutnou k užívání díla a doklady plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů (vše v českém jazyce), zejména:

* prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
* pracovní deník - originál pro archivaci zadavatele a jednu kopii, v pracovním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu
* atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení
* návod k použití, k obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce
* výchozí revizní zprávu elektroinstalace, odborné a závazné stanovisko - TIČR
* záruční listy
* projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, 2x paré v listinné podobě a 1x na CD s dokumentací v elektronické formě ve zdrojových formátech (část elektro) – zadavatel požaduje, aby projektová dokumentace skutečného provedení díla byla zpracována zpracovatelem PD
* doklady o ekologické likvidaci veškerých odpadů vzniklých prováděním díla
* další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice
  1. **Doba a místo plnění zakázky**

Doba plnění:

předpokládaný termín zahájení a realizace předmětu zakázky: říjen 2014

předpokládaný termín ukončení realizace předmětu zakázky: říjen/listopad 2014

Místo plnění:

ČEPRO, a.s., středisko 9 STŘED - sklad Potěhy

Zadavatel požaduje provedení díla dle provozních potřeb zadavatele, přesné termíny a lhůty pro realizaci díla budou sjednány konkrétně s vybraným uchazečem před podpisem smlouvy a budou zapracovány v harmonogramu plnění, jenž bude tvořit součást smlouvy

* 1. **Prohlídka místa plnění**

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění této zakázky (čerpací stanice 220, rozvodna a koncové zařízení – v současnosti ve výstavbě). Prohlídka místa plnění se uskuteční dne 19.8.2014 v 10 hodin.

Účastníci místního šetření musí mít vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami do prostředí s nebezpečím výbuchu ZONA 1.

Sraz účastníků je v 10,00 hodin na vrátnici skladu ČEPRO, a.s. Potěhy.

Účast na místním šetření je třeba předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu nejpozději do 18.8.2014.**do 14:00 hodin.**

Kontaktní osobou je:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lubomír Schier | 602 495 152 | [lubomir.schier@ceproas.cz](mailto:lubomir.schier@ceproas.cz) |
| Marek Kachlíř | 739 240 753 | [marek.kachlíř@ceproas.cz](mailto:marek.kachlíř@ceproas.cz) |

1. Rozsah a technické podmínky
   1. **Rozsah prací**

**Technická specifikace** předmětu plnění zakázky včetně technických podmínek **realizace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – PD**, zpracované Ing. Miroslavem Kesslerem, Levského 3201, 143 00 Praha 12, datum vyhotovení květen 2014, číslo projektu P1310. v souladu s dalšími požadavky zadavatelem uvedenými v této zadávací dokumentaci. Takové požadavky, včetně níže uvedených požadavků zadavatele uvedených ve vlastním textu této zadávací dokumentace, odpovídají povinnostem/závazkům vybraného uchazeče při plnění zakázky zadané vybranému uchazeči.

* 1. **Požadavky na přípravu realizace**
     1. Zadavatel požaduje předložení harmonogramu prací a dodávek (harmonogram plnění) s dodržením termínu realizace.
     2. Zadavatel požaduje předložení prováděcí dokumentace
     3. Zadavatel požaduje předložení přehledu rizik týkajících se BOZP při prováděných pracích
     4. Zadavatel požaduje předložení technologického postupu prací.
     5. Zadavatel požaduje předložení popisu nabízených materiálů, zboží a činností.
     6. Dodavatel bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu ČEPRO, a.s., Potěhy, v prostorách s nebezpečím výbuchu - ZONA I.
     7. Pracovníci dodavatele budou vybaveni pracovními a ochrannými prostředky, které určí zadavatel a pracovníci dodavatele je budou bezpodmínečně používat.
     8. Veškerou technickou dokumentaci zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit ke schválení zadavateli (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení díla). Zadavatel má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované dodavatelem.

V případě, že jsou v zadávací dokumentaci či jejích součástech použity obchodní názvy materiálů, výrobků nebo zařízení, názvy firem nebo jmen a příjmení nebo technické specifikace příznačné pouze pro výrobky/zařízení jen některých výrobců, jedná se o příklad specifikující kvalitativní, případně estetický požadavek zadavatele na konkrétní předmět či část zakázky a uchazeč je oprávněn navrhnout obdobný výrobek, materiál nebo zařízení kvalitativně nebo technicky stejných či vyšších parametrů. Zadavatel v takových případech umožní pro plnění zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

* 1. **Další požadavky na realizaci předmětu zakázky**
     1. Práce budou prováděny podle předem stanoveného a zadavatelem schváleného časového harmonogramu plnění („HMG“) a technologického postupu,jejichž dodržování zabezpečí realizaci předmětu zakázky v souladu s platnou legislativou a dle požadavků zadavatele**.** Dodavatel předloží ve své nabídce HMG, jenž musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech. HMG předložený dodavatelem musí obsahovat návrh termínů, konečný a závazný harmonogram plnění však schvaluje vždy zadavatel dle svých priorit a požadavků..
     2. Stavební úpravy a technologické práce musí respektovat provoz areálu skladu – musí být zohledněno v přiloženém harmonogramu plnění. Termíny případných odstávek určuje a schvaluje zadavatel.
     3. Zadavatel požaduje záruku za dílo v délce trvání 60 měsíců
     4. Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.
     5. Předmět zakázky bude provozuschopný a bude dosahovat projektovaných parametrů
     6. Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci předmětu zakázky považují za závazná.
     7. Komunikačním jazykem pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně uchazeče, které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je uchazeč povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.
     8. Dodavatel předloží v rámci nabídky oprávnění pro práce v objektech s nebezpečím výbuchu.
     9. Veškeré dodavatelem použité materiály, komponenty, zařízení apod. budou nová a nepoužitá.
  2. **Zařízení staveniště**
     1. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění montážního materiálu na staveništi dle možností v době prováděcích prací.
     2. V místech, kde je zdroj elektrické energie a vody, může zadavatel poskytnout napojení za předpokladu zřízení podružného měření (na náklady dodavatele) . Náklady na odběr elektrické energie a vody nese dodavatel.
     3. Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu výstavby je součástí dílčích cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
     4. Zadavatel neposkytne v místě provádění předmětu zakázky sociální zařízení (WC).
     5. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě stavby a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen obnovit, případně nahradit zadavateli náklady na její obnovu.
     6. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na staveništi a jeho okolí. V případě, že uchazeč nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady uchazeče. Uchazeč je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto odstavce zadavatelem vyúčtovány.
  3. **Provádění prací**
     1. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN nebo EN, a to i když jsou jenom doporučené, a platným obecně závazným právním předpisům.
     2. Vybraný uchazeč je povinen dodržovat zejména zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci -"BOZP"), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničích věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví, v platném znění, a stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy. **Zadavatel upozorňuje, že práce, které jsou předmětem zakázky budou prováděny v  zóně 1 s nebezpečím výbuchu.**
     3. Vybraný uchazeč zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, a další doklady požadované zadavatelem. Uchazeč taktéž předá veškeré záruční listy. Uchazeč předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v listinné podobě a 2x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak.
     4. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků s identifikačními údaji, seznam nutné techniky a vozidel pro vjezd do areálu skladu.
     5. Vybraný uchazeč odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
     6. Vybraný uchazeč nese nebezpečí škody na díle až do řádného předání a převzetí díla - předmětu plnění zadavatelem.
     7. Vybraný uchazeč musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu staveniště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmikoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí bude zakázku plnit. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.
     8. Vybraný uchazeč předloží před zahájením prací veškeré jím zpracované technologické předpisy a postupy týkající se prováděných prací ke schválení zadavateli.
     9. Vybraný uchazeč odpovídá za to, že uložení veškerého odpadu a zbylých stavebních hmot užitých při provádění zakázky, včetně nebezpečných odpadů proběhne na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí ceny za kompletní a bezvadný předmět zakázky. Dále se vítězný uchazeč zavazuje dodržovat při provádění předmětu zakázky zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
     10. Vybraný uchazeč bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.
     11. Vybraný uchazeč bude respektovat požadavky na zajištění BOZP a PO v daném objektu - vybavení OOPP pracovníků uchazeče v souladu s požadavky na provádění prací v areálu skladu zadavatele.
     12. Vybraný uchazeč bude dodržovat podmínky "povolení vstupu" v areálu skladu Potěhy stanovené zadavatelem.
  4. **Zaměření a zúčtování prací**

Není-li v zadávacích podkladech (zadávací dokumentaci včetně všech jejích součástí a dokumentů, na které odkazuje) uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré náklady na práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

* + 1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na staveništi
    2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.
    3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
    4. náklady na vyklizení pracoviště a staveniště, odvoz zbytků materiálu, likvidace odpadních vod a kalů včetně souvisejících nákladů
    5. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně
    6. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
    7. náklady na vyzkoušení díla (zkoušky a atesty během realizace díla)
    8. náklady na platby za požadované záruky a pojištění
    9. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr
    10. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou
    11. náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na staveništi
    12. náklady na veškerou projektovou dokumentaci nutnou pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenskou dokumentaci a jiné doklady nutné k provedení díla
        1. náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení 2x v tištěné listinné podobě a 1x v elektronické podobě
    13. náklady na zajištění koordinátora BOZP při realizaci podle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP, v platném znění, a navazujících předpisů
    14. veškeré práce, dodávky či výkony potřebné k řádnému provedení kompletního předmětu plnění, jímž se má zabezpečit plná funkčnost předmětu zakázky (individuální a komplexní zkoušky)
    15. náklady na inženýrské a projektové činnosti v rozsahu specifikovaném požadavky zadavatele
  1. **Požadavky na technickou dokumentaci**

Veškerou dokumentaci vztahující se k předmětu zakázky (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k jejímu provedení) zpracovanou uchazečem je uchazeč povinen předložit k písemnému schválení zadavateli nebo jím pověřené osobě. Zadavatel má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované uchazečem ještě před započetím výroby prvků, které tato dokumentace upřesňuje k výrobě.

* 1. **Součinnost zadavatele**

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

* vstupy do areálu ČEPRO, a. s., sklad Potěhy pro pracovníky a techniku uchazeče.
* vytýčení podzemních inženýrských sítí a hranic Staveniště,
* proškolení pracovníků uchazeče z interních předpisů PO, BOZP, PZH, apod.
* požární asistenci jedné požární hlídky při pracích s otevřeným plamenem, broušení, řezání (na vyžádání)

1. Obchodní podmínky včetně platebních
   1. **Smluvní podmínky**

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou závazného návrhu smlouvy o dílo s odkazem na Všeobecné obchodní podmínky ČEPRO, a. s. (dále také jen „VOP“), který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace. Nedílnou součástí smlouvy budou rovněž zadavatelem požadované přílohy smlouvy. Obchodní podmínky stanovené výše uvedenými dokumenty jsou pro uchazeče závazné.

* 1. **Platební a fakturační podmínky** 
     1. Zadavatel neposkytuje zálohy.
     2. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po řádném provedení předmětu zakázky dle bodu 1.3 zadávací dokumentace a jeho vzájemném odsouhlasení ze strany zadavatele a dodavatele a po celkovém předání a převzetí předmětu zakázky – díla oboustranně stvrzeného podpisem protokolu o předání a převzetí.
     3. Splatnost daňového dokladu – faktury je 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.
     4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle platné legislativy, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad – fakturu v době splatnosti, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová doba splatnosti v délce 60 dnů ode dne doručení.
     5. Dodavatel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH dodavatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká dodavateli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zadavatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká zadavateli).
     6. Platba za předmět zakázky bude probíhat bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele. Dodavatel určí k úhradě plateb účet u peněžního ústavu v České republice.
     7. Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v závazném návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 2 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídka bude zpracována za kompletní realizaci předmětu této zakázky (provedení všech činností dle zadání a příp. zjištění na prohlídce místa realizace) zpracováním oceněného výkazu výměr, jenž je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena bude stanovena za celé plnění předmětu zakázky, v souladu se zadávací dokumentací.

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena (jakož i jednotlivé jednotkové ceny uvedené ve výkazech výměr) bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, nákladů na likvidaci odpadu, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v čl. 5 – Způsob hodnocení nabídek.

1. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je splnění požadované technické specifikace a dále nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH dle článku 4. této zadávací dokumentace.

Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel.

Celkový počet hodnotících kol není omezen. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet uchazečů.

Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.

Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím e-mailu, pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.

V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem. Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem).

Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní–li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení (uchazeč je oprávněn předložit nabídkovou cenu pouze nižší nebo stejnou jako v předchozím kole). Tento postup platí stejně pro všechna následující kola. Předložením nabídkové ceny pro další kolo hodnocení se rozumí potvrzení stávající nabídkové ceny či předložení cenové nabídky, která je nižší než předchozí nabídková cena uchazeče.

Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce na [www.softender.cz](http://www.softender.cz) a její pravidla.

Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána **do 15 dnů** od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
   1. Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:
      1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
      2. Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
      3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
      4. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou. Nabídka bude svázána způsobem zabraňujícím neoprávněné manipulaci.
      5. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.
   2. Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:
      1. **Krycí list nabídky**. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky malého rozsahu, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 4)
      2. **Obsah nabídky**. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
      3. Uchazeč prokáže splnění **profesních kvalifikačních předpokladů**

* **výpisem z obchodního rejstříku**, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů k datu podání nabídky
* **dokladem o oprávnění k podnikání** v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci
  + 1. Uchazeč prokáže splnění své ekonomické a finanční způsobilosti
* čestným prohlášením, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti a pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na majetku v rozsahu uvedeném v příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
  + 1. Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů
    - Seznamem minimálně 3 zakázek obdobného charakteru, realizovaných dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Seznam musí být předložen zadavateli ve formě čestného prohlášení s tím, že prohlášení obsahující seznam významných služeb musí být podepsáno osobou oprávněnou zastupovat uchazeče. Zakázkou obdobného charakteru se rozumí zakázka, jejímž předmětem je/bylo provedení silových elektrorozvodů v celkové hodnotě 80.000,- Kč bez DPH.
    - Osvědčením o odborné kvalifikaci, absolvovaná školení v oboru prováděné činnosti. Pro provádění montážních prací elektro u pracovníků, jež se budou podílet na plnění předmětu zakázky, dokladem o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu § 6 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění – tř. A+B.
    - Oprávněním a osvědčením od TIČR dle zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, pro práce v prostorách s neb. výbuchu a pro vyhrazená zařízení dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních), v platném znění
    1. **Cenová nabídka** vč. oceněných výkazů výměr v členění dle článku 4
    2. **Podepsaný návrh smlouvy** o dílo včetně VOP, který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy o dílo uvedenému v příloze č. 2 této zadávací dokumentace). V případě, že návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
    3. Harmonogram prací a dodávek (harmonogram plnění)
    4. Technologický postup prací, včetně popisu nabízených materiálů, zboží a činností
    5. Přehled rizik týkající se BOZP při prováděných pracích
    6. Požadavky na součinnost zadavatele
    7. Čestné prohlášení, že uchazeč je svou předloženou nabídkou vázán po celou dobu zadávací lhůty podepsaným osobou oprávněnou jednat za uchazeče. V případě, že čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
    8. **Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost** o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky do výběrového řízení. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
    9. **Prohlášení**, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadavatel je povinen a **zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb**., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č. 149/14/OCN včetně smlouvy.
    10. Prohlášení o způsobu zajištění případných subdodávek a doložením seznamu subdodavatelských firem včetně prokázání jejich profesních kvalifikačních předpokladů.
    11. Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový údaj předloží, bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém Návrhu smlouvy o dílo.
    12. Ostatní doklady, podmínky a požadavky vyžadované zadavatelem, které se vztahují k předmětu zakázky.
    13. Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat za uchazeče. V případě, že nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.

1. Jiné požadavky zadavatele
   1. Výhrady a další požadavky zadavatele Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
      1. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (uchazeč) se nesmí zúčastnit tohoto výběrového řízení jako uchazeč více než jednou.
      2. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy a ve všeobecných obchodních podmínkách (VOP), které jsou k tomuto návrhu přiloženy.
      3. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
      4. Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.
      5. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
      6. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.
      7. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
      8. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.
      9. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
      10. Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.
      11. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.
      12. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit zadávací dokumentaci, a to včetně změny obsahu závazného vzoru smlouvy o dílo, jenž je přílohou této zadávací dokumentace.
      13. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu výběrového řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
      14. Zadavatel upozorňuje, že na základě výzvy k podání nabídek dochází pouze k nezávaznému průzkumu trhu, který není způsobilý založit mu povinnost uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.
      15. Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
      16. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného návrhu smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru smlouvy o dílo nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.
      17. Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Výběrové řízení

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech příloh na oficiálních internetových stránkách společnosti ČEPRO, a.s.: https://www.softender.cz/home/profil/992824

* 1. **Dodatečné informace k zakázce**

Dodavatel je oprávněn požadovat písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

* 1. **Místo, způsob a lhůta k podávání nabídek**

Nabídka bude podána písemně **v elektronické verzi prostřednictvím elektronického nástroje**

(případně v listinné podobě 1x originál, 1x kopie nabídky a 1x elektronicky na CD/DVD/USB)

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://www.softender.cz/home/profil/992824 a bude označena názvem zakázky „Projekt PARAMO, objekt 02 KZ Potěhy-část elektro“ a evid. č. 149/14/OCN.

Nabídka dodavatele v listinné podobě bude podána na adresu sídla zadavatele uvedené v čl. 1.1 této zadávací dokumentace v řádně uzavřené obálce, opatřené na přelepu razítkem a na přední straně označené „NEOTVÍRAT! VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ č. 149/14/OCN „Projekt PARAMO, objekt 02 KZ Potěhy-část elektro“.

**Nabídka v elektronické nebo v listinné verzi musí být dodavatelem podána**

**ve lhůtě nejpozději do 26. 8. 2014 do 10 hodin.**

V případě listinné nabídky lze podat nabídku dodavatele osobně na adresu sídla zadavatele, a to v pracovních dnech od 8.00 hod. do 14.00 hod. na podatelnu zadavatele a v případě zaslání nabídky poštou musí uchazeč zajistit, aby nabídka byla doručena zadavateli na uvedenou adresu sídla zadavatele nejpozději do výše uvedeného termínu.

* 1. **Zadávací lhůta**

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči svými předloženými nabídkami vázáni, se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

1. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Projektová dokumentace

Příloha č. 2 – závazný návrh smlouvy o dílo včetně VOP

Příloha č. 3 – Výkaz výměr

Příloha č. 4 – Vzor krycího listu nabídky

V Praze dne 11. 8. 2014

Lenka Hošková

Odbor centrálního nákupu, ČEPRO, a. s.