## KRYCI LIST ROZPOCTU
NÁZEV AKCE: |  | REKONSTRUKCE SERVEROVNY SKLAD SEDLNICE
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 14Z054
VERZE: |  | 03 | 10/2014
Krycí list rozpočtu – serverovna Sedlnice
p.č. |  |  | základ | cena /Kč/
1 | Stavební úpravy serverovny OBJ.070 |  |  | 0
2 | SLP a NN rozvody serverovny OBJ.070 |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  | 0

## REKAPITULACE STAVBA
NÁZEV AKCE: |  | REKONSTRUKCE SERVEROVNY SKLAD SEDLNICE
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 14Z054
VERZE: |  | 03 | DATUM: | 10/2014
Rekapitulace ceny - Stavební úpravy serverovny OBJ.070
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | HSV dodávky |  |  |  | 0
2 | HSV montáž |  |  |  | 0
3 | PSV dodávky |  |  |  | 0
4 | PSV montáž |  |  |  | 0
5 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
6 | NÁKLADY hl.I celkem |  |  |  | 0
7 | Zařízení staveniště |  | 2% | 0 | 0
8 | Mimostaveništní doprava |  | 3.5% | 0 | 0
9 | Provozní vlivy |  | 0.85% | 0 | 0
10 | Nepředpokládané náklady a výkony |  | 5% | 0 | 0
11 | NÁKLADY hl.II celkem |  |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0

## STAVEBNÍ ÚPRAVY
Položkový rozpočet – Stavební úpravy serverovny OBJ.070
POLOŽKY ROZPOČTU |  |  |  |  | CENA JEDNOTKOVÁ | CENA CELKEM
Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem
| HSV | Práce a dodávky HSV
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0
1 | 311238219 | Zdivo nosné vnější POROTHERM tl 440 mm pevnosti P 15 na MC | m2 | 4.5 |  | 0
2 | 317121101 | Montáž prefabrikovaných překladů pro světlost otvoru do 1050 mm | kus | 4 |  | 0
3 | 593407860 | Překlad 7 z cihelných tvarovek POROTHERM 7x23,8x125 cm | kus | 4 |  | 0
4 | 342248113 | Příčky POROTHERM tl 140 mm pevnosti P 10 na MVC | m2 | 2.2 |  | 0
| 469 | Stavební práce při elektromontážích |  |  |  | 0
5 | 972051200 | Vybourání otvorů stropech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 tloušťky do 20 cm | kus | 2 |  | 0
6 | 979019100 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží | t | 1.824 |  | 0
7 | 979019210 | Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každé další podlaží | t | 1.824 |  | 0
8 | 979089100 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km | t | 1.824 |  | 0
9 | 979089210 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek k ceně za každý další 1 km | t | 1.824 |  | 0
| 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
10 | 612321141 | Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 80 |  | 0
11 | 612425931 | Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního | m2 | 1.2 |  | 0
12 | 619991021 | Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou | m | 10.8 |  | 0
13 | 622323111 | Vápenocementová omítka hladkých vnějších stěn tloušťky do 5 mm nanášená ručně | m2 | 7 |  | 0
14 | 642942111 | Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na MC | kus | 1 |  | 0
15 | 553311050 | Zárubeň ocelová pro běžné zdění H 95 900 L/P EW30 | kus | 1 |  | 0
| 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
16 | 949101111 | Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 | m2 | 8.7 |  | 0
17 | 949211111 | Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m | m2 | 16 |  | 0
18 | 949211811 | Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 10 m | m2 | 16 |  | 0
19 | 952901111 | Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m | m2 | 57 |  | 0
20 | 964011211 | Vybourání překladů prefabrikovaných dl do 3 m hmotnosti do 50 kg/m | m3 | 0.045 |  | 0
21 | 971038441 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 0,25 m2 tl do 300 mm | kus | 4 |  | 0
22 | 971038691 | Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 4 m2 tl přes 150 mm | m3 | 0.7 |  | 0
23 | 979082111 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot do 10 m | t | 1.824 |  | 0
24 | 979082121 | Vnitrostaveništní vodorovná doprava suti a vybouraných hmot ZKD 5 m přes 10 m | t | 1.824 |  | 0
25 | 979098231 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 1.824 |  | 0
| 99 | Přesun hmot |  |  |  | 0
26 | 998011002 | Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 3.612 |  | 0
27 | 998017002 | Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 12 m | t | 3.612 |  | 0
| PSV | Práce a dodávky PSV
| 733 | Ústřední vytápění - potrubí |  |  |  | 0
28 | 733110806 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32 | m | 5 |  | 0
29 | 733190107 | Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 | m | 5 |  | 0
30 | 733191914 | Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a skováním DN 20 | kus | 4 |  | 0
31 | 998733101 | Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m | t | 0.001 |  | 0
32 | 998733181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 733 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.001 |  | 0
| 735 | Ústřední vytápění - otopná tělesa |  |  |  | 0
33 | 735161811 | Demontáž otopného tělesa trubkového s hliníkovými lamelami délka do 1500 mm | kus | 2 |  | 0
34 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles | m2 | 1.8 |  | 0
35 | 735890802 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m | t | 0.04 |  | 0
36 | 998735102 | Přesun hmot tonážní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m | t | 0.002 |  | 0
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0
37 | 766621834 | Demontáž rámu jednoduchých oken včetně křídel přes 4m2 | m2 | 4.5 |  | 0
38 | 766660022 | Montáž dveřních křídel otvíravých 1křídlových š přes 0,8 m požárních do ocelové zárubně | kus | 1 |  | 0
39 | 611656020 | Dveře vnitřní požárně odolné, lakovaná MDF,odolnost EI (EW) 30 D3,1křídlové 90 x 197 cm | kus | 1 |  | 0
40 | 766660717 | Montáž dveřních křídel samozavírače na ocelovou zárubeň | kus | 1 |  | 0
41 | 549172650 | samozavírač dveří hydraulický K214 č.14 zlatá bronz | kus | 1 |  | 0
42 | 766660722 | Montáž dveřního kování | kus | 1 |  | 0
43 | 549141658 | kování bezpečnostní Abloy SX OJ PZ/72 F2 | kus | 1 |  | 0
44 | 549141658 | dveřní zámek elektromechanický EL 560 vč.kabelové průchodky a systémového kabelu 10m | kus | 1 |  | 0
45 | 549641500 | vložka zámková cylindrická oboustranná FAB DYNAMIC + 4 klíče | kus | 1 |  | 0
46 | 766662811 | Demontáž truhlářských prahů dveří jednokřídlových | kus | 1 |  | 0
47 | 766691914 | Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 | kus | 2 |  | 0
48 | 766695212 | Montáž truhlářských prahů dveří 1křídlových šířky do 10 cm | kus | 1 |  | 0
49 | 611871160 | prah dveřní dřevěný dubový tl 2 cm dl.92 cm š 10 cm | kus | 1 |  | 0
50 | 998766102 | Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m | t | 0.032 |  | 0
51 | 998766181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 766 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.032 |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
52 | 767641800 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy do 2,5 m2 | kus | 1 |  | 0
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
53 | 771441111 | Montáž soklíků z obkladaček hutných rovných do malty v do 65 mm | m | 18 |  | 0
54 | 597614160 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS, sokl - Color Super White S 29,8 x 8,0 x 0,9 cm | kus | 48 |  | 0
55 | 771574113 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 12 ks/m2 | m2 | 16 |  | 0
56 | 597614110 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Color Light Grey SL 29,5 x 29,5 x 0,8 cm | m2 | 20 |  | 0
57 | 771990113 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 40 Mpa | m2 | 16 |  | 0
58 | 998771101 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m | t | 0.625 |  | 0
59 | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 0.625 |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0
60 | 776401800 | Odstranění soklíků a lišt pryžových nebo plastových | m | 18 |  | 0
61 | 776511810 | Demontáž povlakových podlah lepených bez podložky | m2 | 16 |  | 0
| 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
62 | 783225400 | Nátěry syntetické kovových doplňkových konstrukcí barva standardní dvojnásobné a 1x email a tmelení | m2 | 1.02 |  | 0
| 784 | Dokončovací práce - malby |  |  |  | 0
63 | 784401802 | Odstranění maleb obroušením a oprášením v místnostech v do 5 m | m2 | 182 |  | 0
64 | 784453112 | Malby směsi DÜFA tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 5 m | m2 | 182 |  | 0
|  | Ostatní náklady |  |  |  | 0
65 |  | Projektová dokumentace pro provedení stavby | kpl | 1 |  | 0
CELKEM: | [5 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.

## REKAITULACE SLP A NN SERVEROVNA
NÁZEV AKCE: |  | REKONSTRUKCE SERVEROVNY SKLAD SEDLNICE
ČÍSLO PROJEKTU: |  | 14Z054
VERZE: |  | 03 | DATUM: | 10/2014
Rekapitulace ceny – SLP a NN rozvody serverovny OBJ.070
p.č. |  |  | % | základ | cena /Kč/
1 | Dodávky zařízení |  |  |  | 0
2 | Doprava dodávek |  | 2% | 0 | 0
3 | Přesun dodávek |  | 1% | 0 | 0
4 | Materiál montážní |  |  |  | 0
5 | Prořez |  | 5% | 0 | 0
6 | Materiál podružný |  | 3% | 0 | 0
7 | Demontáže a přesuny |  |  |  | 0
8 | Montáže |  |  |  | 0
9 | PPV pro elektromontáže |  | 2% | 0 | 0
10 | Dodávky celkem |  |  |  | 0
11 | Materiál+výkony celkem |  |  |  | 0
12 | Ostatní náklady |  |  |  | 0
13 | NÁKLADY hl.III celkem |  |  |  | 0
14 | zařízení staveniště |  | 1% | 0 | 0
15 | NÁKLADY hl.VI celkem |  |  |  | 0
16 | Kompletační činnost |  |  |  | 0
17 | Výchozí revize |  |  |  | 0
18 | Mimostaveništní doprava |  | 3% | 0 | 0
19 | NÁKLADY hl.XI celkem |  |  |  | 0
CENA bez DPH |  |  |  |  | 0

## SLP A NN SERVEROVNA
Položkový rozpočet – SLP a NN rozvody serverovny OBJ.070
POLOŽKY ROZPOČTU |  |  |  |  | MATERIÁL |  | INSTALACE |  | CENA CELKEM
Pol. | Číslo | Obchodní název | MJ | Počet | Cena/MJ | Celkem | Cena/MJ | Celkem | Celkem
Žlaby PVC, Mars a příslušeství
1 |  | Žlab 40x20 PVC | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
2 |  | Žlab LINEAR 2 100/50 "SZ" 0,8mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3 |  | Víko žlabu LINEAR VL 100 "SZ" 0,8mm | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
4 |  | Spojka žlabu LINEAR SL 2/50 "SZ" (240mm) | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
5 |  | Spojka kloubová horizontální žlabu LINEAR SKHL-50 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  | Spojka víka žlabu LINEAR SVL-50 | ks | 60 |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  | Spojovací sada žlabu LINEAR SSL M8 (balení:100 ks šroub vrat. M8x15; 100 ks matice límcová M8) | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  | Kotvící materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  | Ochranný obvodový lem žlabu LINEAR OLL 1 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  | Sprej zinkový - zinek 98% 400ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  | Odvíkování a zavíkování stáv.tras | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
12 |  | Žlab drátěný 100/100G Merkur2 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
13 |  | Žlab drátěný 50/50 Merkur2 | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
14 |  | Žlab drátěný 100/50 Merkur2 | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
15 |  | Žlab drátěný 300/50 Merkur2 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
16 |  | Žlab drátěný 100/100 Merkur2 | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
17 |  | Žlab drátěný 200/100 Merkur2 | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
18 |  | Žlab drátěný 400/100 Merkur2 | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
19 |  | Spojka SZM 1 Merkur2 | ks | 122 |  | 0 |  | 0 | 0
20 |  | Spojka uzemňovací SUM 1 Merkur2 | ks | 55 |  | 0 |  | 0 | 0
21 |  | Držák DZM 1 Merkur2 | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
22 |  | Držák DZM 7 Merkur2 | ks | 56 |  | 0 |  | 0 | 0
23 |  | Držák DZM 12 Merkur2 | ks | 26 |  | 0 |  | 0 | 0
24 |  | Nosník NZM 400, Merkur2 | ks | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
25 |  | Nosník NZM 100, Merkur2 | ks | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
26 |  | Nosník PZM 400 | ks | 6 |  | 0 |  | 0 | 0
27 |  | Kotvící materiál | sada | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
28 |  | Ochranná krytka OK 1 - pro dráty 3,5 - 4,0mm | ks | 50 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely
29 |  | Kabel telefonní SYKFY 20x2x0,5 | m | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
30 |  | Kabel telefonní SYKFY 10x2x0,5 | m | 34 |  | 0 |  | 0 | 0
31 |  | Kabel optický s 6 vlákny 62,5/125 MM univ.,s ochr.proti hlodavcům | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
32 |  | Kabel optický s 8 vlákny 62,5/125 MM univ.,s ochr.proti hlodavcům | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
33 |  | Kabel optický s 8 vlákny 50/125 MM univ.,s ochr.proti hlodavcům | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
34 |  | Kabel optický s 12 vlákny 62,5/125 MM univ.,s ochr.proti hlodavcům | m | 82 |  | 0 |  | 0 | 0
35 |  | Kabel optický s 16 vlákny 62,5/125 MM univ.,s ochr.proti hlodavcům | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
36 |  | Kabel optický s 24 vlákny 62,5/125 MM univ.,s ochr.proti hlodavcům | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
37 |  | Kabel UTP 4páry kat. 5E, LSZH | m | 1878 |  | 0 |  | 0 | 0
Kabely a vodiče silové
38 |  | Vodič H07V-K 35 zelenožlutý | m | 38 |  | 0 |  | 0 | 0
39 |  | Vodič H07V-K 10 zelenožlutý | m | 48 |  | 0 |  | 0 | 0
40 |  | Vodič H07V-K 4 zelenožlutý | m | 42 |  | 0 |  | 0 | 0
41 |  | Kabel CYKY-O 5x1,5 (A) | m | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
42 |  | Kabel CYKY-J 3x1,5 (C) | m | 57 |  | 0 |  | 0 | 0
43 |  | Kabel CYKY-J 3x2,5 (C) | m | 356 |  | 0 |  | 0 | 0
44 |  | Kabel CYKY-J 5x2,5 (C) | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
45 |  | Kabel CYKY-J 5x1,5 (C) | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
46 |  | Kabel CYSY-J 5x2,5 (C) | m | 112 |  | 0 |  | 0 | 0
47 |  | Kabel H07RN-F 3Jx16 | m | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
48 |  | Kabel CYKY-J 5x35 (C) | m | 115 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvodné panely
49 |  | Panel rozvodný 19", 24xRJ45, UTP, kat.5e | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
50 |  | Panel rozvodný 19", 50xRJ45, nestíněný, telefonní, černý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Rámečky
51 |  | Rámeček jednonásobný bílý Tango | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Zásuvky
52 |  | Zásuvka datová neosázená bílá Tango | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
53 |  | Nosná maska 1xRJ45 pro datovou zásuvku Tango | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
54 |  | Nosná maska 2xRJ45 pro datovou zásuvku Tango | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
55 |  | Zásuvka datová neosázená v provedení na DIN 1xRJ45 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
56 |  | Zásuvka 16A/250V dvojnásobná s natočenou dutinou bílá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
57 |  | Zásuvka 16A/250V dvojnásobná s natočenou dutinou bordó | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
58 |  | Zásuvka SKSF 90, 45x45, dvojnásobná, bordó | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
59 |  | Kryt spínače dělený, bílý, Tango | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
60 |  | Přístroj sériového přepínače č.5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Krabice
61 |  | Krabice panelová LK 80x28 T pod zásuvku bílá Tango | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
62 |  | Krabice panelová LK 80x28 2ZT pod dvojzásuvku Tango, bílá | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
63 |  | Krabice odbočná bez svork., IP 54 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely metalické
64 |  | Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 1m (barevně odlišený dle požadavku investora) ASŘ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
65 |  | Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 2m (barevně odlišený dle požadavku investora) ASŘ | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
66 |  | Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 3m (barevně odlišený dle požadavku investora) ASŘ | ks | 32 |  | 0 |  | 0 | 0
67 |  | Kabel propojovací UTP kat.5E, RJ45/RJ45 35m (barevně odlišený dle požadavku investora) ASŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
68 |  | Kabel propojovací S/STP kat.6, RJ45/RJ45 25m (barevně odlišený dle požadavku investora) ASŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Propojovací kabely optické
69 |  | Kabel optický propojovací duplexní SC/LC, 50/125, 2m (barevně odlišený dle požadavku investora) IT | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
70 |  | Kabel optický propojovací duplexní SC/LC, 62,5/125, 2m (barevně odlišený dle požadavku investora) IT | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0
71 |  | Kabel optický propojovací duplexní SC/ST, 62,5/125, 20m (barevně odlišený dle požadavku investora) CCTV | ks | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
72 |  | Kabel optický propojovací duplexní SC/SC, 62,5/125, 20m (barevně odlišený dle požadavku investora) ASŘ | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
73 |  | Kabel optický propojovací duplexní SC/SC, 62,5/125, 3m (barevně odlišený dle požadavku investora) ASŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
74 |  | Kabel optický propojovací duplexní SC/SC, 50/125, 25m (barevně odlišený dle požadavku investora) ASŘ | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
75 |  | Kabel optický propojovací duplexní SC/ST, 62,5/125, 25m (barevně odlišený dle požadavku investora) ASŘ | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
Instalace metal. Ukončovacích prvků-zapojení
76 |  | Zapojení 1 páru tel.kabelu na svorkovnici | ks | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
Pigtaily a sváry
77 |  | Pigtail SC 50/125 900um 1m MM | ks | 8 |  | 0 |  | 0 | 0
78 |  | Pigtail SC 62,5/125 900um 1m MM | ks | 78 |  | 0 |  | 0 | 0
79 |  | Odmaštění a příprava konce kabelu(kab.forma) | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0
80 |  | Svár optického vlákna MM | ks | 172 |  | 0 |  | 0 | 0
Konektory, spojky, krytky, keystone, inserty
81 |  | Modul nestíněný "keystone" 1xRJ45, kat.5E | ks | 36 |  | 0 |  | 0 | 0
82 |  | Konektor modulární RJ45 na drát vč. Krytky | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
83 |  | Spojka pro optický konektor 2SC/2SC, MM | ks | 43 |  | 0 |  | 0 | 0
84 |  | Ochrana optického spoje smršťovací | ks | 172 |  | 0 |  | 0 | 0
Rozvaděče optické 19", nástěnné, optické spojky a příslušenství
85 |  | Kazeta samolepící pro 6 optických svárů | ks | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
86 |  | Organizér kabelů do optického rozvaděče | pár | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
87 |  | Rozvaděč optický 19"neosáz.pro 12xSC duplex, krém. | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
88 |  | Průchodka do opt.rozvaděče 11 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
89 |  | Matice k průchodce 11 | ks | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
Panely plné, vyvazovací, police přístrojové
90 |  | Police přístrojová 1U, hl.400mm šedá | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
91 |  | Panel zaslepovacíí 2U | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
92 |  | Panel vyvazovací 1U/125 šedý | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0
Osvětlení
93 |  | Nouzové svítidlo nástěnné 1h - včetně baterie a světelného zdroje | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Trubky Monoflex, Kopex, Novotub, HDPE a příslušenství
94 |  | Trubka korugovaná PVC d 50mm Kopoflex | m | 14 |  | 0 |  | 0 | 0
95 |  | Trubka Monoflex 16 pod omítku | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
96 |  | Spirálová bužírka, např. GST-20B | m | 20 |  | 0 |  | 0 | 0
97 |  | Trubka Monoflex 23 pod omítku | m | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
98 |  | Trubka tuhá 1525 KA PVC d=25 mm, | m | 16 |  | 0 |  | 0 | 0
Příchytky, stahovací pásky
99 |  | Příchytka 5325 KB PVC | ks | 40 |  | 0 |  | 0 | 0
100 |  | Stahovací páska 4,8x430 mm | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
101 |  | Stahovací páska 7,6x380mm | ks | 500 |  | 0 |  | 0 | 0
Označovací štítky
102 |  | Bužírka popisovací profilová 1,5mm2 žlutá | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
103 |  | Bužírka popisovací profilová 2,5mm2 žlutá | m | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
104 |  | Popisovací páska Casio ČB 9mm | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
105 |  | Popis kabekáže (NN a FO) popisovacími šťítky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
106 |  | Páska izolační | ks | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Tmely, ostatní
107 |  | Tmel silikonový bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
108 |  | Tmel akrylátový bílý | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
109 |  | Montážní pěna PUR 750 ml | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
110 |  | Sádra bílá | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
111 |  | Směs omítková Cemix 7 | kg | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
Průrazy, ucpávky
112 |  | Provedení průrazu vč.zapravení do L=60cm | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
Přepěťové ochrany, jističe, rozvodnice, oka
113 |  | Tlačítko central stop s aretací a plastovou krytkou (pod omítku) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
114 |  | Oko kabelové šroubovací pro průřez 6-10 d 8 | ks | 12 |  | 0 |  | 0 | 0
Měření
115 |  | Měření opt.vlákna met.OTDR MM, 1 vln.délka | ks | 86 |  | 0 |  | 0 | 0
116 |  | Měření metalické linky UTP vč.certif.protokolu | ks | 76 |  | 0 |  | 0 | 0
Systém ACS – serverovna
117 |  | Kabel J-Y(St)Y 3x2x0,8 | m | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
Datové rozvaděče
118 |  | TS - IT skříň pro servery 800x1000, ventilované dveře | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
119 |  | TS - IT skříň pro servery 600x1000, ventilované dveře | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
120 |  | Bočnice dělená vč. zámků k TS - IT 2000x1000 nasouv., RAL7035 bal=1ks | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
121 |  | Sada pro vnější spojení TS/TS, vertikál, bal=6ks | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
122 |  | Podstavec TS IT šxv 800x100 př+zad.díl, RAL7035, sada | sada | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
123 |  | Podstavec TS IT šxv 600x100 př+zad.díl, RAL7035, sada | sada | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
124 |  | Bočnice pro podstavec TS IT vxh 100x1000, RAL7035, sada | sada | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
125 |  | CMC-TC jednotka pro ovládání přístupu včetně 19" držáku | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
126 |  | CMC-TC / SSC propojovací kabel 2m, RJ45, bal=4ks | bal | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
127 |  | CMC-TC čidlo přístupu, připojení RJ12, 2m, 2ks pro CMC II | bal | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
128 |  | CMC-TC - TS8 el.mag. rukojeť + Master-Key pro CMC II | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
129 |  | CMC-TC číselný kód pro CMC II | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
130 |  | Montážní jednotka pro CMC-TC | ks | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
131 |  | Jednotlivý kryt pro montážní jednotku (bal. 2ks) | bal | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
132 |  | Třmen pro uchycení kabelu Patch-panely, se stíněním | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
133 |  | Třmen pro vedení kabelů 120x90 chromát, bal=10ks | bal | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
134 |  | Systémový nosič pro kabelové trasy na Rack | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
135 |  | Sběrnice PSM 3x2x16A pro 7 modulů | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
136 |  | Zásuvky zasun.modul 4zás. S ochranným kontaktem | ks | 28 |  | 0 |  | 0 | 0
137 |  | Upevňovací sada PSM | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
138 |  | Rozvaděč optické spojky pro 86 svárů, uzamykatelný oceloplechový, včetně výzbroje, FO příslušenství a montáže | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
NN rozvaděče
139 |  | Rozvaděč RTN komplet dle výzbroje včetně zapojení vývodů v provedení Rittal TS8 2x600/400/2000 - vyzbroj dle výkresová dokumentace vč. proudových transformátorů | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
140 |  | Rozšíření rozvaděče o MaR, výzbroj dle výkresové dokumentace (zahrnuje analyzátor DIRIS, zdroj, PLC kontroler vč. DI karet, software + implementace, vč. Instalace a oživení, aj.) | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Demontáže a přesuny
141 |  | Přesun police přístrojové 1U | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
142 |  | Přesun patch panelu 48 port, vč. Zapojení | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
143 |  | Přesun převodníku VG | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0
144 |  | Úpravy ve stávajícím sil. Rozvadeči RMS 070 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
145 |  | Demontáž a opětovná montáž panelů zdvojené podlahy | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
146 |  | Demontáž stávající UPS a by-passu, přesun UPS a její zapojení | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
147 |  | Demontáž vedení zálohovaného napájení velínu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
148 |  | Zajišťení provizorního provozu sítě LAN v objektu po dobu přepojování vč. Instalace a materiálu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
149 |  | Odpojení a zrušení stávajících cca 20 vývodů datových zásuvek a připojení nových vývodů dostatečné délky | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
150 |  | Odpojení a zrušení stávajících cca 4 vývodů a datových zásuvek | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
151 |  | Odpojení a zrušení stávajících zásuvkových a světelných okruhů v nové serverovně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
152 |  | Odpojení, demontáž a následná montáž stávajících svítidel v nové serverovně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
153 |  | Demontáž a odpojení RD ve stávající serverovně | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní náklady
154 |  | Úklidové práce po instalaci a ekologická likvidace vzniklého odpadu | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
155 |  | Stavební přípomoce, průrazy, zapravení aj. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
156 |  | Koordinace s ostatními profesemi | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
157 |  | Projektová dokumentace pro provedení stavby | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0
158 |  | Inženýrská činnost a technická podpora (KD aj.) | hod | 18 |  | 0 |  | 0 | 0
159 |  | Autorský dozor projektanta | hod | 24 |  | 0 |  | 0 | 0
CELKEM: | [8 empty] | 0
Uchazeč si je plně vědom, že kontrola výkazu výměr je součástí zadávacích podmínek. Všechna zařízení, systémy a konstrukce budou oceňovány a dodávány plně funkční, tj. včetně všech komponentů, upevňovacích prvků, podpor a prostupů atd. Ceny obsahují náklady na přesun hmot a případný odvoz sutě, pokud není v zadávacích podmínkách uvedeno jinak.