## 1
Akce: Rámcová smlouva - opravy skladovacích nádrží - nátěry |  | Sklad:
Investor: ČEPRO,a.s., Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7 |  | Nádrž/objekt:
kód | Název | měrná jednotka | jednotková cena | Poznámka
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Zařízení pracoviště
| Zařízení pracoviště (instalace elektromateriálu, elektrických rozvodů, osvětlení, odvlhčovacího zařízení, ventilace nádrže a rozvod flexi potrubí apod) | Kč/hod
2 | Aplikace nátěru
| Hrubé odstranění a očištění, ruční vytření a vysušení povrchu od zbytků ropných produktů | Kč/m2
| Hrubé otryskání povrchu za účelem odstranění zbytků ropných produktů a původního nátěru | Kč/m2
| Vynošení kontaminovaného abraziva přístupovými otvory a násladně chodbami | Kč/t
| Likvidace použitého abraziva | Kč/t
| Tryskání povrchu po zatmelení a konečné tryskání povrchu na stupeň jakosti Sa 3* | Kč/m2
| Vynošení kontaminovaného abraziva přístupovými otvory a násladně chodbami | Kč/t
| Úklid abraziva včetně vysátí prachu z povrchu nádrže | Kč/m2
| Likvidace použitého abraziva | Kč/t
| Nanesení nátěru ve třech vrstvách celková tloušťka suchého filmu 300 µm | Kč/m2
| Nátěrová hmota (včetně tužidel, rěditel apod.) v tloušťce 300 µm | Kč/m2
| Klimatizování nádrže (zajištění odvlhčení nádrže po dobu prací a kontrola rosného bodu až do konečné aplikace nátěru) | Kč/den
3 | Oprava korozních poškození (důlková a štěrbinová koroze)
| Příprava povrchu poškozených míst (necelistvosti, netěsnosti a hloubková/důlková koroze ve dvou fázích - hrubé otryskání + tryskání na stupeň Sa3) před započetím aplikace barev | Kč/m2
| Čistič/odmašťovadlo pro opravný tmel | Kč/l
| Opravný tmel (varianta 1 - základní - necelistvosti a netěsnosti) | Kč/kg
| Opravný tmel (varianta 2 - tekutější verze pro hloubkovou korozi) | Kč/kg
| Nanesení nátěru ve třech vrstvách celková tloušťka suchého filmu 300 µm | Kč/m2
| Nátěrová hmota (včetně tužidel, rěditel apod.) v tloušťce 300 µm | Kč/m2
4 | Jiné související náklady
| Doprava materiálu, písku a barev | Kč/km
| Úklid celého pracoviště a uvedení pracoviště do původního stavu | Kč/hod
5 | Lešení
| Nanošení lešení s ruční manipulcí po přístupové cestě a chodbami objektů do nádrže | Kč/m3
| Montáž lešení včetně (ruční manipulace viz. přistupové cesty) | Kč/m3
| Demontáž lešení včetně (ruční manipulace viz. přistupové cesty) | Kč/m3
| Vynošení lešení s ruční manipulcí po přístupové cestě a chodbami objektů z nádrže | Kč/m3
| Náklady na zapůjčení lešení | Kč/m3/den
| Doprava lešení | Kč/km
Cena celkem bez DPH
* podle aplikačních požadavků nátěrového systému