## 2
| Akce: 078/15/OCN Rámcová smlouva - strojní opravy skladovacích nádrží |  |  |  |  | Sklad : | [10 empty] | příloha č. 2 - jednootkový výkaz výměr
| Investor: ČEPRO,a.s., Dělnická 12, č.p.213, 170 04 Praha 7 |  |  |  |  | Nádrž/objekt :
Kód | Název | Označení | Typ - Rozměr | Materiál | DN | PN |  |  | Množství |  | Celkem | Hmotnost |  | Cena dodávky |  | Cena montáže |  | Cena | Poznámka
| Hlavní rozměry |  | Norma | [5 empty] | v potrubních větvích |  | za PS | jednotková | celková | jednotková | celková | jednotková | celková | celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | celkem | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
Stavební práce
| Vybourání betonové rýhy pro drenážní trubku - 300x300x1000 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybourání kalníku DN 500, výška 350 mm | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávka štěrku pro obsyp drenáže (frakce 8/16) | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybourání betonu pro výměnu potrubních prostupů ( deska tl.300 mm, rozměr okna 600x600 mm) | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zapravení potrubních prostupů po jejich výměně | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybourání betonu za ocelovou stěnou nádrže (zarovnání vyvaleného betonu tlačícího na stěnu nádrže) | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Odhrnutí závalu nádrže na střeše (zemina) | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybourání obetonování na střeše nádrže (beton) | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávka betonu na zapravení | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zához závalu nádrže na střeše nádrže - uvedení do původního stavu (zemina) | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Odstranění původní izolace kopule střechy | [8 empty] | m² | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Technologická příprava povrchu pro položení hydroizolace s požární odolností na ocelovou kopuli střechy (zabroušení návarků, pískování) | [8 empty] | m² | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příprava, úklid a likvidace abrazivního materiálu pro pískování střechy | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Položení nové hydroizolace kopule střechy s požární odolností min tl. 4 mm. | [8 empty] | m² | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava materiálu a technologie pro pískování | [8 empty] | km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vystěrkování bazénu pod dnem nádrže, včetně provedení nátěru odolného ropným látkám | [8 empty] | m² | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž izolace pláště nádrže (plech, skelná vata) | [8 empty] | m² | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Uložení kontaminovaného odpadu na skládku | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava odpadu na skládku | [8 empty] | km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Provedení výkopu pro uložení drenážního potrubí mezi kopulemi nádrží (ruční výkop) | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zához výkopu drenážního potrubí mezi kopulemi nádrží - uvedení do původního stavu | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyvrtání otvorů do nádrže (DN 100), | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava pacovníků vrtací firmy | [8 empty] | km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybourání žlábku pro uložení liniového odvodnění v betonové ŽB desce (100x100x1000 mm) - manipulační chodba nádrže | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Uložení líniového odvodnění odolného vůči ropným látkám (ACO DRAIN S100K) do připraveného žlábku včetně krycího roštu (pozink nebo GGG litina) - manipulační chodba nádrže | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Provedení výkopu pomocí mechanizace | [8 empty] | hod. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava stroje pro provedení výkopu | [8 empty] | km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Drenážní polyethylenové trubky prům. 110 mm, A 110 PS | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Bourací práce strojní(bagr) | [8 empty] | hod. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Bourací práce ruční | [8 empty] | hod. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávka štěrku pro zásyp (frakce 4/8) | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Dodávka štěrku pro zásyp (frakce 16/32) | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Třídění zeminy pro zpětný zásyp | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Navezení zeminy na nádrže | [8 empty] | m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Osev + válcování | [8 empty] | m² | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Geotextilie 300 g/m² | [8 empty] | m² | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Hutnění navezeného materiálu | [8 empty] | hod. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Drenážní polyethylenové trubky flexi ø 100 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Drenážní polyethylenové trubky flexi ø 160 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Polyethylenová trubka pro odtok vody ø 150 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Spojka pro drenážní trubku - T-kus | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Spojka pro drenážní trubku - Y-kus | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Spojka pro drenážní trubku přímá ø 150 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Sejmutí a položení melioračních žlabů 330/650/160 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Sejmutí a položení melioračních žlabů 500/650/160 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Sejmutí a položení melioračních žlabů 500/1100/330 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těnící tmel na beton | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Geomříž Slovarm | [8 empty] | m² | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Betonové dlaždice 400x400x50 - šedá - položení | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Technologické práce - dno nádrže
| Demontáž, příprava pro uložení, dodávka a montáž kalníku DN 600x200, síla stěny nového kalníku 12 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž, příprava pro uložení, dodávka a montáž kalníku DN 600x200, síla stěny nového kalníku 10 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž, příprava pro uložení, dodávka a montáž kalníku DN 600x200, síla stěny nového kalníku 8 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí středového pásu plechu dna nádrže, šířka 400 mm, tl. 6 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí středového pásu plechu dna nádrže, šířka 400 mm, tl. 8 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Uložení trubky drenáže DN 80, materiál tř.17, vyústění trubky do manipulační chodby, trubka bude perforovaná pro odvod spodní vody, včetně obalení geotextilií | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Uložení vyříznutého pásu plechu zpět do původní pozice, tl. 6 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Uložení vyříznutého pásu plechu zpět do původní pozice, tl. 8 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Lícování a stehování, včetně očištění | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení V svaru, tl. 6 mm, poloha vodorovná | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení V svaru, tl. 8 mm, poloha vodorovná | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení V svaru, tl. 10 mm, poloha vodorovná | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Broušení svaru do roviny pro připlátování | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu dna pásem novým s=6 mm, s přesahem na stávající dno, 1000 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu dna pásem novým s=8 mm, s přesahem na stávající dno, 1000 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 6 mm, poloha vodorovná | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 8 mm, poloha vodorovná | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 10 mm, poloha vodorovná | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=6 mm, 100 x 1000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=8 mm, 100 x 1000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=6 mm, 300 x 300 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=8 mm, 300 x 300 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=6 mm, 500 x 500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=8 mm, 500 x 500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=6 mm, 500 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=8 mm, 500 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení svaru dna nádrže tl. 6 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení svaru dna nádrže tl. 8 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení patního svaru dna nádrže tl. 6 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení patního svaru dna nádrže tl. 8 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení montážního návarku na dně nádrže tl. 6 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení montážního návarku na dně nádrže tl. 8 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí původních konzol L40x500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí plechu dna nádrže, 300x300 mm, tl.6 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí plechu dna nádrže, 300x300 mm, tl.8 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí plechu dna nádrže, 300x300 mm, tl.10 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu dna pásem novým s=6 mm, s přesahem na stávající dno, 400 x 400 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu dna pásem novým s=8 mm, s přesahem na stávající dno, 400 x 400 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu dna pásem novým s=10 mm, s přesahem na stávající dno, 400 x 400 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí plechu dna nádrže, 500x500 mm, tl.6 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí plechu dna nádrže, 500x500 mm, tl.8 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí plechu dna nádrže, 500x500 mm, tl.10 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu dna pásem novým s=6 mm, s přesahem na stávající dno, 600 x 600 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu dna pásem novým s=8 mm, s přesahem na stávající dno, 600 x 600 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu dna pásem novým s=10 mm, s přesahem na stávající dno, 600 x 600 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyvrtání otvoru do ocelového dna nádrže, navaření návarku pro proplach | [8 empty] | kpl. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Výplach protoru pod dnem nádrže vodou, napouštění a vypouštění vody | [8 empty] | hod. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Prořezání plechu dna nádrže, tl. 6 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Prořezání plechu dna nádrže, tl. 8 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=6 mm, 200 x 2000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=8 mm, 200 x 2000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=6 mm, 300 x 2000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=8 mm, 300 x 2000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=6 mm, 400 x 2000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop dna plátem novým s=8 mm, 400 x 2000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| záklop plechem novým, s=6 mm |  | 1000 x 1000 x 6 | S 235 | [5 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| záklop plechem novým, s=8 mm |  | 1000 x 1000 x 8 | S 235 | [5 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| záklop plechem novým, s=10 mm |  | 1000 x 1000 x 10 | S 235 | [5 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| záklop plechem novým, s=14 mm |  | 1000 x 1000 x 14 | S 235 | [5 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Technologické práce - stěna nádrže
| Vyříznutí plechu stěny nádrže, šířka 500 mm, tl.6 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí plechu stěny nádrže, šířka 500 mm, tl.8 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vyříznutí plechu stěny nádrže, šířka 500 mm, tl.10 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Uložení vyříznutého pásu plechu zpět do původní pozice, tl. 6 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Uložení vyříznutého pásu plechu zpět do původní pozice, tl. 8 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Uložení vyříznutého pásu plechu zpět do původní pozice, tl. 10 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Lícování a stehování, včetně očištění | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení V svaru, tl. 6 mm, poloha svislá | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení V svaru, tl. 8 mm, poloha svislá | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení V svaru, tl. 10 mm, poloha svislá | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Broušení svaru do roviny pro připlátování | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu stěny pásem novým s=6 mm, s přesahem na stávající stěnu, 500 x 1000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu stěny pásem novým s=8 mm, s přesahem na stávající stěnu, 500 x 1000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop vyříznutých částí plechu stěny pásem novým s=10 mm, s přesahem na stávající stěnu, 500 x 1000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 6 mm, poloha svislá | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 8 mm, poloha svislá | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 10 mm, poloha svislá | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny, plátem novým s=6 mm, 100 x 1000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny, plátem novým s=8 mm, 100 x 1000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny, plátem novým s=10 mm, 100 x 1000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny plátem novým s=6 mm, 500 x 500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny plátem novým s=8 mm, 500 x 500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny plátem novým s=10 mm, 500 x 500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny plátem novým s=6 mm, 500 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny plátem novým s=8 mm, 500 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny plátem novým s=10 mm, 500 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny plátem novým s=6 mm, 1000 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny plátem novým s=8 mm, 1000 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop stěny plátem novým s=10 mm, 1000 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení svaru stěna nádrže tl. 6 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení svaru stěna nádrže tl. 8 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení svaru stěna nádrže tl. 10 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení svaru výztuha svislá profil I80 | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení svaru výztuha svislá profil I100 | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Technologické práce - kopule nádrže
| Záklop střechy (vnitřní strana), plátem novým s=5 mm, 100 x 1000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop střechy (vnitřní strana), plátem novým s=6 mm, 100 x 1000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop střechy (vnitřní strana), plátem novým s=5 mm, 500 x 500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop střechy (vnitřní strana), plátem novým s=6 mm, 500 x 500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop střechy (vnitřní strana), plátem novým s=5 mm, 500 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop střechy (vnitřní strana), plátem novým s=6 mm, 500 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop střechy (vnější strana), plátem novým s=5 mm, 1000 x 2000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop střechy (vnější strana), plátem novým s=6 mm, 1000 x 2000 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop střechy (vnější strana), plátem novým s=5 mm, 500 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Záklop střechy (vnější strana), plátem novým s=6 mm, 500 x 1500 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Lícování a stehování, včetně očištění | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 5 mm, poloha nad hlavou | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 6 mm, poloha nad hlavou | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení svaru kopule nádrže tl. 5 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vybroušení svaru kopule nádrže tl. 6 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 5 mm, poloha nad hlavou | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 6 mm, poloha nad hlavou | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Technologické práce - potrubní rozvody, jejich prostupy a armatury
| Demontáž a montáž potrubního prostupu přes tělo nádrže DN 50 - 100, včetně zhotovení límců | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž potrubního prostupu přes tělo nádrže DN 150 - 200, včetně zhotovení límců | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž potrubního prostupu přes tělo nádrže DN 250 - 300, včetně zhotovení límců | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž potrubního prostupu přes tělo nádrže DN 350, včetně zhotovení límců | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž skruže sání nádrže DN 600, hloubky 200 mm, tl.8 mm | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž potrubního rozvodu DN 50 - 100, od armatury po vnitřní prostor nádrže | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž potrubního rozvodu DN 150 - 200, od armatury po vnitřní prostor nádrže | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž potrubního rozvodu DN 250 - 300, od armatury po vnitřní prostor nádrže | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž potrubního rozvodu DN 350, od armatury po vnitřní prostor nádrže | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž armatury DN 50 - 100 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž armatury DN 150 - 200 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž armatury DN 250 - 300 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž armatury DN 350 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž elektroponu z armatury | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Otevření a uzavření průlezu DN 600, včetně výměny těsnění a šroubů | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Otevření a uzavření průlezu DN 900, včetně výměny těsnění a šroubů | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Otevření a uzavření průlezu DN 1200, včetně výměny těsnění a šroubů | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Výroba a instalace homogenizační trysky (ejektor viz výkres) | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení podpěr pod homogenizační trysku včetně třmenů | [8 empty] | kg | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Odbroušení původního výztužného pásku okolku nádrže, síla stěny 14 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Výztužný profil ve spoji dna a stěny (okolkový pásek) ocel široká 300x12 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zkružení výztužného profilu, dle zaoblení nádrže, ocel široká 300x12 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení koutového svaru, tl. 14 mm, poloha vodorovná | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Technologické práce - konstrukce
| Zhotovení pochozí konstrukce přes potrubí | [8 empty] | kg | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž a montáž skruže DN 600, hloubka 200 mm, tl.10 mm, potrubí DN 250 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pororošt pozinkovaný 920x950, SP230-34/38 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pororošt pozinkovaný 920x240, SP230-34/38 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Úchyty k podlahovým roštům - pozink. s vlnou | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení točivého roštového schodiště na ochoz nádrže, šíře 820 mm, včetně montáže roštových schodnic | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení přístupového žebříku do nádrže s ochranným třmenem | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zhotovení pochozí lávky včetně zábradlí a roštů šíře 820 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Komponenty
| Trubka bezešvá DN 25 | ø 33,7x2,6 | ČSN 42 5715 | 12 021.1 | 25 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka bezešvá DN 40 | ø 48,3x2,6 | ČSN 42 5715 | 12 021.1 | 40 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka bezešvá DN 50 | ø 60,3x2,9 | ČSN 42 5715 | 12 021.1 | 50 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka bezešvá DN 80 | ø 88,9x3,6 | ČSN 42 5715 | 12 021.1 | 80 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka bezešvá DN 100 | ø 114,3x4 | ČSN 42 5715 | 12 021.1 | 100 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka bezešvá DN 150 | ø 168,4x5 | ČSN 42 5715 | 12 021.1 | 150 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka bezešvá DN 200 | ø 219x6,3 | ČSN 42 5715 | 12 021.1 | 200 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka bezešvá DN 250 | ø 273x7 | ČSN 42 5715 | 12 021.1 | 250 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka bezešvá DN 300 | ø 323,9x8 | ČSN 42 5715 | 12 021.1 | 300 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka bezešvá DN 350 | ø 355,6x9 | ČSN 42 5715 | 12 021.1 | 300 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 25 90° | ø 33,7x2,6 | VN 42 5760 | 12 021.1 | 25 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 40 90° | ø 48,3x2,6 | VN 42 5760 | 12 021.1 | 40 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 50 90° | ø 60,3x2,9 | VN 42 5760 | 12 021.1 | 50 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 80 90° | ø 88,9x3,2 | VN 42 5760 | 12 021.1 | 80 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 100 90° | ø 114,3x3,6 | VN 42 5760 | 12 021.1 | 100 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 150 90° | ø 168,3x4,5 | VN 42 5760 | 12 021.1 | 150 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 200 90° | ø 219x6,3 | VN 42 5760 | 12 021.1 | 200 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 250 90° | ø 273x6,3 | VN 42 5760 | 12 021.1 | 250 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 300 90° | ø 323,9x8 | VN 42 5760 | 12 021.1 | 300 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 350 90° | ø 355,6x8 | VN 42 5760 | 12 021.1 | 350 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přechod přímý | DN 150/DN 100 | ČSN 13 2380 | 12 021.1 | 150/100 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přechod přímý | DN 200/DN 150 | ČSN 13 2380 | 12 021.1 | 200/150 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přechod přímý | DN 300/DN 250 | ČSN 13 2380 | 12 021.1 | 300/250 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přechod přímý | DN 350/DN 250 | ČSN 13 2380 | 12 021.1 | 350/250 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přechod přímý | DN 550/DN 350 | ČSN 13 2380 | 12 021.1 | 550/350 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 25 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 40 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 50 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 80 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 100 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 150 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 200 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 250 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 300 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 350 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba otočná-brýle DN 25 | PN 16 | ČSN 13 1180 | S235 | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba otočná-brýle DN 40 | PN 16 | ČSN 13 1180 | S235 | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba otočná-brýle DN 50 | PN 16 | ČSN 13 1180 | S235 | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba otočná-brýle DN 80 | PN 16 | ČSN 13 1180 | S235 | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba otočná-brýle DN 100 | PN 16 | ČSN 13 1180 | S235 | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba otočná-brýle DN 150 | PN 16 | ČSN 13 1180 | S235 | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba otočná-brýle DN 200 | PN 16 | ČSN 13 1180 | S235 | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba otočná-brýle DN 250 | PN 16 | ČSN 13 1180 | S235 | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba otočná-brýle DN 300 | PN 16 | ČSN 13 1180 | S235 | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba otočná-brýle DN 350 | PN 16 | ČSN 13 1180 | S235 | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 15 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 15 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 25 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 40 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 50 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 80 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 100 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 150 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 200 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 250 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 300 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 350 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 400 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 400 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 700 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 700 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 15 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přír.spoj přemostěný, pozinkovaný | PN 16 | ČSN 13 1092 |  | 700 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 600 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 900 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění - expandovaný grafit | PN 16 |  | exp.grafit | 1200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  | K81 111 416 |  | 15 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  | K81 111 416 |  | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  | K81 111 416 |  | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  | K81 111 416 |  | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  | K81 111 416 |  | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  | K81 111 416 |  | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  | K81 111 416 |  | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  | K81 111 416 |  | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  | K81 111 416 |  | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový |  | K82 111 416 |  | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový |  | K82 111 416 |  | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| KK přírubový s el.pohonem AUMA |  | K81 111 416 |  | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| KK přírubový s el.pohonem AUMA |  | K81 111 416 |  | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| KK přírubový s el.pohonem AUMA |  | K81 111 416 |  | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| KK přírubový s el.pohonem AUMA |  | K82 111 416 |  | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| KK přírubový s el.pohonem AUMA |  | K82 111 416 |  | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný převodovkou a kolem, včetně prodloužení |  |  |  | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný převodovkou a kolem, včetně prodloužení |  |  |  | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný převodovkou a kolem, včetně prodloužení |  |  |  | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný převodovkou a kolem, včetně prodloužení |  |  |  | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný převodovkou a kolem, včetně prodloužení |  |  |  | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šoupátko třmenové |  | S33 111 516 |  | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šoupátko třmenové |  | S33 111 516 |  | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šoupátko třmenové |  | S33 111 516 |  | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šoupátko třmenové |  | S33 111 516 |  | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šoupátko třmenové |  | S33 111 516 |  | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šoupátko třmenové |  | S33 111 516 |  | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šoupátko třmenové |  | S33 111 516 |  | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šoupátko třmenové |  | S33 111 516 |  | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka |  | L10 117 516 |  | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka |  | L10 117 516 |  | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka |  | L10 117 516 |  | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka |  | L10 117 516 |  | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka |  | L10 117 516 |  | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zpětná klapka |  | L10 117 516 |  | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šroubení Gossler - sestava |  |  |  | 50 |  |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šroubení Gossler - sestava |  |  |  | 80 |  |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Šroubení Gossler - sestava |  |  |  | 100 |  |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Repase
| Repase kulového kohoutu DN 250 (příprava na montáž el.pohonu), včetně dodávky převodovky |  |  |  | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Repase kulového kohoutu DN 200 (příprava na montáž el.pohonu), včetně dodávky převodovky |  |  |  | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Repase kulového kohoutu DN 150 (příprava na montáž el.pohonu), včetně dodávky převodovky |  |  |  | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektromontážní práce, zapojení a odpojení elektropohonů | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava pacovníků elektro | [8 empty] | km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Speciální hrdla a vlezy
| Hrdlo vstupu do nádrže, DN 600, včetně přírub a přírubového spoje, výška hrdla 300 mm |  |  |  | 600 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Hrdlo vstupu do nádrže, DN 760, včetně přírub a přírubového spoje, výška hrdla 300 mm |  |  |  | 760 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Hrdlo vstupu do nádrže, DN 930, včetně přírub a přírubového spoje, výška hrdla 300 mm |  |  |  | 930 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Střešní vlez do nádrže, DN 650, včetně přírub a přírubového spoje, výška hrdla 300 mm |  |  |  | 650 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Střešní vlez do nádrže, DN 1200, včetně přírub a přírubového spoje, výška hrdla 300 mm |  |  |  | 1200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - odřezání stávajícího hrdla DN 600 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - odřezání stávajícího hrdla DN 760 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - odřezání stávajícího hrdla DN 930 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - odřezání stávajícího střešního vlezu DN 650 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - odřezání stávajícího střešního vlezu DN 1200 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příprava pro montáž nového hrdla DN 600, zúkosování stávajícího plechu | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příprava pro montáž nového hrdla DN 760, zúkosování stávajícího plechu | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příprava pro montáž nového hrdla DN 930, zúkosování stávajícího plechu | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příprava pro montáž nového střešního vlezu DN 650, zúkosování stávajícího plechu | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příprava pro montáž nového střešního vlezu DN 1200, zúkosování stávajícího plechu | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - ruční odřezání stávající příruby DN 50 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - ruční odřezání stávající příruby DN 80 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - ruční odřezání stávající příruby DN 100 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - ruční odřezání stávající příruby DN 150 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - ruční odřezání stávající příruby DN 200 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - ruční odřezání stávající příruby DN 250 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - ruční odřezání stávající příruby DN 300 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - ruční odřezání stávající příruby DN 350 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž - ruční odřezání stávající příruby DN 400 | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Ostatní
| Výkresová dokumentace skutečného stavu nádrže dle ČSN 69 8119-1, popř. ČSN EN 14015 (dno, plášť, střecha), po první armaturu (předaná dokumentace: 2x v tištěné podobě, 1x CD) viz tech. spec. příloha 3. | [8 empty] | kpl. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Hodinová sazba projektanta | [8 empty] | Kč/hod
| Doprava pracovníků projekce | [8 empty] | Kč/km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Jeřábové práce - jeřáb 20t | [8 empty] | hod. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přejezd jeřábu | [8 empty] | Kč/km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vakuová zkouška - bublinkový test | [8 empty] | m | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava pracovníků nedestruktivních zkoušek | [8 empty] | Kč/km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vakuování dvojitého dna - bublinkový test | [8 empty] | Kč/hod | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava pracovníků nedestruktivních zkoušek | [8 empty] | Kč/km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Řezání ocelového plechu tl.10 mm pomocí vodního paprsku | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava pracovníků a zařízení pro řezání vodním paprskem | [8 empty] | Kč/km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Podtápění potrubí DN 200 , včetně zapojení | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava pacovníků elektro | [8 empty] | km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tepelná izolace potrubí DN 200, plech, síla izolace 80 mm | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava pacovníků a materiálu | [8 empty] | km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zámečnické práce | [8 empty] | hod | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Zednické práce | [8 empty] | hod | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Tesařské práce | [8 empty] | hod | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Práce elektrikáře | [8 empty] | hod | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těnící tmel odolný ropným látkám | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Montážní pěna protipožární | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Komponenty
| Plech nerezový |  | 1000 x 1000 x 1 | 17240 | [5 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Plech nerezový |  | 1000 x 1000 x 2 | 17240 | [5 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Plech nerezový |  | 1000 x 1000 x 3 | 17240 | [5 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Plech nerezový |  | 1000 x 1000 x 4 | 17240 | [5 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor osový s vodící trubkou, přivařovací |  |  |  | 125 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor osový s vodící trubkou, přivařovací |  |  |  | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor osový s vodící trubkou, přivařovací |  |  |  | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor osový s vodící trubkou, přivařovací |  |  |  | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor osový s vodící trubkou, přivařovací |  |  |  | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor osový s vodící trubkou, přivařovací |  |  |  | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor laterární, přivařovací |  |  |  | 125 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor laterární, přivařovací |  |  |  | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor laterární, přivařovací |  |  |  | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor laterární, přivařovací |  |  |  | 250 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor laterární, přivařovací |  |  |  | 300 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kompenzátor laterární, přivařovací |  |  |  | 350 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | ocelolitina | 15 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | ocelolitina | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | ocelolitina | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | ocelolitina | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | ocelolitina | 65 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | ocelolitina | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | ocelolitina | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | ocelolitina | 125 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | ocelolitina | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný převodovkou a kolem |  |  | ocelolitina | 200 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou |  |  | nerez | 10 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou |  |  | nerez | 15 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou |  |  | nerez | 20 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou |  |  | nerez | 25 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou |  |  | nerez | 40 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou |  |  | nerez | 50 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou |  |  | nerez | 65 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout nátrubkový - závitový ovládaný pákou |  |  | nerez | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 15 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout přírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 150 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 15 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 65 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Kulový kohout mezipřírubový ovládaný pákou |  |  | nerez | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka DN 15 | ø 21,3x2 | ČSN 42 5715 | 17240 | 15 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka DN 25 | ø 33,7x2 | ČSN 42 5715 | 17240 | 25 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka DN 40 | ø 48,3x2 | ČSN 42 5715 | 17240 | 40 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka DN 50 | ø 60,3x2 | ČSN 42 5715 | 17240 | 50 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka DN 80 | ø 88,9x3 | ČSN 42 5715 | 17240 | 80 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trubka DN 100 | ø 114,3x3 | ČSN 42 5715 | 17240 | 100 | 40 |  |  |  | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 15 90° | ø 21,3x2 | VN 42 5760 | 17240 | 15 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 25 90° | ø 33,7x2 | VN 42 5760 | 17240 | 25 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 40 90° | ø 48,3x2 | VN 42 5760 | 17240 | 40 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 50 90° | ø 60,3x2 | VN 42 5760 | 17240 | 50 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 80 90° | ø 88,9x2 | VN 42 5760 | 17240 | 80 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Trub.oblouk DN 100 90° | ø 114,3x3 | VN 42 5760 | 17240 | 100 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 15 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 15 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 25 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 40 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 50 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 80 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba plochá DN 100 | typ 01, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 15 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 15 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 25 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 25 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 40 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 40 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 50 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 50 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 80 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 80 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba zaslepovací DN 100 | typ 05, PN 16 | ČSN EN 1092-1 | 17240 | 100 | 16 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Repase
| výměna hromosvodu | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| výměna uzmnění nádrže včetně ručního výkopu hromosvodu | [8 empty] | bm | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| provedení elektrorevize | [8 empty] | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka přímá oboustranně detonační |  | J 131.25/P4AD2 | nerez ocel | 25 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka přímá oboustranně detonační-tř.IIB |  | J 131.25/P4BD2 | nerez ocel | 25 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka přímá oboustranně detonační |  | J 134.50/P7AD2/II | nerez ocel | 50 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka přímá oboustranně detonační-tř.IIB |  | J 134.50/P4BD2/II | nerez ocel | 50 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka přímá oboustranně detonační |  | J 134.80/P7AD2/II | nerez ocel | 80 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka přímá oboustranně detonační-tř.IIB |  | J 134.80/P4BD2/II | nerez ocel | 80 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka protidetonační rohová |  | J 474.50/1/P7AD/II | tvárná litina | 50 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka protidetonační rohová |  | J 474.80/1/P7AD/II | tvárná litina | 80 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka protiexplozivní koncová |  | J 371.50/1/P7AE/II | tvárná litina | 50 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka protiexplozivní koncová-tř.IIB |  | J 371.50/1/P4BE/II | tvárná litina | 50 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka protiexplozivní koncová |  | J 374.80/1/P7AE/II | tvárná litina | 80 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka protiexplozivní koncová-tř.IIB |  | J 374.80/1/P4BE/II | tvárná litina | 80 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka protiexplozivní koncová |  | J 374.100/1/P7AE/II | tvárná litina | 100 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka protiexplozivní koncová s ventily |  | J 341.50/1/P7AE/II | tvárná litina | 50 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka protiexplozivní koncová-tř.IIB s ventily |  | J 341.50/1/P4BE/II | tvárná litina | 50 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Pojistka protiexplozivní koncová s ventily |  | J 344.100/1/P7AE/II | tvárná litina | 100 | 10 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Komponenty
| Ventil pojistný plynotěsný | P16 217 540 |  |  | 25 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ventil pojistný plynotěsný | P16 217 540 |  |  | 40 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Ventil pojistný plynotěsný | P16 217 540 |  |  | 50 | 40 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Regulační ventil Masoneilan | 90 - 21114 + servopohon AUMA |  |  | 150 | 63 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Příruba krková DN 150 | typ 11, PN 63 | ČSN EN 1092-1 | 11 416.1 | 150 | 63 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Těsnění spirálové SPIRATEM DN 150, PN 63 |  |  |  | 150 | 63 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přírub. spoj přemostěný | PN 63 | ČSN 13 1092 |  | 150 | 63 |  |  |  | ks | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Elektrody, technické plyny, brusné a řezné kotouče, dle potřeby | [8 empty] | kpl. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava materiálu - jízda | [8 empty] | km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava pracovníků - jízda | [8 empty] | km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava pracovníků - provoz | [8 empty] | hod. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Přesun materiálu ručne nošením | [8 empty] | hod. | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
Lešení
| Montáž lešení včetně ruční manipulace, viz. přístupové cesty | [8 empty] | Kč/m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Demontáž lešení včetně ruční manipulace, viz. přístupové cesty | [8 empty] | Kč/m³ | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Nájem lešení | [8 empty] | Kč/m³/den | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Doprava lešení | [8 empty] | Kč/km | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| ZRN - Celkem | [9 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
0
| VRN - provozní vlivy 2% | [16 empty] | 0
| Celkem rozpočtové náklady | [16 empty] | 0
0
| Cena celkem bez DPH | [16 empty] | 0