

Zadávací dokumentace k zakázce

|  |  |
| --- | --- |
| Číslo řízení | 193/15/OCN |
| Název zakázky | **Výměna zábleskových ochran v rozvodně VN, obj. 071 sklad Třemošná** |
| Předmět zakázky (služby, dodávka nebo stavební práce) | Stavební práce |
| Druh výběrového řízení | Zakázka malého rozsahu |
| **Datum vyhlášení zakázky** | 4. 8. 2015 |
| Zadavatel: | ČEPRO, a.s. se sídlem: Dělnická 213/12 , 17000 Praha 7, Holešovice  IČ: 60193531, DIČ: CZ 601 93 531  zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 2341  Zastoupena: Mgr. Jan Duspěva, předseda představenstva  Ing. Ladislav Staněk, člen představenstva |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věci zakázky | Lenka Hošková, tel.: 221 968 246, lenka.hoskova@ceproas.cz |
| Kontaktní osoba zadavatele ve věcech odborných | Pavel Berg, tel. 734 419 371, pavel.berg@ceproas.cz |
| Lhůta pro podání nabídek | **25. 8. 2015 v 10 hodin** |
| Místo pro podání nabídek | v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele na adrese <https://www.softender.cz/home/profil/992824> |
| předpokládaný termín zahájení realizace/uzavření rámcové smlouvy | Září 2015 |
| předpokládaný termín ukončení realizace/ukončení rámcové smlouvy | do 30.11.2015 |
| Místo plnění | ČEPRO, a.s., sklad Třemošná, čp.1057, 330 11 Třemošná |
| Hodnotící kritéria | Nejnižší nabídková cena |
| Splatnost faktur | 60 dnů |
| Termín místního šetření | 18. 8. 2015 |

1. Základní parametry zakázky
   1. **Vymezení předmětu zakázky**

Předmětem této zakázky malého rozsahu je provedení výměny zábleskových ochran v rozvodně vysokého napětí (dále jen „VN“), obj.071, sklad Třemošná (předmět zakázky dále též jen „dílo“).

* + 1. **Stávající stav:**

Objekt 071 je vícepatrová budova, kde jsou mimo jiné umístěny rozvodny VN 22 kV a 6 kV. Z těchto rozvoden je napájen celý areál ČEPRO a.s., sklad Třemošná.

V obou výše uvedených rozvodnách jsou instalovány zábleskové ochrany, typ ER323, 24Vss (ve všech kobkách). Tyto ochrany slouží k okamžitému vypnutí rozvodny v případě záblesku v některé z kobek. Záblesk vzniká při zkratu elektrického zařízení. Ochrana v tomto případě zajistí vypnutí celé rozvodny do 1 sekundy, a tím dojde k zabránění vzniku požáru nebo jiných škod na zařízení. Zábleskové ochrany jsou staré 30 let.

Na základě revizní zprávy bylo doporučeno provést výměnu nefunkčních zábleskových ochran (2ks v rozvodně 22kV, 3ks v rozvodně 6kV) z důvodu vadných relé, které způsobují nefunkčnost ochrany v těchto kobkách (viz. příloha č. 3 – revizní zprávy). Náhradní díly (relé) již nejsou na trhu dostupné.

Fotodokumentace stávajícího stavu je uvedena rovněž v příloze č. 3 této zadávací dokumentace.

Požadavky na provedení díla

Dílo bude provedeno dodavatelem v následujícím rozsahu:

**Rozvodna 22kV**

* demontáž stávajícího systému zábleskových ochran ze všech kobek (12ks, z toho 2ks vadné v kobkách č. 1 a 6)
* dodání a montáž nového systému zábleskových ochran (pro 12 kobek)
* provedení revize elektrického zařízení celé rozvodny po provedených pracích, vyzkoušení
* uvedení do provozu
* 3ks demontovaných ochran bude namontováno do rozvodny 6 kV (výměna za vadné), zbývající demontované ochrany budou uskladněny u zadavatele a budou sloužit jako zdroj náhradních dílů pro rozvodnu 6kV

**Rozvodna 6kV**

* demontáž 3ks nevyhovujících ochran z kobek č. 2, 3 a 5
* montáž 3ks funkčních ochran do kobek č. 2, 3 a 5, přičemž dodávka dotčených komponent není součástí předmětu díla, neboť dodavatel použije pro plnění demontované ochrany z rozvodny 22kV)
* provedení revize elektrického zařízení celé rozvodny po provedených pracích, vyzkoušení
* uvedení do provozu
  + 1. **Výsledný stav**:

Rozvodna 22kV – nový systém zábleskové ochrany

Rozvodna 6kV – starý systém zábleskové ochrany, plně funkční + zásoba náhradních dílů (ND) získaných demontáží dotčených komponent z rozvodny 22kV

Dodavatel rovněž předá zadavateli spolu s dílem nejpozději v den přejímky díla tuto dokumentaci nutnou k užívání díla a doklady plynoucí z obecně závazných právních a technických předpisů (vše v českém jazyce), v počtu 2ks v papírové formě a 2ks elektronicky na CD, zejména:

* prohlášení o shodě ve smyslu § 13 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
* pracovní deník - originál pro archivaci zadavatele a jednu kopii, v pracovním deníku bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na jeho kvalitu
* atesty, certifikáty a osvědčení o jakosti (zkouškách) použitých materiálů, strojů a zařízení
* návod k použití, k obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce
* revizní zprávu elektrického zařízení celé rozvodny po opravě ke každé rozvodně zvlášť
* záruční listy
* dokumentaci skutečného provedení díla (včetně aktualizace schémat zapojení rozvoden), fotodokumentace
* protokol o funkčních zkouškách zábleskových ochran (ověření spolehlivosti funkce)
* doklady o ekologické likvidaci demontovaného materiálu
* další potřebné dokumenty dle právních a technických předpisů vydaných a platných v České republice
  1. **Doba a místo plnění zakázky**

Doba plnění:

Předpokládaný termín zahájení plnění: září 2015

Požadovaný termín ukončení realizace a konečného předání kompletního a bezvadného předmětu zakázky: do 30.11.2015

Zadavatel požaduje, aby dodavatel dokončil a předal dílo zadavateli v souladu s termíny uvedenými v harmonogramu plnění schváleném ze strany zadavatele.

Místo plnění:

ČEPRO, a.s., sklad Třemošná, čp.1057, 330 11 Třemošná.

* 1. **Prohlídka místa plnění**

Zadavatel se zavazuje poskytnout zájemcům potřebné informace pro podání nabídky k této zakázce. Z tohoto důvodu bude zajištěna pro zájemce prohlídka místa plnění. Prohlídka místa plnění (místní šetření) se uskuteční dne 18. 8. 2015 v 9 hodin.

Sraz účastníků je v 9,00 hodin na vrátnici skladu ČEPRO, a.s., sklad Třemošná, čp.1057, 330 11 Třemošná.

Účast na místním šetření je třeba předem ohlásit na níže uvedeném kontaktu.

Kontaktní osobou je Pavel Berg, tel: 734 419 371, [pavel.berg@ceproas.cz](mailto:pavel.berg@ceproas.cz) nebo Radek Vočadlo, tel: 739 240 296, [radek.vocadlo@ceproas.cz](mailto:radek.vocadlo@ceproas.cz).

Účastníci místního šetření (prohlídky místa plnění) musí mít vlastní vybavení ochrannými oděvy a pomůckami (ochranná přilba)

**Při prohlídce místa plnění mohou zájemci vznášet ústní dotazy bezprostředně se vztahující k plnění předmětu zakázky s tím, že ústní odpovědi zadavatele na ně mají pouze informativní charakter a ve výběrovém řízení na tuto zakázku jej žádným způsobem nezavazují.**

1. Rozsah a technické podmínky
   1. **Rozsah prací**

Rozsah prací je vymezen v bodě 1.1 této zadávací dokumentace.

* 1. **Technické podmínky realizace**
     1. Zadavatel požaduje posouzení náročnosti zakázky na místě prováděných prací.
     2. Zadavatel požaduje předložení harmonogramu plnění.
     3. Zadavatel požaduje předložení technologického postupu realizace díla.
     4. Veškerou technickou dokumentaci zpracovanou dodavatelem je dodavatel povinen předložit ke schválení zadavateli (prováděcí, výrobní a dílenská dokumentace, technologické a pracovní předpisy a postupy, výpočty, technologické postupy a jiné doklady nutné k provedení díla). Zadavatel má výlučné právo kontroly veškeré dokumentace zpracované dodavatelem.
  2. **Další požadavky na realizaci předmětu zakázky**
     1. Práce budou prováděny podle předem stanoveného časového harmonogramu plnění („HMG“) a technologického postupu, HMG předložený dodavatelem musí být v souladu s požadavky zadavatele uvedenými v této zadávací dokumentaci a jejích nedílných součástech a musí obsahovat návrh termínů. Konečný a závazný harmonogram plnění schvaluje vždy zadavatel dle svých obchodních priorit.
        1. Zadavatel požaduje zpracování formou Ganttova diagramu – zobrazující počet dní realizace jednotlivých druhů činností, a to ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo) s vyznačenou délkou odstávek jednotlivých zařízení. Vypnutí rozvoden zadavatel umožňuje pouze v mimopracovní den, a to v sobotu.
     2. Stavební úpravy a technologické práce musí respektovat provoz areálu skladu – musí být zohledněno v přiloženém harmonogramu plnění.
     3. Zadavatel požaduje záruku za dílo v délce trvání 36 měsíců.
     4. Zadavatel požaduje zajištění záručního servisu dle podmínek uvedených v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a v souladu s platnou legislativou.
     5. Předmět zakázky bude splňovat kvalitativní požadavky definované platnými normami ČSN či EN v případě, že příslušné české normy neexistují. Doporučené ustanovení norem ČSN či EN se pro realizaci předmětu zakázky považují za závazná.
     6. Veškeré dodavatelem dodané materiály, komponenty, zařízení apod. budou nová a nepoužitá.
     7. Komunikačním jazykem pro plnění zakázky je český jazyk. To znamená, že pokud osoby na straně uchazeče, které se budou podílet na realizaci předmětu zakázky, nekomunikují (nebo komunikují špatně) v českém jazyce, je uchazeč povinen zajistit na své náklady, aby komunikační výstupy (jak ústní, tak i písemné) vůči zadavateli byly v českém jazyce.
  3. **Zařízení pracoviště**
     1. Uzavřený sklad zadavatel nezajišťuje, poskytne pouze možnost umístění na pracovišti nebo ve stavbě dle možností v době prováděcích prací.
     2. V místech, kde je zdroj el. energie a vody, může zadavatel poskytnout napojení na tyto zdroje za předpokladu zřízení podružného měření a úhrady spotřeby dodavatelem (na náklady dodavatele).
     3. Zhotovení, udržování a odstranění potřebných zábran, lávek, lešení (kromě samostatně oceněných částí) a osvětlení po dobu realizace díla je součástí cen, není-li v popisu prací výslovně uvedeno jinak.
     4. Zadavatel neposkytuje sociální zařízení a šatny.
     5. Dodavatel zodpovídá za řádnou ochranu veškeré zeleně v místě plnění zakázky a na sousedních plochách. Poškozenou nebo zničenou zeleň je povinen nahradit.
     6. Dodavatel zodpovídá za udržení pořádku na vlastním pracovišti. V případě, že dodavatel nezajistí likvidaci vlastního odpadu a zbytků materiálu, odstraní je zadavatel sám na náklady dodavatele. Dodavatel je povinen uhradit náklady, které mu byly podle tohoto odstavce zadavatelem vyúčtovány.
  4. **Provádění prací**
     1. Všechny práce a dodávky musí odpovídat ČSN nebo EN, a to i když jsou jenom doporučené, a platným obecně závazným právním předpisům.
     2. Dodavatel je povinen dodržovat veškeré platné obecně závazné předpisy, v oblasti bezpečnosti a zdraví při práci zejména ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo při poskytování mimo pracovněprávní vztahy (o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci "BOZP"), ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, ustanovení sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 433/1991 Sb., o Úmluvě o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167), v platném znění, stejně tak všechny ostatní platné bezpečnostní předpisy.
     3. Vybraný uchazeč (dodavatel) zajistí a předá zadavateli všechny doklady o provedených zkouškách dle vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění, dále též doklady o úředních přejímkách, atestech a prohlášeních o shodě, elektro revize a další doklady požadované zadavatelem. Dodavatel taktéž předá veškeré návody k obsluze a záruční listy. Dodavatel předá zadavateli tuto dokladovou část ve 2 vyhotoveních v papírové podobě a 2x v elektronické podobě, není-li výslovně stanoveno jinak.
     4. Vybraný uchazeč (dodavatel) předloží návrh technologického postupu k připomínkování zadavateli, zapracuje připomínky do závazného podrobného technologického postupu, obsahujícího operace, komponenty a technologické předpisy a tento v písemné podobě s podpisem oprávněné osoby uchazeče (dodavatele) předá zadavateli před předáním staveniště zadavatelem dodavateli a zahájením prací.
     5. Vybraný uchazeč (dodavatel) předloží při podpisu smlouvy analýzu rizik prací, spojených s předmětem díla.
     6. Vybraný uchazeč (dodavatel) předloží před zahájením prací jmenný seznam pracovníků s identifikačními údaji, seznam nutné techniky a vozidel pro vjezd do areálu skladu.
     7. Vybraný uchazeč (dodavatel) odpovídá za to, že předmět zakázky bude prováděn s pracovníky s příslušnou odbornou znalostí.
     8. Vybraný uchazeč (dodavatel) zodpovídá za škodu na díle – nese nebezpečí škody na díle až do řádného předání a převzetí díla zadavatelem.
     9. Vybraný uchazeč (dodavatel) musí dbát na to, aby práce na díle probíhaly pouze ve vytýčeném obvodu pracoviště a sousedící objekty a pozemky byly v co nejmenší míře obtěžovány prováděním předmětu zakázky či jakýmikoliv činnostmi s prováděním předmětu zakázky souvisejícími; tuto povinnost je vybraný uchazeč (dodavatel) povinen zajistit u všech osob, prostřednictvím nebo s jejichž pomocí tuto zakázku plní. Po ukončení prací musí tyto sousedící objekty a pozemky uvést do původního stavu, pokud došlo při realizaci předmětu této zakázky nebo v souvislosti s jejím prováděním k jejich poškození, zničení.
     10. Vybraný uchazeč (dodavatel) výslovně garantuje možnost uložení veškerých hmot včetně nebezpečných odpadů na jím zajištěné skládce na jeho vlastní náklady, které jsou součástí nabídkové ceny. Kovový odpad zůstává ve vlastnictví zadavatele a dodavatel jej uloží na zadavatelem určené místo v areálu skladu Třemošná.
     11. Vybraný uchazeč bere na vědomí, že práce budou probíhat za provozu skladu a zavazuje se před zahájením prací informovat a seznámit se se všemi skutečnostmi vztahujícími se k provozu skladu tak, aby mohl předmět plnění řádně a bezpečně pro zadavatele provést s tím, že v okamžiku, kdy vybraný uchazeč zahájí provádění prací v rámci svého závazku vyplývajícího z uzavření smlouvy o dílo, platí, že uchazeč je s podmínkami provozu skladu seznámen a nemá proti nim žádné výhrady.
     12. Vybraný uchazeč bude respektovat požadavky na zajištění BOZP a PO v daném objektu - vybavení OOPP pracovníků uchazeče v souladu s požadavky na provádění prací v areálu skladu ČEPRO, a.s.
     13. Vybraný uchazeč bude dodržovat podmínky "povolení vstupu" v areálu skladu Třemošná stanovené společností ČEPRO, a.s.

.

* 1. **Zaměření a zúčtování prací**

Není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jsou v jednotkových cenách zahrnuty veškeré práce související se zhotovením požadovaného díla, a to zejména:

* + 1. náklady na veškerou svislou a vodorovnou dopravu na pracovišti
    2. náklady na postavení, udržování a odstranění lešení, pokud je ho potřeba.
    3. náklady na zakrytí (nebo jiné zajištění) konstrukcí před znečištěním a poškozením a odstranění zakrytí
    4. náklady na vyklizení pracoviště, odvoz zbytků materiálu
    5. náklady na opatření k zajištění bezpečnosti práce, ochranná zábradlí otvorů, volných okrajů a podobně
    6. náklady na opatření na ochranu konstrukcí před negativními vlivy počasí, např. deště, teploty a podobně
    7. náklady na vyhotovení dokumentace, 2x pare projektu skutečného provedení v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě
    8. náklady na platby za požadované záruky a pojištění
    9. náklady na veškeré pomocné materiály a ostatní hmoty a výkony neuvedené zvlášť v položkách výkazu výměr
    10. náklady na veškeré pomocné práce, výkony a přípomoci, nejsou-li oceněny samostatnou položkou
    11. náklady na veškerou projektovou dokumentaci nutnou pro provedení díla, jako i technologické předpisy a postupy, výkresy, výpočty, výrobní a dílenskou dokumentaci a jiné doklady nutné k provedení díla
    12. náklady na dopravu a složení materiálu a jednotlivých zařízení franko stavba včetně skladování na pracovišti
    13. náklady na komplexní zkoušky
  1. **Součinnost zadavatele**

Zadavatel pro potřeby plnění předmětu zakázky poskytne tuto součinnost:

* vstupy do areálu ČEPRO, a. s., sklad Třemošná pro pracovníky a techniku dodavatele(ů)
* vypnutí rozvoden a zajištění náhradního zdroje el. energie pro areál ČEPRO a.s. (z důvodu nutnosti projednání termínu vypnutí rozvoden s provozovatelem distribuční sítě, musí dodavatel oznámit požadovaný termín vypnutí alespoň 30 dní předem). Zadavatel požaduje vypnutí rozvoden v sobotu.
* součinnost při provádění komplexních zkoušek
* požární asistenci jedné požární hlídky při pracích s otevřeným plamenem, broušení, řezání (na vyžádání dodavatele)

vstupní proškolení pracovníků vybraného dodavatele z podmínek BOZP, PO, PZH platných v areálu skladu pohonných hmot a seznámení s možnými riziky

1. Obchodní podmínky včetně platebních
   1. **Smluvní podmínky**

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou návrhu smlouvy o dílo s odkazem na Všeobecné obchodní podmínky ČEPRO, a. s. („VOP“), který jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této zadávací dokumentace. Nedílnou součástí smlouvy budou rovněž přiloženy zadavatelem požadované přílohy smlouvy. Obchodní podmínky stanovené výše uvedenými dokumenty jsou pro uchazeče závazné.

* 1. **Platební a fakturační podmínky** 
     1. Zadavatel neposkytuje zálohy.
     2. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je daňový doklad – faktura, kterou vystaví dodavatel. Zadavatel bude platit za předmět plnění specifikovaný v bodu 1.3 zadávací dokumentace, a to po vzájemném odsouhlasení oběma smluvními stranami po celkovém předání předmětu zakázky – díla oboustranně stvrzeného podpisem protokolu o předání a převzetí.
     3. Splatnost daňového dokladu – faktury je 60 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení zadavateli.
     4. Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle platné legislativy, zejména dle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Zadavatel si vyhrazuje právo vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Doručením opraveného daňového dokladu – faktury zadavateli začíná běžet nová lhůta splatnosti v délce 60 dnů ode dne doručení.
     5. Dodavatel vystaví zvlášť fakturu pro plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH dodavatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká dodavateli) a zvlášť fakturu pro zdanitelné plnění, u něhož je podle právních předpisů plátcem DPH zadavatel (tj. povinnost přiznat a zaplatit DPH vzniká zadavateli).
     6. Platba za předmět plnění bude probíhat bezhotovostním převodem z účtu zadavatele na účet dodavatele. Dodavatel určí k úhradě plateb účet u peněžního ústavu v České republice.
     7. Bližší platební a fakturační podmínky jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, který je nedílnou součástí této zadávací dokumentace jako její příloha č. 1 (dále jen „smlouva o dílo“).

1. Způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována za kompletní realizaci předmětu této zakázky (provedení všech činností dle zadání a příp. zjištění na prohlídce místa realizace) zpracováním oceněného výkazu výměr v následujícím členění:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Cena** |
| **Dodávky materiálu** |  |
| **Demontážní a montážní práce** |  |
| **Revize elektrických zařízení** |  |
| **Ostatní (specifikovat)** |  |
| **CENA za dílo celkem** |  |

Nabídková cena bude uvedena v korunách českých bez DPH.

Nabídková cena bude pro uchazeče závazná, musí být definována jako nejvýše přípustná, se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku apod. spojených s plněním celého rozsahu zakázky, (včetně veškerých dalších nákladů např. dopravy, poplatků, režijních nákladů atd.) na celou dobu a rozsah plnění zakázky.

Výběrové řízení bude realizováno formou více kol a uchazeči budou v každém kole předkládat nové nabídkové ceny, které budou podkladem pro hodnocení nabídek a budou pro uchazeče závazné. Podrobný popis hodnocení nabídek je uveden v čl. 5 – Způsob hodnocení nabídek.

1. Způsob hodnocení nabídek

Hodnotícím kritériem je splnění podmínek zadávací dokumentace a dále nejnižší celková nabídková cena, nabídnutá uchazečem. Nabídková cena bude vždy stanovena v Kč bez DPH dle článku 4 této zadávací dokumentace.

Hodnocení nabídek bude probíhat dle níže uvedených pravidel, a to zpravidla ve více kolech.

Celkový počet hodnotících kol není omezen, zadavatel je oprávněn ukončit hodnocení nabídek i bez provedení vícekolového jednání. Současně s výzvou pro předložení nabídkových cen pro hodnocení v dalším kole může zadavatel uchazeče informovat o tom, že následující hodnotící kolo bude poslední.

Zadavatel může kdykoliv oznámit uchazečům, že v následujícím hodnotícím kole bude omezen počet uchazečů, tzn., že do dalšího hodnotícího kola postoupí pouze přesně určený počet nabídek.

Pro každého uchazeče je vždy závazná poslední předložená nabídková cena.

Jednání s uchazeči bude probíhat prostřednictvím e-mailu, pokud nebudou uchazeči vyzváni k písemnému nebo osobnímu jednání.

V průběhu prvního hodnotícího kola výběrového řízení bude posuzováno splnění kvalifikace jednotlivými uchazeči, a zda jimi předložená technická specifikace splňuje podmínky požadované zadavatelem.

Následně budou úspěšní uchazeči vyzváni k předložení upravených nabídkových cen (a to i na základě upřesnění požadované technické specifikace zadavatelem) do druhého kola.

Zadavatel může již po tomto kole rozhodnout o výběru nejvhodnější nabídky. Neučiní-li tak, informuje uchazeče o zahájení dalšího kola hodnocení a zároveň je vyzve k předložení nabídkových cen pro další kolo hodnocení. Tento postup platí stejně pro všechna následující kola. Předložením nabídkové ceny pro další kolo hodnocení se rozumí potvrzení stávající nabídkové ceny či předložení cenové nabídky, která je nižší než předchozí nabídková cena uchazeče.

Hodnocení nabídek může být taktéž provedeno formou elektronické aukce. V takovém případě budou uchazeči o této skutečnosti informováni výzvou, v které bude stanoveno datum konání elektronické aukce a její pravidla.

Uchazeč, který bude v posledním kole vyhodnocen jako vítězný, bude vyzván k podpisu smlouvy o dílo. Neposkytne-li vítězný uchazeč dostatečnou součinnost k podpisu smlouvy o dílo, a ta nebude z důvodů na jeho straně podepsána do 15 dnů od vyzvání k jejímu podpisu, může zadavatel vyzvat k podpisu smlouvy uchazeče, který se v konečném hodnocení umístil na druhém místě (to stejné platí i pro další uchazeče v pořadí).

1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky
   1. Zadavatel požaduje, aby nabídka splňovala následující požadavky:
      1. Nabídku i doklady a informace k prokázání splnění kvalifikace je uchazeč povinen podat písemně v souladu se zadávacími podmínkami, a to včetně požadovaného řazení nabídky. Nabídka musí být na titulní straně označena názvem zakázky, obchodní firmou/jménem a sídlem/místem podnikání uchazeče.
      2. Nabídka musí být předložena v českém jazyce.
      3. Nabídka nebude obsahovat přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.
      4. Všechny listy nabídky včetně příloh budou řádně očíslovány vzestupnou číselnou řadou.
      5. Doklady prokazující kvalifikační předpoklady lze předložit v prosté kopii.
   2. Uchazeč zpracuje svou nabídku způsobem níže uvedeným:
      1. Krycí list nabídky. Na krycím listu budou uvedeny zejména tyto údaje: název zakázky, základní identifikační údaje zadavatele a uchazeče (včetně osob zmocněných k dalším jednáním), datum a podpis osoby oprávněné za uchazeče jednat (vzor krycího listu je přílohou č. 2)
      2. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol).
      3. Uchazeč prokáže splnění profesních kvalifikačních předpokladů

* výpisem z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpisem z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší než 90 dnů k datu podání nabídky
* dokladem o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícím předmětu této zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci.
  + 1. Uchazeč prokáže splnění své ekonomické a finanční způsobilosti
* čestným prohlášením, že má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti a pojištění pro případ odpovědnosti za škodu na majetku v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této zadávací dokumentace.
  + 1. Uchazeč prokáže splnění technických kvalifikačních předpokladů
* Seznamem minimálně 3 významných prací obdobného charakteru, realizované dodavatelem v posledních 3 letech, s uvedením jejich rozsahu a doby plnění. Významnou prací se rozumí práce obdobného charakteru k předmětu této zakázky, za níž byla poskytnuta dodavateli odměna ve výši alespoň 100.000,- Kč.
* Osvědčením o odborné kvalifikaci pracovníků, jež se budou podílet na plnění předmětu zakázky, v rozsahu minimálně § 6 vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění (samostatná činnost na elektrických zařízeních nad 1000V).
  + 1. Prohlášení o způsobu zajištění případných subdodávek (např. provedení elektrorevize rozvoden) a doložením seznamu subdodavatelských firem včetně prokázání jejich profesních kvalifikačních předpokladů
    2. Cenová nabídka vč. oceněných výkazů výměr dle článku 4 této zadávací dokumentace
    3. Návrh harmonogramu plnění (Ganttův diagram – zobrazující počet dní realizace jednotlivých druhů činností ode dne podpisu smlouvy o dílo) s vyznačenou délkou odstávek jednotlivých zařízení
    4. Požadavky na případně další součinnost zadavatele
    5. Technologický postup prací, včetně popisu nabízených materiálů, zboží a činností
    6. Podepsaný návrh smlouvy o dílo včetně VOP, který bude odpovídat závaznému vzoru smlouvy o dílo uvedeném v příloze č. 1 této zadávací dokumentace). V případě, že návrh smlouvy o dílo bude podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče odlišnou od statutárního orgánu, člena statutárního orgánu anebo prokuristy, předloží uchazeč jako součást nabídky plnou moc, ze které vyplývá oprávnění k takovému právnímu jednání, a to v originále nebo úředně ověřené kopii.
    7. Uchazeč předloží údaj, v jaké výši může poskytnout své služby k započtení náhradního plnění dle § 81 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Pokud uchazeč takový údaj předloží, bude tento pro uchazeče závazný a bude jím taktéž zapracován v předloženém návrhu smlouvy o dílo.
    8. Prohlášení, že uchazeč zachová mlčenlivost o všech skutečnostech, které nabyl na základě těchto zadávacích podmínek a takto nabyté údaje použije pouze pro zpracování nabídky do výběrového řízení. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
    9. Prohlášení, že uchazeč bere na vědomí a souhlasí s tím, že zadavatel je povinen a zveřejní v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti veškerou zadávací dokumentaci k zakázce č.206/14/OCN včetně uzavřené smlouvy. Prohlášení bude podepsané osobou oprávněnou jednat za uchazeče.
    10. Ostatní doklady, podmínky a požadavky vyžadované zadavatelem, které se vztahují k předmětu zakázky.
    11. Nabídka bude podepsána osobou (-ami) oprávněnou (-nými) jednat za dodavatele = uchazeče.

.

1. Jiné požadavky zadavatele
   1. Další požadavky zadavatele k výběrovému řízení
      1. Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
      2. Zadavatel nepřipouští řešení jinou variantou, než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Žádná osoba (dodavatel) se nesmí zúčastnit tohoto řízení jako uchazeč více než jednou.
      3. V případě, že vznikne rozpor mezi údaji o zakázce obsaženými v různých částech zadávací dokumentace, jsou pro zpracování nabídky podstatné údaje obsažené v návrhu smlouvy a ve všeobecných obchodních podmínkách, které jsou k tomuto návrhu přiloženy.
      4. Náklady uchazečů spojené s účastí ve výběrovém řízení zadavatel nehradí.
      5. Zadavatel si nevyhrazuje právo požadovat úhradu nákladů souvisejících s poskytnutím zadávací dokumentace.
      6. Nabídky nebudou uchazečům vráceny a zůstávají majetkem zadavatele.
      7. Nabídky, které budou doručeny po uplynutí lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude otevírat, a tedy ani posuzovat a hodnotit.
      8. Pokud nabídka nebude úplná nebo v ní nebudou obsaženy veškeré doklady a informace stanovené touto zadávací dokumentací, vyhrazuje si zadavatel právo nabídku vyřadit.
      9. Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, případně vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídce.
      10. Zadavatel si vyhrazuje právo v rámci výběrového řízení jednat o všech částech nabídky uchazeče.
      11. Jednání o nabídkách v rámci výběrového řízení je vedeno písemně prostřednictvím elektronické pošty. Zadavatel si vyhrazuje právo pozvat uchazeče k osobnímu jednání o nabídkách.
      12. Komunikačním jazykem pro veškerá jednání v rámci výběrového řízení je stanovena čeština, nepřipustí-li zadavatel výslovně jinak.
      13. Zadavatel si vyhrazuje právo změny obsahu smlouvy o dílo, jenž je přílohou této zadávací dokumentace.
      14. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu řízení toto řízení ukončit a zrušit bez udání důvodu, odmítnout všechny nabídky a neuzavřít smlouvu s žádným z uchazečů.
      15. Zadavatel upozorňuje, že na základě výzvy k podání nabídek dochází pouze k nezávaznému průzkumu trhu, který není způsobilý založit mu povinnost uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu.
      16. Zadavatel oznámí výběr nejvhodnější nabídky všem uchazečům, kteří podali nabídku. Zadavatel výslovně stanoví, že přijetím nabídky a obdržením rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nedochází k uzavření smlouvy.
      17. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 poslední věta zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, platí, že předložení ze strany uchazeče podepsaného návrhu smlouvy o dílo s dodatkem nebo odchylkou oproti závaznému vzoru smlouvy o dílo nezakládá povinnost zadavatele takovou odchylku nebo dodatek akceptovat.
      18. Pro uzavření smlouvy na základě tohoto výběrového řízení je obligatorně stanovena písemná listinná podoba s tím, že smlouva musí být podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Výběrové řízení

Výběrové řízení je zahájeno uveřejněním zadávací dokumentace, včetně všech příloh na profilu zadavatele: https://www.softender.cz/home/profil/992824

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli písemně dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 5 dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Odpověď zadavatele bude zveřejněna na profilu zadavatele.

.

* 1. **Místo, způsob a lhůta k podání nabídek**

Nabídka bude podána písemně v elektronické verzi **prostřednictvím elektronického nástroje.**

Nabídka v elektronické podobě bude podána prostřednictvím profilu zadavatele na adrese https://www.softender.cz/home/profil/992824 a bude označena názvem zakázky „Výměna zábleskových ochran v rozvodně VN, obj. 071 sklad Třemošná „ a evid. č. 193/15/OCN.

**Nabídka v elektronické verzi musí být dodavatelem podána**

**ve lhůtě nejpozději do 25. 8. 2015 do 10 hodin.**

* 1. **Zadávací lhůta**

Zadávací lhůta, po kterou jsou uchazeči vázáni svými předloženými nabídkami, se stanovuje ve lhůtě 90 dnů ode dne skončení lhůty pro podání nabídek.

1. Přílohy

Nedílnou součástí této zadávací dokumentace jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – návrh smlouvy o dílo včetně VOP

Příloha č. 2 – krycí list nabídky

Příloha č. 3 - fotodokumentace, revizní zprávy

V Praze dne 4. 8. 2015

Lenka Hošková

Odbor centrálního nákupu, ČEPRO, a. s.