## Krycí list
REKAPITULACE NÁKLADŮ
NÁZEV STAVBY: Produktovod DN 300 Cerekvice-N. Město | REGISTRAČNÍ ČÍSLO STAVBY |  |  |  | VYPRACOVAL: |  | Kessler
INVESTOR: ČEPRO,a.s. |  |  |  |  | KONTROLOVAL:
MÍSTO STAVBY: AS4 Labe II - elektročást | IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO INVESTORA |  |  |  | V Praze DNE: …18.08.2015..…..
ČLENĚNÍ NÁKLADŮ A VÝDAJŮ | N Á K L A D Y V Kč
| CELKOVÉ | ZÁKLADNÍ DOPLŇKOVÉ NÁKLADY
NÁKLADY A VÝDAJE NA | NÁKLADY | CELKEM | V TOM |  |  |  | CELKEM
NÁZEV PS, SO | dle částí |  | Dodávka | Montáž | Zákl.nákl. | Dopl.n.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (4+5) | 7 | 8
Technologická část
PS 02 motorové rozvody | [6 empty] | 0
PS 03 SCADA | [6 empty] | 0
PS 04 stavební elektroinstalace | [6 empty] | 0
Stavební část
SO 04 napájecí kabely SKAO | [6 empty] | 0
SO 06 Úprava systému KAO | [6 empty] | 0
Vedlejší náklady
Celkem
VÝMĚRY(SPECIFIKACE) - VEŠKERÉ VÝMĚRY A MNOŽSTVÍ, POČTY KUSŮ I VLASTNÍ SEZNAM
POLOŹEK TOHOTO VÝKAZU VÝMĚR JSOU POUZE ORIENTAČNÍ. UCHAZEČ JE POVINNEN VŠECHNY
POLOŽKY SÁM ZKONTROLOVAT A DOPLNIT POPIS, O TAKOVÉ POLOŽKY, KTERÉ JE TŘEBA TRVALE
NEBO DOČASNĚ PROVÉST PRO ÚSPĚŠNOU REALIZACI DÍLA DLE PROJEKTU A PRO UVEDENÍ DO
PROVOZU

## SO 04
Stavba: |  | Produktovod DN 300 Cerekvice - N. Město
Skupina objektů: |  | AŠ4 Labe II
Objekt: |  | SO 04 rozvody el.energie
Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD,
746 |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Výkop stávajícího kabelu | m | 20 |  | 0
2 |  | Kabelová rýha 30/80 cm, zához, výstražná folie | m | 10 |  | 0
3 |  | Položení vykopaného kabelu | m | 12 |  | 0
4 |  | Montáž domku Betonbau, uzemnění | ks | 1 |  | 0
5 |  | Drobný elektrotechnický materiál | kpl | 1 |  | 0
6 |  | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## SO 06
Stavba: |  | Produktovod DN 300 Cerekvice - N. Město
Skupina objektů: |  | AŠ4 Labe II
Objekt: |  | SO 06 KAO
Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD,
746 |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Demontáž a montáž rozvaděče KAO včetně vybavení dle tech. Zprávy | hod. | 25 |  | 0
2 |  | Dodávka a montáž měřící sondy MS 110 | ks | 1 |  | 0
3 |  | Výkop stávajícího kabelu k anodě | m | 15 |  | 0
4 |  | Výkop stávajícího kabelu DKMOS- SDĚLMONT | m | 20 |  | 0
5 |  | Kabelová rýha 30/80 cm - ruční výkop, zához, kabel. lože, chránička,výstražná folie | m | 70 |  | 0
6 |  | Kabel CYKY 3x2,5 k měřící sondě MS 110 včetně připojení na trubku | m | 30 |  | 0
7 |  | Napájecí kabel k trubce CYKY 4x4, včeteně připojení na trubku | m | 30 |  | 0
8 |  | Chráničky kabelů DN 50 | m | 50 |  | 0
9 |  | PO KOTE 2 | ks | 1 |  | 0
10 |  | Drobný elektrotechnický materiál | kpl | 1 |  | 0
11 |  | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
12 |  | Proměření fukčnosti | hod. | 20 |  | 0
13 |  | Vypracování dokumentace skuteč. provedení | hod. | 10 |  | 0
14 |  | Zaměření | kpl | 1 |  | 0
15 |  | Režie | kpl | 1 |  | 0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## PS 02
Stavba: |  | Produktovod DN 300 Cerekvice - N. Město
Skupina objektů: |  | AŠ4 Labe II
Objekt: |  | PS 02 motorové rozvody
Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD
746 |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Rozvaděč RMS skříňový - dodávka a montáž dle typového projektu elektro | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Kabelové propojení mezi RMS a armaturní šachtou - viz technická zpráva | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Havarijní vypnutí ovládání servopohonu v šachtě, "TOTÁL STOP" | kpl | 2 |  | 0
4 |  | El. trubky, žlaby | kpl | 1 |  | 0
5 |  | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## PS 03
Stavba: |  | Produktovod DN 300 Cerekvice - N. Město
Skupina objektů: |  | AŠ4 Labe II
Objekt: |  | PS 03- SŘTP (SCADA)
Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
022 |  | Montáže sděl., signalizač. a zabezpečovacích zařízení |  |  |  | 0
1 |  | Pokládka a montáž nových kabelových rozvodů mezi rozvaděčem v ED a šachtou - společný výkop se silnoproudem - typ a počet kabelů je uveden v technické zprávě | kpl | 1 |  | 0
0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0

## PS 04
Stavba: |  | Produktovod DN 300 Cerekvice - N. Město
Skupina objektů: |  | AŠ4 Labe II
Objekt: |  | PS 04 st. elektroinstalace
Poř.č. | Položka | Popis | MJ | Výměra | Jedn. cena | Cena
Jednotkové ceny jsou za kompletní montáž i dodávku v provedení dle PD
746 |  | Elektromontážní práce |  |  |  | 0
1 |  | Vnitřní elektroinstalace elktrodomku - typová v provedení dle projektové dokumentace, kterou zajišťuje dodavatel stavby | kpl | 1 |  | 0
- zářivková svítidla stropního typu 1x58 W včetně kabelu CYKY 3x1,5 - 5 m
- zásuvkový okruh jednofáz. 16A CYKY 3x2,5 - 3m
- třífázový okruh 16A CYKY 5x2,5 - 3m
- přímotop s regulací do 1000W kabel CYKY 3x1,5 - 5m
napájení rozvaděče DT ( Scada) kabelem CYKY 3x2,5- 3 m
- napájení rozvaděče KAO kabelem CYKY 5x2,5 - 3 m
- dveřní kontakt pro signalizaci vstupu do ES
- el. trubky, žlaby a kabel. kanály
2 |  | Silnoproudé zařízení armaturní šachty do zóny 2 | kpl | 1 |  | 0
- světelný okruh CYKY 3C 1,5 30m
- el. trubky, žlaby
2x zářivkové svítidlo 36 W do zóny 2
- 1 x dveřní kontakt pro signalizaci vstupu do šachty zona2
3 |  | Ochrana proti blesku : | kpl | 1 |  | 0
4 |  | - armaturní šachta - jímací vedení na obvodu a jímače FeZn 8 mm připojený na zemniče
5 |  | - ES domek - jímací vedení na obvodu FeZn 8 mm připojený na zemniče, jímací tyč FeZn 16 - 3 m
6 |  | - uzemnění - pásek 120 mm2 FeZn kolem elektrodomku, armaturní šachty , vzájemně propojeno
7 |  | ochrana potrubí v šachtě - propojení potrubí s uzemněním šachty přes bleskojistku ( do zóny2)
8 |  | Upevňovací materiál
9 |  | Revize vč. vyhotovení revizní zprávy | kpl | 1 |  | 0
|  | Objekt celkem |  |  |  | 0