příloha č. 3 zakázky 257/15/OCN

„Výměna oken a dveří na skladě ČEPRO, a.s. Mstětice“

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obj. 090 laboratoř

6 ks

Okno 2kř. sloupek - OSL/OSP

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé

Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1750mm x 1470mm

Okenní klika  - 12 ks

Parapet vnitřní

5  ks

Okno 2kř. sloupek - OSL/OSP

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: otevíravé sklopné levé, otevíravé sklopné pravé

Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1750mm x 1470mm

Okenní klika  - 10 ks

Parapet vnitřní

6 ks

Okno 1kř. OSP

Křídlo: EFFECTLINE 70 AD (103304)

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: otevíravé sklopné pravé

Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB

Spec. sklo1: dubová kůra (4mm)

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 570mm x 870mm

Okenní klika  - 6ks

Parapet vnitřní

1 ks

Okno 1kř. OSL

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: otevíravé sklopné levé

Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1200mm x 1470mm

Okenní klika – 1 ks

Parapet vnitřní

1 ks

Okno 1kř. OSP

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: otevíravé sklopné pravé

Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 870mm x 1470mm

Okenní klika- 1 ks

Parapet vnitřní

1 ks

Vedlejší dveře-ven,pravé-klíčem

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: Terasové dveře pravé klíčem

Výplň: výplň bílá hladká PVC 24mm

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 960mm x 2070mm

Poznámka:

Terasové dveře ven otevíravé,

zámek AS8100

pohled zvenku

Klika vedlejších vchodových dveří –

- klika/koule - bílá

Vložka zámku cylindrická 200DNm 40/45 mm - 5 klíčů

1 ks

Vedlejší dveře-dovnitř,levé-klíčem

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: Terasové dveře levé klíčem

Výplň: výplň bílá hladká PVC 24mm

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 960mm x 2050mm

Poznámka:

Terasové dveře, zámek

Klika vedlejších vchodových dveří –

- klika/koule - bílá  1 ks

Vložka zámku cylindrická 200DNm 40/45 mm - 5 klíčů  1 ks

Obj. 140 blokaři

2 ks

Okno 1kř. OSP

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: otevíravé sklopné pravé

Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB

Spec. sklo1: dubová kůra (4mm)

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 600mm x 570mm

Okenní klika – 2ks

Parapet vnitřní

1 ks

Okno 1kř. OSL

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: otevíravé sklopné pravé

Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1150mm x 1570mm

Okenní klika – 1ks

Parapet vnitřní

2 ks

Okno 1kř. OSP

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: otevíravé sklopné pravé

Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1160mm x 1170mm

Okenní klika  - 2 ks

Parapet vnitřní

1ks

Vedlejší dveře-dovnitř,levé-klíčem

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: Terasové dveře ot. pravé

Výplň: výplň bílá hladká PVC 24mm

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 970mm x 2140mm

Terasové dveře, zámek AS8100

Klika vedlejších vchodových dveří

klika/koule – 1 ks

Vložka zámku cylindrická 200DNm 40/45 mm - 5 klíčů

Obj. 112 elektrodílna

1 ks

Vedlejší dveře 2kř. hl.křídlo

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: Terasové dveře levé klíčem, Terasové dveře pravé

klíčem

Výplň: 2 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB, 2 * výplň bílá

hladká PVC 24mm

Příčky: 85mm sklodělící příčka SL

Rozš.pr.bílý 15/70 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1500mm x 2100mm

Poznámka:

Terasové dveře ven otevíravé,

zámek AS8100, štulp

pohled zvenku

1 ks

1-dílný fix

Křídlo: PEVN? ZASKLENÍ

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: pevné zasklení

Výplň: 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1500mm x 385mm

Vložka zámku cylindrická 200DNm 40/45 mm - 5 klíčů

Klika vedlejších vchodových dveří

klika/klika - bílá (F9016)

1 ks

Volná konstrukce

Křídlo: 4 * PEVN? ZASKLENÍ

Barva rámu: bílá

Barva křídla: bílá

Kování: _ pevné zasklení

Výplň: 4 * 4F/16Ar/4CGP Ug=1,1 Rw=32dB

Spoj: Standardní spoj 2mm

Rozšíření: název rozšíření / poloha

Parapetní lišta 30/37 dole

Kotvení: 6,5 L+P+H+D

Odvodnění: dopředu

Barva těsnění: černá

Rozměry: 1820mm x 1820mm

Parapet vntřní

Venkovní ALU parapet 180mm (tm.hnědá)

Bočnice hliníkového parapetu