Kategorie Havárie a kategorie Bezpečnost

Řešení je třeba zahájit okamžitě bez odkladu, požadavek na zásah vystavuje přímo dispečer. Zahájení odstraňování závady přímo na ČS v co nejkratším možném čase, nejpozději však do 5 hodin od převzetí požadavku servisní organizací. Jde zejména o tyto případy:

  - hrozba požáru či výbuchu

  - ohrožení života nebo zdraví osob

  - hrozba ekologické havárie

  - ohrožení majetku

V těchto případech je dispečer povinen ve spolupráci s partnerem ČS a metodikem ČS zajistit přerušení provozu ČS.

Kategorie 1

Řešení je třeba zahájit okamžitě bez odkladu. Zahájení odstraňování závady přímo na ČS v co nejkratším možném čase, nejpozději však do 5 hodin od převzetí požadavku servisní organizací.

  - odstavení ČS mimo provoz (výpadek řídícího systému, výpadek napětí, závažná porucha na technologii hrozba požáru či výbuchu

  - výpadek jednoho druhu PHM na celé ČS, snížení průjezdnosti ČS

  - úplný výpadek jediné tiskárny účtenek

  - nemožnost přecenění PHM (PC i totem)

  - závady na automatických dveřních systémech, kdy nelze uzavřít ČS

  - netěsnost, kdy již dochází k úkapu

Kategorie 2

Řešení je třeba zahájit okamžitě bez odkladu. Zahájení odstraňování závady přímo na ČS v co nejkratším možném čase, nejpozději však do 24 hodin od převzetí požadavku servisní organizací.

  - Výpadek výdejního místa (hadice) nebo ztížený výdej (např. zavzdušnění)

  - Úplný výpadek čtečky EAN kódů na pokladně (nevztahuje se na PC BO)

  - Porucha elektroinstalace vážně omezující provoz ČS

  - Porucha automatických dveřních a vratových systémů (pokud nespadá do některé s kategorií výše)

  - Porucha kontinuálního měřicího systému

Kategorie 3

Řešení je třeba zahájit bez odkladu. Zahájení odstraňování závady v co nejkratším možném čase, nejpozději však do 3 dnů od převzetí požadavku servisní organizací.

  - Všechny zbývající závady nestavebního charakteru

  - Všechny závady stavebního charakteru, které mohou způsobit další škody

Kategorie 4

Řešení je třeba zahájit bez odkladu, s přihlédnutím ke klimatickým podmínkám, objednání servisního zásahu schvaluje TÚČS. Zahájení odstraňování závady v co nejkratším možném čase, nejpozději však do 10 dnů od převzetí požadavku servisní organizací.

  - Všechny zbývající závady stavebního charakteru, které nemohou způsobit další škody