## VV
P.Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Dodávka jednotková | Montáž jednotková | Cena jednotková | Dodávka celkem | Montáž celkem | Cena celkem | Hmotnost jednotková | Hmotnost celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
|  | Celkem |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
| 1 | Dodávky |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1 | 140.05.1.01 | Přezbrojení stávajícího rozvaděče RMS1 : |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 140.05.1.02 | Proudový chránič OFI-63-4-300A-S | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 140.05.1.03 | Pojistkový odpojovač válc.pojistek OPV14/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 140.05.1.04 | Válcová pojistka PV14 x 51 50A | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 140.05.1.05 | Přepěťová ochrana FLP-B+C MAXI VS/3, 75kA | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 140.05.1.06 | Jistič LTN 2B/1, | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 140.05.1.07 | Spínací hodiny denní SPHQ903310 popř.EH06 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 140.05.1.08 | Jistič LTN 6B/1 | ks | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 140.05.1.09 | Jistič LTN 10B/1 | ks | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 140.05.1.10 | Jistič LTN 16B/1 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 140.05.1.11 | Chránič s naproud.ochr. OLI- 6B-1N-030AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 140.05.1.12 | Chránič s naproud.ochr. OLI- 16B-1N-030AC | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 140.05.1.13 | Impulzní relé MIR-16-001-A230 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 140.05.1.14 | Jistič LTN 16B/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 140.05.1.15 | Proudový chránič OFI-25-4-030AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 140.05.1.16 | Jistič LTN 32B/3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 140.05.1.17 | Proudový chránič OFI-25-2-030AC | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 140.05.1.18 | Jistič LTN 10B/1N | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 140.05.1.19 | Jistič LTN 16B/1N | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 140.05.1.20 | Vačkový spínač VS10-1101-D4-S | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 140.05.1.21 | Instalační stykač RSI-20-20 A230 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 140.05.1.22 | Instalační stykač RSI-25-40 A230 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 140.05.1.23 | Ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 140.05.1.24 | Mechanická úprava krycího plechu stávajícího rozvaděče RMS1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 140.05.1.25 | Demontáže | hod | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 2 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
26 | 140.05.2.01 | Svítidlo zářivkové FOX 136-EP 1x36 IP40 | ks | 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 140.05.2.02 | Svítidlo zářivkové FOX 236-EP 2x36 IP40 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 140.05.2.03 | Svítidlo zářivkové FOX 218-EP 2x18 IP40 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 140.05.2.04 | Svítidlo zářivkové Bígl D 211-EP 2x11 IP43 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 140.05.2.05 | Svítidlo zářivkové VIPET-I-PC-EP 236 IP66 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 140.05.2.06 | Svítidlo zářivk. nást. CORSO II-PC IP65 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 140.05.2.07 | Kompakt.zářivka 20W E27 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 140.05.2.08 | Svítidlo nouzové CRONUS -108 1,5h dočasné+piktogram | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 140.05.2.09 | Jednonásobná zásuvka Classic IP20 230V,16A 5517-2389 B1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 140.05.2.10 | Dvojzásuvka Classic 230V,16A IP20 5512C-2349 B1 | ks | 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 140.05.2.11 | Jednopólový vypínač Classic IP20 3553-01289 B1 | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 140.05.2.12 | Ovladač zapínací Classic IP20 3553-80289 B1 | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 140.05.2.13 | Střídavý přepínač Classic IP20 3553-06289 B1 | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 140.05.2.14 | Křížový přepínač Classic IP20 3553-07289 B1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 140.05.2.15 | Jednopólový vypínač Variant IP54 3558N-C01510 B | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 140.05.2.16 | Střídavý přepínač Variant IP54 3558N-C06510 B | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 140.05.2.17 | Zásuvka nástěnná 3fáz. IP67 416RSW6 3+N+PE | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 140.05.2.18 | Zásuvka nástěnná 3fáz. IP67 432RS6W 3+N+PE | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 140.05.2.19 | Zásuvka nástěnná 1fáz. Variant IP54 5518N-C02540 B | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 140.05.2.20 | Zásuvka nástěnná 1fáz. IP67 216RS6W 2P+PE | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 140.05.2.21 | Trojfáz vypínač PRESSTO 25A,400V IP55 3536N-C03252 11 | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 140.05.2.22 | El.instalační krabice s víkem a svorkovnicí KU68-1903 | ks | 43 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 140.05.2.23 | El.instalační krabice univerzální KU68-1901 | ks | 41 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 140.05.2.24 | El.instalační krabice s víkem odbočná KU68-1902 | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 140.05.2.25 | Ventilátor EDM100 CRZ s nast.doběhem 2-20min aut.klapkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 140.05.2.26 | LG 10 plastová venkovní mřížka s okapničkou | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 140.05.2.27 | Flexohadice Aluflex - MI 102mm | m | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 140.05.2.28 | Elektrický přímotopný panel Ecoflex SL 20 s vestav.termostatem | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 140.05.2.29 | Elektrický přímotopný panel Ecoflex SL 15 s vestav.termostatem | ks | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 140.05.2.30 | Elektrický přímotopný panel Ecoflex SL 5 s vestav.termostatem | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 140.05.2.31 | Kabel CYKY 2Ox1,5 | m | 65 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 140.05.2.32 | Kabel CYKY 3Jx1,5 | m | 450 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 140.05.2.33 | Kabel CYKY 3Jx2,5 | m | 180 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 140.05.2.34 | Kabel CYKY 3Ox1,5 | m | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 140.05.2.35 | Kabel CYKY 5Jx2,5 | m | 25 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 140.05.2.36 | Kabel CYKY 5Jx6 | m | 6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 140.05.2.37 | Vodič CY 2,5 Z-Ž | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 140.05.2.38 | Zakončení vodičů izol. v krabici či rozvaděči s popisem do 2,5mm | ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 140.05.2.39 | Zakončení vodičů izol. v krabici či rozvaděči s popisem do 10mm | ks | 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 140.05.2.40 | Vysekání rýh do zdiva hl.3cm š.3-5cm | ks | 150 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 140.05.2.41 | Vysekání rýh do zdiva hl.3cm š.7-10cm | ks | 50 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 140.05.2.42 | Vysekání kapes pro krabice do rozměru 100x100 | ks | 94 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 140.05.2.43 | Vybourání otvoru do zdiva tl.stěny 400mm rozměr 100x100 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 140.05.2.44 | Rovnání jímacího vedení hromosvodu, utážení a výměna svorek | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 140.05.2.45 | Svorka SR3 | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
71 | 140.05.2.46 | Svorka SP | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
72 | 140.05.2.47 | Zemní vedení FeZn10mm | m | 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
73 | 140.05.2.48 | Svorka SS | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
74 | 140.05.2.49 | Svorka ST | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
75 | 140.05.2.50 | Svorka SU pro možnou výměnu | ks | 5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
76 | 140.05.2.51 | Ochranný úhelník | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
77 | 140.05.2.52 | Držák ochranného úhelníku DOÚ - prodloužený | ks | 4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
78 | 140.05.2.53 | Svorka SO | ks | 2 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
79 | 140.05.2.54 | Svorka SK | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
80 | 140.05.2.55 | Označovací štítek svodu | ks | 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
81 | 140.05.2.56 | Podpěra svislého vedení do zdiva PV 1a-30 l=300mm | ks | 9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
82 | 140.05.2.57 | Pomocný materiál | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
83 | 140.05.2.58 | Revize el.zařízení | hod | 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 3 | Nátěry |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
84 | 140.05.3.01 | Asfaltový izolační lak | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
85 | 140.05.3.02 | Izolační nátěr zemních spojů | m2 | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
86 | 140.05.3.03 | Syntetický lak | kg | 0.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
87 | 140.05.3.04 | Nátěr dveří a krycího plechu stávajícího rozvaděče RMS1 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 4 | Zemní práce |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
88 | 140.05.4.01 | Výkop rýhy 350/500 v zemině tř.3 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
89 | 140.05.4.02 | Zához rýhy 350/500 v zemině tř.3 | m | 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
| 5 | Ostatní položky |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
90 | 140.05.5.01 | Doprava dodávek | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
91 | 140.05.5.02 | Přesun dodávek | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
92 | 140.05.5.03 | PPV | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
93 | 140.05.5.04 | PPV zemních prací a nátěrů | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
94 | 140.05.5.05 | Dodavatelská dokumentace skut.stavu | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
95 | 140.05.5.06 | Rizika a pojištění | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
96 | 140.05.5.07 | Opravy v záruce | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
97 | 140.05.5.08 | GZS | sada | 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
98 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
99 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
100 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0