## Roční servis plynových zař
Sklad Smyslov | [7 empty] | EXTERNÍ SER.ORG.
Roční servis PZ (jedná se o kontrolu a servis plynových zařízení před topnou sezónou) |  |  | Požadovaná způsobilost: Oprávněná servisní organizace | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Buderus G324-73 LZ | 4 | 73 | 10/2016 | 10/217 |  | 8 |  | 0
Buderus G152 - 24 | 1 | 24 | 10/2016 | 10/217 |  | 2 |  | 0
Protherm 12 KTO | 1 | 12 | 10/2016 | 10/217 |  | 2 |  | 0
Sahara G 6533.20 | 1 | 38 | 10/2016 | 10/217 |  | 2 |  | 0
Sahara G 4531.20 | 1 | 24 | 10/2016 | 10/217 |  | 2 |  | 0
PB-digestoř, kahany | 2 |  | 10/2016 | 10/217 |  | 4 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Smyslov | [5 empty] | 20 |  | 0
PB-digestoř, kahany - technický plyn Propan - Butan

## Kontrola vč. plynovodu
Sklad Smyslov
Kontrola plynových zařízení dle § 3 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Osoba znalá, nebo Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 1 rok
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Plánovaný termín | Celkový počet kontrol za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Plynovod NTL pro obj. 520 | 1 |  |  | 5/2017 |  | 1 |  | 0
Plynovod pro obj. 070 | 1 |  |  | 5/2017 |  | 1 |  | 0
NTL průmyslový plynovod | 1 |  |  | 5/2017 |  | 1 |  | 0
RS- kotelna | 1 |  |  | 5/2017 | 5/2018 | 2 |  | 0
Plynovod pro obj. 370 | 1 |  |  | 5/2017 | 5/2018 | 2 |  | 0
Plynovod pro obj. 075 | 1 |  |  | 5/2017 | 5/2018 | 2 |  | 0
Plynovod pro obj. 260 | 1 |  |  | 5/2017 | 5/2018 | 2 |  | 0
Plynovod pro obj. 072 | 1 |  |  | 5/2017 | 5/2018 | 2 |  | 0
Buderus G324-73 LZ | 4 | 73 |  | 5/2017 |  | 1 |  | 0
Buderus G152 - 24 | 1 | 24 |  | 5/2017 |  | 1 |  | 0
Protherm 12 KTO | 1 | 12 |  | 5/2017 | 5/2018 | 2 |  | 0
Sahara G 6533.20 | 1 | 38 |  | 5/2017 | 5/2018 | 2 |  | 0
Sahara G 4531.20 | 1 | 24 |  | 5/2017 | 5/2018 | 2 |  | 0
Tlak. stanice PB, plynovod , spotřebiče | 1 |  |  | 4/2017 | 4/2018 | 2 |  | 0
PB-digestoř, kahany | 1 |  |  | 5/2017 | 5/2017 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Smyslov | [5 empty] | 25 |  | 0
PB-digestoř, kahany - technický plyn Propan - Butan

## Odb.prohlídka kotelny
Sklad Smyslov
Odborná prohlídka kotelny II. a III. Kategorie, dle § 16 vyhl. 91/1993 Sb. | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za rok
| od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Plynová kotelna (specifikace) | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Plánovaný termín prohlídky | Celkový počet prohlídek za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Kotelna obj. 070 - III. kategorie |  | 3/2017 | 3/2017 | 2 |  | 0
Plynová kotelna obj. 520 - III. kategorie |  | 3/2017 | 3/2017 | 2 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Smyslov |  |  |  | 4 |  | 0

## Revize plynových zařízení
Sklad Smyslov
Revize plynových zařízení dle § 4 vyhl. č. 85/1978 Sb. |  |  | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
|  |  | od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Spotřebiče | Počet ks | Jm.výkon kW | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Plánovaný termín revize | Celkový počet revizí za plánované období | Jednotková cena | Cena celkem
Plynovod NTL pro obj. 520 | 1 |  |  |  | 5/2018 | 1 |  | 0
Plynovod NTL pro obj. 070 | 1 |  |  |  | 5/2018 | 1 |  | 0
NTL průmyslový plynovod | 1 |  |  |  | 5/2018 | 1 |  | 0
RS- kotelna | 1 | [6 empty] | 0
Plynovod NTL pro obj. 370 | 1 | [6 empty] | 0
Plynovod NTL pro obj. 075 | 1 | [6 empty] | 0
Plynovod NTL pro obj. 260 | 1 | [6 empty] | 0
Plynovod NTL pro obj. 072 | 1 | [6 empty] | 0
VTL regulační stanice plynu | 1 |  |  |  | 6/2018 | 1 |  | 0
Buderus G324-73 LZ | 4 | 73 |  |  | 5/2018 | 4 |  | 0
Buderus G152 - 24 | 1 | 24 | [5 empty] | 0
Protherm 12 KTO | 1 | 12 | [5 empty] | 0
Sahara G 6533.20 | 1 | 38 | [5 empty] | 0
Sahara G 4531.20 | 1 | 24 | [5 empty] | 0
PB-digestoř, kahany | 1 |  |  |  | 5/2018 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Smyslov | [5 empty] | 8 |  | 0
PB-digestoř, kahany - technický plyn Propan - Butan

## Školení obsluh PZ
Sklad Smyslov
Školení obsluh plynových zařízení | Požadovaná způsobilost: Revizní technik PZ | Perioda: 1 x za 3 roky
| od 7/2016 | 2017 | do 7/2018
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
17 + 2 x PB |  |  | 2/2017 | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Smyslov |  |  |  | 1 |  | 0
PB-digestoř, kahany - technický plyn Propan - Butan

## Školení obsluh plyn.kotlů
Sklad Smyslov
Školení obsluh plynových kotlů (zkouška topičů) | Požadovaná způsobilost: RT PZ | Perioda: 1 x za 5 let
Plánovaný počet účastníků školení | Plánovaný termín školení | Plánovaný termín školení | Celkový počet školení za plánované období | Jednotková cena za školení | Cena celkem
15 | 10/2014 |  | 1 |  | 0
Nabídková cena celkem za sklad Smyslov |  |  | 1 |  | 0

## Cenová rekapitulace
Sklad Smyslov
Okruh činností | Celková cena za středisko uvedená v předchozích listech
Kontrola a servis plynových zařízení před topnou sezónou | 0
Kontrola dle vyhl. č. 85/1978 Sb. § 3 | 0
Revize plynových zařízení | 0
Školení obsluh PZ | 0
Školení obsluh plynových kotlů | 0
Odborná prohlídka kotelny | 0
Cena celkem za středisko: | 0